宜昌市中心人民医院

单一来源采购征求意见公示

宜昌市中心人民医院工伤医疗结算系统接口改造项目拟采用单一来源方式采购，该项目拟由芜湖市恒达电脑科技有限责任公司提供。现将有关情况向潜在政府采购供应商征求意见，公示内容如下：

1、项目编号：YCZXYYZB-YN-2020-4

2、项目名称：宜昌市中心人民医院工伤医疗结算系统接口改造项目

3、采购要求和联系方式：详见采购内容

4、单一来源方式采购理由：

工伤医疗实时结算系统必须与HIS系统进行对接，才能实现工伤患者相关费用的实时结算，具有技术的特定性和专一性。此软件系统由芜湖市恒达电脑科技有限责任公司研制。为保障系统的稳定运行，经过信息科考察论证，此接口改造只能从唯一供应商处采购，来保证原有采购项目一致性或者服务配套的技术服务要求。

基于以上原因，需要采用单一来源方式采购。

为体现“公开、公平、公正”的原则，现对以上情况进行公示。

公示期间，如对以上公示内容存在异议，可通过书面材料向我院招标办或纪检监察室提出质疑。质疑人应遵循实事求是的原则，提供质疑事项的基本事实、有效线索、相关证明材料，以及质疑人名称、地址和有效联系方式，以便调查核实。

公示时间自挂网之日起五个工作日，逾期将不再受理。

宜昌市中心人民医院

单一来源采购文件

一、采购内容

1、项目编号：YCZXYYZB-YN-2020-4

2、项目名称：宜昌市中心人民医院工伤医疗结算系统接口改造项目

3、项目预算：60000.00元，超过此价格为无效投标。投标人报价为合同包干价，需考虑项目执行中可能发生事宜的费用，项目执行过程中不再增加任何费用。

二、项目资格要求

1、供应商具有有效的营业执照或事业单位法人证书或社会团体法人登记证书或执业许可证或自然人身份证明等证明文件（供应商根据自身情况提供对应的证明材料）。

2、通过“信用中国” 网站或者中国政府采购网查询的主体信用记录，未被列入信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

3、本项目不接受联合体参加投标，投标人中标后不允许分包。

三、采购需求

1、项目概况

根据2018年国务院《深化党和国家机构改革方案》，组建独立的国家医保局，我市医保系统将从“智慧人社”系统中拆分出来，工伤医疗实时结算系统与医保结算系统完全分开，社保系统单独建设工伤实时结算的定点接口，医院分别调用医保和社保工伤的不同接口进行费用结算。

2、项目清单、技术、服务要求：

# 2.1 货物、服务需求一览表

# 《宜昌市两定机构接入（社保）系统开发手册》电子版

# 2.2 详细技术要求

# 《宜昌市两定机构接入（社保）系统开发手册》电子版

# 电子版文档可与采购人联系获取。

3、商务要求

所有产品应为成熟的、稳定的软件产品，用户有权在合同签订后，对成交供应商提供的软件按照采购文件要求进行各项性能测试。不能提供软件或不能通过技术测试的视为虚假承诺，由此引发的所有损失由中标供应商负责。

3.1投标人必须提供一年或以上的免费维护服务。保修期和系统技术支持自双方代表在系统安装验收单上签字之日起计算。免费保修期内所发生的一切费用包括系统维护或升级、人员交通、差旅服务等费用全部由中标人承担。

3.2 售后服务期内，需在采购人工作地点常驻一名技术人员提供日常运维服务。提供7*24小时的项目专项电话技术支持。中标人应提供系统扩充、升级方面的技术支持服务。

3.3 合同验收后支付合同总价款的95%，余款待系统正常运行一年后30日内一次性无息付清。

3.4培训要求。培训内容与课程要求：对系统的使用、操作、维护进行免费培训，并提供安装使用维护说明书，以确保采购人能够对系统有足够的了解和熟悉，能够独立进行系统的日常维护和管理。培训所需一切资料由中标商免费提供。培训过程中所发生的一切费用（含培训教材费）均由中标人承担。

3.5 交货地点：采购人指定地点。

3.6 联系方式：0717-6483506  联系人：岳赟

四、资格性审查和符合性审查

| 审查内容 |  | 评审因素 |
| --- | --- | --- |
| 资格性审查 | 具有独立承担民事责任的能力 | 供应商具有有效的营业执照或事业单位法人证书或社会团体法人登记证书或执业许可证或自然人身份证明等证明文件（供应商根据自身情况提供对应的证明材料） |
|  | 主体信用记录 | 参加本次投标活动期间，“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询，未被列入信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。 |
|  | 联合体 | 本项目不接受联合体投标，投标人中标后不允许分包 |
| 符合性审查 | 投标人名称 | 与营业执照等其他证件一致 |
|  | 投标文件签署 | 按要求在规定区域加盖单位公章和签章 |
|  | 投标人身份证明文件 | 具有法定代表人或其他组织或自然人等资格证明或法定代表人授权委托书 |
|  | 投标报价 | 投标报价唯一；投标报价未超过预算金额或者最高限价；投标报价合理 |
|  | 采购需求 | 符合采购文件要求 |
|  | 其他要求 | 符合法律、法规和采购文件中规定的其他实质性内容的 |

五、投标人须提交的资料（所有资料需加盖公章，不按要求提供资料为废标）：

5.1 投标文件封皮

5.2 供应商具有有效的营业执照或事业单位法人证书或社会团体法人登记证书或执业许可证或自然人身份证明等证明文件（供应商根据自身情况提供对应的证明材料复印件）。

5.3 参与投标时需具有法定代表人或其他组织或自然人等资格证明文件，法定代表人或其他组织或自然人不能亲自投标的，可以授权他人进行投标，需提供授权委托书。（供应商根据自身情况提供对应的证明材料，此项资料除了投标文件中需提供外，额外放一份在密封完好的投标文件外面，投标时用于核对身份）。

5.4 投标报价表。

5.5 以上几项为基本资料，是必须提供的。投标人还应当根据项目的具体要求，提供认为需要提供的其他相关证明材料。

5.6 投标人应当编制投标文件正本一份。投标文件不得行间插字、涂改或增删。如有修改错漏处，必须由投标文件签署人签字或盖章，否则视为无效文件。上述投标资料需装入档案袋，密封盖章。

注：投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件的要求提供完整的投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标对招标文件作出实质性响应，否则其投标可能被拒绝。如投标人只对部分要求作出响应或书写不清，给评标造成困难的，责任由投标方承担。

投标文件封皮

投标文件

项目编号：__________________________

项目名称：__________________________

供应商名称：________________（签章）

日    期：        年      月      日

法定代表人资格证明书

宜昌市中心人民医院：

兹有          （姓名）同志为             （单位）法定代表人，代表我单位办理一切社会公务事宜，具有法律效力。

附法定代表人基本情况：

姓名：

身份证号码：

通讯地址：

电话号码：                   邮政编码：

法定代表人《居民身份证》扫描件

供应商名称（盖章）：

法定代表人（签章）：

日期：           年           月           日

注：本表适用于法定代表人投标时提供

单位负责人资格证明文件

宜昌市中心人民医院：

兹有          （姓名）同志为             （单位）负责人，代表我单位办理一切社会公务事宜，具有法律效力。

附单位负责人基本情况：

姓名：              职务：

身份证号码：

通讯地址：

电话号码：                   邮政编码：

单位负责人《居民身份证》扫描件

供应商名称（盖章）：

负 责 人（签  章）：

日期：           年           月           日

注：本表适用于其他组织投标时提供

自然人资格证明文件

宜昌市中心人民医院：

兹有          同志为             经营者，代表我单位办理一切社会公务事宜，具有法律效力。

附经营者基本情况：

姓名：

身份证号码：

通讯地址：

电话号码：                   邮政编码：

经营者《居民身份证》扫描件

服务商名称（签章）：

经营者（签  章） ：

日期：           年           月           日

注：本表适用于自然人投标时提供

授权委托书

宜昌市中心人民医院：

兹授权       （姓名）为我单位的委托代理人，以本公司的名义参加              （项目名称）项目投标，全权代表我单位处理在该项目采购活动中的一切事宜。代理人无转委托权，特此委托。

供应商名称（签章）：

法定代表人/单位负责人/自然人（签字或印章）：

签发日期：       年     月     日

附：

代理人姓名：

联系电话（手机）：

粘贴被授权人身份证（扫描件）

注：本表适用于法人、其他组织、自然人的授权代表投标时提供