宜昌市中心人民医院

院内采购项目采购公告

宜昌市中心人民医院对江南院区采购钢质子母门项目进行院内采购，欢迎广大符合条件的投标人踊跃投标。

一、项目名称

1、项目编号：YCZXYYZB-YN-2020-10(2)

2、项目名称：宜昌市中心人民医院江南院区采购钢质子母门项目（第2次采购）

二、采购文件获取

投标人在宜昌市中心人民医院官网（http://www.yc-hospital.com.cn/）通知通告——招标信息栏自行下载采购文件。

三、投标文件递交

1、投标文件递交的截止时间为2020年5月11日09:30。

2、递交投标文件需携带的资料：

（1）密封完好的投标文件。

（2）参与投标时需具有法定代表人或其他组织或自然人等资格证明文件，法定代表人或其他组织或自然人不能亲自投标的，可以授权他人进行投标，需提供授权委托书【供应商根据自身情况提供对应的证明材料，此项资料除了投标文件中需提供外，额外放一份在密封完好的投标文件外面，投标时用于核对身份】。

（3）递交人的身份证原件。

递交人与授权委托书或者法人证明文件身份等不一致的、逾期送达的、未送达指定地点的或者未按要求提供上述资料的采购人不予受理。

3、投标地点：宜昌市中心人民医院招标办（中心医院惠尔佳超市右边楼房2楼）（周一至周五上午8:00～12:00、下午14:30～17:30受理投标工作，节假日除外）。

4、开标地点：宜昌市中心人民医院招标办。

四、发布公告媒介

本次公告仅在宜昌市中心人民医院官网（http://www.yc-hospital.com.cn/）上发布，信息以本网站发布为准。

五、联系方式

采 购 人：宜昌市中心人民医院

地  址：宜昌市夷陵大道 183 号

联 系 人：胡老师/周老师

联系电话：0717-6484946 13997695077/0717-6486583 13872605679

宜昌市中心人民医院

采购文件

一、采购内容

1、项目编号：YCZXYYZB-YN-2019-10（2）

2、项目名称：宜昌市中心人民医院江南院区采购钢质子母门项目（第2次采购）

3、项目预算：44800元，超过此价格为无效投标。投标人进行一次报价，资格性和符合性审查合格后，以最低价确定产品供应商及供应价格。投标人报价为合同包干价，需考虑项目执行中可能发生事宜的费用，项目执行过程中不再增加任何费用。

二、项目资格要求

1、供应商具有有效的营业执照或事业单位法人证书或社会团体法人登记证书或执业许可证或自然人身份证明等证明文件（供应商根据自身情况提供对应的证明材料）。

2、通过“信用中国” 网站或者中国政府采购网查询的主体信用记录，未被列入信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

3、本项目不接受联合体参加投标，投标人中标后不允许分包。

三、采购需求

3.1项目概况

宜昌市中心人民医院江南院区拟采购7套钢质子母门，要求免费安装A楼与B楼连接处，安装时需对钢质子母门进行沙浆灌装填充。

3.2项目清单、技术、服务要求：

# （一）货物、服务需求一览表

| 序号 | 货物/服务名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 钢质子母门 | 套 | 7 |  |

# （二）详细技术要求

| 序号 | 货物/服务名称 | 技术规格参数、服务要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 钢质子母门 | 一：门框： 1：采用国内优质品牌的双面热镀锌冷扎无油钢板，钢板厚度≥1.5mm。2：门框深度：标准框≥100mm，可根据现场尺寸定制，尺寸范围为：50—300mm。根据墙体深度门框完成包墙效果。3：门框可选用单面包墙工艺。 单面包墙门框，可实现提前墙面贴砖等处理，门框直接扣压完成面墙面收口。4：门框采用密封条镶嵌结构。密封条材质为EPDM.此结构密封效果好，更换方便，关闭时噪音小。5：表面进行静电粉末喷涂处理，颜色可指定。6；安装方式：焊接或门框开孔膨胀螺丝植入。 二：门扇 1：采用国内优质品牌的双面热镀锌冷扎无油钢板，钢板厚度≥0.8mm。2：门扇厚度≥40mm。3:门扇内部填充进口蜂窝纸。品牌：优质品牌。4：门扇表面处理为静电粉末喷涂。5：门扇采用子母扇卡口拼装结构，无需焊接，侧面无焊点。6：门扇底口采用“U”型槽口结构，可加装自动门底封。 三：五金 1：铰链，使用不锈钢旗型铰链。品牌：国内优质品牌，门扇安装方便快捷，便于后期门扇撤出或更换。 2：锁具，标配为不锈钢“U”短盖板把手。品牌采用国内优质品牌。可按要求配置双面锁芯；可按要求在病房门配置一匙通开等智能系统；方便医院管理。 四：视窗 1：采用压条安装方式。玻璃更换方便。 2：可选用长条型，方型，圆形，及不规则形状。 3：标准尺寸：200*800mm。 五：喷涂色彩:采用江南院区A楼标准统一。 | 要求投标商品质量及品牌：等于或不得低于江南院区A楼现使用商品。 |

注：投标人必须注明品牌、型号、单价。门洞实际尺寸分别为：B3-1660mm*2240mm;B4-1665mm*2240mm;B5-1680mm*2210mm;B6-1660mm*2240mm;B8-1660mm*2260mm;B9-1640mm*2230mm。

3.3商务要求

1、为了对风险及成本进行充分考虑，家具所提供尺寸仅供参考，投标人必须进行现场踏勘后进行报价，投标供应商所投商品不得低于采购人A楼现使用商品。

2、采购人提出送货需求后按需送货，必须保证10个工作日内送货到达采购人指定位置并安装到位，采购方需求少于总量时中标人不得以任何理由要求甲方按合同数量接纳货物。

3、要求投标人提供类似业绩合同或协议和收款发票及客户名单原件清晰可辨认的复印件加盖公章。

4、报价包含运输、安装、税金等所有费用，如需要增加的其它费用全部由成交供应商自行解决，采购人不再追加价款。

5、付款方式：双方验收合格后支付实际发生金额95%，余5%质保金，质保期为一年，质保期满后无任何质量问题无息付质保金。

四、资格性审查和符合性审查

| 审查内容 |  | 评审因素 |
| --- | --- | --- |
| 资格性审查 | 具有独立承担民事责任的能力 | 供应商具有有效的营业执照或事业单位法人证书或社会团体法人登记证书或执业许可证或自然人身份证明等证明文件（供应商根据自身情况提供对应的证明材料） |
|  | 主体信用记录 | 参加本次投标活动期间，“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询，未被列入信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。 |
|  | 联合体 | 本项目不接受联合体投标，投标人中标后不允许分包 |
| 符合性审查 | 投标人名称 | 与营业执照等其他证件一致 |
|  | 投标文件签署 | 按要求在规定区域加盖单位公章和签章 |
|  | 投标人身份证明文件 | 具有法定代表人或其他组织或自然人等资格证明或法定代表人授权委托书 |
|  | 投标报价 | 投标报价唯一；投标报价未超过预算金额或者最高限价；投标报价合理 |
|  | 采购需求 | 符合采购文件要求 |
|  | 其他要求 | 符合法律、法规和采购文件中规定的其他实质性内容的 |

五、投标人须提交的资料（所有资料需加盖公章，否则视为无效）

1、投标文件封皮。

2、供应商具有有效的营业执照或事业单位法人证书或社会团体法人登记证书或执业许可证或自然人身份证明等证明文件（供应商根据自身情况提供对应的证明材料复印件）。

3、参与投标时需具有法定代表人或其他组织或自然人等资格证明文件，法定代表人或其他组织或自然人不能亲自投标的，可以授权他人进行投标，需提供授权委托书（供应商根据自身情况提供对应的证明材料，此项资料除了投标文件中需提供外，额外放一份在密封完好的投标文件外面，投标时用于核对身份）。

4、投标报价表。

5、以上几项为基本资料，是必须提供的。投标人还应当根据项目的具体要求，提供认为需要提供的其他相关证明材料。

6、投标人应当编制投标文件正本一份。投标文件不得行间插字、涂改或增删。如有修改错漏处，必须由投标文件签署人签字或盖章，否则视为无效文件。上述投标资料需装入档案袋，密封盖章。

注：投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件的要求提供完整的投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标对招标文件作出实质性响应，否则其投标可能被拒绝。如投标人只对部分要求作出响应或书写不清，给评标造成困难的，责任由投标方承担。

投标文件封皮

投标文件

项目编号：__________________________

项目名称：__________________________

供应商名称：________________（签章）

日    期：        年      月      日

法定代表人资格证明书

宜昌市中心人民医院：

兹有          （姓名）同志为             （单位）法定代表人，代表我单位办理一切社会公务事宜，具有法律效力。

附法定代表人基本情况：

姓名：

身份证号码：

通讯地址：

电话号码：                   邮政编码：

法定代表人《居民身份证》扫描件 （身份证正反面都需要扫描）

供应商名称（盖章）：

法定代表人（签章）：

日期：           年           月           日

注：本表适用于法定代表人投标时提供

单位负责人资格证明文件

宜昌市中心人民医院：

兹有          （姓名）同志为             （单位）负责人，代表我单位办理一切社会公务事宜，具有法律效力。

附单位负责人基本情况：

姓名：              职务：

身份证号码：

通讯地址：

电话号码：                   邮政编码：

单位负责人《居民身份证》扫描件 （身份证正反面都需要扫描）

供应商名称（盖章）：

负 责 人（签  章）：

日期：           年           月           日

注：本表适用于其他组织投标时提供

自然人资格证明文件

宜昌市中心人民医院：

兹有          同志为             经营者，代表我单位办理一切社会公务事宜，具有法律效力。

附经营者基本情况：

姓名：

身份证号码：

通讯地址：

电话号码：                   邮政编码：

经营者《居民身份证》扫描件 （身份证正反面都需要扫描）

服务商名称（签章）：

经营者（签  章） ：

日期：           年           月           日

注：本表适用于自然人投标时提供

授权委托书

宜昌市中心人民医院：

兹授权       （姓名）为我单位的委托代理人，以本公司的名义参加              （项目名称）项目投标，全权代表我单位处理在该项目采购活动中的一切事宜。代理人无转委托权，特此委托。

供应商名称（签章）：

法定代表人/单位负责人/自然人（签章）：

签发日期：       年     月     日

附：

代理人姓名：

联系电话（手机）：

粘贴被授权人身份证（扫描件） （身份证正反面都需要扫描）

注：本表适用于法人、其他组织、自然人的授权代表投标时提供