宜昌市中心人民医院

院内采购项目采购公告

宜昌市中心人民医院对空调、电器等专业维修项目进行院内采购，欢迎广大符合条件的投标人踊跃投标。

一、项目名称

1、项目编号：YCZXYYZB-YN-2020-21

2、项目名称：宜昌市中心人民医院空调、电器等专业维修项目

二、采购文件获取

投标人在宜昌市中心人民医院官网（http://www.yc-hospital.com.cn/）通知通告——招标信息栏自行下载采购文件。

三、投标文件递交

1、投标文件递交的截止时间为2020年7月10日09:30。

2、递交投标文件需携带的资料：

（1）密封完好的投标文件。

（2）参与投标时需具有法定代表人或其他组织或自然人等资格证明文件，法定代表人或其他组织或自然人不能亲自投标的，可以授权他人进行投标，需提供授权委托书【供应商根据自身情况提供对应的证明材料，此项资料除了投标文件中需提供外，额外放一份在密封完好的投标文件外面，投标时用于核对身份】。

（3）递交人的身份证原件。

递交人与授权委托书或者法人证明文件身份等不一致的、逾期送达的、未送达指定地点的或者未按要求提供上述资料的采购人不予受理。

3、投标地点：宜昌市中心人民医院招标办（中心医院惠尔佳超市右边楼房2楼）（工作日上午8:00～12:00、下午14:30～17:30受理投标工作，节假日除外）。

4、开标时间：同投标截止时间。

5、开标地点：宜昌市中心人民医院招标办。

四、发布公告媒介

本次公告仅在宜昌市中心人民医院官网（http://www.yc-hospital.com.cn/）上发布，信息以本网站发布为准。

五、联系方式

采 购 人：宜昌市中心人民医院

地  址：宜昌市夷陵大道 183 号

联 系 人：胡老师/周老师

联系电话：0717-6484946 13997695077/0717-6486583 13872605679

宜昌市中心人民医院

采购文件

一、采购内容

1、项目编号：YCZXYYZB-YN-2020-21

2、项目名称：宜昌市中心人民医院空调、电器等专业维修项目

3、项目预算：17万元，进行单价招标，超过控制价为无效投标。资格性和符合性审查合格后，根据投标人的商务、技术、价格条件综合评审确定中标人。投标人报价为合同单价，需考虑项目执行中可能发生事宜的费用，项目执行过程中不再增加任何费用。

二、项目资格要求

1、投标人应具备合法有效的工商营业执照，具备独立法人资格。

2、通过“信用中国” 网站、中国政府采购网等渠道查询的主体信用记录，未被列入信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

3、本项目不接受联合体参加投标，投标人中标后不允许分包。

三、采购需求

3.1项目概况

宜昌市中心人民医院对普通空调、电视机、电冰箱等电器进行维修招标，确定维修人工费和常用配件价格等。

3.2项目清单、技术、服务要求：

| 电器维修招标清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 维修项目 | 维修项目 | 投标控制价 |  |  |  | 备注 |  |
| 一、CRT电视类 |  |  | 维修人工费（元) |  |  |  |  |  |
| 1 | 小修 | 消磁，更换喇叭，清洗更换电位器，连接断点，消除打火，换开关 | 25寸以下 |  | 50.00 |  |  |  |
| 2 |  |  | 26至29寸 |  | 60.00 |  |  |  |
| 3 |  |  | 30至35寸 |  | 70.00 |  |  |  |
| 4 |  |  | 35以上 |  | 90.00 |  |  |  |
| 5 | 中修 | 电，声，光，图，色之一丢失，行或场不同步，水平或垂直亮线，某一频段收不到台，关机亮点，聚焦不良，偏色等 | 25寸以下 |  | 70.00 |  |  |  |
| 6 |  |  | 26至29寸 |  | 90.00 |  |  |  |
| 7 |  |  | 30至35寸 |  | 120.00 |  |  |  |
| 8 |  |  | 35以上 |  | 150.00 |  |  |  |
| 9 | 大修 | 灵敏度低，故障不明显或时好时坏，色不重合，换显像管，三处以上明显故障，修断裂，虚焊两处以上。 | 25寸以下 |  | 80.00 |  |  |  |
| 10 |  |  | 26至29寸 |  | 100.00 |  |  |  |
| 11 |  |  | 30至35寸 |  | 150.00 |  |  |  |
| 12 |  |  | 35以上 |  | 180.00 |  |  |  |
| 二、液晶\等离子平板电视 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 液晶电视，等离子平板电视 | 主板，电源板，背光维修，高压板维修 | 26寸以下 |  | 120.00 |  |  |  |
| 2 |  | 主板，电源板，背光维修，高压板维修 | 27至32寸 |  | 150.00 |  |  |  |
| 3 |  | 主板，电源板，背光维修，高压板维修 | 33至42寸 |  | 180.00 |  |  |  |
| 4 |  | 主板，电源板，背光维修，高压板维修 | 43以上 |  | 300.00 |  |  |  |
| 三、小家电类 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 机顶盒维修含配件 |  | 每台 |  | 40.00 |  |  |  |
| 2 | 微波炉维修不含配件 |  | 每台 |  | 20.00 |  |  |  |
| 3 | 小型暖风机，电扇，取暖器，热水宝.加湿器等小型电器不含配件 |  | 每台 |  | 30.00 |  |  |  |
| 四、洗衣机.冰箱类 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 洗衣机小修 | 换进/排水管.波轮.功能开关.电容.皮带.排水拉杆.水位开关.大小皮带轮.电磁阀，（不含配件） | 滚筒机 |  | 80.00 |  |  |  |
|  |  |  | 套筒机 |  | 50.00 |  |  |  |
| 2 | 洗衣机中修和大修 | 更换定时器.电机.甩干桶.刹车系统.密封系统.变速器.自动装置.离合器.双速电机..电脑板同时出现两个以上故障 | 滚筒机 |  | 120.00 |  |  |  |
|  |  |  | 套筒机 |  | 80.00 |  |  |  |
| 3 | 冰箱.冰柜.展示柜 | 换温控器，继电器，启动器，保护器，门开关等其它小部件（不含配件和材料） | 小修 |  | 80.00 |  |  |  |
|  |  | 修理明显外漏，电脑控制电路，保护及化霜电路部件，启动电路，明显两处故障（不含配件和材料） | 中修 |  | 150.00 |  |  |  |
|  |  | 换压缩机，蒸发器，冷凝器，毛细管，内堵处理，过滤器，内外风机，（含制冷剂不含其它维修材料） | 大修 |  | 200.00 |  |  |  |
|  | 五、空调类 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 修理类别 | 检修项目 | 1.5P挂机和窗机 |  | 2P-3P柜机.吸顶机 |  | 5P以上柜机.吸顶机 |  |
| 1 | 小修 | 温控器(管）.交流接触器.滤网.遥控部位故障.换接水管.换内机风轮 | 40.00 |  | 50.00 |  | 60.00 |  |
| 2 | 中修 | 内机主板.操作板.除霜.启动.保护电路.各传感器、室内机电机.电辅加热.焊补制冷系统.补加制冷剂 | 80.00 |  | 150.00 |  | 200.00 |  |
| 3 | 大修 | 制冷系统试压.捡漏.抽空加氟。更换压缩机.毛细管.四通阀.外机风机、高低压阀门、过滤器、螺纹管、内外机电脑控制板、储液罐 | 150.00 |  | 250.00 |  | 400.00 |  |
| 4 | 电脑版，控制板维修 | 更换原装电脑控制板内机主板 | 320.00 |  | 480.00 |  | 600.00 |  |
| 5 |  | 更换室外机控制板 |  |  | 380.00 |  | 600.00 |  |
| 6 |  | 维修电脑控制板内机主板 | 180.00 |  | 280.00 |  | 350.00 |  |
| 7 |  | 维修室外机控制板 |  |  | 200.00 |  | 350.00 |  |
| 六、常用配件类（液晶电视机） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 维修类别 | 维修项目 | 单位 |  | 投标控制价 |  | 备注 |  |
| 1 | 电源板，高压板更换 。电源板高压板返修板 | 原厂配件32寸以下含32寸电源板高压板带安装 | 块 |  | 320.00 |  |  |  |
|  |  | 原厂配件32寸以上不含32寸电源板高压板带安装 | 块 |  | 380.00 |  |  |  |
|  |  | 原厂返修32寸以下含32寸电源板，高压板带安装 | 块 |  | 285.00 |  |  |  |
|  |  | 原厂返修32寸以上不含32寸电源板，高压板带安装 | 块 |  | 350.00 |  |  |  |
|  |  | 原厂42寸以上含42寸电源板，高压板带安装 | 块 |  | 380.00 |  |  |  |
| 2 | 主板类 | 原厂主板32寸以下含32寸带安装 | 块 |  | 380.00 |  |  |  |
|  |  | 原厂配件32寸以上不含32寸带安装 | 块 |  | 500.00 |  |  |  |
|  |  | 原厂返修32寸以下含32寸带安装 | 块 |  | 300.00 |  |  |  |
|  |  | 原厂返修32寸以上不含32寸带安装 | 块 |  | 400.00 |  |  |  |
|  |  | 原厂42寸以上含42寸主板带安装 | 块 |  | 560.00 |  |  |  |
| 3 | 电视机其它配件 | 电视机开关 | 个 |  | 10.00 |  |  |  |
| 4 |  | 电视机排线 | 根 |  | 30.00 |  |  |  |
| 5 |  | 滤波电容低压 | 个 |  | 5.00 |  |  |  |
| 6 |  | 滤波电容高压 | 个 |  | 15.00 |  |  |  |
| 7 |  | 遥控接收组件 | 套 |  | 50.00 |  |  |  |
| 8 |  | 背光源维修及更换 | 每寸 |  | 10.00 |  |  |  |
| 9 |  | 电视机安装 | 台 |  | 50.00 |  |  |  |
| 10 |  | 电视机拆机 | 台 |  | 20.00 |  |  |  |
| 11 |  | 电视机，机顶盒调试 | 台 |  | 10.00 |  |  |  |
|  | 七、冰箱常用配件 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 冰箱类 | 原装压缩机100W以下 | 台 |  | 480.00 |  |  |  |
| 2 |  | 原装压缩机100W以上不含100W | 台 |  | 550.00 |  |  |  |
| 3 |  | 压缩机原装启动器 | 个 |  | 50.00 |  |  |  |
| 4 |  | 压缩机保护器原装 | 个 |  | 35.00 |  |  |  |
| 5 |  | 压缩机原装运转电容 | 个 |  | 60.00 |  |  |  |
| 6 |  | 原装温控器 | 个 |  | 80.00 |  |  |  |
| 7 |  | 原装感温头 | 个 |  | 20.00 |  |  |  |
| 8 |  | 电脑控制板更换原装版 | 块 |  | 280.00 |  |  |  |
| 9 |  | 过滤器 | 个 |  | 20.00 |  |  |  |
| 10 |  | 电脑控制板维修 | 块 |  | 150.00 |  |  |  |
| 11 |  | 抽空加制冷剂 | 台 |  | 180.00 |  |  |  |
|  |  | 八、空调常用配件 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 空调类 | R22制冷剂 | 公斤 |  | 35.00 |  |  |  |
| 2 |  | R410制冷剂 | 公斤 |  | 45.00 |  |  |  |
| 3 |  | 134A制冷剂 | 公斤 |  | 58.00 |  |  |  |
| 4 |  | 启动电容 | UF(每UF) |  | 1.50 |  |  |  |
| 5 |  | 四通阀1.5P带线圈 | 个 |  | 80.00 |  |  |  |
| 6 |  | 四通阀2P带线圈 | 个 |  | 120.00 |  |  |  |
| 7 |  | 四通阀3P带线圈 | 个 |  | 150.00 |  |  |  |
| 8 |  | 四通阀5P带线圈 | 个 |  | 180.00 |  |  |  |
| 9 |  | 遥控接收组件 | 套 |  | 50.00 |  |  |  |
| 10 |  | 加接制冷管1.5P粗细两根铜管（含保温管电源线，信号线，扎带，水管） | 米 |  | 120.00 |  |  |  |
| 11 |  | 加接制冷管2P粗细两根铜管（含保温管电源线，信号线，扎带，水管） | 米 |  | 150.00 |  |  |  |
| 12 |  | 加接制冷管3P粗细两根铜管（含保温管电源线，信号线，扎带，水管） | 米 |  | 180.00 |  |  |  |
| 13 |  | 加接制冷管5P粗细两根铜管（含保温管电源线，信号线，扎带，水管） | 米 |  | 220.00 |  |  |  |
| 14 |  | 普通空调支架（1.5P-2p) | 付 |  | 50.00 |  |  |  |
| 15 |  | 普通空调支架(3P) | 付 |  | 120.00 |  |  |  |
| 16 |  | 普通空调支架(5P) | 付 |  | 180.00 |  |  |  |
| 17 |  | 304不锈钢加厚带横担减震组合支架（1.5P—2P) | 付 |  | 280.00 |  |  |  |
| 18 |  | 304不锈钢加厚带横担减震组合支架3P | 付 |  | 320.00 |  |  |  |
| 19 |  | 304不锈钢加厚带横担减震组合支架5P | 付 |  | 380.00 |  |  |  |
| 20 |  | 空调开孔24墙厚，普通砖墙孔径62 | 个 |  | 50.00 |  |  |  |
| 21 |  | 空调开孔24墙厚，水泥浇筑墙体孔径62 | 个 |  | 60.00 |  |  |  |
| 22 |  | 其它墙体，厚度大于24直，径大于62的开孔 | 个 |  | 100.00 |  |  |  |
| 23 |  | 空调专用相位保护器 | 个 |  | 320.00 |  |  |  |
| 24 |  | 空调专用交流接触器 | 个 |  | 180.00 |  |  |  |
| 25 |  | 空调压缩机保护器原装1.5P-2P | 个 |  | 45.00 |  |  |  |
| 26 |  | 外风机电机原装1.5-2P | 个 |  | 180.00 |  |  |  |
| 27 |  | 外风机电机原装3P-5P | 个 |  | 230.00 |  |  |  |
| 28 |  | 内风机电机原装挂机 | 个 |  | 260.00 |  |  |  |
| 29 |  | 内风机电机原装柜机 | 个 |  | 350.00 |  |  |  |
| 30 |  | 外机风扇叶1.5P | 个 |  | 50.00 |  |  |  |
| 31 |  | 外机风扇叶3P-5P | 个 |  | 80.00 |  |  |  |
| 32 |  | 内机原装风轮1.5P挂机 | 个 |  | 80.00 |  |  |  |
| 33 |  | 内机风轮原装柜机2P | 个 |  | 150.00 |  |  |  |
| 34 |  | 内机风轮原装柜机3P-5P | 个 |  | 180.00 |  |  |  |
| 35 |  | 1.5P挂机空调安装 | 台 |  | 120.00 |  |  |  |
| 36 |  | 1.5P挂机空调拆机含运回仓库 | 台 |  | 80.00 |  |  |  |
| 37 |  | 2P-3P柜机安装 | 台 |  | 250.00 |  |  |  |
| 38 |  | 5P柜机安装 | 台 |  | 400.00 |  |  |  |
| 39 |  | 2P-3P柜机拆机 | 台 |  | 200.00 |  |  |  |
| 40 |  | 5P柜机拆机 | 台 |  | 250.00 |  |  |  |
| 41 |  | 风管机安装3P | 台 |  | 500.00 |  |  |  |
| 42 |  | 风管机安装5P-7P | 台 |  | 600.00 |  |  |  |
| 43 |  | 吸顶机3P安装 | 台 |  | 500.00 |  |  |  |
| 44 |  | 吸顶机5P-7P安装 | 台 |  | 600.00 |  |  |  |
| 45 |  | 吸顶机1.5P安装 | 台 |  | 250.00 |  |  |  |
| 46 |  | 空调1.5P挂机普通清洗 | 台 |  | 30.00 |  |  |  |
| 47 |  | 空调1.5P挂机拆机清洗 | 台 |  | 80.00 |  |  |  |
| 48 |  | 空调柜机普通清洗 | 台 |  | 40.00 |  |  |  |
| 49 |  | 空调柜机拆机清洗 | 台 |  | 180.00 |  |  |  |
| 50 |  | 50柜机原装压缩机 | 台 |  | 1200.00 |  |  |  |
| 51 |  | 70—72柜机原装压缩机 | 台 |  | 1900.00 |  |  |  |
| 52 |  | 120-125柜机原装压缩机 | 台 |  | 3800.00 |  |  |  |
| 53 |  | 1.5P挂机原装压缩机 | 台 |  | 850.00 |  |  |  |
| 54 |  | 油气分离器5-7P | 个 |  | 420.00 |  |  |  |
| 55 |  | 空调1.5P挂机更换三通阀 | 个 |  | 150.00 |  |  |  |
| 56 |  | 空调2P挂机/柜机、3P柜机更换三通阀 | 个 |  | 180.00 |  |  |  |
| 57 |  | 空调5P柜机更换三通阀 | 个 |  | 280.00 |  |  |  |
|  | 九、微波炉常用配件 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 微波炉 | 微波管 | 个 |  | 105.00 |  |  |  |
| 2 |  | 高压变压器 | 个 |  | 110.00 |  |  |  |
| 3 |  | 高压保险 | 个 |  | 5.00 |  |  |  |
| 4 |  | 低压保险 | 个 |  | 2.00 |  |  |  |
| 5 |  | 微动开关 | 个 |  | 25.00 |  |  |  |
| 6 |  | 定时器 | 个 |  | 45.00 |  |  |  |
| 7 |  | 转盘电机 | 个 |  | 35.00 |  |  |  |
| 8 |  | 玻璃转盘 | 个 |  | 30.00 |  |  |  |
| 9 |  | 高压电容 | 个 |  | 30.00 |  |  |  |
|  | 十、洗衣机常用配件 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 洗衣机配件 | 启动运转电容 | 个 |  | 25.00 |  |  |  |
| 2 |  | 洗衣机转动皮带普通型 | 条 |  | 10.00 |  |  |  |
| 3 |  | 洗衣机转动皮带滚筒机 | 条 |  | 25.00 |  |  |  |
| 4 |  | 洗衣机电机普通机 | 个 |  | 120.00 |  |  |  |
| 5 |  | 滚筒洗衣机电机变频电机 | 个 |  | 380.00 |  |  |  |
| 6 |  | 排水管 | 根 |  | 15.00 |  |  |  |
| 7 |  | 进水管 | 根 |  | 35.00 |  |  |  |
| 8 |  | 波轮 | 个 |  | 50.00 |  |  |  |
|  | 十一、电动门 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 电动门维修 | 电动门控制器（含电机） |  | 套 |  | 1750.00 |  |  |
|  |  | 电动门电机（圆形） |  | 个 |  | 480.00 |  |  |
|  |  | 电动门电机（方形） |  | 个 |  | 580.00 |  |  |
|  |  | 吊滑轮 |  | 个 |  | 45.00 |  |  |
|  |  | 齿轮皮带 |  | 米 |  | 23.00 |  |  |
|  | 维修工时费 | 大修：更换滑轮、轨道、地滑等相关配件，需拆装电动门且2人合作 |  | 次 |  | 500.00 |  |  |
|  |  | 小修及保养：更换控制电路，不需拆装门的维修 |  | 次 |  | 200.00 |  |  |
|  | 十二、发光字 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 配件 | 防水控制器500W |  | 个 |  | 380.00 |  |  |
|  | 维修工时费 | 高空作业维修费 |  | 人/天 |  | 300.00 |  |  |
|  |  | 普通维修 |  | 人/天 |  | 200.00 |  |  |
|  | 十三、其它常用配件 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 电子元器件 | 小型电子元器件.电阻.电容.电感线圈.二极管.三极管 | 个 |  | 2.00 |  |  |  |
| 2 |  | 中功率三极管.二极管.大功率电阻 | 个 |  | 5.00 |  |  |  |
| 3 |  | 大功率三极管.可控硅. | 个 |  | 15.00 |  |  |  |
| 4 |  | 集成块.CPU.模块电路等未涉及到的型号 | 块 |  | 80.00 |  |  |  |
| 5 |  | 各型号原装遥控器 | 个 |  | 80.00 |  |  |  |
| 6 |  | 各型号非原装遥控器 | 个 |  | 30.00 |  |  |  |

3.3商务要求

1、服务期限：合同签定之日至2021年12月31日。

维修更换配件质保期自双方验收合格之日起1年以上（具体以供应商承诺书为准）；服务响应时间为接到采购人电话或书面通知后1小时内必须到达现场。

2、维修要求：投标人对各类家用电器故障维修必须在当日解决并恢复正常，若电器故障不能在当日内解决，应在当天向医院电话或书面说明故障相关情况及相应解决方法。故障处理期间遇到特殊情况（因配件需定制而造成电器停运），故障恢复时间不得超过7天。

3、地点：宜昌市中心人民医院江北院区和江南院区。

4、付款方式：中标服务商每月25日根据维修双签单到总务科确认后，按实际维修数量开具正规发票，采购人20工作日内付款（外包服务质量绩效考核结果落实到每次结算金额中）。

宜昌市中心人民医院空调、电器外包服务质量绩效考核细则

| 外包类别 | 考核内容 | 扣款金额 | 扣分明细 |
| --- | --- | --- | --- |
| 各类家用电器维修考核 | 签订合同时不配合签订安全协议以及服务时不按规定办理危险作业审批程序的 | 500元/次 | 5分/次 |
|  | 服务人员若不服从管理，随意堆放相关设施及服务用品的 | 200元/次 | 2分/次 |
|  | 服务人员履行签字程序和使用配件方面弄虚作假，实际工作量与签字工作量不符的 | 500元/次 | 5分/次 |
|  | 服务人员不文明服务，损坏公共设施的，应照价赔偿 | 200元/次 | 5分/次 |
|  | 服务人员未按规定时间服务，接到甲方维修电话超过1小时到场的（达到3次的，采购人有权要求服务商更换驻点人员并进行整改，若整改不到位的我院有权单方面解除合同并取消服务商资格） | 200元/次 | 5分/次 |
|  | 维修人员在修理空调室外机，进行高空作业时，未采取安全防护措施，如：安全绳，安全帽等 | 500元/次 | 5分/次 |
|  | 服务人员不安合同规定履行相关义务的，以及违反医院相关规定的（达到3次的，采购人有权单方面解除合同并取消服务商资格） | 200元/次 | 5分/次 |

注：维修服务商服务质量考核表满分为100分，60分以下为不合格。考核分数低于60分则解除合同并取消服务商资格。

四、评审标准

（一）资格性审查和符合性审查

| 审查内容 |  | 评审因素 |
| --- | --- | --- |
| 资格性审查 | 营业执照 | 具有合法有效的营业执照 |
|  | 信用记录 | 参加本次投标活动期间，通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询无任何不良记录。 |
|  | 联合体 | 本项目不接受联合体投标 |
| 符合性审查 | 投标人名称 | 与营业执照等其他证件一致 |
|  | 投标文件签署 | 按要求在规定区域加盖单位公章和签章 |
|  | 法人或授权代表资格 | 具有法定代表人资格证明或法定代表人授权委托书 |
|  | 投标报价 | 投标报价唯一；投标报价未超过预算金额或者最高限价；投标报价合理 |
|  | 承诺书 | 维修更换配件质保期自双方验收合格之日起1年以上（具体以供应商承诺书为准） |
|  | 采购需求 | 符合采购文件要求 |
|  | 其他要求 | 符合法律、法规和采购文件中规定的其他实质性内容的 |

（二）商务、技术、价格评审

| 内容 | 评审因素 | 评审标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 技术评审（50分） | 营业执照 | 营业执照经营范围包含空调、家用电器或相关的维修服务。 | 5分 |
|  | 驻点人员配置 | 投标人拟派本项目长期驻点技术人员1人得15分，无驻点人员不得分（驻点人员必须具有家电维修人员技术资格证或相关资格证明，需提供身份证复印件和承诺书原件），要求驻点人员必须工作日在维修组上班并打考勤。 | 15分 |
|  | 良好评价 | 提供用户良好评价函或证明，材料记载的单位必须是该投标人且用户盖章，提供得5分，无不得分 | 5分 |
|  | 类似业绩 | 能提供2019年内签订相关空调、电器维护、维修合同（需提供合同或协议和相对应收款发票清晰可辨认的复印件加盖公章），提供1份得5分，最高得10分 | 10分 |
|  | 安全保证措施方案 | 提供安全保障方案及相应措施进行综合评价 ，横向比较，第一名得 15分，第二名得10分 ，第三名得5分，没有方案不得分 | 15分 |
| 价格评审 （50分） | 维修清单包含的所有人工费和配件单价项目整体优惠率分 | 优惠率最大的为评标基准价，其价 格分为50分。其他投标 人的价格分按照下列公 式计算：投标报价得分 =(优惠率报价/评标 基准价)×50 | 50分 |

五、投标人须提交的资料（所有资料需加盖公章，不按要求提供资料为废标）：

1、提供合法有效的企业法人营业执照复印件。

2、提供法人授权委托书，法人和委托代理人身份证复印件附后。投标人与法人身份一致的，提供法定代表人资格证明文件，法人身份证复印件附后（递交响应文件时需另外提供一份用于审查投标人身份，与密封的投标文件单独分开提供）。

3、投标报价表。

4、提供“信用中国” 网站或者中国政府采购网等渠道查询的主体信用记录，未被列入信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的网站截图加盖公章。

5、投标人认为需要提供的其他资料（承诺书）。

6、上述投标资料需装入档案袋，密封盖章。

注：投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件的要求提供完整的投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标对招标文件作出实质性响应，否则其投标可能被拒绝。如投标人只对部分要求作出响应或书写不清，给评标造成困难的，责任由投标方承担。

投标文件封皮

投标文件

项目编号：__________________________

项目名称：__________________________

供应商名称：________________（签章）

日    期：        年      月      日

法定代表人资格证明书

宜昌市中心人民医院：

兹有          （姓名）同志为             （单位）法定代表人，代表我单位办理一切社会公务事宜，具有法律效力。

附法定代表人基本情况：

姓名：

身份证号码：

通讯地址：

电话号码：                   邮政编码：

法定代表人《居民身份证》扫描件

供应商名称（盖章）：

法定代表人（签章）：

日期：           年           月           日

注：本表适用于法定代表人投标时提供

单位负责人资格证明文件

宜昌市中心人民医院：

兹有          （姓名）同志为             （单位）负责人，代表我单位办理一切社会公务事宜，具有法律效力。

附单位负责人基本情况：

姓名：              职务：

身份证号码：

通讯地址：

电话号码：                   邮政编码：

单位负责人《居民身份证》扫描件

供应商名称（盖章）：

负 责 人（签  章）：

日期：           年           月           日

注：本表适用于其他组织投标时提供

自然人资格证明文件

宜昌市中心人民医院：

兹有          同志为             经营者，代表我单位办理一切社会公务事宜，具有法律效力。

附经营者基本情况：

姓名：

身份证号码：

通讯地址：

电话号码：                   邮政编码：

经营者《居民身份证》扫描件

服务商名称（签章）：

经营者（签  章） ：

日期：           年           月           日

注：本表适用于自然人投标时提供

授权委托书

宜昌市中心人民医院：

兹授权       （姓名）为我单位的委托代理人，以本公司的名义参加              （项目名称）项目投标，全权代表我单位处理在该项目采购活动中的一切事宜。代理人无转委托权，特此委托。

供应商名称（签章）：

法定代表人/单位负责人/自然人（签字或印章）：

签发日期：       年     月     日

附：

代理人姓名：

联系电话（手机）：

粘贴被授权人身份证（扫描件）

注：本表适用于法人、其他组织、自然人的授权代表投标时提供