宜昌市中心人民医院

院内采购项目采购公告

宜昌市中心人民医院对采购窗帘项目进行院内采购，欢迎广大符合条件的投标人踊跃投标。

一、项目名称

1、项目编号：YCZXYYZB-YN-2020-29

2、项目名称：宜昌市中心人民医院采购窗帘项目

二、采购文件获取

投标人在宜昌市中心人民医院官网（http://www.yc-hospital.com.cn/）通知通告——招标信息栏自行下载采购文件。

三、投标文件递交

1、投标文件递交的截止时间为2020年8月21日09:30。

2、递交投标文件需携带的资料：

（1）密封完好的投标文件。

（2）参与投标时需具有法定代表人或其他组织或自然人等资格证明文件，法定代表人或其他组织或自然人不能亲自投标的，可以授权他人进行投标，需提供授权委托书【供应商根据自身情况提供对应的证明材料，此项资料除了投标文件中需提供外，额外放一份在密封完好的投标文件外面，投标时用于核对身份】。

（3）递交人的身份证原件。

递交人与授权委托书或者法人证明文件身份不一致的、逾期送达的、未送达指定地点的或者未按要求提供上述资料的采购人不予受理。

3、投标地点：宜昌市中心人民医院招标办（中心医院惠尔佳超市右边楼房2楼）（工作日上午8:00～12:00、下午14:30～17:30受理投标工作，节假日除外）。

4、开标地点：宜昌市中心人民医院招标办。

四、发布公告媒介

本次公告仅在宜昌市中心人民医院官网（http://www.yc-hospital.com.cn/）上发布，信息以本网站发布为准。

五、联系方式

采 购 人：宜昌市中心人民医院

地  址：宜昌市夷陵大道 183 号

联 系 人：胡老师/周老师

联系电话：0717-6484946 13997695077/0717-6486583 13872605679

宜昌市中心人民医院

采购文件

一、采购内容

1、项目编号：YCZXYYZB-YN-2020-29

2、项目名称：宜昌市中心人民医院采购窗帘项目

3、项目预算：7万元，超过此价格为无效投标。投标人进行一次报价，资格性和符合性审查合格后，以最低价确定产品供应商及供应价格。投标人报价为合同包干价，需考虑项目执行中可能发生事宜的费用，项目执行过程中不再增加任何费用。

二、项目资格要求

1、投标人应具备合法有效的工商营业执照，具备独立法人资格。

2、通过“信用中国” 网站或者中国政府采购网查询的主体信用记录，未被列入信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

3、本项目不接受联合体参加投标，投标人中标后不允许分包。

三、采购需求

3.1项目概况

宜昌市中心人民医院采购1批医用隔帘、窗帘、轨道、遮光帘等项目。

3.2项目清单、技术、服务要求：

# （一）货物、服务需求一览表

| 序号 | 货物/服务名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 江南院区A区普通病房窗帘 | 米 | 80 |  |
| 2 | 江南院区B区普通病房窗帘 | 米 | 150 |  |
| 3 | 江北院区门急诊综合楼窗帘 | 米 | 100 |  |
| 4 | 江北院区外科楼窗帘 | 米 | 120 |  |
| 5 | 江北院区内科楼窗帘 | 米 | 100 |  |
| 6 | 医用隔帘 | 米 | 260 |  |
| 7 | 轨道 | 米 | 600 |  |
| 8 | 卫生间百叶窗帘 | 平方米 | 70 |  |
| 9 | 遮光布 | 米 | 50 |  |
| 10 | 配套挂钩 | 米 | 860 |  |

# 注：要求投标供应商必须报分项单价和总价

# （二）详细技术要求

| 序号 | 货物/服务名称 | 技术规格参数、服务要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 江南院区B区普通病房蓝色高精密窗帘 | 纤维含量：100%聚酯纤维；▲单位面积重量415g/㎡±5g；PH值：4-9；▲可分解致癌芳香胺燃料：≤5mg/kg；▲可萃取重金属（汞）：≤0.02mg/kg；▲可萃取重金属（铅）：≤0.2mg/kg；▲可萃取重金属（镉）：≤0.1mg/kg；▲可萃取重金属（铬）：≤0.8mg/kg；▲可萃取重金属（镍）：≤0.4mg/kg；▲可萃取重金属（六价铬）：≤0.2mg/kg；▲可分解芳香胺：≤5mg/kg；▲致敏性染料：≤10mg/kg；耐碱汗渍色牢度：≥4级；耐水色牢度：≥4级；耐皂洗色牢度：≥4级；▲耐光色牢度：≥4级；▲耐热压色牢度（潮压）：≥4级；▲水洗尺寸变化率：经向＜-2.2%、纬向＜-1.2%；▲静电性能：静电电压≥2340V，半衰期时间＜0.3s；▲断裂强力：经向≥2100N,纬向≥800N；异味：无异味；▲织物密度：径向300~330（根/10cm）；纬向105~120（根/10cm）；，遮光度85%，耐水洗、耐摩擦、耐光色牢度(级)≥4，甲醛含量检测报告为“未检出”；阻燃性能符合GB/T 17591-2006（装饰用织物B1级）要求。窗帘离地高度30cm. |  |
| 2 | 江南院区A区普通病房灰色条窗帘 |  |  |
| 3 | 江北院区门急诊综合楼灰色条纹窗帘 |  |  |
| 4 | 江北院区外科楼黄色高精密窗帘 |  |  |
| 5 | 江北院区内科楼蓝色亮光窗帘 |  |  |
| 6 | 医用隔帘 | 面料符合GB18401-2010纺织品安全及技术要求，重量每平方不低于420克，阻燃性能符合GB/T 17591-2006（装饰用织物B1级）要求；100%多元脂纤维,网格高度:55-60cm；帘布色牢度为5级以上；甲醛含量≤200mg/kg；抗菌率（24小时对金黄色葡萄球减杀率为100%、大肠杆菌减杀率为100%白色念珠菌减杀率为100%）。 |  |
| 7 | 轨道 | 窗帘轨道材质符合GB5237-2000标准，电泳铝合金，壁厚 ≥1.2mm,重量 0.25kg/m，承重 ≥20kg/m。 小滑轮颜色为象牙白、静音。 隔帘轨道采用L型,一体弯曲成型,材质符合GB5237-2000标准，电泳铝合金，壁厚 ≥1.2mm,重量 0.25kg/m，承重 ≥20kg/m。 小滑轮颜色为象牙白、静音。 |  |
| 8 | 卫生间百叶窗帘 | 1.材质：铝镁合金； 2.外观：整体目视平整，拉丝处理，无掉漆，无划痕，无黑点，无黑线，无伤片，无柜边，无橘皮； 3.规格：宽度25mm； 4.▲厚度：≥0.2mm； 5.▲色差：≤浅色DE值0.5； 6.▲漆膜厚度：≥12μm； 7.▲漆膜光泽度：≥73； 8.▲附着力：取卷片200mm，在1cm2范围刻成10*10方格，用粘胶带贴平撕开，100%不掉漆。25mm/35mm，循环拉珠式配置，铝合金上轨，烤漆铝合金配色下轨 |  |
| 9 | 遮光布 | 材质为纳米混纺黑丝全遮光涤纶,面料符合GB18401-2010纺织品安全及技术要求，面料重量每平方不低于600克，遮光度100%，耐水洗、耐摩擦、耐光色牢度(级)≥4，甲醛含量≤200mg/kg；防火等级符合GB/T 17591-2006中装饰用织物B1级，要求窗帘离地高度30cm. |  |
| 10 | 配套挂钩 | 厚度≥1.2mm的镀镍尖钩10cm,布带高密有纺材料，耐晒、不变形、抗老化 |  |

3.3商务要求

1、投标文件中必须提供的 2019 年 1 月 1 日以来经过国家承认检验部门出具窗帘甲醛含量、阻燃性能符合GB/T 17591-2006（装饰用织物B1级）要求的二份检测报告。

2、投标文件中必须提供2019 年 1 月 1 日以来签订窗帘等相关合同（需提供合同或协议和相对应收款发票清晰可辨认的复印件加盖公章）

3、付款方式：每月根据甲方需求按需供货，每次商品验收合格后按双方验收单进行入库，乙方根据实际入库验收单在当月20号以前开具正规发票，甲方收到发票后次月付款。

4、售后服务要求：验收完毕后乙方负责对其提供的产品实施保修及售后服务，质保期为一年。在本合同规定的质保期外，若甲方需要乙方提供维护指导，双方可另行商定。甲方对售后服务有其他合理要求，需与乙方另行商定，经乙方认可后可作为合同条款。

5、交货时间、地点：乙方在合同生效后根据甲方要求分批按需供货，乙方需24小时内负责免费运输至甲方指定地点进行交货，交货时提供产品合格证、产品说明等单证，双方签署验收单，合同期内具体数量以甲方需求为准，甲方需求少于合同总量时乙方不得以任何理由要求甲方按合同数量接纳货物，甲方需求大于合同总量时，多余货物按合同单价执行。若有不可预期的问题产生，可电话或传真提前通告双方协商。

6、对产品提出异议的期限及处理办法：中标服务商在接到采购人书面异议后，应在 24小时 内负责处理，否则，即视为默认甲方提出的异议和处理意见。因产品不合格采购人有权选择退货或换货，由此产生的费用全部由乙方承担。

7、产品的到货地点、运输方式及运杂费负责：乙方负责将产品免费送达至甲方指定地点。

8、质保期：双方验收合格后一年，货物的保修期或与质量相关的其他期限均自完成最终验收并由甲方签署了货物验收单之日算起。

四、资格性审查和符合性审查

| 审查内容 |  | 评审因素 |
| --- | --- | --- |
| 资格性审查 | 营业执照 | 具有合法有效的营业执照 |
|  | 信用记录 | 参加本次投标活动期间，通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询无任何不良记录。 |
|  | 联合体 | 本项目不接受联合体投标 |
| 符合性审查 | 投标人名称 | 与营业执照等其他证件一致 |
|  | 投标文件签署 | 按要求在规定区域加盖单位公章和签章 |
|  | 投标人身份证明 | 具有法定代表人资格证明或法定代表人授权委托书等 |
|  | 投标报价 | 投标报价唯一；投标报价未超过预算金额或者最高限价；投标报价合理 |
|  | 采购需求 | 符合采购文件要求 |
|  | 其他要求 | 符合法律、法规和采购文件中规定的其他实质性内容的 |

五、投标人须提交的资料（所有资料需加盖公章，不按要求提供资料为废标）：

1、提供合法有效的企业法人营业执照复印件。

2、参与投标时需具有法定代表人或其他组织或自然人等资格证明文件，法定代表人或其他组织或自然人不能亲自投标的，可以授权他人进行投标，需提供授权委托书。（供应商根据自身情况提供对应的证明材料，此项资料除了投标文件中需提供外，额外放一份在密封完好的投标文件外面，投标时用于核对身份）。

3、投标报价表。

4、投标人认为需要提供的其他资料。

5、投标人应当编制响应文件正本一份。响应文件不得行间插字、涂改或增删。如有修改错漏处，必须由响应文件签署人签字或盖章，否则视为无效文件。上述投标资料需装入档案袋，密封盖章。

注：投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件的要求提供完整的投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标对招标文件作出实质性响应，否则其投标可能被拒绝。如投标人只对部分要求作出响应或书写不清，给评标造成困难的，责任由投标方承担。

响应文件封皮

响应文件

项目编号：__________________________

项目名称：__________________________

供应商名称：________________（签章）

日    期：        年      月      日

法定代表人资格证明书

宜昌市中心人民医院：

兹有          （姓名）同志为             （单位）法定代表人，代表我单位办理一切社会公务事宜，具有法律效力。

附法定代表人基本情况：

姓名：

身份证号码：

通讯地址：

电话号码：                   邮政编码：

法定代表人《居民身份证》扫描件

供应商名称（盖章）：

法定代表人（签章）：

日期：           年           月           日

注：本表适用于法定代表人投标时提供

单位负责人资格证明文件

宜昌市中心人民医院：

兹有          （姓名）同志为             （单位）负责人，代表我单位办理一切社会公务事宜，具有法律效力。

附单位负责人基本情况：

姓名：              职务：

身份证号码：

通讯地址：

电话号码：                   邮政编码：

单位负责人《居民身份证》扫描件

供应商名称（盖章）：

负 责 人（签  章）：

日期：           年           月           日

注：本表适用于其他组织投标时提供

自然人资格证明文件

宜昌市中心人民医院：

兹有          同志为             经营者，代表我单位办理一切社会公务事宜，具有法律效力。

附经营者基本情况：

姓名：

身份证号码：

通讯地址：

电话号码：                   邮政编码：

经营者《居民身份证》扫描件

服务商名称（签章）：

经营者（签  章） ：

日期：           年           月           日

注：本表适用于自然人投标时提供

授权委托书

宜昌市中心人民医院：

兹授权       （姓名）为我单位的委托代理人，以本公司的名义参加              （项目名称）项目投标，全权代表我单位处理在该项目采购活动中的一切事宜。代理人无转委托权，特此委托。

供应商名称（签章）：

法定代表人/单位负责人/自然人（签字或印章）：

签发日期：       年     月     日

附：

代理人姓名：

联系电话（手机）：

粘贴被授权人身份证（扫描件）

注：本表适用于法人、其他组织、自然人的授权代表投标时提供