宜昌市中心人民医院

院内采购项目采购公告

宜昌市中心人民医院对江南院区增设气体终端项目进行院内采购，欢迎广大符合条件的投标人踊跃投标。

一、项目名称

1、项目编号：YCZXYYZB-YN-2020-37

2、项目名称：宜昌市中心人民医院江南院区增设气体终端项目

二、采购文件获取

投标人在宜昌市中心人民医院官网（http://www.yc-hospital.com.cn/）通知通告——招标信息栏自行下载采购文件。

三、投标文件递交

1、投标文件递交的截止时间为2020年9月11日09:30。

2、递交投标文件需携带的资料：

（1）密封完好的投标文件。

（2）参与投标时需具有法定代表人或其他组织或自然人等资格证明文件，法定代表人或其他组织或自然人不能亲自投标的，可以授权他人进行投标，需提供授权委托书【供应商根据自身情况提供对应的证明材料，此项资料除了投标文件中需提供外，额外放一份在密封完好的投标文件外面，投标时用于核对身份】。

（3）递交人的身份证原件。

递交人与授权委托书或者法人证明文件身份等不一致的、逾期送达的、未送达指定地点的或者未按要求提供上述资料的采购人不予受理。

3、投标地点：宜昌市中心人民医院招标办（中心医院惠尔佳超市右边楼房2楼）（工作日上午8:00～12:00、下午14:30～17:30受理投标工作，节假日除外）。

4、开标地点：宜昌市中心人民医院招标办。

四、发布公告媒介

本次公告仅在宜昌市中心人民医院官网（http://www.yc-hospital.com.cn/）上发布，信息以本网站发布为准。

五、联系方式

采 购 人：宜昌市中心人民医院

地  址：宜昌市夷陵大道 183 号

联 系 人：胡老师 /周老师

联系电话：0717-6484946 13997695077/0717-6486583 13872605679

宜昌市中心人民医院

采购文件

一、采购内容

1、项目编号：YCZXYYZB-YN-2020-37

2、项目名称：宜昌市中心人民医院江南院区增设气体终端项目

3、项目预算：5.8万元，超过此价格为无效投标。投标人进行一次报价，资格性和符合性审查合格后，以最低价确定产品供应商及供应价格。投标人报价为合同包干价，需考虑项目执行中可能发生事宜的费用，项目执行过程中不再增加任何费用。

二、项目资格要求

1、投标人应具备合法有效的工商营业执照，具备独立法人资格。

2、通过“信用中国” 网站或者中国政府采购网查询的主体信用记录，未被列入信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

3、本项目不接受联合体参加投标，投标人中标后不允许分包。

三、采购需求

3.1项目概况

宜昌市中心人民医院江南院区B区氧气管道进行增容，增加一条DN40氧气供应系统，直接用于供氧需求量最大的江南B区5层重症病区使用。另肿瘤科（南）将病区医生和护士值班室腾出改造为3人病房，现该科特申请在两个值班室增设共6个床位医气终端、设备带及传呼系统。

3.2项目清单、技术、服务要求：

工程名称：江南院增设气体终端项目

| 一、江南分院B区五楼医用气体系统改造 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 材料名称 | 型号、规格 | 单位 | 工程量 | 综合单价 | 合 价 | 投标品牌 | 备注 |
| 1 | 06Cr19Ni10不锈钢管安装 | φ40×2 | m | 88 |  |  |  |  |
| 2 | 06Cr19Ni10不锈钢管安装 | φ24×1 | m | 67 |  |  |  |  |
| 3 | 不锈钢连接件 | φ40 | 只 | 6 |  |  |  |  |
| 4 | 不锈钢等径90°弯头 | φ40 | 只 | 8 |  |  |  |  |
| 5 | 不锈钢异径三通 | φ40/φ24 | 只 | 2 |  |  |  |  |
| 6 | 不锈钢管球头螺帽咀 | 22YC | 付 | 22 |  |  |  |  |
| 7 | 不锈钢6YC球头螺帽咀 | 6YC | 付 | 22 |  |  |  |  |
| 8 | 管道支架制作与安装 |  | kg | 100 |  |  |  |  |
| 9 | 氧气二级稳压箱 | 550×450×190 | 只 | 1 |  |  |  |  |
| 10 | 氧气流量计 |  | 只 | 1 |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 二、肿瘤科（南）增设气体终端项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 材料名称 | 规格型号 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 综合单价 | 总价 | 投标品牌 |
| 1 | 不锈钢管 | φ14×1 | 材质0Cr20Ni9 | 米 | 16 |  |  |  |
| 2 | 不锈钢管连接件 | 12YC球头帽咀 | 材质0Cr20Ni9 | 付 | 4 |  |  |  |
| 3 | 不锈钢管 | φ8×1 | 材质0Cr20Ni9 | 米 | 30 |  |  |  |
| 4 | 不锈钢管连接件 | 6YC球头帽咀 | 材质0Cr20Ni9 | 付 | 24 |  |  |  |
| 5 | 维修阀 | DG6 | 材质为0Cr18Ni9不锈钢，密封性强。压力1.6MPa防泄漏 | 只 | 2 |  |  |  |
| 6 | 氧气快速插座 | YKC-50 | 德式，插拔次数〉5万次使用寿命大于10年耐腐蚀、无毒、不燃、插拔方便 | 只 | 6 |  |  |  |
| 7 | 吸引快速插座 | YKC-50 | 德式，插拔次数〉5万次使用寿命大于10年耐腐蚀、无毒、不燃、插拔方便 | 只 | 6 |  |  |  |
| 8 | 铝合金小罩 | 宽5*高3 | 材质：优质铝合金 | 米 | 4 |  |  |  |
| 9 | 铝合金设备带 | 宽20*高5*厚度2 | 优质铝合金所有电器、终端均采用嵌入式安装，面板采用模块化设计表面采用静电喷塑设备带内均有强电、弱点管道分槽安装功能确保安全 | 米 | 11 |  |  |  |
| 10 | 5孔电源插座 | 5孔电源插座 | 国标 | 只 | 12 |  |  |  |
| 11 | 电源开关 | 大阪开关 | 国标 | 只 | 6 |  |  |  |
| 12 | 床头灯 | LED床头灯 | 国标 | 套 | 6 |  |  |  |
| 13 | 2.5铜芯电源线 | 2.5平方7芯铜芯线 | 国标 | 圈 | 1 |  |  |  |
| 14 | 呼叫分机 | 6399W |  | 只 | 6 |  |  |  |
| 15 | 卫生间紧急呼叫 |  |  | 只 | 2 |  |  |  |
| 16 | 呼叫信号线 | 0.75*2芯铜芯线 | 国标 | 圈 | 1 |  |  |  |
| 17 | 其它项目费 |  | 含脚手架，运输，试压，吹扫 | 项 | 1 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：投标供应商必须对单项价格、合计、总价分别进行报价。

3.3商务要求

1、施工要求：①施工过程中不得影响医院的道路交通和医护人员的正常工作；②施工工地需做好必要的防护措施，不得出现违背安全生产的事情发生；③一旦出现安全事故，所有的损失由施工方承担，与医院无关。

2、投标价格：投标报价必须包括材料费、制作费、五金配件费、运输费、安装费、保险费、工程检测费、管理费及税金等所有费用。如需要增加的其它费用全部由成交供应商自行解决，采购人不再追加价款。

3、施工投标报价：投标价格采用方式： 固定单价，工程量按实结算，承包方式为包工包料。投标供应商的中标综合单价在合同执行期间一次包干，工程量按实际铺设数量经审计复核后进行结算，中标单位不得以任何理由予以变更综合单价，除非招标人提出的设计变更。

4、付款条件及方式：工程结算审计审减额超过10%的，建设单位按超过部分的5%扣减施工单位工程款。水电费按照装修价的0.7%进行计算，从工程款中扣还甲方。

5、工程验收合格后，经审计付审计金额的95%，留5%作为质保金。质保期：工程验收合格后一年。

注：投标供应商投标文件中必须提供2019 年 1 月 1 日以来签订安装医气终端、设备带等相关合同（需提供合同或协议和相对应收款发票清晰可辨认的复印件加盖公章）。

四、资格性审查和符合性审查

| 审查内容 |  | 评审因素 |
| --- | --- | --- |
| 资格性审查 | 营业执照 | 具有合法有效的营业执照 |
|  | 信用记录 | 参加本次投标活动期间，通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询无任何不良记录。 |
|  | 联合体 | 本项目不接受联合体投标 |
| 符合性审查 | 投标人名称 | 与营业执照等其他证件一致 |
|  | 投标文件签署 | 按要求在规定区域加盖单位公章和签章 |
|  | 法人或授权代表资格 | 具有法定代表人资格证明或法定代表人授权委托书 |
|  | 投标报价 | 投标报价唯一；投标报价未超过预算金额或者最高限价；投标报价合理 |
|  | 采购需求 | 符合采购文件要求 |
|  | 其他要求 | 符合法律、法规和采购文件中规定的其他实质性内容的 |

五、投标人须提交的资料（所有资料需加盖公章，不按要求提供资料为废标）：

1、提供合法有效的企业法人营业执照复印件。

2、参与投标时需具有法定代表人或其他组织或自然人等资格证明文件，法定代表人或其他组织或自然人不能亲自投标的，可以授权他人进行投标，需提供授权委托书。（供应商根据自身情况提供对应的证明材料，此项资料除了投标文件中需提供外，额外放一份在密封完好的投标文件外面，投标时用于核对身份）。

3、投标报价表。

4、投标人认为需要提供的其他资料。

5、投标人应当编制响应文件正本一份。响应文件不得行间插字、涂改或增删。如有修改错漏处，必须由响应文件签署人签字或盖章，否则视为无效文件。上述投标资料需装入档案袋，密封盖章。

注：投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件的要求提供完整的投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标对招标文件作出实质性响应，否则其投标可能被拒绝。如投标人只对部分要求作出响应或书写不清，给评标造成困难的，责任由投标方承担。

投标文件封皮

投标文件

项目编号：__________________________

项目名称：__________________________

供应商名称：________________（签章）

日    期：        年      月      日

法定代表人资格证明书

宜昌市中心人民医院：

兹有          （姓名）同志为             （单位）法定代表人，代表我单位办理一切社会公务事宜，具有法律效力。

附法定代表人基本情况：

姓名：

身份证号码：

通讯地址：

电话号码：                   邮政编码：

法定代表人《居民身份证》扫描件

供应商名称（盖章）：

法定代表人（签章）：

日期：           年           月           日

注：本表适用于法定代表人投标时提供

单位负责人资格证明文件

宜昌市中心人民医院：

兹有          （姓名）同志为             （单位）负责人，代表我单位办理一切社会公务事宜，具有法律效力。

附单位负责人基本情况：

姓名：              职务：

身份证号码：

通讯地址：

电话号码：                   邮政编码：

单位负责人《居民身份证》扫描件

供应商名称（盖章）：

负 责 人（签  章）：

日期：           年           月           日

注：本表适用于其他组织投标时提供

自然人资格证明文件

宜昌市中心人民医院：

兹有          同志为             经营者，代表我单位办理一切社会公务事宜，具有法律效力。

附经营者基本情况：

姓名：

身份证号码：

通讯地址：

电话号码：                   邮政编码：

经营者《居民身份证》扫描件

服务商名称（签章）：

经营者（签  章） ：

日期：           年           月           日

注：本表适用于自然人投标时提供

授权委托书

宜昌市中心人民医院：

兹授权       （姓名）为我单位的委托代理人，以本公司的名义参加              （项目名称）项目投标，全权代表我单位处理在该项目采购活动中的一切事宜。代理人无转委托权，特此委托。

供应商名称（签章）：

法定代表人/单位负责人/自然人（签字或印章）：

签发日期：       年     月     日

附：

代理人姓名：

联系电话（手机）：

粘贴被授权人身份证（扫描件）

注：本表适用于法人、其他组织、自然人的授权代表投标时提供