## 扉-3 投标总价扉页
投 标 总 价
招 标 人 ：
工 程 名 称： | 宜昌市中心人民医院江南院区二楼连廊装修项目
投标总价（小写）：
（大写）：
投 标 人：
(单位盖章)
法定代表人 或其授权人：
(签字或盖章)
编 制 人：
(造价人员签字盖专用章)
编 制 时 间：
扉—3

## 表-02 建设项目投标报价汇总表
建设项目投标报价汇总表
工程名称：宜昌市中心人民医院江南院区二楼连廊装修项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 单项工程名称 | 金额（元） | 其中: （元）
|  |  | 暂估价 |  | 安全文明施工费 | 规费
1 | 宜昌市中心人民医院江南院区二楼连廊装修项目
合计
建设项目数据：
人工费
材料费
施工机具使用费
费用
主材费
设备费
增值税
注：本表适用于建设项目招标控制价或投标报价的汇总。
表-02

## 表-02-1 建设项目投标报价汇总表（含单位工程）
建设项目投标报价汇总表
工程名称：宜昌市中心人民医院江南院区二楼连廊装修项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 单位工程名称 | 金额（元） | 其中: （元）
|  |  | 暂估价 |  | 安全文明施工费 | 规费
1.1 | 宜昌市中心人民医院江南院区二楼连廊装修项目
合计
建设项目数据：
人工费
材料费
施工机具使用费
费用
主材费
设备费
增值税
注：本表适用于建设项目招标控制价或投标报价的汇总。
表-02-1

## 表-03 单项工程投标报价汇总表【宜昌市中心人民医院装饰装
单项工程投标报价汇总表
工程名称：宜昌市中心人民医院江南院区二楼连廊装修项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 单位工程名称 | 金额（元） | 其中: (元)
|  |  | 暂估价 |  | 安全文明施工费 | 规费
1 | 宜昌市中心人民医院江南院区二楼连廊装修项目
合计
单项工程数据：
人工费
材料费
施工机具使用费
费用
主材费
设备费
增值税
注：本表适用于单项工程招标控制价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程暂估价。
表-03

## 表4 单位工程投标报价汇总表【宜昌市中心人民医院装饰装修】
单位工程投标报价汇总表
工程名称：宜昌市中心人民医院江南院区二楼连廊装修项目 |  |  | 标段：宜昌市中心人民医院江南院区二楼连廊装修项目 | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额:(元) |  |  | 其中：暂估价(元)
一 | 分部分项工程和单价措施项目
1.1 | 其中：人工费
1.2 | 其中：施工机具使用费
二 | 其他项目费 |  |  |  | －
三 | 甲供费用（单列不计入造价)
四 | 安全文明施工费（单列不计入造价)
五 | 含税工程造价
单位工程数据：
人工费
材料费
施工机具使用费
费用
主材费
设备费
增值税
投标报价合计:
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表4

## 表5 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表【宜昌市中心人
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：宜昌市中心人民医院江南院区二楼连廊装修项目 |  |  |  |  | 标段：宜昌市中心人民医院江南院区二楼连廊装修项目 |  |  | 第 1 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
整个项目
1 | 010401003001 | 砖砌体120mm实心砖墙 | 调、运M5.0水泥砂浆、铺砂浆、运砖、砌砖、人工、税金等 | m3 |  | 2.21
2 | 010401003002 | 120mm厚砖墙包管，水泥砂浆抹灰 | 调、运M5.0水泥砂浆、铺砂浆、运砖、砌砖、人工、税金等 | m3 |  | 1.11
3 | 010401012001 | 卫生间蹲台砌筑 | 调、运M5.0水泥砂浆、铺砂浆、运砖、砌砖、人工、税金等 | m3 |  | 1.62
4 | 010503005001 | 过梁 | C25混凝土过梁，包含材料、运输、人工、税金等费用 | m3 |  | 0.05
5 | 010810003001 | 饰面夹板、塑料窗帘盒 | 石膏板窗帘盒制作安装，包含材料、运输、人工、税金等费用 | m |  | 23.05
6 | 010903002001 | 卫生间墙面黑豹防水 | 2遍，包含材料、运输、人工、税金等费用 | m2 |  | 59.18
7 | 010904002001 | 卫生间地面黑豹防水 | 2遍，包含材料、运输、人工 、税金等费用 | m2 |  | 18.92
8 | 011102003001 | 地面铺贴瓷砖 | 600*600,800*800，优质品牌瓷砖，釉面、颜色甲方指定，包含材料、运输、人工、税金等费用 | m2 |  | 173.55
9 |  | 踢脚线 | 瓷砖踢脚线颜色与江南4楼连廊一致 | m |  | 80
10 |  | 门槛石 | 大理石门槛石颜色与4楼连廊一致 | m |  | 8
11 | 011102003002 | 卫生间地面铺贴瓷砖 | 300*300，优质品牌瓷砖，釉面、防滑程度，颜色甲方指定，包含材料、运输、人工、税金等费用 | m2 |  | 18.92
12 | 011204003002 | 卫生间墙面瓷片铺贴600*300 | 优质水泥砂浆，勾缝，包含材料、运输、人工、税金等费用 | m2 |  | 95.35
13 | 011302001003 | 轻钢龙骨，石膏板吊顶，非上人型 | 优质龙骨，优质石膏板，包含材料、运输、人工、税金等费用 | m2 |  | 173.55
14 | 011302001006 | 卫生间、厨房集成铝扣板吊顶 | 优质龙骨，优质铝扣板扣板厚度0.8MM及以上，包含材料、运输、人工、税金等费用 | m2 |  | 18.92
15 | 011406001002 | 乳胶漆面层 | 净味乳胶漆面层2遍，腻子2遍，颜色由甲方指定，包含材料、运输、人工、税金等费用 | m2 |  | 536.56
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表5
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：宜昌市中心人民医院江南院区二楼连廊装修项目 |  |  |  |  | 标段：宜昌市中心人民医院江南院区二楼连廊装修项目 |  |  | 第 2 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
16 | 011503001001 | 金属扶手、栏杆、栏板 | 900mm高不锈钢扶手、玻璃栏板安装，包含材料、运输、人工、税金等费用 | m |  | 10
17 | 011503001002 | 金属扶手、栏杆、栏板 | 900mm高不锈钢栏杆安装，包含材料、运输、人工、税金等费用 | m |  | 23.05
18 | 011609002001 | 轻钢龙骨石膏板隔墙拆除 | 拆除建筑垃圾需用编织袋包装好后垂直运输（100m以内）至一楼路面，位置由甲方指定，后期转运按1.9执行 | m2 |  | 18.45
19 | 030412001003 | 300*300卫生间集成吊顶灯安装 | 三雄极光、雷士、欧普等优等品牌灯具，含材料、人工、税金等费用 | 套 |  | 4
20 | 030412005001 | 600*600格栅LED灯安装 | 三雄极光、雷士、欧普等优等品牌灯具，含材料、人工、税金等费用 | 套 |  | 20
21 | 030413002001 | 凿（压)槽 | 开槽及恢复，含材料、人工、税金等费用 | m |  | 20
22 | 031001006001 | 塑料管 | PPR给水管DN20，包含材料、运输、人工、税金等费用 | m |  | 30
23 | 031001006002 | 塑料管 | PVC-U排水管 De110，包含材料、运输、人工、税金等费用 | m |  | 20
24 | 031004003001 | 洗脸盆 | 立柱式洗脸盆安装，包含材料、运输、人工、税金等费用 | 组 |  | 2
25 | 031004003002 | 洗脸盆 | 移动式洗脸盆安装，含下部柜子，包含材料、运输、人工、税金等费用 | 组 |  | 4
26 | 031004006001 | 大便器 | 大便器安装，包含材料、运输、人工、税金等费用 | 组 |  | 2
27 | 031004010001 | 淋浴器 | 花洒安装，包含材料、运输、人工、税金等费用 | 套 |  | 4
28 | 171413001001 | 普通灯具 | 筒灯安装，包含材料、运输、人工、税金等费用 | 套 |  | 17
29 | 171413003001 | 安全指示牌 | 安全指示牌安装，包含材料、运输、人工、税金等费用 | 套 |  | 5
30 | 171703003001 | 铝制风口 | 出风口、回风口安装，包含材料、运输、人工、税金等费用 | 个 |  | 16
31 | 171413004001 | 空调面板 | 空调面板安装，包含材料、运输、人工、税金等费用 | 套 |  | 7
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表5
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：宜昌市中心人民医院江南院区二楼连廊装修项目 |  |  |  |  | 标段：宜昌市中心人民医院江南院区二楼连廊装修项目 |  |  | 第 3 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
32 | 030404033001 | 风扇 | 换气扇安装，包含材料、运输、人工、税金等费用 | 台 |  | 4
33 | 030404034001 | 单联单控跷板开关安装 | 86型，暗装，220V、10A、优质品牌，含材料、人工、税金等费用 | 个 |  | 15
34 | 030404034003 | 双联跷板开关安装 | 86型，暗装，220V、10A、优质品牌，含材料、人工、税金等费用 | 个 |  | 5
35 | 030404034004 | 三联跷板开关安装 | 86型，暗装，220V、10A、优质品牌，含材料、人工、税金等费用 | 个 |  | 5
36 | 030404035001 | 5孔插座安装 | 86型，暗装，220V、10A，多孔带开关按5孔计算，含材料、人工、税金等费用 | 个 |  | 35
37 | 030901003001 | 消防喷淋下移 | 消防喷淋下移，包含材料、运输、人工、税金等费用 | 个 |  | 24
38 | 030901003002 | 烟感下移 | 烟感下移，包含材料、运输、人工、税金等费用 | 个 |  | 8
39 | 010801004001 | 木质防火门 | 乙级防火门安装，包含材料、运输、人工、税金等费用 | m2 |  | 3.78
分部小计
措施项目
40 | 011701003001 | 里脚手架 | 装饰脚手架 | m2 |  | 363.02
分部小计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表5