宜昌市中心人民医院

院内采购项目采购公告

宜昌市中心人民医院对门诊口腔科改造项目进行院内采购，欢迎广大符合条件的投标人踊跃投标。

一、项目名称

1、项目编号：YCZXYYZB-YN-2020-74(3)

2、项目名称：宜昌市中心人民医院门诊口腔科改造项目(第3次采购)

二、采购文件获取

投标人在宜昌市中心人民医院官网（http://www.yc-hospital.com.cn/）通知通告——招标信息栏自行下载采购文件。

三、投标文件递交

1、投标文件递交的截止时间为2021年1月25日09:30。

2、递交投标文件需携带的资料：

（1）密封完好的投标文件。

（2）参与投标时需具有法定代表人或其他组织或自然人等资格证明文件，法定代表人或其他组织或自然人不能亲自投标的，可以授权他人进行投标，需提供授权委托书【供应商根据自身情况提供对应的证明材料，此项资料除了投标文件中需提供外，额外放一份在密封完好的投标文件外面，投标时用于核对身份】。

（3）递交人的身份证原件。

（4）投标单位投标报名人，必须是法人或公司正式员工，若是公司员工提交投标文件，则必须提供相应社保证明材料原件。

递交人与授权委托书或者法人证明文件身份等不一致的、逾期送达的、未送达指定地点的或者未按要求提供上述资料的采购人不予受理。

3、投标地点：宜昌市中心人民医院招标办（中心医院惠尔佳超市右边楼房2楼）（工作日上午8:00～12:00、下午14:30～17:30受理投标工作，节假日除外）。

4、开标地点：宜昌市中心人民医院招标办。

四、发布公告媒介

本次公告仅在宜昌市中心人民医院官网（http://www.yc-hospital.com.cn/）上发布，信息以本网站发布为准。

五、联系方式

采 购 人：宜昌市中心人民医院

地  址：宜昌市夷陵大道 183 号

联 系 人：胡老师/周老师

联系电话：0717-6484946 13997695077/0717-6486583 13872605679

宜昌市中心人民医院

采购文件

一、采购内容

1、项目编号：YCZXYYZB-YN-2020-74（3）

2、项目名称：宜昌市中心人民医院门诊口腔科改造项目（第3次采购）

3、项目预算：3.5万元，超过此价格为无效投标。投标人进行一次报价，资格性和符合性审查合格后，以最低价确定产品供应商及供应价格。投标人报价为合同包干价，需考虑项目执行中可能发生事宜的费用，项目执行过程中不再增加任何费用。

二、项目资格要求

1、投标人应具备合法有效的工商营业执照，具备独立法人资格。

2、通过“信用中国” 网站或者中国政府采购网查询的主体信用记录，未被列入信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

3、本项目不接受联合体参加投标，投标人中标后不允许分包。

三、采购需求

3.1项目概况

宜昌市中心人民医院门诊口腔科将诊室改造成麻醉手术间，需加装氧气设备带等系统。

3.2项目清单、技术、服务要求：

| 门诊口腔科医用气体安装工程报价单 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：门诊口腔科医气改造工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 规格型号 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 投标单价 | 小价 |
| 1 | 不锈钢管 | φ20×1 | 材质0Cr20Ni9 | 米 | 21.9 |  |  |
| 2 | 不锈钢管连接件 | 22YC球头帽咀 | 材质0Cr20Ni9 | 付 | 4 |  |  |
| 3 | 不锈钢管 | φ10×1 | 材质0Cr20Ni9 | 米 | 14.4 |  |  |
| 4 | 不锈钢管连接件 | 8YC球头帽咀 | 材质0Cr20Ni9 | 付 | 4 |  |  |
| 5 | 不锈钢管 | φ8×1 | 材质0Cr20Ni9 | 米 | 20.7 |  |  |
| 6 | 不锈钢管连接件 | 6YC球头帽咀 | 材质0Cr20Ni9 | 付 | 4 |  |  |
| 7 | 维修阀 | DG6 | 材质为0Cr18Ni9不锈钢，密封性强。压力1.6MPa防泄漏 | 只 | 4 |  |  |
| 8 | 检修阀 | DN20 | 不锈钢球阀 | 只 | 2 |  |  |
| 9 | 氧气快速插座 | YKC-50 | 德式，插拔次数〉5万次使用寿命大于10年耐腐蚀、无毒、不燃、插拔方便 | 只 | 2 |  |  |
| 10 | 空气快速插座 | YKC-50 | 德式，插拔次数〉5万次使用寿命大于10年耐腐蚀、无毒、不燃、插拔方便 | 只 | 2 |  |  |
| 11 | 铝合金小罩 | 宽5*高3 | 材质：优质铝合金 | 米 | 3 |  |  |
| 12 | 铝合金设备带 | 宽20*高5*厚度2 | 优质铝合金所有电器、终端均采用嵌入式安装，面板采用模块化设计表面采用静电喷塑设备带内均有强电、弱点管道分槽安装功能确保安全 | 米 | 0.68+0.625 |  |  |
| 13 | 氧气流量仪 |  |  | 台 | 1 |  |  |
| 14 | 氧气二级减压箱 | 550×450×190 |  | 个 | 1 |  |  |
| 15 | 自动切换汇流排 | 900×400 | 2×1瓶组，带安全防护及欠压报警 | 台 | 1 |  |  |
| 16 | 其它项目费 |  | 含脚手架，运输，试压，吹扫 | 项 | 1 |  |  |
| 17 | 投标合计： |  |  |  |  |  |  |

注：投标供应商必须填写单项材料品牌、单项价格、合计、总价，如未填写则为废标。

3.3商务要求

1、要求投标单位必须现场踏访，对现场进行充分了解，对施工风险及施工成本进行充分考虑。踏访完毕后投标报价方案为最终方案，且为包干价，采购人不再追加价款。现场踏访联系人：胡工，18671764747。

2、中标单位施工前，施工人员必须持焊工证到采购方办理“动火证”后，方可进场施工。所有材料进场前必须由采购方到现场确认合同品牌及技术参数是否相符。

3、中标单位领取中标通知书后三天内须向采购方缴纳中标价10%履约保证金，合同正确执行完毕后无息退还；未按合同要求履约的合同立即作废，履约保证金不退换。

4、施工要求：①施工过程中不得影响医院的道路交通和医护人员的正常工作；②施工工地需做好必要的防护措施，不得出现违背安全生产的事情发生；③一旦出现安全事故，所有的损失由施工方承担，与医院无关。

5、投标价格：投标报价必须包括材料费、制作费、五金配件费、运输费、安装费、保险费、工程检测费、管理费及税金等所有费用。如需要增加的其它费用全部由成交供应商自行解决，采购人不再追加价款。

6、施工投标报价：投标价格采用方式： 固定单价，工程量按实结算，承包方式为包工包料。投标供应商的中标综合单价在合同执行期间一次包干，工程量按实际铺设数量经审计复核后进行结算，中标单位不得以任何理由予以变更综合单价，除非招标人提出的设计变更。

7、付款条件及方式：工程结算审计审减额超过10%的，建设单位按超过部分的5%扣减施工单位工程款。水电费按照装修价的0.7%进行计算，从工程款中扣还甲方。

8、工程验收合格后，经审计付审计金额的95%，留5%作为质保金。质保期：工程验收合格后一年。

四、资格性审查和符合性审查

| 审查内容 |  | 评审因素 |
| --- | --- | --- |
| 资格性审查 | 营业执照 | 具有合法有效的营业执照 |
|  | 信用记录 | 参加本次投标活动期间，通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询无任何不良记录。 |
|  | 联合体 | 本项目不接受联合体投标 |
| 符合性审查 | 投标人名称 | 与营业执照等其他证件一致 |
|  | 投标文件签署 | 按要求在规定区域加盖单位公章和签章 |
|  | 法人或授权代表资格 | 具有法定代表人资格证明或法定代表人授权委托书 |
|  | 投标报价 | 投标报价唯一；投标报价未超过预算金额或者最高限价；投标报价合理 |
|  | 采购需求 | 符合采购文件要求 |
|  | 其他要求 | 符合法律、法规和采购文件中规定的其他实质性内容的 |

五、投标人须提交的资料（所有资料需加盖公章，不按要求提供资料为废标）：

1、提供合法有效的企业法人营业执照复印件。

2、提供法人授权委托书，法人和委托代理人身份证复印件附后。投标人与法人身份一致的，提供法定代表人资格证明文件，法人身份证复印件附后（递交响应文件时需另外提供一份用于审查投标人身份，与密封的投标文件单独分开提供）。

3、投标报价表。

4、投标人认为需要提供的其他资料。

5、投标人应当编制响应文件正本一份。响应文件不得行间插字、涂改或增删。如有修改错漏处，必须由响应文件签署人签字或盖章，否则视为无效文件。上述投标资料需装入档案袋，密封盖章。

注：投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件的要求提供完整的投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标对招标文件作出实质性响应，否则其投标可能被拒绝。如投标人只对部分要求作出响应或书写不清，给评标造成困难的，责任由投标方承担。

响应文件封皮

响应文件

项目编号：__________________________

项目名称：__________________________

供应商名称：________________（签章）

日    期：        年      月      日

响应函

致：宜昌市中心人民医院

依据贵方 （              项目）采购的邀请，我方代表（姓名、职务）经正式授权并代表（供应商名称、地址）提交下述响应文件。

1．我方郑重承诺：我们是符合《政府采购法》第二十二条规定的供应商。

2．我们接受采购文件和响应文件的所有的条款和规定。

3．本响应文件的有效期为从截止时间起计算的九十天，在此期间，采购文件和响应文件将始终对我们具有约束力，并可随时被接受。如果我们成交，采购文件和响应文件在此期间之后将继续保持有效。

4. 我方愿意向贵方提供任何与本项投标有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

供应商名称（公章）：

地址：                 邮编：

电话：                 传真：

法人代表或授权委托人（签字或印章）：

日期：      年    月    日

法定代表人资格证明书

单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：    　　　　 年              月              日

经营期限：

姓    名：         性别：     年龄：       职务：

系          （投标人单位名称）         的法定代表人。

特此证明。

附法人身份证扫描件：

投标人：         （盖公章）

日   期：       年     月     日

法定代表人授权委托书

本授权委托书申明：我         （姓名）系

（投标人单位名称）的法定代表人，现授权委托我公司的       （姓名）为我的委托代理人，以本公司的名义参加                             项目投标，授权委托人在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

代理人无转委托权，特此委托。

投标人单位名称（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

委托代理人（签字）：       性别：       年龄：

身份证号码：                 职务：

授权委托日期：      年    月    日

附法人身份证扫描件： 被委托代理人身份证扫描件：