宜昌市中心人民医院

单一来源采购征求意见公示

宜昌中心人民医院对妇产科生殖门诊购买随访自动拨号模块项目拟采用单一来源方式采购，该项目拟由武汉互创联合科技有限公司提供。现将有关情况向潜在政府采购供应商征求意见，公示内容如下：

1、项目编号：YCZXYYZB-YN-2021-5

2、项目名称：宜昌中心人民医院妇产科生殖门诊购买随访自动拨号模块项目

3、采购要求和联系方式：详见附件

4、单一来源方式采购理由：

我院生殖病历系统为生殖中心筹建时随设备赠送，并于2013年9月26日安装调试完成，由武汉互创联合科技有限公司开发、销售、安装并提供售后服务。已为医院服务七年之久，为了妇产科生殖门诊（生殖中心）业务持续发展，提升患者续费依从性，提升医护人员工作效率，节约人力和时间成本，实现对患者进行手术通知的自动化提醒和痕迹化管理。现需要在原有的系统基础之上增加短信功能、随访和远程谈话过程的一键拨号和录音功能，以及自动化胚胎冷冻续费提醒功能。经信息科考察论证，此项服务只能从唯一供应商处采购，来保证原有采购项目一致性或者服务配套的技术服务要求。

基于以上原因，需要采用单一来源方式采购。

为体现“公开、公平、公正”的原则，现对以上情况进行公示。

公示期间，如对以上公示内容存在异议，可通过书面材料向我院招标办或纪检监察室提出质疑。质疑人应遵循实事求是的原则，提供质疑事项的基本事实、有效线索、相关证明材料，以及质疑人名称、地址和有效联系方式，以便调查核实。

公示时间自挂网之日起五个工作日，逾期将不再受理。

宜昌市中心人民医院

单一来源采购文件

一、采购内容

1、项目编号：YCZXYYZB-YN-2021-5

2、项目名称：宜昌市中心人民医院妇产科生殖门诊购买随访自动拨号模块项目

3、项目预算：3.5万元，超过此价格为无效投标。投标人报价为合同包干价，需考虑项目执行中可能发生事宜的费用，项目执行过程中不再增加任何费用。

二、项目资格要求

1、供应商具有有效的营业执照或事业单位法人证书或社会团体法人登记证书或执业许可证或自然人身份证明等证明文件（供应商根据自身情况提供对应的证明材料）。

2、通过“信用中国” 网站或者中国政府采购网查询的主体信用记录，未被列入信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

3、供应商需提供软件著作权登记证书。

4、本项目不接受联合体参加投标，投标人中标后不允许分包。

三、采购需求

3.1项目概况

生殖病历系统为生殖中心筹建时随设备赠送，并于2013年9月26日安装调试完成，已为医院服务七年之久，因妇产科生殖门诊（生殖中心）业务持续发展，需要实现对患者进行手术通知的自动化提醒和痕迹化管理，需要增加随访和远程谈话过程的一键拨号和录音功能，以及自动化胚胎冷冻续费提醒功能，进而提升患者续费依从性，提升医护人员工作效率，节约人力和时间成本。因此需要增加医患交流模块，对生殖病历系统进行优化升级。

3.2项目清单、技术、服务要求：

# （一）货物、服务需求一览表

| 序号 | 货物/服务名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 短信平台服务 | 项 | 1 |  |
| 2 | 随访自动拨号系统 | 个 | 1 |  |

# （二）详细技术要求

| 序号 | 货物/服务名称 | 技术规格参数、服务要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 短信功能 | 能够给系统中的某个或某一类患者发送短信，例如给同一天取卵的患者发送提醒信息，或给某个患者发送胚胎培养信息。具备胚胎冷冻续费到期提醒功能，能调用本功能给患者发送续费提醒短信。 |  |
| 2 | 自动拨号、录音功能 | 实现随访和远程谈话过程的一键拨号和录音功能，并且能够查询到相关的录音信息。实现对患者进行手术通知的自动化提醒和痕迹化管理。 |  |
| 3 | 兼容性 | 能够和医院短信平台对接，方便数据查询和信息对接。 |  |

3.3商务要求

1、项目合同签订后30个工作日内完成系统最新版升级工作。所升级产品应为成熟的、稳定的软件产品，中标人须拟定产品实施方案，并负责方案的实施，完成后保证系统已有功能的正常使用，保证现有历史数据的完整性。

2、提供软件著作权登记证书。

3、交货地点：采购人指定地点。

4、付款条件及方式: 合同签订后，采购人向供应商支付升级服务费用的40%，项目验收后，支付项目合同费用的50%，项目验收满一年后支付合同剩余10%。

5、售后服务：服务期限为合同签订之日起两年，售后服务期内，提供7*24小时的项目专项电话技术支持。中标人应提供系统扩充、升级方面的技术支持服务。

3.4联系方式

联系人：桑野

联系电话：0717-6483506 18907208028

四、资格性审查和符合性审查

| 审查内容 |  | 评审因素 |
| --- | --- | --- |
| 资格性审查 | 具有独立承担民事责任的能力 | 供应商具有有效的营业执照或事业单位法人证书或社会团体法人登记证书或执业许可证或自然人身份证明等证明文件（供应商根据自身情况提供对应的证明材料） |
|  | 主体信用记录 | 参加本次投标活动期间，“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询，未被列入信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单 |
|  | 软件著作权登记证书 | 提供软件著作权登记证书 |
|  | 联合体 | 本项目不接受联合体投标，投标人中标后不允许分包 |
| 符合性审查 | 投标人名称 | 与营业执照等其他证件一致 |
|  | 投标文件签署 | 按要求在规定区域加盖单位公章和签章 |
|  | 投标人身份证明文件 | 具有法定代表人或其他组织或自然人等资格证明或法定代表人授权委托书 |
|  | 投标报价 | 投标报价唯一；投标报价未超过预算金额或者最高限价；投标报价合理 |
|  | 采购需求 | 符合采购文件要求 |
|  | 其他要求 | 符合法律、法规和采购文件中规定的其他实质性内容的 |

五、投标人须提交的资料（所有资料需加盖公章，否则视为无效）

1、投标文件封皮

2、供应商具有有效的营业执照或事业单位法人证书或社会团体法人登记证书或执业许可证或自然人身份证明等证明文件（供应商根据自身情况提供对应的证明材料复印件）。

3、参与投标时需具有法定代表人或其他组织或自然人等资格证明文件，法定代表人或其他组织或自然人不能亲自投标的，可以授权他人进行投标，需提供授权委托书。（供应商根据自身情况提供对应的证明材料，此项资料除了投标文件中需提供外，额外放一份在密封完好的投标文件外面，投标时用于核对身份）。

4、投标报价表。

5、以上几项为基本资料，是必须提供的。投标人还应当根据项目的具体要求，提供认为需要提供的其他相关证明材料。

6、投标人应当编制投标文件正本一份。投标文件不得行间插字、涂改或增删。如有修改错漏处，必须由投标文件签署人签字或盖章，否则视为无效文件。上述投标资料需装入档案袋，密封盖章。

注：投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件的要求提供完整的投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标对招标文件作出实质性响应，否则其投标可能被拒绝。如投标人只对部分要求作出响应或书写不清，给评标造成困难的，责任由投标方承担。

投标文件封皮

投标文件

项目编号：__________________________

项目名称：__________________________

供应商名称：________________（签章）

日    期：        年      月      日

法定代表人资格证明书

宜昌市中心人民医院：

兹有          （姓名）同志为             （单位）法定代表人，代表我单位办理一切社会公务事宜，具有法律效力。

附法定代表人基本情况：

姓名：

身份证号码：

通讯地址：

电话号码：                   邮政编码：

法定代表人《居民身份证》扫描件

供应商名称（盖章）：

法定代表人（签章）：

日期：           年           月           日

注：本表适用于法定代表人投标时提供

单位负责人资格证明文件

宜昌市中心人民医院：

兹有          （姓名）同志为             （单位）负责人，代表我单位办理一切社会公务事宜，具有法律效力。

附单位负责人基本情况：

姓名：              职务：

身份证号码：

通讯地址：

电话号码：                   邮政编码：

单位负责人《居民身份证》扫描件

供应商名称（盖章）：

负 责 人（签  章）：

日期：           年           月           日

注：本表适用于其他组织投标时提供

自然人资格证明文件

宜昌市中心人民医院：

兹有          同志为             经营者，代表我单位办理一切社会公务事宜，具有法律效力。

附经营者基本情况：

姓名：

身份证号码：

通讯地址：

电话号码：                   邮政编码：

经营者《居民身份证》扫描件

服务商名称（签章）：

经营者（签  章） ：

日期：           年           月           日

注：本表适用于自然人投标时提供

授权委托书

宜昌市中心人民医院：

兹授权       （姓名）为我单位的委托代理人，以本公司的名义参加              （项目名称）项目投标，全权代表我单位处理在该项目采购活动中的一切事宜。代理人无转委托权，特此委托。

供应商名称（签章）：

法定代表人/单位负责人/自然人（签字或印章）：

签发日期：       年     月     日

附：

代理人姓名：

联系电话（手机）：

粘贴被授权人身份证（扫描件）

注：本表适用于法人、其他组织、自然人的授权代表投标时提供