宜昌市中心人民医院

院内采购项目采购公告

宜昌市中心人民医院对江南院区污水站在线监控服务项目进行院内采购，欢迎广大符合条件的投标人踊跃投标。

一、项目名称

1、项目编号：YCZXYYZB-YN-2021-32

2、项目名称：宜昌市中心人民医院江南院区污水站在线监控服务项目

二、采购文件获取

投标人在宜昌市中心人民医院官网（http://www.yc-hospital.com.cn/）通知通告——招标信息栏自行下载采购文件。

三、投标文件递交

1、投标文件递交的截止时间为2021年6月4日09:30。

2、递交投标文件需携带的资料：

（1）密封完好的投标文件。

（2）参与投标时需具有法定代表人或其他组织或自然人等资格证明文件，法定代表人或其他组织或自然人不能亲自投标的，可以授权他人进行投标，需提供授权委托书【供应商根据自身情况提供对应的证明材料，此项资料除了投标文件中需提供外，额外放一份在密封完好的投标文件外面，投标时用于核对身份】。

（3）递交人的身份证原件。

递交人与授权委托书或者法人证明文件身份等不一致的、逾期送达的、未送达指定地点的或者未按要求提供上述资料的采购人不予受理。

3、投标地点：宜昌市中心人民医院招标办（中心医院惠尔佳超市右边楼房2楼）（工作日上午8:00～12:00、下午14:30～17:30受理投标工作，节假日除外）。

4、开标地点：宜昌市中心人民医院招标办。

四、发布公告媒介

本次公告仅在宜昌市中心人民医院官网（http://www.yc-hospital.com.cn/）上发布，信息以本网站发布为准。

五、联系方式

采 购 人：宜昌市中心人民医院

地  址：宜昌市夷陵大道 183 号

联 系 人：胡老师/周老师

联系电话：0717-6484946 13997695077/0717-6486583 13872605679

宜昌市中心人民医院

采购文件

一、采购内容

1、项目编号：YCZXYYZB-YN-2021-32

2、项目名称：宜昌市中心人民医院江南院区污水站在线监控服务项目

3、项目预算：150000元，超过此价格为无效投标。资格性和符合性审查合格后，根据投标人的商务、技术、价格条件综合评审确定中标人。投标人报价为合同包干价，因服务期三年需考虑项目执行中可能发生事宜的费用，项目执行过程中不再增加任何费用。

二、项目资格要求

1、供应商具有有效的营业执照或事业单位法人证书或社会团体法人登记证书或执业许可证或自然人身份证明等证明文件（供应商根据自身情况提供对应的证明材料）。

2、通过“信用中国” 网站或者中国政府采购网查询的主体信用记录，未被列入信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

3、本项目不接受联合体参加投标，投标人中标后不允许分包。

三、采购需求

3.1项目概况

本项目运维技术服务范围为江南院区污水处理站自动监控设施（COD、PH、流量、环保数采仪等）。自动监控设施的设备出现任何问题均由中标方负责维修或更换，环保局报备和解释均由中标方负责完成。投标价格应包含运维设备日常所有耗材、设备维修或更换、人员工时费、差旅费等所有费用，采购人不再追加任何价款。服务期：2022年1月1日-2024年12月31日，服务期三年。

若服务有效期内环保部门要求增加相关监测设备，中标服务商必须免费提供给我院使用。

3.2项目清单、技术、服务要求：

1、江南院区污水站在线监控设备：内容包含pH计（1套），流量计（1套），COD在线监测仪（1套），环保数采仪（1套）。GPRS数据传输及管线等日常维修，日常耗材试剂添加等。确保设备正常运行及环保平台的联网工作。中标服务商中标后需立即免费提供崭新的COD在线监测仪、pH仪给我院使用，且完成环保验收比对及备案工作。以上设备在运维技术服务期限内如发生设备数据测量误差在有效标准外或故障频繁，环保部门比对达不到相关规范，服务方必须继续免费提供对应的精确度高的设备给我院使用，并承担相关的环保验收备案工作。

2、中标服务商负责该项目投运后日常运行服务，严格按照《湖北省环境保护厅文件》鄂环发[2017］5号文件执行。

3、中标服务商合同期内免费提供的设备产权归服务商所有，合同到期后或其他情况发生，在新服务商进场交接前不得撤离免费提供的相关设备。

4、中标服务商按采购人所在地环保部门要求完成污染源自动监控设施的运维技术服务。

5、中标服务商确保污染源自动监控设施的通讯传输稳定正常。

6、中标服务商负责污染源自动监控设施的药剂、标准物的供应和更换，所产生的危险物均由中标服务商处置。

7、中标服务商按环保要求完成污染源自动监控设施每周巡检、每月系统的标定和校准工作并做好相关记录备查。

8、中标服务商配合采购人参与环保部门对污染源自动监控设施相关检查工作。

9、中标服务商建立污染源自动监控设施运行档案等相关记录；

10、如污染源自动监控设施出现异常，中标服务商必须及时上报环保局监控平台，且派出技术人员在2小时内赶到现场，12小时内解决排除故障。如设备故障超过48小时不能排除的，须提供备用机或提供人工监测数据，并上报环保局，数据报送每天不少于4次，间隔不得超过6小时。

11、维保期内如出现设备故障，上传错误数据到湖北省污染源自动监控综合管理平台，环保局因此事对医院的处罚由中标方承担。

四、商务要求

1、维保期内如出现设备故障，中标服务商未及时报备，每次扣罚维护费1000元。

2、接到我院维修电话后，2小时内赶到现场，在12小时内解决排除故障，达不到规范要求，每次扣罚维护费1000元，上不封顶。

3、若设备故障超过48小时不能排除的，须提供备用机或提供人工监测数据，并上报环保局，数据报送每天不少于4次，间隔不得超过6小时，达不到规范要求，每次扣罚当月维护费，若环保局进行处罚由中标服务商负责，采购方有权解除合同，并拒付任何款项。

4、中标服务商未按《湖北省污染源自动监控管理办法》、《湖北省污染源自动监控管理技术指南》规定维护设备或设备故障率高于规定要求，按规定条款单独处罚，每个条款处罚费用1000元，上不封顶。

5、若设备故障超过72小时仍不能排除或弥补缺陷，采购人可自行采取必要的补救措施，但风险和费用由成交供应商承担，采购人同时保留通过法律途径进行索赔的权利。

6、如因运维技术服务质量不到位，给我院造成环保处罚，则取消服务商资格，并登记为我院黑名单不得在参与投标。

7、付款方式：依据总务科绩效考核报告内容进行审核（附件一：宜昌市中心人民医院总务服务商质量考核细则），双方签字确认后，每半年根据合同条款金额进行结算，考核结果落实在每半年结算金额中。

8、在湖北省内有注册服务机构和稳定的技术服务人员的服务队伍，能提供24小时不间断的系统维护和故障处理服务（提供承诺函）。

附件一：宜昌市中心人民医院总务服务商质量考核细则

| 序号 | 考核内容 | 评 分 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 未通过季度数据有效性审核 | 扣40分 |
| 2 | 系统季度正常传输率低于90% | 扣15分 |
| 3 | 系统季度数据完整率低于90% | 扣15分 |
| 4 | 缺少设备操作使用维护、保养记录，运行、巡检记录，定期校准校验记录，标准物质易耗品定期更换记录，设备故障状况及处理记录 | 每缺一项扣5分 |
|  | 运维记录不全 | 每处扣1分 |
|  | 记录与历史数据不符，编造数据记录 | 扣15分 |
| 5 | 各级环保部门检查发现标样测定不合格 | 扣10分 |
| 6 | 各级环保部门检查发现自动监测设施配套使用的标气和试剂不符合要求或超过有效使用期 | 扣5分 |
| 7 | 各级环保部门检查发现自动监测数据与日常监督性监测、飞行监测等监测数据偏差超过相关技术规范要求 | 扣10分 |
| 8 | 污染源自动监测设施故障在48小时内未能修复，没有按要求更换备用设施或采用人工监测方式报送数据 | 每延误1日扣2分 |
| 9 | 不满足监测频次要求（在污水连续排放情况下，化学需氧量、总磷、氨氮等水质在线监测设备至少每两小时获得1个监测值，每天保证有12个监测数据；pH值、温度和流量至少每10分钟获得1个监测值；固定污染源烟气在线监测设备每10秒应获得1个累积平均值，自动生成10分钟均值、小时均值） | 发现一次扣1分 |
| 10 | 污染源自动监测设施现场端报表数据应与省监管平台数据一致，数据不一致且未向环保部门报告 | 扣5分 |
| 此细则适用于医院签订合同的中标服务商，每半年考核一次，总分为100分，每分对应的金额为100元，考核扣分从每半年服务费扣取，如2次考核低于60分，可中止合同。 |  |  |

五、评审标准

（一）资格性审查和符合性审查

| 审查内容 |  | 评审因素 |
| --- | --- | --- |
| 资格性审查 | 具有独立承担民事责任的能力 | 供应商具有有效的营业执照或事业单位法人证书或社会团体法人登记证书或执业许可证或自然人身份证明等证明文件（供应商根据自身情况提供对应的证明材料） |
|  | 主体信用记录 | 参加本次投标活动期间，“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询，未被列入信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单 |
|  | 联合体 | 本项目不接受联合体投标，投标人中标后不允许分包 |
| 符合性审查 | 投标人名称 | 与营业执照等其他证件一致 |
|  | 投标文件签署 | 按要求在规定区域加盖单位公章和签章 |
|  | 投标人身份证明文件 | 具有法定代表人或其他组织或自然人等资格证明或法定代表人授权委托书 |
|  | 投标报价 | 投标报价唯一；投标报价未超过预算金额或者最高限价；投标报价合理 |
|  | 采购需求 | 符合采购文件要求 |
|  | 其他要求 | 符合法律、法规和采购文件中规定的其他实质性内容的 |

（二）商务、技术、价格评审

| 内容 | 评审因素 | 分值 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 商 务 评 审（26分） | 响应文件制作 | 2.00 | 投标文件逐页有连续页码，并有详细目录的得1分；目录与有关材料装订顺序对应清晰，查阅方便，得2分，否则不得分。 |
|  | 类似业绩 | 10.00 | 2018年以来供应商承担过类似技术污染源自动监控系统技术服务的每提供1个得2分，此项最多10分。（在投标文件中需提供合同扫描件并加盖公章） |
|  | 售后服务场所 | 5.00 | 供应商在项目所在地市区有固定办公室场所或维修机构的得5分。（提供营业执照或办公室场所房屋租赁协议复印件及办公室场所现场拍摄图片） |
|  | 服务范围 | 5.00 | 投标服务商营业执照为准，范围需含环境自动监测系统建设与运营得5分，无不得分。 |
|  | 服务响应时效 | 4.00 | 提供服务响应时间承诺函及相关证明材料：接到采购人通知后不超过2小时响应的加2分，不超过1小时响应的加4分。 |
| 技 术 评 审（44分） | 项目人员配备 | 12.00 | 1、为提高工作时效与质量，供应商需拟派一位项目负责人负责本项目全部工作流程（包括参与本项目招标、成交后按采购人需求安排运维、保障备案、设备效检、结款等事宜），项目负责人具备环保管理证书，在投标文件中提供拟派项目负责人身份证复印件、电话号码及供应商为其缴纳的近3个月社保证明，且需提供承诺函承诺项目负责人在合同履行期间未经采购人允许不得更换，得6分，否则不得分。 2、供应商除项目负责人外，项目组成员具有自运监控（水）运行工操作证，每个得2分，最多得6分。（供应商在投标文件中需提供相关证书扫描件并加盖公章），需提供所有项目组人员的近半年内至少连续三个月缴纳社保相关证明并加盖公章。 |
|  | 能力验证 | 4.00 | 供应商需是湖北省生态环境厅（原环境保护厅）发布的«湖北省污染源自动监控设施承建单位备案情况公示»目录中的单位，得4分，否则不得分。（供应商在投标文件中需提截图并加盖公章） |
|  | 项目实施方案 | 28.00 | 本项目采购实际需求，提供详细的服务方案，具体内容包括：、、1、每周、每月设备运维方案 2、在线监控故障如何及时处理方案 3、产生的危险物规范处置方案 4、突发事件应急反映能力方案 5、专业性提供全面的技术保障措施方案 6、提供健全的运维管理制度得方案 7、实施质量而采取的保证措施方案 按每项内容的完整和可行性逐项评定打分，内容完整全面、具有针对性、可行性的得28分；内容一般，具有一定针对性和可行性的得14分；内容无针对性和可行性不得分。（0-28分） |
| 价 格 评 审（30分） | 价格分 | 30分 | 评审小组只对资格和符合性检查合格的响应文件进行价格评议，报价分采用低价优先法计算，即满足采购文件要求且最终报价最低的报价为评审基准价（因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评审基准价和最终报价），其价格分为30分。其他供应商的价格分按照下列公式计算：报价得分=(评审基准价／最终报价)×30。 |

六、投标人须提交的资料（所有资料需加盖公章，否则视为无效）

1、投标文件封皮

2、供应商具有有效的营业执照或事业单位法人证书或社会团体法人登记证书或执业许可证或自然人身份证明等证明文件（供应商根据自身情况提供对应的证明材料复印件）。

3、参与投标时需具有法定代表人或其他组织或自然人等资格证明文件，法定代表人或其他组织或自然人不能亲自投标的，可以授权他人进行投标，需提供授权委托书。（供应商根据自身情况提供对应的证明材料，此项资料除了投标文件中需提供外，额外放一份在密封完好的投标文件外面，投标时用于核对身份）。

4、投标报价表。

5、以上几项为基本资料，是必须提供的。投标人还应当根据项目的具体要求，提供认为需要提供的其他相关证明材料。

6、投标人应当编制投标文件正本一份。投标文件不得行间插字、涂改或增删。如有修改错漏处，必须由投标文件签署人签字或盖章，否则视为无效文件。上述投标资料需装入档案袋，密封盖章。

注：投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件的要求提供完整的投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标对招标文件作出实质性响应，否则其投标可能被拒绝。如投标人只对部分要求作出响应或书写不清，给评标造成困难的，责任由投标方承担。

投标文件封皮

投标文件

项目编号：__________________________

项目名称：__________________________

供应商名称：________________（签章）

日    期：        年      月      日

法定代表人资格证明书

宜昌市中心人民医院：

兹有          （姓名）同志为             （单位）法定代表人，代表我单位办理一切社会公务事宜，具有法律效力。

附法定代表人基本情况：

姓名：

身份证号码：

通讯地址：

电话号码：                   邮政编码：

法定代表人《居民身份证》扫描件

供应商名称（盖章）：

法定代表人（签章）：

日期：           年           月           日

注：本表适用于法定代表人投标时提供

单位负责人资格证明文件

宜昌市中心人民医院：

兹有          （姓名）同志为             （单位）负责人，代表我单位办理一切社会公务事宜，具有法律效力。

附单位负责人基本情况：

姓名：              职务：

身份证号码：

通讯地址：

电话号码：                   邮政编码：

单位负责人《居民身份证》扫描件

供应商名称（盖章）：

负 责 人（签  章）：

日期：           年           月           日

注：本表适用于其他组织投标时提供

自然人资格证明文件

宜昌市中心人民医院：

兹有          同志为             经营者，代表我单位办理一切社会公务事宜，具有法律效力。

附经营者基本情况：

姓名：

身份证号码：

通讯地址：

电话号码：                   邮政编码：

经营者《居民身份证》扫描件

服务商名称（签章）：

经营者（签  章） ：

日期：           年           月           日

注：本表适用于自然人投标时提供

授权委托书

宜昌市中心人民医院：

兹授权       （姓名）为我单位的委托代理人，以本公司的名义参加              （项目名称）项目投标，全权代表我单位处理在该项目采购活动中的一切事宜。代理人无转委托权，特此委托。

供应商名称（签章）：

法定代表人/单位负责人/自然人（签字或印章）：

签发日期：       年     月     日

附：

代理人姓名：

联系电话（手机）：

粘贴被授权人身份证（扫描件）

注：本表适用于法人、其他组织、自然人的授权代表投标时提供