宜昌市中心人民医院

单一来源采购征求意见公示

宜昌中心人民医院购买PACS系统软件维护服务项目拟采用单一来源方式采购，该项目拟由武汉联影医疗科技有限公司提供。现将有关情况向潜在政府采购供应商征求意见，公示内容如下：

1、项目编号：YCZXYYZB-YN-2021-47

2、项目名称：宜昌市中心人民医院购买PACS系统软件维护服务项目

3、采购要求和联系方式：详见附件

4、单一来源方式采购理由：

我院PACS系统平台软件需进行运维服务和使用许可证更新，需具备源码开发能力和软件著作权证书，具有技术的特定性和专一性。此软件系统由武汉联影医疗科技有限公司开发研制。为保障系统的稳定运行，经过信息科考察论证，此运维服务只能从唯一供应商处采购，来保证原有采购项目一致性或者服务配套的技术服务要求。

基于以上原因，需要采用单一来源方式采购。

为体现“公开、公平、公正”的原则，现对以上情况进行公示。

公示期间，如对以上公示内容存在异议，可通过书面材料向我院招标办或纪检监察室提出质疑。质疑人应遵循实事求是的原则，提供质疑事项的基本事实、有效线索、相关证明材料，以及质疑人名称、地址和有效联系方式，以便调查核实。

公示时间自挂网之日起五个工作日，逾期将不再受理。

宜昌市中心人民医院

单一来源采购文件

一、采购内容

1、项目编号：YCZXYYZB-YN-2021-47

2、项目名称：宜昌市中心人民医院购买PACS系统软件维护服务项目

3、项目预算：96000元，超过此价格为无效投标。投标人报价为合同包干价，需考虑项目执行中可能发生事宜的费用，项目执行过程中不再增加任何费用。

二、项目资格要求

1、供应商具有有效的营业执照或事业单位法人证书或社会团体法人登记证书或执业许可证或自然人身份证明等证明文件（供应商根据自身情况提供对应的证明材料）。

2、通过“信用中国” 网站或者中国政府采购网查询的主体信用记录，未被列入信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

3、需提供院内放射，超声，内镜系统的医疗器械注册证

4、本项目不接受联合体参加投标，投标人中标后不允许分包。

三、采购需求

3.1项目概况

对现有的PACS系统进行及时有效的维护。

3.2项目清单、技术、服务要求：

- 货物、服务需求一览表

| 序号 | 货物/服务名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 放射系统 |  | 1 |  |
| 2 | 超声系统 |  | 1 |  |
| 3 | 内镜系统 |  | 1 |  |
| 4 | 医技预约系统 |  | 1 |  |

- 详细技术要求

见附件1：《全院PACS系统要求》

3.3商务要求

1、付款条件及方式: 合同签订后，采购人向供应商支付维护服务费用的90%，项目维护满一年后支付合同剩余10%。

2、售后服务：服务期限为合同签订之日起一年，服务期内，提供7*24小时的现场或专项电话技术支持。

3.4联系方式

联系人：赵老师

联系电话：0717-6483506 18671748880

四、资格性审查和符合性审查

| 审查内容 |  | 评审因素 |
| --- | --- | --- |
| 资格性审查 | 具有独立承担民事责任的能力 | 供应商具有有效的营业执照或事业单位法人证书或社会团体法人登记证书或执业许可证或自然人身份证明等证明文件（供应商根据自身情况提供对应的证明材料） |
|  | 主体信用记录 | 参加本次投标活动期间，“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询，未被列入信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单 |
|  | 全院PACS系统 | 需提供院内放射，超声，内镜系统的医疗器械注册证 |
|  | 联合体 | 本项目不接受联合体投标，投标人中标后不允许分包 |
| 符合性审查 | 投标人名称 | 与营业执照等其他证件一致 |
|  | 投标文件签署 | 按要求在规定区域加盖单位公章和签章 |
|  | 投标人身份证明文件 | 具有法定代表人或其他组织或自然人等资格证明或法定代表人授权委托书 |
|  | 投标报价 | 投标报价唯一；投标报价未超过预算金额或者最高限价；投标报价合理 |
|  | 采购需求 | 符合采购文件要求 |
|  | 其他要求 | 符合法律、法规和采购文件中规定的其他实质性内容的 |

五、投标人须提交的资料（所有资料需加盖公章，否则视为无效）

1、投标文件封皮

2、供应商具有有效的营业执照或事业单位法人证书或社会团体法人登记证书或执业许可证或自然人身份证明等证明文件（供应商根据自身情况提供对应的证明材料复印件）。

3、参与投标时需具有法定代表人或其他组织或自然人等资格证明文件，法定代表人或其他组织或自然人不能亲自投标的，可以授权他人进行投标，需提供授权委托书。（供应商根据自身情况提供对应的证明材料，此项资料除了投标文件中需提供外，额外放一份在密封完好的投标文件外面，投标时用于核对身份）。

4、投标报价表。

5、以上几项为基本资料，是必须提供的。投标人还应当根据项目的具体要求，提供认为需要提供的其他相关证明材料。

6、投标人应当编制投标文件正本一份。投标文件不得行间插字、涂改或增删。如有修改错漏处，必须由投标文件签署人签字或盖章，否则视为无效文件。上述投标资料需装入档案袋，密封盖章。

注：投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件的要求提供完整的投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标对招标文件作出实质性响应，否则其投标可能被拒绝。如投标人只对部分要求作出响应或书写不清，给评标造成困难的，责任由投标方承担。

附件1：全院PACS系统项目要求

- 负责放射/超声/内镜/预约/临床等5个系统的日常运维。

- 提供深层次的服务计划、问题预防和快速恢复系统功能，提供每周7天、每天24小时的即时响应。

- 在合同有效期内，每年提供两次系统巡检服务。

- 在合同有效期内，通过远程方式，免费提供系统软件BUG的修正服务

- 日常运维情况说明：

1、提供运维相关咨询，帮助运营办及相关科室解决疑难问题。

2、收集现场科室需求及时更新补丁并反馈。

3、业务系统新用户账号的新建及赋权。

4、超声故障的排查及处理。

5、协助超声/运营办从数据库导出相应数据及处理。

6、超声经常更换诊室设备，协助科室重新调整参数及测试传图。

7、内镜偶发性采集问题处理。

8、内镜设备对调，协助设备科或厂家重新调整参数。

9、放射科室问题的排查及处理。

10、预约系统排班时间及相关参数的维护。

11、预约数据问题的排查及处理。

12、FTP服务器异常的排查及处理。

13、新客户端部署相应的业务系统软件。

14、各个业务系统bug的排查及修复。

15、每周例行检查各个服务器的CPU/内存等运行情况。

16、完成客户交代的其它相关事宜。

- 功能列表

放射系统

| 货物名称 | 招标技术要求 | 数量 | 部署地点 |
| --- | --- | --- | --- |
| 放射系统 | 支持患者信息登记及预约 | 1 | 宜昌中心人民医院机房 |
|  | 支持登记时调用患者以往登记信息 |  |  |
|  | 支持与HIS系统对接登记信息 |  |  |
|  | 支持批量登记患者信息 |  |  |
|  | 支持显示已登记列表 |  |  |
|  | 支持采用高拍仪扫描申请单 |  |  |
|  | 支持标记预约患者已到达 |  |  |
|  | 支持取消检查，且通知HIS退费 |  |  |
|  | 支持编辑病人信息 |  |  |
|  | 支持查看病人详细信息 |  |  |
|  | 支持批量打印病人报告 |  |  |
|  | 支持标记带随访病人 |  |  |
|  | 支持打印条码 |  |  |
|  | 支持已Excel的形式导出病人检查列表 |  |  |
|  | 支持多种简单查询方式查询病人检查 |  |  |
|  | 支持高级检索查询病人检查 |  |  |
|  | 支持快捷标签标记常用列表 |  |  |
|  | 支持影像浏览，包括2D和3D |  |  |
|  | 支持浏览和打印影像诊断报告 |  |  |
|  | 支持个性化配置操作页面 |  |  |
|  | 支持合并/拆分检查 |  |  |
|  | 支持匹配/解除匹配检查与影像图像对应的关系 |  |  |
|  | 排队叫号操作平台，维护放射科秩序 |  |  |
|  | 支持查看所有队列及队列中患者信息，支持呼叫、挂起、激活、弃号、切换队列、优先处理患者，支持报告发放 |  |  |
|  | 支持检查室医生根据检查情况呼叫患者，支持呼叫、重呼、过号、挂起、进入报告、查看申请单，支持叫号参数设置 |  |  |
|  | 诊断阅片：放射科诊断医生操作平台，主要功能病人管理&报告编辑 报告编辑：提供专业报告编辑功能 亮点： 报告知识库：提供专业丰富的报告知识库，协助快速完成诊断报告。 既往检查：支持自动搜索既往检查，方便医生查看对比病历。 智能化报告模板：Word同质化交互，操作方便快捷，实现所见即所得。 智能质评：实现从影像到报告的全线路质评，环环相扣。 |  |  |
|  | 支持显示病人检查管理列表，显示病人及检查信息 |  |  |
|  | 支持文本编辑，导入知识库等多种报告编辑方式 |  |  |
|  | 支持查看电子申请单和纸质申请单 |  |  |
|  | 支持PA列表附属信息的序列信息列表中，右键删除序列 |  |  |
|  | 支持多角色对患者记录进行备注，且同步更新 |  |  |
|  | 支持影像浏览，包括2D和3D |  |  |
|  | 支持追加影像加载至影像浏览界面 |  |  |
|  | 支持文本编辑，导入知识库等多种报告编辑方式，报告编辑支持所见即所得的方式 |  |  |
|  | 支持浏览已完成的影像诊断报告 |  |  |
|  | 支持打印已完成的影像诊断报告 |  |  |
|  | 支持病人详细信息 |  |  |
|  | 支持标记带随访病例，添加随访记录 |  |  |
|  | 支持已Excel的形式导出病人检查列表 |  |  |
|  | 支持多种简单查询方式查询病人检查 |  |  |
|  | 支持高级检索查询病人检查 |  |  |
|  | 支持快捷标签标记常用列表 |  |  |
|  | 支持个性化配置操作页面 |  |  |
|  | 知识库（公有\私有\机构）导入/定位/维护 |  |  |
|  | 支持自动关联病人的既往病例，同时支持手动查询既往病例；支持查看既往病例中的影像、报告等内容 |  |  |
|  | 支持将图像添加至报告中，完成图文报告 |  |  |
|  | 支持初诊/审核，一级审核报告流程 |  |  |
|  | 支持初诊/审核/复审，二级审核报告流程 |  |  |
|  | 提供敏感词功能，自动识别报告错误，如女性患者的报告中带有男性器官，则提醒报告医生检查报告正确性。 |  |  |
|  | 提供危急值功能，当报告中包含类似于大面积出血等危急词时，则提醒报告医生注意该患者情况危急，需紧急报告给临床医生。 |  |  |
|  | 支持打印报告 |  |  |
|  | 支持切换不同的报告模板 |  |  |
|  | 支持报告的状态回退 |  |  |
|  | 支持在审核时驳回报告给初诊医生 |  |  |
|  | 提供报告诊断记录，且有明显颜色标识报告书写过程中的增删改 |  |  |
|  | 支持收藏典型会诊至收藏夹；支持私人收藏和共享收藏 |  |  |
|  | 支持调阅电子病历 |  |  |
|  | 提供多级质评系统，包括影像质评，报告质评等 |  |  |
|  | ☆支持填写阴阳性、ACR，ICD-10等标记 |  |  |
|  | 二维影像浏览：支持显示多种设备的不同种类影像，如DR，CT，MR，PET，US，MG，DSA等，并根据不同的影像类型提供专业的浏览协议，专业定向的测量方式。 |  |  |
|  | 支持显示多种设备的不同种类影像，如DR，CT，MR，PET，US，MG，DSA等 |  |  |
|  | 可显示病人的基本信息（姓名，性别，年龄，检查设备，检查日期） |  |  |
|  | 可显示检查的序列信息，包括扫描协议，序列号，图像数，缩略图，支持加载多检查 |  |  |
|  | 针对不同设备类型，支持设置浏览图像的布局方式，例如，CT默认2*2布局，DR默认1*1布局等； 支持多种影像显示排列方式，最多可支持同时显示24*16幅图像 |  |  |
|  | 支持对图像进行操作后恢复至初始状态 |  |  |
|  | 图像定位线定位功能 |  |  |
|  | 提供多种伪彩颜色显示影像 |  |  |
|  | 支持影像反色显示 |  |  |
|  | 支持对影像进行5级锐化和5级平滑滤波处理 |  |  |
|  | 提供心胸比功能，一键快速绘制心胸比，自动显示心胸比结果 |  |  |
|  | 支持对所有图像和当前显示的图像进行同步翻页、缩放，平移，调窗，顺时针旋转，逆时针旋转，自由旋转，水平镜像，垂直镜像 |  |  |
|  | 支持多序列同步定位翻页，方便医生关注同一位置图像 |  |  |
|  | 支持在不同序列上定位同一病灶点 |  |  |
|  | 支持标记废片功能 |  |  |
|  | 支持删除废片图像功能 |  |  |
|  | 支持图像反序浏览 |  |  |
|  | 支持将本地DICOM影像导入至系统中进行影像浏览 |  |  |
|  | 支持将系统中的图像导出至本地，支持多种图像格式，包括DICOM，JPG，BMP |  |  |
|  | 支持影像匿名导出至本地，支持匿名的字段有：PatientsName、PatientBirthDate、PatientsAge、PatientsSex、PatientsName、PatientBirthDate、PatientsAge、PatientsSex，支持多种图像格式，包括DICOM，JPG，BMP |  |  |
|  | 图像动态播放显示，提供多种播放速度 |  |  |
|  | 提供选择，平移，缩放，窗宽窗位，恢复窗宽窗位等基本图像操作 |  |  |
|  | 提供顺时针旋转，逆时针旋转，自由旋转，水平镜像，垂直镜像图像旋转操作工具 |  |  |
|  | 提供文本注释，箭头文本功能，并可保存标注信息 |  |  |
|  | 提供直线测量，角度测量，兴趣区圆，矩形，自由笔测量，CT值测量 |  |  |
|  | 提供骨窗，肺窗，纵膈窗等多种快捷窗宽功能，可快速调节窗宽窗位 |  |  |
|  | 提供保存含有测量、注释等标注信息的图像至PACS功能 |  |  |
|  | 提供发送图像，显示区至报告功能 |  |  |
|  | 提供发送图像，显示区至胶片功能 |  |  |
|  | 提供多种配置功能，包括：基本配置，工具栏配置，右键菜单配置，四角信息配置，其他配置 |  |  |
|  | 胶片打印界面内，用户可以进行胶片的编辑、标记、对比查看和打印等操作，通过胶片打印机打印出胶片用以保存。 |  |  |
|  | 提供从图像浏览界面发送单张图像或整个序列图像至胶片打印 |  |  |
|  | 支持二级布局调整：视窗布局，像格布局；一级视窗布局下最大支持8*8布局调整，二级像格布局最大支持8*8布局调整；支持根据设备类型设置默认布局 |  |  |
|  | 提供选择，平移，缩放，窗宽窗位，恢复窗宽窗位等基本图像操作；提供顺时针旋转，逆时针旋转，水平镜像，垂直镜像图像旋转操作工具；提供文本注释，箭头文本功能，并可保存标注信息；提供直线测量，角度测量，兴趣区圆，矩形，自由笔测量，CT值测量；支持图像四角信息配置； |  |  |
|  | 支持新建，复制，剪切，全选，删除胶片；支持一键显示/隐藏四角信息；支持编辑胶片页眉页脚 |  |  |
|  | 支持技师对胶片进行裁剪，裁剪掉非病灶区域 |  |  |
|  | 支持设定打印大小，打印数量，打印模式（纵向或横向），打印机，打印方式（当前页或全部页） |  |  |
|  | 根据医院要求快速配置ID生成规则，HIS配置等功能 |  |  |
|  | 支持一些基础内容的配置 |  |  |
|  | 支持配置机构内的报告时间提醒规则 |  |  |
|  | 支持系统提示音设置 |  |  |
|  | 支持报告模板设置 |  |  |
|  | 支持配置病人ID生成规则 |  |  |
|  | 支持系统连接PACS设置 |  |  |
|  | 支持导入系统License及License管理 |  |  |
|  | 支持手机验证登录安全设置 |  |  |
|  | 支持病人危急值提醒配置维护 |  |  |
|  | 支持病人敏感词配置维护 |  |  |
|  | 支持与HIS系统对接配置 |  |  |
|  | 支持RIS系统内部管理配置 |  |  |
|  | 全方位多维度统计分析院内工作数据，为内部管理工作提供更好的指导。 |  |  |
|  | 检查部位统计 |  |  |
|  | 检查项目统计 |  |  |
|  | 检查类型统计 |  |  |
|  | 阴阳性统计 |  |  |
|  | 病人基本信息统计 |  |  |
|  | 病人来源占比统计 |  |  |
|  | 技师工作量统计 |  |  |
|  | 报告诊断统计 |  |  |
|  | 支持导出统计报表，支持Excel，Word样式 |  |  |
|  | 基础数据用于添加及维护科室，用户等基础数据。 |  |  |
|  | 支持机构的增删改查 |  |  |
|  | 支持科室的增删改查 |  |  |
|  | 支持检查项目的增删改查 |  |  |
|  | 支持检查设备的增删改查 |  |  |
|  | 支持角色的增删改查 |  |  |
|  | 支持用户的增删改查 |  |  |
|  | 支持为用户分配权限，以控制用户的功能范围 |  |  |
|  | 支持诊断术语的增删改查 |  |  |
|  | 报告模板，可根据医院需求定制报告模板，支持快捷定制报告模板，支持多页报告模块，支持所见即所得。 |  |  |
|  | 支持报告模板的增删改查 |  |  |
|  | 支持用户自定义报告模板内容 |  |  |
|  | 临床工作站：为临床医生提供查看报告，浏览影像等工具。 |  |  |
|  | 提供多种查询方式，方便医生快捷查找病人 |  |  |
|  | 支持直接查看电子版报告，支持同时查看多份报告 |  |  |
|  | 提供专业的影像浏览，包含全部影像数据，支持多检查对比浏览 |  |  |
|  | 提供可视化页面供三方进行报告浏览和影像调阅 |  |  |
|  | 支持配置PA列表和查询项的字段，PA列表字段支持调整顺序 |  |  |
|  | 支持机构配置，科室及用户配置 |  |  |
|  | Admin可以针对不同机构去设置影像和报告查看的开放开关，可以设置是否开启报告打印功能，并在什么状态下能对报告进行打印的设置（已初诊/已审核/已复审/已打印） |  |  |

超声系统

| 货物 名称 | 招标技术要求 | 数量 | 部署地点 |
| --- | --- | --- | --- |
| 超声系统 | 支持对患者病历进行快速查询和综合查询 | 1 | 宜昌中心人民医院机房 |
|  | 支持调用图像浏览器查看患者影像 |  |  |
|  | 支持将检索的患者记录导出 |  |  |
|  | 提供随访页面完成随访新建和编辑 |  |  |
|  | 支持修改已登记状态患者信息 |  |  |
|  | 支持快查申请单 |  |  |
|  | 支持快查报告并打印 |  |  |
|  | 支持患者检索报告影像文件导出 |  |  |
|  | 同步患者状态及编辑状态 |  |  |
|  | 急诊患者特别显示 |  |  |
|  | 录入患者人口学信息 |  |  |
|  | 录入患者检查项目信息 |  |  |
|  | 录入患者确费信息 |  |  |
|  | 支持录入其他信息 |  |  |
|  | 系统提供唯一影像号 |  |  |
|  | 根据出生日期反推计算 |  |  |
|  | 必填项标红 |  |  |
|  | 身份证号支持设置为必输项 |  |  |
|  | 可以查询复诊患者 |  |  |
|  | 有价格费用一栏 |  |  |
|  | 可查询复诊患者并列表显示 |  |  |
|  | 提供待检状态患者列表 |  |  |
|  | 快捷键切换焦点 |  |  |
|  | 支持配置多项目多检查或多部位多检查 |  |  |
|  | HIS取消订单时不支持登记 |  |  |
|  | 自动提示存在当前患者之前的就诊报告并可加载 |  |  |
|  | 患者列表显示加载 |  |  |
|  | 支持对患者既往报告的搜索 |  |  |
|  | 支持选择是否显示模板，支持快捷键操作 |  |  |
|  | 诊断项目、检查信息的录入 |  |  |
|  | 术语的维护并可加载 |  |  |
|  | 在知识库中搜索关键词相关模板 |  |  |
|  | 支持对超出正常范围的检查参数进行标记提示，打印时显示标记 |  |  |
|  | 显示报告修改的所有记录 |  |  |
|  | 支持个人进行典型病例标注和使用 |  |  |
|  | 支持查看患者影像及申请单 |  |  |
|  | 报告支持打印预览和打印 |  |  |
|  | 支持诊断在断网下能保存 |  |  |
|  | 支持诊断报告调整文字 |  |  |
|  | 提供特殊符号做报告输入 |  |  |
|  | 报告中提供对历史、典型、个人痕迹信息进行浏览 |  |  |
|  | 提供图像采集分前台和后台采集功能 |  |  |
|  | 提供实时显示窗口显示超声设备探头画面 |  |  |
|  | 支持静态采集 |  |  |
|  | 支持动态采集 |  |  |
|  | 提供一个采集影像的图像列表 |  |  |
|  | 支持先将图像采集到后台，然后选取图像转到对应患者的前台，编写报告 |  |  |
|  | 诊断报告上支持选择多位检查医生并打印 |  |  |
|  | 对报告提供预览功能 |  |  |
|  | 在报告预览时允许编辑 |  |  |
|  | 支持诊室或自助打印机打印一份 |  |  |
|  | 支持患者详细信息浏览 |  |  |
|  | 提供标记危急值并通知到临床医生 |  |  |
|  | 支持发起远程诊断 |  |  |
|  | 支持会诊医生电子签名 |  |  |
|  | 远程音视频通讯时，支持单帧采集 |  |  |
|  | 查看用户列表 |  |  |
|  | 发送消息 |  |  |
|  | 消息提示 |  |  |
|  | 未读列表 |  |  |
|  | 发起消息回复 |  |  |
|  | 发布公共消息 |  |  |
|  | 阳性率统计 |  |  |
|  | 疾病名称统计 |  |  |
|  | 检查项目统计 |  |  |
|  | 设备名称统计 |  |  |
|  | 医生工作量统计 |  |  |
|  | 个人工作量统计 |  |  |
|  | 申请单费用统计 |  |  |
|  | 随访信息统计 |  |  |
|  | 分影像室和检查时间统计工作量 |  |  |
|  | 支持展示某检查室检查工作量以日期 |  |  |
|  | 统计不同时间段工作量，支持时间间隔设置 |  |  |
|  | 支持CA签名验证 |  |  |
|  | 用户设置 |  |  |
|  | 本机设置 |  |  |
|  | 科室设置 |  |  |
|  | 系统设置 |  |  |
|  | 支持用户信息维护 |  |  |
|  | 支持用户分组维护 |  |  |
|  | 将用户分配到对应的工作组 |  |  |
|  | 支持根据用户角色分配对应权限 |  |  |
|  | 显示所有检查类型和检查类型下的模板信息 |  |  |
|  | 报告模板下载到本地 |  |  |
|  | 报告模板上传 |  |  |
|  | 支持添加诊断用语,添加后为公用模板，所有用户可见 |  |  |
|  | 支持修改诊断用语标题 |  |  |
|  | 疾病名称和疾病编号的验证 |  |  |
|  | 诊断用语快速编辑 |  |  |
|  | 提供价格维护 |  |  |
|  | 支持维护常用部位信息 |  |  |
|  | 支持维护常用项目信息 |  |  |
|  | 费用信息维护 |  |  |
|  | 部位信息必输项提示 |  |  |
|  | 输入汉字信息，对应代码自动生成 |  |  |
|  | 金额和单价自动生成并计算 |  |  |
|  | 总费用自动计算 |  |  |
|  | 疾病名称信息维护 |  |  |
|  | 页面自动加载所有疾病信息 |  |  |
|  | 自动提示 |  |  |
|  | 添加录入检查科室名称和代码 |  |  |
|  | 现有信息修改 |  |  |
|  | 勾选标记是否为上级科室 |  |  |
|  | 勾选检查项目映射到相应队列，支持多项目对应一个队列 |  |  |
|  | 检查参数维护 |  |  |
|  | 科室与检查项目映射 |  |  |
|  | 支持转检模板维护 |  |  |
|  | 支持常用危机值信息维护 |  |  |
|  | 支持查看用户日志 |  |  |
|  | 支持查看审计日志 |  |  |
|  | 支持查看系统日志 |  |  |
|  | 支持查询已删除患者信息 |  |  |
|  | 支持恢复已删除的患者信息 |  |  |
|  | 支持彻底清空已删除的患者信息 |  |  |
|  | 支持通过临床浏览平台查询患者资料 |  |  |
|  | 支持查看患者诊断报告 |  |  |
|  | 支持查看患者影像，支持既往检查对比 |  |  |
|  | 支持查看患者危急值 |  |  |
|  | 提供可视化页面供三方进行报告浏览和影像调阅 |  |  |
|  | 支持配置PA列表和查询项的字段，PA列表字段支持调整顺序 |  |  |
|  | 支持机构配置，科室及用户配置 |  |  |
|  | Admin可以针对不同机构去设置影像和报告查看的开放开关，可以设置是否开启报告打印功能，并在什么状态下能对报告进行打印的设置（已初诊/已审核/已复审/已打印） |  |  |
|  | 支持通过影像中心平台查询患者资料 |  |  |
|  | 支持查看患者诊断报告及影像 |  |  |
|  | 支持不同时在线完成下级发送患者信息上级写报告、审核 |  |  |
|  | 支持在线上级观看下级双路视频完成实时业务指导 |  |  |
|  | 支持网络恢复后在界面中进行校验比较，上传报告影像 |  |  |
|  | 支持网络中断后在本机进行诊断，报告影像本地存储 |  |  |
|  | 支持查看所有队列及队列中患者信息，支持呼叫、重呼、挂起、激活、弃号、切换队列、优先处理患者，支持报告发放 |  |  |
|  | 呼叫患者后，点击"进入报告"按钮，可打开患者报告 |  |  |
|  | 支持检查室医生根据检查情况呼叫患者，支持呼叫、重呼、过号、查看申请单 |  |  |
|  | 支持患者影像上传到影像云 |  |  |

内镜系统

| 货物名称 | 招标技术要求 | 数量 | 部署地点 |
| --- | --- | --- | --- |
| 内镜系统 | 支持对患者病历进行快速查询和综合查询 | 1 | 宜昌中心人民医院机房 |
|  | 支持调用图像浏览器查看患者影像 |  |  |
|  | 支持将检索的患者记录导出 |  |  |
|  | 提供随访页面完成随访新建、编辑及制定随访计划 |  |  |
|  | 支持修改已登记状态患者信息 |  |  |
|  | 支持快查申请单 |  |  |
|  | 支持快查报告并打印 |  |  |
|  | 支持患者检索报告影像文件导出 |  |  |
|  | 同步患者状态及编辑状态，不同方式关闭系统，患者状态按安全要求进行锁定或解锁 |  |  |
|  | 急诊患者特别显示 |  |  |
|  | 录入患者人口学信息 |  |  |
|  | 录入患者检查信息 |  |  |
|  | 录入患者确费信息 |  |  |
|  | 支持录入其他信息 |  |  |
|  | 系统提供唯一影像号 |  |  |
|  | 根据出生日期反推计算 |  |  |
|  | 必填项标红 |  |  |
|  | 患者登记主页面增加身份证号项作为必输配置项 |  |  |
|  | 可以提取HIS登记信息，取消登记的患者信息不可被提取 |  |  |
|  | 可以查询复诊患者 |  |  |
|  | 有价格费用一栏 |  |  |
|  | 可查询复诊患者并列表显示 |  |  |
|  | 提供待检状态患者列表 |  |  |
|  | 快捷键切换焦点 |  |  |
|  | 自动提示存在当前患者之前的就诊报告并可加载 |  |  |
|  | 患者列表显示加载 |  |  |
|  | 支持对患者既往报告的搜索 |  |  |
|  | 诊断项目、检查信息的录入 |  |  |
|  | 术语的维护并可加载 |  |  |
|  | 显示报告修改的所有记录 |  |  |
|  | 支持个人进行典型病例标注和使用 |  |  |
|  | 支持查看患者影像及申请单 |  |  |
|  | 报告支持打印预览和打印 |  |  |
|  | 支持诊断在断网下能保存 |  |  |
|  | 支持诊断报告调整文字 |  |  |
|  | 提供特殊符号做报告输入 |  |  |
|  | 报告中提供对历史、典型、个人痕迹信息进行浏览 |  |  |
|  | 提供实时显示窗口显示超声设备探头画面 |  |  |
|  | 支持静态采集 |  |  |
|  | 支持动态采集 |  |  |
|  | 支持本地打开影像 |  |  |
|  | 支持影像标注及注释 |  |  |
|  | 提供一个采集影像的图像列表 |  |  |
|  | 提供标记危急值并通知到临床医生 |  |  |
|  | 对报告提供预览和打印功能 |  |  |
|  | 在报告预览时允许编辑 |  |  |
|  | 支持患者详细信息浏览 |  |  |
|  | 查看用户列表 |  |  |
|  | 发送消息 |  |  |
|  | 消息提示 |  |  |
|  | 未读列表 |  |  |
|  | 发起消息回复 |  |  |
|  | 发布公共消息 |  |  |
|  | 阳性率统计 |  |  |
|  | 疾病名称统计 |  |  |
|  | 检查项目统计 |  |  |
|  | 机器设备统计 |  |  |
|  | 医生工作量统计 |  |  |
|  | 随访信息统计 |  |  |
|  | 个人工作量统计 |  |  |
|  | 申请单统计 |  |  |
|  | 用户设置 |  |  |
|  | 本机设置 |  |  |
|  | 科室设置 |  |  |
|  | 系统设置 |  |  |
|  | 显示所有检查类型和检查类型下的模板信息 |  |  |
|  | 报告模板下载到本地 |  |  |
|  | 报告模板上传 |  |  |
|  | 支持添加诊断用语 |  |  |
|  | 支持修改诊断用语标题 |  |  |
|  | 疾病名称和疾病编号的验证 |  |  |
|  | 诊断用语快速编辑 |  |  |
|  | 提供价格维护 |  |  |
|  | 支持维护常用部位信息 |  |  |
|  | 支持维护常用项目信息 |  |  |
|  | 费用信息维护 |  |  |
|  | 部位信息必输项提示 |  |  |
|  | 输入汉字信息，对应代码自动生成 |  |  |
|  | 金额和单价自动生成并计算 |  |  |
|  | 总费用自动计算 |  |  |
|  | 疾病名称信息维护 |  |  |
|  | 页面自动加载所有疾病信息 |  |  |
|  | 自动提示 |  |  |
|  | 检查参数维护 |  |  |
|  | 科室与检查项目映射 |  |  |
|  | 支持常用危机值信息维护 |  |  |
|  | 支持用户分组维护 |  |  |
|  | 支持用户信息维护 |  |  |
|  | 支持根据用户角色分配对应权限 |  |  |
|  | 支持查看用户日志 |  |  |
|  | 支持查看审计日志 |  |  |
|  | 支持查看系统日志 |  |  |
|  | 支持查询已删除患者信息 |  |  |
|  | 支持恢复已删除的患者信息 |  |  |
|  | 支持彻底清空已删除的患者信息 |  |  |
|  | 镜子维护 |  |  |
|  | 消毒设置 |  |  |
|  | 消毒查询 |  |  |
|  | 支持企业级全文搜索引擎实现医疗大数据快速检索 |  |  |
|  | 支持查看患者诊断报告 |  |  |
|  | 支持查看患者影像，支持既往检查对比 |  |  |
|  | 支持查看患者危急值 |  |  |
|  | 提供可视化页面供三方进行报告浏览和影像调阅 |  |  |
|  | 支持配置PA列表和查询项的字段，PA列表字段支持调整顺序 |  |  |
|  | 支持机构配置，科室及用户配置 |  |  |
|  | Admin可以针对不同机构去设置影像和报告查看的开放开关，可以设置是否开启报告打印功能，并在什么状态下能对报告进行打印的设置（已初诊/已审核/已复审/已打印） |  |  |
|  | 支持通过影像中心平台查询患者资料 |  |  |
|  | 支持查看患者诊断报告及影像 |  |  |
|  | 支持网络恢复后在界面中进行校验比较，上传报告影像 |  |  |
|  | 支持网络中断后在本机进行诊断，报告影像本地存储 |  |  |
|  | 支持查看所有队列及队列中患者信息，支持呼叫、重呼、挂起、激活、弃号、切换队列、优先处理患者，支持报告发放 |  |  |
|  | 呼叫患者后，点击"进入报告"按钮，可打开患者报告 |  |  |
|  | 支持检查室医生根据检查情况呼叫患者，支持呼叫、重呼、过号、查看申请单 |  |  |

医技预约系统

| 货物名称 | 招标技术要求 | 数量 | 部署地点 |
| --- | --- | --- | --- |
| 医技预约系统 | 支持用户在系统中登录、退出、修改密码和锁屏 | 1 | 宜昌中心人民医院机房 |
|  | 支持系统在患者缴费后自动帮助患者预约检查，预约成功后通过短信、微信等方式通知患者。 |  |  |
|  | 支持临床医生在开单时进行诊间预约，预约完成后患者需要在一定时间内进行缴费，否则会释放对该号源的锁定 |  |  |
|  | 支持医技科室的医护人员在分诊台手动帮助患者进行预约，预约成功后用预约凭条作为预约凭证 |  |  |
|  | 患者可以在自助机上进行预约 |  |  |
|  | 患者可以在微信端进行预约 |  |  |
|  | 患者可以在自助机上自助取号 |  |  |
|  | 支持患者持号票或者整体预约条码，按约进行检查，到医技科室进行签到取号 |  |  |
|  | 提供列表显示用户所查询的预约数据 |  |  |
|  | 支持用户通过各项查询条件查询预约数据 |  |  |
|  | 支持用户帮助患者进行预约，支持多种患者数据来源 |  |  |
|  | 支持用户帮助患者修改预约 |  |  |
|  | 提供Mini列表显示用户所预约数据 |  |  |
|  | 支持用户在预约成功后打印预约凭条 |  |  |
|  | 支持用户通过日历形式查看整体预约管理情况，支持月视图，周视图，天视图。 |  |  |
|  | 支持预约管理员以科室分类来进行设备排班 |  |  |
|  | 支持预约管理员将排班日程保存为排班模板 |  |  |
|  | 支持预约管理员将排班模板导入至排班表中 |  |  |
|  | 支持预约管理员删除排班模板 |  |  |
|  | 支持对科室预约量进行统计分析 |  |  |
|  | 支持对科室取号量进行统计分析 |  |  |
|  | 支持对科室就诊量进行统计分析 |  |  |
|  | 支持对科室预约率进行统计分析 |  |  |
|  | 用于维护预约检查科室的 基础数据，支持新建，修改，删除 |  |  |
|  | 以列表的方式显示所有用户的信息，支持新建，修改，删除 |  |  |
|  | 通过角色组来管理权限，灵活组合；用户只需分配角色即可； |  |  |
|  | 提供检查科室 、检查诊室、检查设备基础数据，支持新建，修改，删除 |  |  |
|  | 主要用于维护检查项目的基础数据，支持新建，修改，删除 |  |  |
|  | 主要用于维护检查组套的基础数据，支持新建，修改，删除 |  |  |
|  | 可以根据设置检查项目规则、扫描方式规则、孕周规则等预约规则实现更多场景的预约 |  |  |
|  | 对取消预约理由、修改预约理由、HP值、传染病值等常用语进行管理 |  |  |
|  | 主要用于维护检查班次的基础数据，支持新建，修改，删除 |  |  |
|  | 支持对系统参数进行配置，在全系统起作用， |  |  |
|  | 支持第三方系统对接的配置项 |  |  |
|  | 支持对科室参数进行配置，只针对执行科室，设置的参数在科室内起作用。 |  |  |
|  | 显示该患者的检查列表 |  |  |
|  | 微信的签到、预约、修改预约，等都可以通过平台进行控制是否开启或者支持 |  |  |
|  | 支持点击检查记录，查看该检查的预约详情，包括检查项目，预约时间，地点，注意事项，温馨提示等 |  |  |
|  | 支持在每条检查记录详情中查看当前检查进度 |  |  |
|  | 支持患者在缴费成功后，在手机微信端进行检查预约 |  |  |
|  | 支持患者通过手机上的检查条码，在自助打印机上扫码取报告或胶片。 |  |  |
|  | 支持在检查预约成功后，通过微信通知患者检查时间地点，注意事项等信息。 |  |  |
|  | 支持在检查预约成功后，通过短信通知患者检查时间地点，注意事项等信息。 |  |  |
|  | 提供标准接口，支持与三方系统：HIS系统、收费系统、叫号系统、放射系统、超声系统、内镜系统、心电系统、短信平台、微信平台进行集成 |  |  |

投标文件封皮

投标文件

项目编号：__________________________

项目名称：__________________________

供应商名称：________________（签章）

日    期：        年      月      日

法定代表人资格证明书

宜昌市中心人民医院：

兹有          （姓名）同志为             （单位）法定代表人，代表我单位办理一切社会公务事宜，具有法律效力。

附法定代表人基本情况：

姓名：

身份证号码：

通讯地址：

电话号码：                   邮政编码：

法定代表人《居民身份证》扫描件

供应商名称（盖章）：

法定代表人（签章）：

日期：           年           月           日

注：本表适用于法定代表人投标时提供

单位负责人资格证明文件

宜昌市中心人民医院：

兹有          （姓名）同志为             （单位）负责人，代表我单位办理一切社会公务事宜，具有法律效力。

附单位负责人基本情况：

姓名：              职务：

身份证号码：

通讯地址：

电话号码：                   邮政编码：

单位负责人《居民身份证》扫描件

供应商名称（盖章）：

负 责 人（签  章）：

日期：           年           月           日

注：本表适用于其他组织投标时提供

自然人资格证明文件

宜昌市中心人民医院：

兹有          同志为             经营者，代表我单位办理一切社会公务事宜，具有法律效力。

附经营者基本情况：

姓名：

身份证号码：

通讯地址：

电话号码：                   邮政编码：

经营者《居民身份证》扫描件

服务商名称（签章）：

经营者（签  章） ：

日期：           年           月           日

注：本表适用于自然人投标时提供

授权委托书

宜昌市中心人民医院：

兹授权       （姓名）为我单位的委托代理人，以本公司的名义参加              （项目名称）项目投标，全权代表我单位处理在该项目采购活动中的一切事宜。代理人无转委托权，特此委托。

供应商名称（签章）：

法定代表人/单位负责人/自然人（签字或印章）：

签发日期：       年     月     日

附：

代理人姓名：

联系电话（手机）：

粘贴被授权人身份证（扫描件）

注：本表适用于法人、其他组织、自然人的授权代表投标时提供