宜昌市中心人民医院

单一来源采购征求意见公示

宜昌市中心人民医院对接省临床用血减免平台接口改造项目拟采用单一来源方式采购，该项目拟由芜湖市恒达电脑科技有限责任公司提供。现将有关情况向潜在政府采购供应商征求意见，公示内容如下：

1、项目编号：YCZXYYZB-YN-2021-59

2、项目名称：宜昌市中心人民医院对接省临床用血减免平台接口改造项目

3、采购要求和联系方式：详见附件

4、单一来源方式采购理由：

我院正在使用的HIS系统是按照招标流程采购的由芜湖市恒达电脑科技有限责任公司提供的HIS系统。根据省卫健委下发的《省卫生健康委办公室关于做好全省无偿献血者临床用血费用直接减免工作的通知》（鄂卫办通【2021】38号）要求，对于无偿献血者临床用血由医疗机构对接用血减免平台在办理出院结算时直接免除用血费用。该功能需HIS系统进行相关接口开发工作，具有技术的特定性和专一性，非原供应商不能进行。为了保证系统安全、稳定运行，以及一致性或者服务配套的要求，需要从原供应商采购接口对接服务。如果另选软件供应商实施系统对接服务，势必会增加系统对接成本，降低软件后续维护服务质量，造成经济损失。选择原有公司能有效提高系统对接服务质量，可确保系统软件对接服务的保障性，保证信息安全,更好的服务于用户。

基于以上原因，需要采用单一来源方式采购。

为体现“公开、公平、公正”的原则，现对以上情况进行公示。

公示期间，如对以上公示内容存在异议，可通过书面材料向我院招标办或纪检监察室提出质疑。质疑人应遵循实事求是的原则，提供质疑事项的基本事实、有效线索、相关证明材料，以及质疑人名称、地址和有效联系方式，以便调查核实。

公示时间自挂网之日起五个工作日，逾期将不再受理。

宜昌市中心人民医院

单一来源采购文件

一、采购内容

1、项目编号：YCZXYYZB-YN-2021-59

2、项目名称：宜昌市中心人民医院对接省临床用血减免平台接口改造项目

3、项目预算：3.2万元，超过此价格为无效投标。投标人报价为合同包干价，需考虑项目执行中可能发生事宜的费用，项目执行过程中不再增加任何费用。

二、项目资格要求

1、供应商具有有效的营业执照或事业单位法人证书或社会团体法人登记证书或执业许可证或自然人身份证明等证明文件（供应商根据自身情况提供对应的证明材料）。

2、通过“信用中国” 网站或者中国政府采购网查询的主体信用记录，未被列入信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

3、本项目不接受联合体参加投标，投标人中标后不允许分包。

三、采购需求

3.1项目概况

供应商对宜昌市中心人民医院对接省临床用血减免平台接口改造项目提供接口对接服务。

3.2项目清单、技术、服务要求：

# （一）货物、服务需求一览表

| 序号 | 货物/服务名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 对接省临床用血减免平台接口改造项目 | 1 | 1 |  |

# （二）详细技术要求

| 序号 | 货物/服务名称 | 技术规格参数、服务要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 用血平台接口封装 | 门诊手术申请、审核等相关功能 |  |
| 2 | 接口数据字典对照 | 如证件类型字典、性别字典、ABO血型字典、RH血型字典要做对照功能 |  |
| 3 | 获取平台减免信息窗口 | "窗口中包含患者基本信息、用血费用信息检索、减免金额保存功能，需要与HIS费用减免做匹配（返回的金额与当前的患者的自费金额做校验）并作标志区分（是通过接口走的还是手工录入的）； 特别说明： 1、功能中也许还要考虑用血费用信息选择性部分上传的功能（此功能待定）； 2、用血费用信息要明确其来源及规则，避免出现误差" |  |
| 4 | 减免撤销窗口 | 窗口中需要做对历史记录进行撤销、保存撤销记录功能；撤销时如果正交易记录通过用血减免平台处理的，负交易记录必须通过减免平台撤销。 |  |
| 5 | 用血减免接口单边帐特殊处理 | 对可能出现的减免信息及减免撤销接口单边帐做特殊处理，避免账目不平。 |  |
| 6 | 待确定模块--高拍仪相关接口及资料保存 | 收集上报资料，用于财务上报的市中心血站进行月度回款（目前无法评估是否需要程序来完成此项工作） |  |

3.3商务要求

付款条件及方式:合同签订，项目验收完成后，支付合同金额的95%，待系统稳定运行一年后支付合同金额的5%。

3.4联系方式

联系人：尹老师

联系电话：0717-6483506

四、资格性审查和符合性审查

| 审查内容 |  | 评审因素 |
| --- | --- | --- |
| 资格性审查 | 具有独立承担民事责任的能力 | 供应商具有有效的营业执照或事业单位法人证书或社会团体法人登记证书或执业许可证或自然人身份证明等证明文件（供应商根据自身情况提供对应的证明材料） |
|  | 主体信用记录 | 参加本次投标活动期间，“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询，未被列入信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单 |
|  | 联合体 | 本项目不接受联合体投标，投标人中标后不允许分包 |
| 符合性审查 | 投标人名称 | 与营业执照等其他证件一致 |
|  | 投标文件签署 | 按要求在规定区域加盖单位公章和签章 |
|  | 投标人身份证明文件 | 具有法定代表人或其他组织或自然人等资格证明或法定代表人授权委托书 |
|  | 投标报价 | 投标报价唯一；投标报价未超过预算金额或者最高限价；投标报价合理 |
|  | 采购需求 | 符合采购文件要求 |
|  | 其他要求 | 符合法律、法规和采购文件中规定的其他实质性内容的 |

五、投标人须提交的资料（所有资料需加盖公章，否则视为无效）

1、投标文件封皮

2、供应商具有有效的营业执照或事业单位法人证书或社会团体法人登记证书或执业许可证或自然人身份证明等证明文件（供应商根据自身情况提供对应的证明材料复印件）。

3、参与投标时需具有法定代表人或其他组织或自然人等资格证明文件，法定代表人或其他组织或自然人不能亲自投标的，可以授权他人进行投标，需提供授权委托书。（供应商根据自身情况提供对应的证明材料，此项资料除了投标文件中需提供外，额外放一份在密封完好的投标文件外面，投标时用于核对身份）。

4、投标报价表。

5、以上几项为基本资料，是必须提供的。投标人还应当根据项目的具体要求，提供认为需要提供的其他相关证明材料。

6、投标人应当编制投标文件正本一份。投标文件不得行间插字、涂改或增删。如有修改错漏处，必须由投标文件签署人签字或盖章，否则视为无效文件。上述投标资料需装入档案袋，密封盖章。

注：投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件的要求提供完整的投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标对招标文件作出实质性响应，否则其投标可能被拒绝。如投标人只对部分要求作出响应或书写不清，给评标造成困难的，责任由投标方承担。

投标文件封皮

投标文件

项目编号：__________________________

项目名称：__________________________

供应商名称：________________（签章）

日    期：        年      月      日

法定代表人资格证明书

宜昌市中心人民医院：

兹有          （姓名）同志为             （单位）法定代表人，代表我单位办理一切社会公务事宜，具有法律效力。

附法定代表人基本情况：

姓名：

身份证号码：

通讯地址：

电话号码：                   邮政编码：

法定代表人《居民身份证》扫描件

供应商名称（盖章）：

法定代表人（签章）：

日期：           年           月           日

注：本表适用于法定代表人投标时提供

单位负责人资格证明文件

宜昌市中心人民医院：

兹有          （姓名）同志为             （单位）负责人，代表我单位办理一切社会公务事宜，具有法律效力。

附单位负责人基本情况：

姓名：              职务：

身份证号码：

通讯地址：

电话号码：                   邮政编码：

单位负责人《居民身份证》扫描件

供应商名称（盖章）：

负 责 人（签  章）：

日期：           年           月           日

注：本表适用于其他组织投标时提供

自然人资格证明文件

宜昌市中心人民医院：

兹有          同志为             经营者，代表我单位办理一切社会公务事宜，具有法律效力。

附经营者基本情况：

姓名：

身份证号码：

通讯地址：

电话号码：                   邮政编码：

经营者《居民身份证》扫描件

服务商名称（签章）：

经营者（签  章） ：

日期：           年           月           日

注：本表适用于自然人投标时提供

授权委托书

宜昌市中心人民医院：

兹授权       （姓名）为我单位的委托代理人，以本公司的名义参加              （项目名称）项目投标，全权代表我单位处理在该项目采购活动中的一切事宜。代理人无转委托权，特此委托。

供应商名称（签章）：

法定代表人/单位负责人/自然人（签字或印章）：

签发日期：       年     月     日

附：

代理人姓名：

联系电话（手机）：

粘贴被授权人身份证（扫描件）

注：本表适用于法人、其他组织、自然人的授权代表投标时提供