宜昌市中心人民医院

院内采购项目采购公告

宜昌市中心人民医院对门诊药房和住院药房安装监控系统项目进行院内采购，欢迎广大符合条件的投标人踊跃投标。

一、项目名称

1、项目编号：YCZXYYZB-YN-2021-89

2、项目名称：宜昌市中心人民医院门诊药房和住院药房安装监控系统项目

二、采购文件获取

投标人在宜昌市中心人民医院官网（http://www.yc-hospital.com.cn/）通知通告——招标信息栏自行下载采购文件。

三、投标文件递交

1、投标文件递交的截止时间为2021年11月26日09:30。

2、递交投标文件需携带的资料：

（1）密封完好的投标文件。

（2）参与投标时需具有法定代表人或其他组织或自然人等资格证明文件，法定代表人或其他组织或自然人不能亲自投标的，可以授权他人进行投标，需提供授权委托书【供应商根据自身情况提供对应的证明材料，此项资料除了投标文件中需提供外，额外放一份在密封完好的投标文件外面，投标时用于核对身份】。

（3）递交人的身份证原件。

递交人与授权委托书或者法人证明文件身份等不一致的、逾期送达的、未送达指定地点的或者未按要求提供上述资料的采购人不予受理。

3、投标地点：宜昌市中心人民医院招标办（中心医院外科楼对面便利店右边楼房3楼）（工作日上午8:00～12:00、下午14:30～17:30受理投标工作，节假日除外）。

4、开标地点：宜昌市中心人民医院招标办。

四、发布公告媒介

本次公告仅在宜昌市中心人民医院官网（http://www.yc-hospital.com.cn/）上发布，信息以本网站发布为准。

五、联系方式

采 购 人：宜昌市中心人民医院

地  址：宜昌市夷陵大道 183 号

联 系 人：胡老师/周老师

联系电话：0717-6484946 13997695077/0717-6486583 13872605679

宜昌市中心人民医院

采购文件

一、采购内容

1、项目编号：YCZXYYZB-YN-2021-89

2、项目名称：宜昌市中心人民医院门诊药房和住院药房安装监控系统项目

3、项目预算：51700元，超过此价格为无效投标。投标人进行一次报价，资格性和符合性审查合格后，以最低价确定产品供应商及供应价格。投标人报价为合同包干价，需考虑项目执行中可能发生事宜的费用，项目执行过程中不再增加任何费用。

二、项目资格要求

1、供应商具有有效的营业执照或事业单位法人证书或社会团体法人登记证书或执业许可证或自然人身份证明等证明文件（供应商根据自身情况提供对应的证明材料）。

2、通过“信用中国” 网站或者中国政府采购网查询的主体信用记录，未被列入信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

3、本项目不接受联合体参加投标，投标人中标后不允许分包。

三、采购需求

3.1项目概况

宜昌市中心人民医院为加强医院住院药房和门诊药房管理，需在门诊药房和住院药房各增加一套全覆盖监控设备。

3.2项目清单、技术、服务要求：

# （一）货物、服务需求一览表

| 序号 | 货物/服务名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 网络高清室内摄像机 | 台 | 36 |  |
| 2 | 网络高清室内摄像机 | 台 | 8 |  |
| 3 | 网络监控录像机 | 台 | 1 |  |
| 4 | 网络监控录像机 | 台 | 1 |  |
| 5 | POE网络供电交换机 | 台 | 2 |  |
| 6 | 监控专用硬盘 | 块 | 10 |  |
| 7 | 显示器 | 台 | 2 |  |
| 8 | 壁挂架 | 个 | 2 |  |
| 9 | 机柜 | 台 | 2 |  |
| 10 | 网线 | 米 | 2000 |  |
| 11 | 电源线 | 米 | 40 |  |
| 12 | 辅材 | 套 | 1 |  |
| 13 | 工时费 | 次 | 1 |  |

# （二）详细技术要求

| 序号 | 货物/服务名称 | 技术规格参数、服务要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 网络高清室内摄像机 | 产品执行标准：Q/BFW 006 (版本号以标签为准) 专业智能（普通算法）报警触发移动侦测，异常 接口内置麦克风内置1 个麦克风 网络1个RJ45 10 M/100 M（无link灯），自适应以太网口 Smart事件越界侦测，区域入侵侦测 网络接口协议（API）开放型网络视频接口，ISAPI，SDK，GB28181 网络协议TCP/IP，ICMP，HTTP，HTTPS，FTP，DHCP，DNS，DDNS，RTP，RTSP，RTCP，NTP，UPnP，SMTP，IGMP，QoS，IPv6，UDP，Bonjour，SSL/TLS，802.1X 防补光过曝支持防补光过曝支持红外波长范围850 nm补光灯类型红外灯补光距离最远可达30 m联动方式上传FTP/NAS，上传中心，录像，抓图，邮件 通用功能心跳，镜像，密码保护，水印，IP地址过滤，Flash日志恢复出厂设置支持客户端或者浏览器恢复存储温湿度-30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结）启动及工作温湿度-30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结）供电方式DC：12 V ± 25%，支持防反接保护 PoE：802.3af，Class 3 *-D型号不支持PoE电流及功耗DC：12 V，0.41 A，最大功耗：5 W PoE：802.3af，36 V~57 V，0.18 A~0.11 A，最大功耗：6.5 W电源接口类型Ø5.5 mm圆口产品尺寸Ø127.3 × 95.9 mm包装尺寸145 × 145 × 120 mm设备重量400 g 视频最大图像尺寸1920 × 1080主码流帧率分辨率50 Hz：25 fps（1920 × 1080，1280 × 720）子码流帧率分辨率50 Hz：25 fps（640 × 480，640 × 360）视频压缩标准主码流：H.265/H.264 子码流：H.265/H.264/MJPEG视频压缩码率32 Kbps~8 MbpsH.264编码类型BaseLine Profile/Main Profile/High ProfileH.265编码类型Main ProfileSmart264编码支持码率控制定码率，变码率Smart265编码支持ROI主码流支持设置1个固定区域镜头尺寸接口M12光圈类型固定光圈最大光圈数F1.6焦距&视场角2.8 mm，水平视场角：107.1°【4 mm（87.3°），6 mm（53.9°），8 mm（40.9°）可选】图像增强背光补偿，强光抑制，3D数字降噪图像设置饱和度，亮度，对比度，锐度，AGC，白平衡，旋转通过客户端或者浏览器可调 认证防护IP66音频压缩标准G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/AAC 音频压缩码率64 Kbps（G.711）/16 Kbps（G.722.1）/16 Kbps（G.726）/32~160 Kbps（MP2L2））/16~64 Kbps（AAC） 音频采样率8 kHz/16 kHz 音频环境噪声过滤支持摄像机 传感器类型1/2.7" Progressive Scan CMOS 最低照度彩色：0.01 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR 快门1/3 s~1/100,000 s宽动态120 dB日夜切换模式ICR红外滤片式调节角度水平：0°~360°，垂直：0°~75°，旋转：0°~360° |  |
| 2 | 网络高清室内摄像机 | 产品执行标准：Q/BFW 006 (版本号以标签为准) 专业智能（普通算法）报警触发移动侦测，异常 接口内置麦克风内置1 个麦克风网络1个RJ45 10 M/100 M（无link灯），自适应以太网口 Smart事件越界侦测，区域入侵侦测网络接口协议（API）开放型网络视频接口，ISAPI，SDK，GB28181网络协议TCP/IP，ICMP，HTTP，HTTPS，FTP，DHCP，DNS，DDNS，RTP，RTSP，RTCP，NTP，UPnP，SMTP，IGMP，QoS，IPv6，UDP，Bonjour，SSL/TLS，802.1X防补光过曝支持防补光过曝支持红外波长范围850 nm补光灯类型红外灯补光距离最远可达30 m联动方式上传FTP/NAS，上传中心，录像，抓图，邮件 通用功能心跳，镜像，密码保护，水印，IP地址过滤，Flash日志恢复出厂设置支持客户端或者浏览器恢复存储温湿度-30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结）启动及工作温湿度-30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结）供电方式DC：12 V ± 25%，支持防反接保护 PoE：802.3af，Class 3 *-D型号不支持PoE电流及功耗DC：12 V，0.41 A，最大功耗：5 W PoE：802.3af，36 V~57 V，0.18 A~0.11 A，最大功耗：6.5 W 电源接口类型Ø5.5 mm圆口产品尺寸Ø127.3 × 95.9 mm包装尺寸145 × 145 × 120 mm设备重量400 g 视频最大图像尺寸1920 × 1080 主码流帧率分辨率50 Hz：25 fps（1920 × 1080，1280 × 720）子码流帧率分辨率50 Hz：25 fps（640 × 480，640 × 360）视频压缩标准主码流：H.265/H.264 子码流：H.265/H.264/MJPEG视频压缩码率32 Kbps~8 MbpsH.264编码类型BaseLine Profile/Main Profile/High ProfileH.265编码类型Main ProfileSmart264编码支持码率控制定码率，变码率Smart265编码支持ROI主码流支持设置1个固定区域镜头尺寸接口M12光圈类型固定光圈最大光圈数F1.6焦距&视场角2.8 mm，水平视场角：107.1°【4 mm（87.3°），6 mm（53.9°），8 mm（40.9°）可选】 图像增强背光补偿，强光抑制，3D数字降噪图像设置饱和度，亮度，对比度，锐度，AGC，白平衡，旋转通过客户端或者浏览器可调 认证防护IP66 音频压缩标准G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/AAC 音频压缩码率64 Kbps（G.711）/16 Kbps（G.722.1）/16 Kbps（G.726）/32~160 Kbps（MP2L2））/16~64 Kbps（AAC） 音频采样率8 kHz/16 kHz 音频环境噪声过滤支持摄像机 传感器类型1/2.7" Progressive Scan CMOS 最低照度彩色：0.01 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR 快门1/3 s~1/100,000 s宽动态120 dB日夜切换模式ICR红外滤片式调节角度水平：0°~360°，垂直：0°~75°，旋转：0°~360° |  |
| 3 | 网络监控录像机 | 产品执行标准：Q/BFW 002 (版本号以标签为准) 视频输出1路HDMI,VGA HDMI输出4K（3840*2160）/30Hz, 2K（2560*1440）/60Hz， 1920*1080/60Hz，1600*1200/60Hz，1280*1024/60Hz，1280*720/60Hz，1024*768/60HzVGA输出和HDMI异源， 1920*1080/60Hz，1600*1200/60Hz，1280*1024/60Hz，1280*720/60HzCVBS输出不支持预览分屏1/2/4/6/8/9/16/25/32/36画面视频解码格式H.265;H.264;Smart264;Smart265解码能力8*1080P同步回放16 视频接入路数32网络输入带宽256Mbps网络输出带宽160Mps 录像分辨率8MP/7MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF视频转发路数无面板MB-272温度传感器支持，可实时检测机箱内温度导轨可外接导轨（需单独采购）萤石验证码支持主控芯片K52 FLASH256M系统内存2GSSD无主板型号DS-80232(V2.1)-2G-8H电源规格AC 220V 200W功耗（不含硬盘）≤30W工作温度-10℃～＋55℃工作湿度5%~95% 相对湿度，无冷凝机箱2U机箱尺寸440mm（宽）× 470mm（深）×90mm（高）重量（不含硬盘）≤8Kg音频解码格式G.711ulaw;G.711alaw;G.722;G.726;AAC音频输出1路，RCA接口（线性电平，阻抗：1KΩ）语音对讲输入1个，RCA接口（电平：2.0Vp-p，阻抗：1KΩ）POEPOE接口无POE标准无POE输出功率无RESET按键不支持红外遥控不支持盘位8个SATA接口单盘容量最大支持8TB阵列类型不支持扩展存储不支持网络接口2个，RJ45 10M/100M/1000M自适应以太网口串行接口1个，RS-485半双工串行接口 1个，标准RS-232串行接口USB接口2个USB 2.0（前置），1个USB 3.0（后置）报警输入16报警输出4网络协议IPv6、UPnP（即插即用）、NTP（网络校时）、SADP（自动搜索IP 地址）、 PPPoE（拨号上网）、DHCP（自动获取IP 地址）录像/抓图模式手动录像、定时录像、事件录像、移动侦测录像、报警录像、动测或报警录 像、动测且报警录像回放模式即时回放、常规回放、事件回放、标签回放、智能回放、外部文件回放、日 志回放备份模式常规备份、事件备份、录像剪辑备份 |  |
| 4 | 网络监控录像机 | 产品执行标准：Q/BFW 002 (版本号以标签为准) 视频输出1路HDMI,VGAHDMI输出4K（3840*2160）/30Hz, 2K（2560*1440）/60Hz， 1920*1080/60Hz，1600*1200/60Hz，1280*1024/60Hz1280*720/60Hz，1024*768/60HzVGA输出和HDMI同源，1920*1080/60Hz，1600*1200/60Hz，1280*1024/60Hz，1280*720/60Hz，1024*768/60HzCVBS输出不支持预览分屏1/4/6/8/9/16/25/32/36画面视频解码H.265;H.264;Smart264;Smart265解码能力8*1080P同步回放8/16/16视频接入路数32网络输入带宽256Mbps网络输出带宽160Mps录像分辨率8MP/7MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF视频转发路数无面板MB-272温度传感器支持，可实时检测机箱内温度导轨可外接导轨（需单独采购） 萤石验证码支持主控芯片K52FLASH256M系统内存2GSSD无主板型号DS-80232(V2.1)-A-NK一般规范电源规格AC 220V 80W功耗（不含硬盘）≤20W工作温度-10℃～＋55℃工作湿度5%~95% 相对湿度，无冷凝机箱1.5U机箱尺寸445mm（宽）× 410mm（深）×75mm（高）重量（不含硬盘）≤5Kg 音频解码格式G.711ulaw;G.711alaw;G.722;G.726;AAC音频输出1路，RCA接口（线性电平，阻抗：1KΩ）语音对讲输入1个，RCA接口（电平：2.0Vp-p，阻抗：1KΩ）POERESET按键不支持红外遥控不支持盘位4个SATA接口单盘容量最大支持8TB阵列类型不支持扩展存储不支持网络接口2个，RJ45 10M/100M/1000M自适应以太网口串行接口1个，RS-485半双工串行接口 1个，标准RS-232串行接口USB接口2个USB 2.0（前置），1个USB 3.0（后置）报警输入16报警输出4 网络协议IPv6、UPnP（即插即用）、NTP（网络校时）、SADP（自动搜索IP 地址）、 PPPoE（拨号上网）、DHCP（自动获取IP 地址）录像/抓图模式手动录像、定时录像、事件录像、移动侦测录像、报警录像、动测或报警录 像、动测且报警录像回放模式即时回放、常规回放、事件回放、标签回放、智能回放、外部文件回放、日 志回放备份模式常规备份、事件备份、录像剪辑备份 |  |
| 5 | POE网络供电交换机 | 商品毛重：5.0kg商品产地：中国大陆下行接口类型：以太网交换机上行端口速率：千兆网管类型：网管下行端口速率：千兆端口数量：24口云管理交换机：不支持云管理类型：19英寸（标准机架）端口供电功能：POE供电适用场景：中小型网络 |  |
| 6 | 监控专用硬盘 | 满足监控视频存储2个月时间(标准格式存储计算) |  |
| 7 | 显示器 | 架商品毛重：15.5kg商品产地：中国大陆屏幕尺寸：50英寸及以上 屏幕刷新率：60Hz分辨率：3840*2160dpi售后服务：1年质保 面板：VA屏幕比例：16:9特性：内置音箱，可壁挂接口：HDMI，USB扩展/充电 |  |
| 8 | 壁挂架 | 40-70寸壁挂架 |  |
| 9 | 机柜 | 网络功放豪华机柜户外机柜 WA600*600*1000 18U 黑色 66x66x106cm |  |
| 10 | 网线 | 所检性能及技术指标1.单根导体直流电阻；2.线对直流电阻不平衡；3.工作电容；4.最小传播相速度；5.相对延（最大值）；6.时延差（最大值）；7.衰减+20度（最大值）；8.近端串音衰减（最小值）；9.近端串音衰减功率和（最小值）；10.等电平远程串音衰减（最小值）；11.等电平远程串音衰减功率和（最小值）；12.回波损耗共12项，均达到 ANSI／TIA／ EIA-568-B.2 中规定的要求。 | 需相关检验报告 |
| 11 | 电源线 | 型号：RVV2*1.0 300/500V，轻型聚氯乙烯护套软线60227 IEC 52（RVV）300/500V 2*1.0 导体材料：铜线，绝缘材料：PVC/D型聚氯乙烯混合物，护套材料：PVC/ST5型 聚氯乙烯混合物 |  |
| 12 | 辅材 | 插排，接头，水晶头，线槽线卡，胶布等 |  |
| 13 | 工时费 | 根据实际工作量计算人工工时费用 |  |

注：投标供应商须报每项单价、品牌及总价

3.3商务要求

1、中标供应商接采购人通知后必须保证10个工作日内将监控系统根据采购人要求送货并安装到指定位置，调试到位。交货时提供产品合格证、产品说明等单证，双方签署验收单。合同期内具体数量以甲方需求为准，甲方需求少于合同总量时乙方不得以任何理由要求甲方按合同数量接纳货物，甲方需求大于合同总量时，多余货物按合同单价执行。若有不可预期的问题产生，可电话或传真提前通告双方协商。

2、报价包含人工、运输、搬运、税金等所有费用，如需要增加的其它费用全部由成交供应商自行解决，采购人不再追加价款。

3、付款方式：双方验收合格后支付实际发生金额95%，余5%质保金，质保期为壹年，质保期满后无任何质量问题无息付质保金。

4、售后服务要求：验收完毕后乙方负责对其提供的产品实施保修及售后服务，质保期为壹年。在本合同规定的质保期内及质保期结束后，若甲方需要乙方维修，乙方需在2小时内响应。甲方对售后服务有其他合理要求，需与乙方另行商定，经乙方认可后可作为合同条款。

5、对产品提出异议的期限及处理办法：中标服务商在接到采购人书面异议后，应在 24小时 内负责处理，否则，即视为默认采购人提出的异议和处理意见。因产品不合格采购人有权选择退货或换货，由此产生的费用全部由乙方承担。

6、质保期：双方验收合格后一年，货物的保修期或与质量相关的其他期限均自完成最终验收并由甲方签署了货物验收单之日算起。

7、若中标供应商提供产品不能达到招标文件技术参数要求和采购人需求，则采购人拒付任何款项。

四、资格性审查和符合性审查

| 审查内容 |  | 评审因素 |
| --- | --- | --- |
| 资格性审查 | 具有独立承担民事责任的能力 | 供应商具有有效的营业执照或事业单位法人证书或社会团体法人登记证书或执业许可证或自然人身份证明等证明文件（供应商根据自身情况提供对应的证明材料） |
|  | 主体信用记录 | 参加本次投标活动期间，“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询，未被列入信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单 |
|  | 联合体 | 本项目不接受联合体投标，投标人中标后不允许分包 |
| 符合性审查 | 投标人名称 | 与营业执照等其他证件一致 |
|  | 投标文件签署 | 按要求在规定区域加盖单位公章和签章 |
|  | 投标人身份证明文件 | 具有法定代表人或其他组织或自然人等资格证明或法定代表人授权委托书 |
|  | 投标报价 | 投标报价唯一；投标报价未超过预算金额或者最高限价；投标报价合理 |
|  | 采购需求 | 符合采购文件要求 |
|  | 其他要求 | 符合法律、法规和采购文件中规定的其他实质性内容的 |

五、投标人须提交的资料（所有资料需加盖公章，否则视为无效）

1、投标文件封皮

2、供应商具有有效的营业执照或事业单位法人证书或社会团体法人登记证书或执业许可证或自然人身份证明等证明文件（供应商根据自身情况提供对应的证明材料复印件）。

3、参与投标时需具有法定代表人或其他组织或自然人等资格证明文件，法定代表人或其他组织或自然人不能亲自投标的，可以授权他人进行投标，需提供授权委托书。（供应商根据自身情况提供对应的证明材料，此项资料除了投标文件中需提供外，额外放一份在密封完好的投标文件外面，投标时用于核对身份）。

4、投标报价表。

5、以上几项为基本资料，是必须提供的。投标人还应当根据项目的具体要求，提供认为需要提供的其他相关证明材料。

6、投标人应当编制投标文件正本一份。投标文件不得行间插字、涂改或增删。如有修改错漏处，必须由投标文件签署人签字或盖章，否则视为无效文件。上述投标资料需装入档案袋，密封盖章。

注：投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件的要求提供完整的投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标对招标文件作出实质性响应，否则其投标可能被拒绝。如投标人只对部分要求作出响应或书写不清，给评标造成困难的，责任由投标方承担。

投标文件封皮

投标文件

项目编号：__________________________

项目名称：__________________________

供应商名称：________________（签章）

日    期：        年      月      日

法定代表人资格证明书

宜昌市中心人民医院：

兹有          （姓名）同志为             （单位）法定代表人，代表我单位办理一切社会公务事宜，具有法律效力。

附法定代表人基本情况：

姓名：

身份证号码：

通讯地址：

电话号码：                   邮政编码：

法定代表人《居民身份证》扫描件

供应商名称（盖章）：

法定代表人（签章）：

日期：           年           月           日

注：本表适用于法定代表人投标时提供

单位负责人资格证明文件

宜昌市中心人民医院：

兹有          （姓名）同志为             （单位）负责人，代表我单位办理一切社会公务事宜，具有法律效力。

附单位负责人基本情况：

姓名：              职务：

身份证号码：

通讯地址：

电话号码：                   邮政编码：

单位负责人《居民身份证》扫描件

供应商名称（盖章）：

负 责 人（签  章）：

日期：           年           月           日

注：本表适用于其他组织投标时提供

自然人资格证明文件

宜昌市中心人民医院：

兹有          同志为             经营者，代表我单位办理一切社会公务事宜，具有法律效力。

附经营者基本情况：

姓名：

身份证号码：

通讯地址：

电话号码：                   邮政编码：

经营者《居民身份证》扫描件

服务商名称（签章）：

经营者（签  章） ：

日期：           年           月           日

注：本表适用于自然人投标时提供

授权委托书

宜昌市中心人民医院：

兹授权       （姓名）为我单位的委托代理人，以本公司的名义参加              （项目名称）项目投标，全权代表我单位处理在该项目采购活动中的一切事宜。代理人无转委托权，特此委托。

供应商名称（签章）：

法定代表人/单位负责人/自然人（签字或印章）：

签发日期：       年     月     日

附：

代理人姓名：

联系电话（手机）：

粘贴被授权人身份证（扫描件）

注：本表适用于法人、其他组织、自然人的授权代表投标时提供