宜昌市中心人民医院

院内采购项目采购公告

宜昌市中心人民医院对更换发电机并柜项目进行院内采购，欢迎广大符合条件的投标人踊跃投标。

一、项目名称

1、项目编号：YCZXYYZB-YN-2022-14

2、项目名称：宜昌市中心人民医院更换发电机并柜项目

二、采购文件获取

投标人在宜昌市中心人民医院官网（http://www.yc-hospital.com.cn/）通知通告——招标信息栏自行下载采购文件。

三、投标文件递交

1、投标文件递交的截止时间为2022年3月4日09:30。

2、递交投标文件需携带的资料：

（1）密封完好的投标文件。

（2）参与投标时需具有法定代表人或其他组织或自然人等资格证明文件，法定代表人或其他组织或自然人不能亲自投标的，可以授权他人进行投标，需提供授权委托书【供应商根据自身情况提供对应的证明材料，此项资料除了投标文件中需提供外，额外放一份在密封完好的投标文件外面，投标时用于核对身份】。

（3）递交人的身份证原件。

递交人与授权委托书或者法人证明文件身份等不一致的、逾期送达的、未送达指定地点的或者未按要求提供上述资料的采购人不予受理。

3、投标地点：宜昌市中心人民医院招标办（中心医院外科楼对面便利店右边楼房3楼）（工作日上午8:00～12:00、下午14:30～17:30受理投标工作，节假日除外）。

4、开标地点：宜昌市中心人民医院招标办。

四、发布公告媒介

本次公告仅在宜昌市中心人民医院官网（http://www.yc-hospital.com.cn/）上发布，信息以本网站发布为准。

五、联系方式

采 购 人：宜昌市中心人民医院

地  址：宜昌市夷陵大道 183 号

联 系 人：胡老师/周老师

联系电话：0717-6484946 13997695077/0717-6486583 13872605679

宜昌市中心人民医院

采购文件

一、采购内容

1、项目编号：YCZXYYZB-YN-2022-14

2、项目名称：宜昌市中心人民医院更换发电机并柜项目

3、项目预算：5万元，超过此价格为无效投标。投标人进行一次报价，资格性和符合性审查合格后，以最低价确定产品供应商及供应价格。投标人报价为合同包干价，需考虑项目执行中可能发生事宜的费用，项目执行过程中不再增加任何费用。

二、项目资格要求

1、供应商具有有效的营业执照或事业单位法人证书或社会团体法人登记证书或执业许可证或自然人身份证明等证明文件（供应商根据自身情况提供对应的证明材料）。

2、通过“信用中国” 网站或者中国政府采购网查询的主体信用记录，未被列入信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

3、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加本项目同一合同项下的采购活动。

4、本项目不接受联合体参加投标，投标人中标后不允许分包。

三、采购需求

3.1项目概况

外科楼发电机及配套并机柜已使用年限较长，其中并机柜电气元件较多，部分元件老化严重，近期出现控制系统局部瘫痪，存在应急供电不稳定的风险，现拟对外科楼2台机组并机柜进行升级改造。

3.2项目清单、技术、服务要求：

# 项目清单及详细技术要求

| 序号 | 货物/服务名称 | 技术规格参数、服务要求 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 并机柜体 | 与现在机组匹配 | 2 | 个 |  |
| 2 | 液晶显示 控制模块 | 与现在机组匹配，带并机功能液晶显示控制模块 | 2 | 套 |  |
| 3 | 万能式断路器 | 与现在机组匹配 | 2 | 台 |  |
| 4 | 柜内连接铜排 | 与现在机组匹配 | 1 | 项 |  |
| 5 | 柜内各种连接线 | 与现在机组匹配 | 1 | 项 |  |
| 6 | 各种所有控制线、信号线等 | 与现在机组匹配，从2台机组分别连接到并机功能控制模块上 | 2 | 台套 |  |

将现有的全套并机柜拆除，重新安装全套并机柜（包括全部控制线对接、信号线连接等），实现2台机组手动/自动并机功能。

更换后发电机并柜需达到以下要求：

1、机组并联控制模块用于多台同容量或不同容量的机组的手动/自动并联系统以及适用于单台机组恒功率输出和市电并网，实现机组的自动开机停机／并联运行、数据测量、报警保护及“三遥”功能。控制器采用大屏幕液晶(LCD)图形显示器，可显示中文、英文及其他多种语言，操作简单，运行可靠。

2、机组并联控制模块具有控制GOV和AVR的功能，可以自动同步及负荷均分，和装有同控制器的机组进行并联。控制模块准确监测机组的各种工作状态，当机组工作异常时自动从母排解列，关闭机组，同时将故障状态显示在LCD上。控制器带有SAE J1939接口，可和具有J1939接口的多种电喷发动机ECU(ENGINE CONTROL UNIT)进行通信。
    3、机组并联控制模块采用32位微处理器技术，实现了多种参数的精密测量、定值调节以及定时、阈值整定等功能，大部分参数可从控制器前面板调整，所有参数可使用PC机通过USB接口调整，又可使用PC机通过RS485接口调整及监测。其结构紧凑、接线简单、可靠性高，可广泛应用于各类型机组自动化并联系统。

发电机并柜性能和特点：

1、利用32位ARM单片机，硬件集成度高，可靠性得到进一步提升；

2、液晶显示LCD为480x272，带背光，中文、英文及其他多种语言可选界面操作，且可现场选择，方便工厂调试人员试机；

3、屏幕保护采用硬屏亚克力材料，耐磨及耐划伤性能更好；采用硅胶面板及按键，适应环境高低温能力更强；

4、具有RS485通讯接口，利用MODBUS协议可以实现“三遥”功能；具有CAN BUS接口，可以连接具备J1939的电喷机，不但可以监测电喷机的常用数据(如水温、油压、转速、燃油消耗量等)，也可以通过CANBUS接口控制开机、停机、升速和降速等；

5、适合于三相四线、三相三线、单相二线、二相三线(120/240V)电源 50/60Hz系统；采集并显示母排/发电三相电压、三相电流、频率、功率参数；母排具有缺相、逆相序检测功能，发电具有过压、欠压、过频、欠频、过流、过功率、逆功率、缺相、逆相序检测功能；

同步参数有：发电与母排电压差，发电与母排频率差，发电与母排相角差；

6、在自动状态下具有多种工作模式：不带载运行，带载运行，按需求并联运行；具有并联/解列时负载软转移功能；三个固定模拟量传感器(温度，油压，液位)；

7、两个可编程模拟量传感器可设置成温度或压力或液位传感器；多种温度、压力、油位传感器曲线可直接使用，并可自定义传感器曲线；精密采集发动机的各种参量;控制保护功能：实现柴油机组自动开机／停机、开关合分闸及完善的故障显示保护等功能；所有输出口均为继电器输出；

8、参数设置功能：允许用户对其参数进行更改设定，同时记忆在内部EEPROM存储器内，在系统掉电时也不会丢失。大部分参数可从控制器前面板调整，所有参数可使用PC机通过USB接口调整，又可使用PC机通过RS485接口调整；

9、多种起动成功条件(转速传感器、油压、发电)可选择；供电电源范围宽(8~35)VDC，能适应不同的起动电池电压环境；具有历史记录，实时时钟，定时开关机(每月/每周/每天开机一次且可设置是否带载)功能；具有累计运行A、B与累计电能A、B，用户可清除重新累计，方便用户自行统计；具有加热器、冷却器、燃油泵控制功能；具有维护功能，维护时间到动作可设置(警告、报警停机或跳闸停机)；

10、所有参数均采用数字化调整，摒弃了常规电位器的模拟调整方法，提高了整机的可靠性和稳定性；外壳与控制屏之间设计有橡胶密封圏，防水性能可达到IP55；固定控制器用卡件采用金属卡件，在高温环境下性能出色；模块化结构设计，阻燃ABS外壳，可插拔式接线端子，嵌入式安装方式，结构紧凑，安装方便。

3.3商务要求

工期要求：合同生效后接采购人通知后，10个工作日内完成。中标服务商检修当天应在24个小时内施工完毕，因医院施工环境特殊，要求中标服务商检修前必须与科室协商施工时间。

检修要求：①工作场地需做好必要的防护措施，不得出现违背安全生产的事情发生；②一旦出现安全事故，所有的损失由中标服务商承担，与医院无关。

工程验收标准：安装调试完工后，发电机组手动/自动并机，发电机送电成功。

投标价格：投标报价必须包括材料费、制作费、五金配件费、运输费、安装费、保险费、工程检测费、管理费及税金等所有费用。

付款条件及方式：工程验收合格后，付合同金额的95%，留5%作为质保金，一年质保期满验收合格后一次性结清。

质保期：双方验收合格后一年。

四、资格性审查和符合性审查

| 审查内容 |  | 评审因素 |
| --- | --- | --- |
| 资格性审查 | 具有独立承担民事责任的能力 | 供应商具有有效的营业执照或事业单位法人证书或社会团体法人登记证书或执业许可证或自然人身份证明等证明文件（供应商根据自身情况提供对应的证明材料） |
|  | 主体信用记录 | 参加本次投标活动期间，“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询，未被列入信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单 |
|  | 公正性 | 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加本项目同一合同项下的采购活动（供应商提供承诺函加盖公章，格式附后）。 |
|  | 联合体 | 本项目不接受联合体投标，投标人中标后不允许分包 |
| 符合性审查 | 投标人名称 | 与营业执照等其他证件一致 |
|  | 投标文件签署 | 按要求在规定区域加盖单位公章和签章 |
|  | 投标人身份证明文件 | 具有法定代表人或其他组织或自然人等资格证明或法定代表人授权委托书 |
|  | 投标报价 | 投标报价唯一；投标报价未超过预算金额或者最高限价；投标报价合理 |
|  | 采购需求 | 符合采购文件要求 |
|  | 其他要求 | 符合法律、法规和采购文件中规定的其他实质性内容的 |

五、投标人须提交的资料（所有资料需加盖公章，否则视为无效）

1、投标文件封皮

2、供应商具有有效的营业执照或事业单位法人证书或社会团体法人登记证书或执业许可证或自然人身份证明等证明文件（供应商根据自身情况提供对应的证明材料复印件）。

3、参与投标时需具有法定代表人或其他组织或自然人等资格证明文件，法定代表人或其他组织或自然人不能亲自投标的，可以授权他人进行投标，需提供授权委托书。（供应商根据自身情况提供对应的证明材料，此项资料除了投标文件中需提供外，额外放一份在密封完好的投标文件外面，投标时用于核对身份）。

4、投标报价表。

5、以上几项为基本资料，是必须提供的。投标人还应当根据项目的具体要求，提供认为需要提供的其他相关证明材料。

6、投标人应当编制投标文件正本一份。投标文件不得行间插字、涂改或增删。如有修改错漏处，必须由投标文件签署人签字或盖章，否则视为无效文件。上述投标资料需装入档案袋，密封盖章。

注：投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件的要求提供完整的投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标对招标文件作出实质性响应，否则其投标可能被拒绝。如投标人只对部分要求作出响应或书写不清，给评标造成困难的，责任由投标方承担。

投标文件封皮

投标文件

项目编号：__________________________

项目名称：__________________________

供应商名称：________________（签章）

日    期：        年      月      日

法定代表人资格证明书

宜昌市中心人民医院：

兹有          （姓名）同志为             （单位）法定代表人，代表我单位办理一切社会公务事宜，具有法律效力。

附法定代表人基本情况：

姓名：

身份证号码：

通讯地址：

电话号码：                   邮政编码：

法定代表人《居民身份证》扫描件

供应商名称（盖章）：

法定代表人（签章）：

日期：           年           月           日

注：本表适用于法定代表人投标时提供

单位负责人资格证明文件

宜昌市中心人民医院：

兹有          （姓名）同志为             （单位）负责人，代表我单位办理一切社会公务事宜，具有法律效力。

附单位负责人基本情况：

姓名：              职务：

身份证号码：

通讯地址：

电话号码：                   邮政编码：

单位负责人《居民身份证》扫描件

供应商名称（盖章）：

负 责 人（签  章）：

日期：           年           月           日

注：本表适用于其他组织投标时提供

自然人资格证明文件

宜昌市中心人民医院：

兹有          同志为             经营者，代表我单位办理一切社会公务事宜，具有法律效力。

附经营者基本情况：

姓名：

身份证号码：

通讯地址：

电话号码：                   邮政编码：

经营者《居民身份证》扫描件

服务商名称（签章）：

经营者（签  章） ：

日期：           年           月           日

注：本表适用于自然人投标时提供

授权委托书

宜昌市中心人民医院：

兹授权       （姓名）为我单位的委托代理人，以本公司的名义参加              （项目名称）项目投标，全权代表我单位处理在该项目采购活动中的一切事宜。代理人无转委托权，特此委托。

供应商名称（签章）：

法定代表人/单位负责人/自然人（签字或印章）：

签发日期：       年     月     日

附：

代理人姓名：

联系电话（手机）：

粘贴被授权人身份证（扫描件）

注：本表适用于法人、其他组织、自然人的授权代表投标时提供

承诺函

宜昌市中心人民医院：

(供应商名称)  参加贵院组织的 （项目名称） 项目(项目编号：          )的采购活动，本单位郑重声明如下：

本单位未与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其它供应商，参加本项目同一合同项下的采购活动。

我单位对上述声明承诺内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（盖章）：

法定代表人/单位负责人/自然人/授权代表（签字或印章）:

日期：      年     月    日