宜昌市中心人民医院

单一来源采购征求意见公示

宜昌中心人民医院血液内科实验室新增病理报告工作站项目拟采用单一来源方式采购，该项目拟由长沙默卡生物科技有限公司提供。现将有关情况向潜在政府采购供应商征求意见，公示内容如下：

1、项目编号：YCZXYYZB-YN-2022-27

2、项目名称：宜昌市中心人民医院血液内科实验室新增病理报告工作站项目

3、采购要求和联系方式：详见附件

4、单一来源方式采购理由：

我院正在使用的病理系统是由长沙默卡生物科技有限公司提供的朗珈病理质控和资料管理系统。

血液内科实验室目前已开展骨髓细胞学、骨髓病理、外周血涂片和脑脊液细胞学检查业务，只能在不联网的单机版报告系统中录入数据出具相关报告，报告打印签字后由专人送往临床，因此临床医生无法第一时间通过网络的方式查看血液内科审核后的检查报告。为了提升与患者沟通效率，临床对报告时效性提出了更高的要求，希望第一时间查看血液内科审核后的检查报告。

我院病理科建设的朗珈PathQC病理质控与资料管理系统由长沙默卡生物科技有限公司负责开发和维护工作。病理系统对病理科内部流程进行管理的同时，实现病理系统和HIS系统的对接，在病理系统中可提取病人的基本信息，且审核后的报告自动回传给HIS系统，临床可第一时间查看病理检查结果，而血液内科报告与病理报告格式相近，所以希望采购由长沙默卡生物科技有限公司负责开发和维护的朗珈PathQC病理质控与资料管理系统来对血液内科报告发放进行管理，提高报告查阅的时效性。

本次病理系统建设的对象是我院的血液内科，是在医院的血液内科安装常规报告工作站；定制分子病理报告模板，用于定制骨髓细胞学、骨髓病理、外周血涂片、Her-2等报告模板；血液内科报告系统与全院的HIS系统对接，直接在血液内科系统中提取病人基本信息，并且审核后的报告自动回传给HIS。

希望采购长沙默卡生物科技有限公司维护的病理系统来进行血液内科报告的统一管理的主要理由如下：

1、长沙默卡生物科技有限公司负责我院病理系统、肾内科报告系统和皮肤科报告系统的开发和运维服务，病理系统与HIS系统及无纸化归档系统都进行了对接，有丰富的院内工作站实施和信息系统对接经验，由长沙默卡生物科技有限公司承建可以缩短实施周期，规避信息系统接口不稳定带来的风险。

2、血液内科的骨髓活检、外周血涂片报告与病理系统常规报告格式相同，同时病理系统常规报告工作站提供诊断标准化工具——结构化报告，可针对血液内科标本，提供套装的标准骨髓细胞学报告模板，医生能快速输出标准要求的骨髓细胞结构化报告，提高工作效率。

3、本院病理科、肾内科和皮肤科的报告系统的开发和运维都是长沙默卡生物科技有限公司，后期统一维护效率更高，且统一维护成本更低。

综上所述，新增病理报告工作站属于对现有病理系统进行改造，接入设备模块接口，具有技术的特定性和专一性，非原供应商不能进行。为了保证原有采购项目一致性或者服务配套的要求，需要继续从原供应商处添购。如果另选软件供应商实施病理系统设备接入定制开发服务，势必会增加系统定制开发改造成本，降低服务质量，造成经济损失。选择原有公司能有效提高系统软件定制开发服务质量，可确保系统软件功能的连续性，保证信息安全,更好的服务于用户。

基于以上原因，需要采用单一来源方式采购。

为体现“公开、公平、公正”的原则，现对以上情况进行公示。

公示期间，如对以上公示内容存在异议，可通过书面材料向我院招标办或纪检监察室提出质疑。质疑人应遵循实事求是的原则，提供质疑事项的基本事实、有效线索、相关证明材料，以及质疑人名称、地址和有效联系方式，以便调查核实。

公示时间自挂网之日起五个工作日，逾期将不再受理。

宜昌市中心人民医院

单一来源采购文件

一、采购内容

1、项目编号：YCZXYYZB-YN-2022-27

2、项目名称：宜昌市中心人民医院血液内科实验室新增病理报告工作站项目

3、项目预算：2.6万元，超过此价格为无效投标。投标人报价为合同包干价，需考虑项目执行中可能发生事宜的费用，项目执行过程中不再增加任何费用。

二、项目资格要求

1、供应商具有有效的营业执照或事业单位法人证书或社会团体法人登记证书或执业许可证或自然人身份证明等证明文件（供应商根据自身情况提供对应的证明材料）。

2、通过“信用中国” 网站或者中国政府采购网查询的主体信用记录，未被列入信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

3、本项目不接受联合体参加投标，投标人中标后不允许分包。

三、采购需求

3.1项目概况

我院正在使用的病理系统是由长沙默卡生物科技有限公司提供的朗珈病理质控和资料管理系统。

血液内科实验室目前已开展骨髓细胞学、骨髓病理、外周血涂片和脑脊液细胞学检查业务，只能在不联网的单机版报告系统中录入数据出具相关报告，报告打印签字后由专人送往临床，因此临床医生无法第一时间通过网络的方式查看血液内科审核后的检查报告。为了提升与患者沟通效率，临床对报告时效性提出了更高的要求，希望第一时间查看血液内科审核后的检查报告。

我院病理科建设的朗珈PathQC病理质控与资料管理系统由长沙默卡生物科技有限公司负责开发和维护工作。病理系统对病理科内部流程进行管理的同时，实现病理系统和HIS系统的对接，在病理系统中可提取病人的基本信息，且审核后的报告自动回传给HIS系统，临床可第一时间查看病理检查结果，而血液内科报告与病理报告格式相近，所以希望采购由长沙默卡生物科技有限公司负责开发和维护的朗珈PathQC病理质控与资料管理系统来对血液内科报告发放进行管理，提高报告查阅的时效性。

本次病理系统建设的对象是我院的血液内科，是在医院的血液内科安装常规报告工作站；定制分子病理报告模板，用于定制骨髓细胞学、骨髓病理、外周血涂片、Her-2等报告模板；血液内科报告系统与全院的HIS系统对接，直接在血液内科系统中提取病人基本信息，并且审核后的报告自动回传给HIS。

希望采购长沙默卡生物科技有限公司维护的病理系统来进行血液内科报告的统一管理的主要理由如下：

1、长沙默卡生物科技有限公司负责我院病理系统、肾内科报告系统和皮肤科报告系统的开发和运维服务，病理系统与HIS系统及无纸化归档系统都进行了对接，有丰富的院内工作站实施和信息系统对接经验，由长沙默卡生物科技有限公司承建可以缩短实施周期，规避信息系统接口不稳定带来的风险。

2、血液内科的骨髓活检、外周血涂片报告与病理系统常规报告格式相同，同时病理系统常规报告工作站提供诊断标准化工具——结构化报告，可针对血液内科标本，提供套装的标准骨髓细胞学报告模板，医生能快速输出标准要求的骨髓细胞结构化报告，提高工作效率。

3、本院病理科、肾内科和皮肤科的报告系统的开发和运维都是长沙默卡生物科技有限公司，后期统一维护效率更高，且统一维护成本更低。

综上所述，新增病理报告工作站属于对现有病理系统进行改造，接入设备模块接口，具有技术的特定性和专一性，非原供应商不能进行。为了保证原有采购项目一致性或者服务配套的要求，需要继续从原供应商处添购。如果另选软件供应商实施病理系统设备接入定制开发服务，势必会增加系统定制开发改造成本，降低服务质量，造成经济损失。选择原有公司能有效提高系统软件定制开发服务质量，可确保系统软件功能的连续性，保证信息安全,更好的服务于用户。

3.2项目清单、技术、服务要求：

# （一）货物、服务需求一览表

| 序号 | 货物/服务名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 病理报告工作站 | 个 | 2 |  |

# （二）详细技术要求

| 序号 | 货物/服务名称 | 技术规格参数、服务要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 病理报告工作站 | 可查看病例的基本信息、临床诊断信息、大体标本的照片和描述、取材的明细记录等内容。录入镜下所见、病理诊断、免疫组化结果、液基细胞学等诊断报告项目。报告常用词、报告格式自定义功能。 |  |
| 2 |  | 使用光学摄像头或带标准TWAIN32接口的数码摄像头，可实时浏览、采集和保存镜下图像，可对图像进行多种处理、测量、标注功能。 |  |
| 3 |  | 根据登录用户身份，自动提示“我的未审核报告”、“我的未打印报告”、“我的未写报告”、“我的延期报告”、“我的申请复片”、“我的待复片”、“我的收藏夹”、“科内会诊”、“需随访病例”等列表。 |  |
| 4 |  | 自动提示该病例的历史病理结果和同次送检的其他标本检查情况。除“同名检索”功能外，还能进一步进行住院号、病人编号或身份证号的匹配，以准确锁定该病人的检查记录。 |  |
| 5 |  | 提供同一病理号（或冰冻号）不限次数的独立冰冻报告，每一份冰冻报告单独记录收到时间、取材医生、取材块数、制片人、报告医生、审核医生、报告时间等项目，每一份冰冻报告可单独进行审核并提供给临床进行查看。 |  |
| 6 |  | 冰冻超时报告可提示医生进行“迟发原因”的输入，可自定义迟发原因并进行下拉框选择。 |  |
| 7 |  | 可按时间段统计术中冰冻的送检例数、送检次数及取材块数。 |  |
| 8 |  | 提供“冰冻-石蜡”诊断对照功能。可进行冰冻诊断符合率的统计。 |  |
| 9 |  | 可进行冰冻制片时间的统计。 |  |
| 10 |  | 可进行冰冻报告发放时间的统计，并显示冰冻超时报告的迟发原因。 |  |
| 11 |  | 可查看取材明细列表，在列表中可进行淋巴结转移情况标记，并将标记说明一键快速导入到病理诊断中。 |  |
| 12 |  | 适应病理报告三级医生负责制，提供定向复片、多级复片功能，初诊意见和复片意见单独保存备查。上级医生可对初诊意见进行结果评价，可以统计复片数和复片准确率。 |  |
| 13 |  | 采用包括TBS2004在内的多种分级报告系统，用户点选选项即可快速输出液基细胞学报告。 |  |
| 14 |  | 病理诊断结果冲突监控提示功能：如男性病例出现“宫颈、卵巢等”描述、女性病例出现“阴茎、睾丸等”描述时，系统自动进行弹框提醒。 |  |
| 15 |  | 病理诊断结果智能匹配提示功能：用户可自定义特殊词汇和相应提示内容，在病理诊断中出现这些词汇时，系统自动进行弹框提示。 |  |
| 16 |  | 可发出内部医嘱要求，包括重切、深切、补取、免疫组化等，发出的内部医嘱在相应的工作站点上有相应提示，可查看内部医嘱相应的执行情况（医嘱状态）和结果。 |  |
| 17 |  | 医生开技术医嘱时，可批量选择蜡块号，来进行批量重切或深切。 |  |
| 18 |  | 提供免疫组化预开单及开单审核管理功能。 |  |
| 19 |  | 医生开免疫组化医嘱时，系统会自动匹配本科室已开展的标记物项目，如果无此标记物项目，则系统弹出相关提示并阻止开单。 |  |
| 20 |  | 可将免疫组化结果快速导入到“特殊检查”、“病理诊断”或“补充报告结果”中，导入时可自定义标记物排序。 |  |
| 21 |  | 提供同一病理号（或免疫号）不限次数的独立免疫组化补充报告，每一份免疫组化补充报告单独记录报告医生、审核医生、报告时间等项目，每一份免疫组化补充报告可单独进行审核并提供给临床进行查看。 |  |
| 22 |  | 通过病例状态颜色来标记当前病例在病理科所处的流程状态，如“已登记”、“已取材”、“已包埋”、“已制片”、“已写报告”、“已审核”等。 |  |
| 23 |  | 提供报告应发时间管理，用户可自定义不同标本类型对应的报告应发时间，并能自定义接收标本时间分隔点。系统采用特殊颜色来标记“最后一天”、“报告超期”、“报告延期”等报告发放时间状态。 |  |
| 24 |  | 开免疫组化等内部医嘱时可指定系统进行报告发放时间到期提醒，同时可打印“缓发报告通知单”。 |  |
| 25 |  | 内部医嘱状态可自动关联到“缓发报告原因”，并提供给临床进行查看。 |  |
| 26 |  | 提供常规免疫组化和鉴别诊断类免疫组化自动关联“缓发报告原因”的差异化处理。 |  |
| 27 |  | 提供病理报告审核后的“犹豫期”自定义设定，并可自定义设定临床查看审核后的病理报告的“缓冲期”。 |  |
| 28 |  | 可发出科内会诊申请，系统会自动加入“科内会诊”列表并进行提示，其他医生登录系统后可以快速定位这些会诊病例，可增加、修改、删除自己的科内会诊意见。 |  |
| 29 |  | 可对病例进行随访标记，系统会自动加入“需随访病例”列表并进行提示，可录入并保存随访结果，并可继续随访或结束随访。 |  |
| 30 |  | 可对感兴趣的病例进行自定义收藏分类管理，系统会自动加入到“我的收藏夹”列表并进行提示，医生可以导出自己的收藏夹病例列表。 |  |
| 31 |  | 可根据多个条件来组合查询或统计病例、可进行模糊查询或精确查询。可提供“拼音码”来查询姓名。查询或统计出的结果可以导出为EXCEL文件，用户可自定义导出项目字段。 |  |
| 32 |  | 提供按照“部位”、“病名”关键词区分的疾病索引管理，并进行精确的疾病种类统计。 |  |
| 33 |  | 提供多种病理科工作量统计报表，包括医生工作量、技师工作量、科室工作量、技术医嘱工作量、特检医嘱工作量、临床送检工作量、外院送检工作量等。 |  |
| 34 |  | 提供多种符合率统计报表，包括冰冻诊断符合率、临床诊断符合率、会诊符合率等。 |  |
| 35 |  | 提供多种报告时间统计报表，包括冰冻报告发放时间统计、未发报告统计、超期报告统计、报告实际发放天数统计、报告实际发放天数汇总。 |  |
| 36 |  | 提供同一病人的“小标本—大标本”或“细胞学—常规”诊断对照功能，并能导出为EXCEL文件。 |  |
| 37 |  | 提供报告格式自动扩页功能，以适应内容较多的病理报告或尸检病理报告。 |  |
| 38 |  | 提供用户分级权限体系，适应病理科不同级别的医生相互之间的报告修改、审核的权限嵌套关系。 |  |
| 39 |  | 提供每日病理报告签收单管理，通过扫描病理报告单上的条码，自动按照“病区”或“送检科室”排序整理报告签收单进行打印，用于临床接收病理报告后签字返回病理科进行存档。 |  |
| 40 |  | 重要报告痕迹后台记录和溯源查询功能。 |  |

3.3商务要求

1、供应商应当根据项目的实际需求合理报价，报价应当含有价格构成、报价依据等内容，并保证能在所报价格内保质保量完成采购内容，如不提供上述材料，投标文件视为不满足采购要求。

2、质保期：验收合格后提供12个月的质保期。

3、服务地点：宜昌市内采购人指定地点。

4、项目验收：供应商在完成相关工作后，向采购人提出项目验收评审申请，采购人根据具体情况组织相关项目组成员、业务专家、业务使用人员等对项目进行验收评审，评审结果为验收通过或验收不通过，若结果为验收不通过，则责令供应商进行针对性整改，直至通过。

5、 付款方式：项目验收完成后，30个工作日内支付合同金额总额的90%。验收完成一年后30个工作日内支付合同总额10%.

3.4联系方式

联系人：师老师

联系电话：0717-6483506 15571717182

四、资格性审查和符合性审查

| 审查内容 |  | 评审因素 |
| --- | --- | --- |
| 资格性审查 | 具有独立承担民事责任的能力 | 供应商具有有效的营业执照或事业单位法人证书或社会团体法人登记证书或执业许可证或自然人身份证明等证明文件（供应商根据自身情况提供对应的证明材料） |
|  | 主体信用记录 | 参加本次投标活动期间，“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询，未被列入信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单 |
|  | 联合体 | 本项目不接受联合体投标，投标人中标后不允许分包 |
| 符合性审查 | 投标人名称 | 与营业执照等其他证件一致 |
|  | 投标文件签署 | 按要求在规定区域加盖单位公章和签章 |
|  | 投标人身份证明文件 | 具有法定代表人或其他组织或自然人等资格证明或法定代表人授权委托书 |
|  | 投标报价 | 投标报价唯一；投标报价未超过预算金额或者最高限价；投标报价合理；投标报价价格组成及报价依据 |
|  | 采购需求 | 符合采购文件要求 |
|  | 其他要求 | 符合法律、法规和采购文件中规定的其他实质性内容的 |

五、投标人须提交的资料（所有资料需加盖公章，否则视为无效）

1、投标文件封皮

2、供应商具有有效的营业执照或事业单位法人证书或社会团体法人登记证书或执业许可证或自然人身份证明等证明文件（供应商根据自身情况提供对应的证明材料复印件）。

3、参与投标时需具有法定代表人或其他组织或自然人等资格证明文件，法定代表人或其他组织或自然人不能亲自投标的，可以授权他人进行投标，需提供授权委托书。（供应商根据自身情况提供对应的证明材料，此项资料除了投标文件中需提供外，额外放一份在密封完好的投标文件外面，投标时用于核对身份）。

4、投标报价表。

5、以上几项为基本资料，是必须提供的。投标人还应当根据项目的具体要求，提供认为需要提供的其他相关证明材料。

6、投标人应当编制投标文件正本一份。投标文件不得行间插字、涂改或增删。如有修改错漏处，必须由投标文件签署人签字或盖章，否则视为无效文件。上述投标资料需装入档案袋，密封盖章。

注：投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件的要求提供完整的投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标对招标文件作出实质性响应，否则其投标可能被拒绝。如投标人只对部分要求作出响应或书写不清，给评标造成困难的，责任由投标方承担。

投标文件封皮

投标文件

项目编号：__________________________

项目名称：__________________________

供应商名称：________________（签章）

日    期：        年      月      日

法定代表人资格证明书

宜昌市中心人民医院：

兹有          （姓名）同志为             （单位）法定代表人，代表我单位办理一切社会公务事宜，具有法律效力。

附法定代表人基本情况：

姓名：

身份证号码：

通讯地址：

电话号码：                   邮政编码：

法定代表人《居民身份证》扫描件

供应商名称（盖章）：

法定代表人（签章）：

日期：           年           月           日

注：本表适用于法定代表人投标时提供

单位负责人资格证明文件

宜昌市中心人民医院：

兹有          （姓名）同志为             （单位）负责人，代表我单位办理一切社会公务事宜，具有法律效力。

附单位负责人基本情况：

姓名：              职务：

身份证号码：

通讯地址：

电话号码：                   邮政编码：

单位负责人《居民身份证》扫描件

供应商名称（盖章）：

负 责 人（签  章）：

日期：           年           月           日

注：本表适用于其他组织投标时提供

自然人资格证明文件

宜昌市中心人民医院：

兹有          同志为             经营者，代表我单位办理一切社会公务事宜，具有法律效力。

附经营者基本情况：

姓名：

身份证号码：

通讯地址：

电话号码：                   邮政编码：

经营者《居民身份证》扫描件

服务商名称（签章）：

经营者（签  章） ：

日期：           年           月           日

注：本表适用于自然人投标时提供

授权委托书

宜昌市中心人民医院：

兹授权       （姓名）为我单位的委托代理人，以本公司的名义参加              （项目名称）项目投标，全权代表我单位处理在该项目采购活动中的一切事宜。代理人无转委托权，特此委托。

供应商名称（签章）：

法定代表人/单位负责人/自然人（签字或印章）：

签发日期：       年     月     日

附：

代理人姓名：

联系电话（手机）：

粘贴被授权人身份证（扫描件）

注：本表适用于法人、其他组织、自然人的授权代表投标时提供