宜昌市中心人民医院

院内采购项目采购公告

宜昌市中心人民医院对购买医用显示器项目进行院内采购，欢迎广大符合条件的投标人踊跃投标。

一、项目名称

1、项目编号：YCZXYYZB-YN-2022-28

2、项目名称：宜昌市中心人民医院购买医用显示器项目

二、采购文件获取

投标人在宜昌市中心人民医院官网（http://www.yc-hospital.com.cn/）通知通告——招标信息栏自行下载采购文件。

三、投标文件递交

1、投标文件递交的截止时间为2022年6月20日09:30。

2、递交投标文件需携带的资料：

（1）密封完好的投标文件。

（2）参与投标时需具有法定代表人或其他组织或自然人等资格证明文件，法定代表人或其他组织或自然人不能亲自投标的，可以授权他人进行投标，需提供授权委托书【供应商根据自身情况提供对应的证明材料，此项资料除了投标文件中需提供外，额外放一份在密封完好的投标文件外面，投标时用于核对身份】。

（3）递交人的身份证原件。

递交人与授权委托书或者法人证明文件身份等不一致的、逾期送达的、未送达指定地点的或者未按要求提供上述资料的采购人不予受理。

3、投标地点：宜昌市中心人民医院招标办（中心医院外科楼对面便利店右边楼房3楼）（工作日上午8:00～12:00、下午14:30～17:30受理投标工作，节假日除外）。

4、开标地点：宜昌市中心人民医院招标办。

四、发布公告媒介

本次公告仅在宜昌市中心人民医院官网（http://www.yc-hospital.com.cn/）上发布，信息以本网站发布为准。

五、联系方式

采 购 人：宜昌市中心人民医院

地  址：宜昌市夷陵大道 183 号

联 系 人：李老师/周老师

联系电话：0717-6483506 15926946830/0717-6486583 13872605679

宜昌市中心人民医院

采购文件

一、采购内容

1、项目编号：YCZXYYZB-YN-2022-28

2、项目名称：宜昌市中心人民医院购买医用显示器项目

3、项目预算：17.4万元，超过此价格为无效投标。资格性和符合性审查合格后，根据投标人的商务、技术、价格条件综合评审确定中标人。投标人报价为合同包干价，需考虑项目执行中可能发生事宜的费用，项目执行过程中不再增加任何费用。

二、项目资格要求

1、供应商具有有效的营业执照或事业单位法人证书或社会团体法人登记证书或执业许可证或自然人身份证明等证明文件（供应商根据自身情况提供对应的证明材料）。

2、通过“信用中国” 网站或者中国政府采购网查询的主体信用记录，未被列入信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

3、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加本项目同一合同项下的采购活动。

4、本项目不接受联合体参加投标，投标人中标后不允许分包。

三、采购需求

3.1项目概况

购买医用显示器用于诊断工作。

3.2项目清单、技术、服务要求：

# （一）货物、服务需求一览表

| 序号 | 货物/服务名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4MP彩色医用双屏显示器 | 台 | 6 |  |

# （二）详细技术要求

| 序号 | 货物/服务名称 | 技术规格参数、服务要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4MP彩色医用双屏显示器 | 1.屏幕规格；尺寸≥30英寸，像素大小≤0.2505mm，对比度≥1000:1，视角≥170，响应时间≤30ms，支持色彩≥10.7亿，分辨率≥2560×1600，均匀性≥80% 2. 亮度：≥700 cd/m2，提供通过第三方检测机构出具的盖有公章的合格检测报告证明文件。如CNAS检测报告证明文件。 3.医疗影像标准：显示器完全符合DICOM3.14标准 4.医疗设备曲线：内置OFF, 1.8, 2.0, 2.2, CIE, User1,User2, DICOM+0.5, DICOM+2.6,DICOM300, DICOM350,DICOM400,DICOM450,DICOM500, DICOM550,DICOM600, CAL曲线，并提供4M医疗图像软件著作权及医学影像图形gamma校正软件著作权或专利证明文件 5.输入信号：Display port ×2：最新一代数字视频接口DVI-D ×2：计算机数字视频接口VGA×1：模拟信号接口提供整机照片及信号接口的实物照片证明材料，提供产品的手册说明书 6.数字通讯：具备1路上行USB，2路下行USB接口，提供整机照片及USB接口的实物照片证明材料，提供产品的手册说明书 7.电源要求：采用外置电源适配器，具备能效证书，需提供UL能效认证证书,具备TUV,CB,CCC,CE,BIS认证，提供电源的认证证书（证书中体现产品标配的电源型号），以确保产品长时间应用可靠性。 8.底座：支持90°旋转，仰角≥15°，俯角≥5°，升降≥80mm 9.操作按键：具备6键隐藏式电容式触控按键（非传统式机械按压电子按键），并且具有按键提示声音功能，以方便在专业阅片环境下操作，电容式触控按键具有超长使用寿命，提供整体产品按键功能框图、功能实物照片证明文件，并提供具有显示器触摸按键控制软件著作权证明文件 10.彩色单色切换：产品支持一键打开影像显示单色彩色切换功能，以方便临床诊断过程中一键进行切换对影像病灶进行精准诊断，需提供实际产品的内置此操作功能菜单的截图界面照片证明及产品手册或说明书资料、并提供具有影像显示彩色单色一键切换软件著作权证明文件 11.信号切换：支持一键打开信号通道切换功能，需提供实际产品的内置操作功能菜单的截图界面照片证明及产品手册或说明书资料，并提供具有信号通道一键切换软件著作权证明文件 12.局部增亮：具备一键打开局部增亮功能（要求产品内置功能，在诊断过程中，可以对影像病灶进行局部影像进行增亮，极方便提高影像诊断），需提供实际产品的内置操作功能菜单的截图照片证明及产品手册或说明书资料，并提供具有亮度一键切换控制软件著作权证明文件 13.灯箱功能：显示器一键控制开启显示器灯箱功能并支持一键开启灯箱显示区域控制菜单（全屏显示、左半屏或右半屏显示），需提供实际产品的内置操作功能菜单的截图界面照片证明及产品手册资料，并提供国家知识产权局出具的证明文件 14. 配置胶片夹：配置胶片夹，提供与整机产品配置使用的实物应用照片证明资料，胶片夹采用强磁材料，磁力≥2950GS，需提供第三方证明文件，材料需符合RoHS Directive（EU）2015/863要求，并提供SGS检测报告 15.图像调节：支持对图像亮度、对比度、色温、Gamma、显示比例调节，双屏模式下支持对全屏幕或者左右屏幕效果进行独立调节，满足多种应用模式，需提供实际产品的内置功能菜单的截图界面照片证明及产品手册资料 16.菜单语言：内置12国菜单语言，需提供实际产品的内置功能菜单的界面截图照片证明及产品手册资料 17. 产品状态查询管理：产品支持显示产品工作温度，系统使用时间等信息监控功能 ，以确保产品可靠应用，需提供一种记录显示器运行状态方法专利证明文件、具有寿命和温度等信息管理显示软件著作权证明文件及实际产品的内置操作功能菜单的截图照片证明及产品手册资料 18.传感器控制：产品支持对背光传感器、温度传感器等传感器进行开关控制，需提供实际产品内置该功能截图照片证明及产品手册资料 19.双屏显示：两路信号可分别输入，在一个屏上实现双竖屏显示，满足对比诊断要求，支持一键切换单屏双屏模式，提供国家知识产权局出具的证明文件 20.亮度恒定技术：内置背光传感器监测背光亮度保证背光稳定，背光单元亮度自动恒定电路的专利证明文件 21.环境亮度自适应技术：前置环境光传感器确保在不同环境亮度下满足DICOM标准，提供医用显示器环境亮度自适应软件著作权证明文件及国家一级查新报告证明文件 22.持续亮度监测技术：前置集成传感器，对显示系统持续自动进行质量检测，提供显示器亮度校准方法专利及持续质量保证技术软件著作权证明文件 23.产品认证：产品取得CCC，CE，FCC，TUV，CB，FDA许可，提供认证证书，证书需包含所投产品型号 24.售后服务：原厂保修，以保障产品在使用过程中能得到持续的售后服务支持 25.产品性能：产品获得中国质量检验协会颁发的产品质量相关的荣誉证书，提供证明文件 26.制造商能力及质量系统：厂商具有完善的产品生产及管理流程，以保证产品的质量、环保及可靠性，根据所投产品生产厂家具备ISO9001、ISO13485、ISO14001、ISO45001体系证书，具备高新技术企业证书、省级监管机构出具的守合同重信用企业证书、全国综合信用评估机构出具的AAA级信用等级证书，提供证书的复印件，原件备查 |  |

3.3商务要求

1、交货时间：合同签订之日起30天内将设备送达采购人指定地点并完成设备安装。

2、交货地点：宜昌市中心人民医院

3、付款方式：项目验收合格后三十个工作日内采购人支付合同总金额的 95%；余下 5%的合同总价款，在项目验收合格一年后若无质量问题，采购人在三十个工作日内无息付清。

4、质保期：验收合格之日起五年。（国家主管部门或者行业标准对货物本身有更高要求的，从其规定并在合同中约定，供应商亦可报更长的质保期）

5、售后服务要求：

（1）质保期内，如果证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或者使用不符合要求的材料等，成交供应商应立即免费维修或者更换有缺陷的货物或者部件，保证达到合同规定的技术以及性能要求。如果成交供应商在收到通知后5天内没有弥补缺陷，采购人可自行采取必要的补救措施，但风险和费用由成交供应商承担，采购人同时保留通过法律途径进行索赔的权利。

（2）成交供应商应提供及时周到的售后服务，应保证每半年至少一次上门回访、检修。

（3）成交供应商在接采购人通知1小时做出响应，4小时内到达现场，8小时内维修完毕，不能在规定时间内修好的要免费提供备品（机）备件。

四、评审标准

（一）资格性审查和符合性审查

| 审查内容 |  | 评审因素 |
| --- | --- | --- |
| 资格性审查 | 具有独立承担民事责任的能力 | 供应商具有有效的营业执照或事业单位法人证书或社会团体法人登记证书或执业许可证或自然人身份证明等证明文件（供应商根据自身情况提供对应的证明材料） |
|  | 主体信用记录 | 参加本次投标活动期间，“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询，未被列入信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单 |
|  | 公正性 | 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加本项目同一合同项下的采购活动（供应商提供承诺函加盖公章，格式附后）。 |
|  | 联合体 | 本项目不接受联合体投标，投标人中标后不允许分包 |
| 符合性审查 | 投标人名称 | 与营业执照等其他证件一致 |
|  | 投标文件签署 | 按要求在规定区域加盖单位公章和签章 |
|  | 投标人身份证明文件 | 具有法定代表人或其他组织或自然人等资格证明或法定代表人授权委托书 |
|  | 投标报价 | 投标报价唯一；投标报价未超过预算金额或者最高限价；投标报价合理 |
|  | 采购需求 | 符合采购文件要求 |
|  | 其他要求 | 符合法律、法规和采购文件中规定的其他实质性内容的 |

（二）商务、技术、价格评审

| 内容 | 评审因素 | 分值 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 商 务 评 审 | 投标文件 | 2 | 1.投标文件制作规范、完整、目录明晰，附件齐全等，综合评价，优得2分；一般得1分。（满分2分） |
|  | 生产厂家 | 4 | 2、所投产品生产厂家的企业管理体系及品质管理情况ISO9001、ISO13485、ISO14001、ISO45001（GB/T28001-2001），每提供一个得1分，最高为4分，以提供最早时间的认证证书复印件为准。 |
|  | 产品质量 | 3 | 3、中华医学会影像技术分会颁发的产品质量相关的荣誉证书得3分，不提供不得分。 |
|  | 质量检验 | 6 | 4、中国质量检验协会颁发的产品质量相关的荣誉证书，全国质量检验稳定合格产品相关的荣誉证书，一份3分，最多6分，不提供不得分。 |
| 技 术 评 审 | 技术性能 | 50 | “”指标为本次招标重要技术参,投标产品技术性能满足或优于招标文件要求得50分, 一条“”指标不满足按每条10分的比例从50分中进行扣分，扣完为止；除“”指标外，其它指标一条不满足按每条5分的比例从50分中进行扣分，扣完为止。（满分50分） |
|  | 技术保障 措施 | 5 | 技术保障措施： 提供技术团队情况的，得1分； 提供技术保障方案详情的，得2分； 提供工期保证，项目履约进度计划的，得2分。 未提供不得分。 |
| 价 格 评 审 | 报价 | 30分 | 报价分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且最终报价最低的投标报价为评标基准价，其报价得分为30。 其他投标人的报价得分按照下列公式计算： 投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×价格权值（30） |

五、投标人须提交的资料（所有资料需加盖公章，否则视为无效）

1、投标文件封皮

2、供应商具有有效的营业执照或事业单位法人证书或社会团体法人登记证书或执业许可证或自然人身份证明等证明文件（供应商根据自身情况提供对应的证明材料复印件）。

3、参与投标时需具有法定代表人或其他组织或自然人等资格证明文件，法定代表人或其他组织或自然人不能亲自投标的，可以授权他人进行投标，需提供授权委托书。（供应商根据自身情况提供对应的证明材料，此项资料除了投标文件中需提供外，额外放一份在密封完好的投标文件外面，投标时用于核对身份）。

4、投标报价表。

5、以上几项为基本资料，是必须提供的。投标人还应当根据项目的具体要求，提供认为需要提供的其他相关证明材料。

6、投标人应当编制投标文件正本一份。投标文件不得行间插字、涂改或增删。如有修改错漏处，必须由投标文件签署人签字或盖章，否则视为无效文件。上述投标资料需装入档案袋，密封盖章。

注：投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件的要求提供完整的投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标对招标文件作出实质性响应，否则其投标可能被拒绝。如投标人只对部分要求作出响应或书写不清，给评标造成困难的，责任由投标方承担。

投标文件封皮

投标文件

项目编号：__________________________

项目名称：__________________________

供应商名称：________________（签章）

日    期：        年      月      日

法定代表人资格证明书

宜昌市中心人民医院：

兹有          （姓名）同志为             （单位）法定代表人，代表我单位办理一切社会公务事宜，具有法律效力。

附法定代表人基本情况：

姓名：

身份证号码：

通讯地址：

电话号码：                   邮政编码：

法定代表人《居民身份证》扫描件

供应商名称（盖章）：

法定代表人（签章）：

日期：           年           月           日

注：本表适用于法定代表人投标时提供

单位负责人资格证明文件

宜昌市中心人民医院：

兹有          （姓名）同志为             （单位）负责人，代表我单位办理一切社会公务事宜，具有法律效力。

附单位负责人基本情况：

姓名：              职务：

身份证号码：

通讯地址：

电话号码：                   邮政编码：

单位负责人《居民身份证》扫描件

供应商名称（盖章）：

负 责 人（签  章）：

日期：           年           月           日

注：本表适用于其他组织投标时提供

自然人资格证明文件

宜昌市中心人民医院：

兹有          同志为             经营者，代表我单位办理一切社会公务事宜，具有法律效力。

附经营者基本情况：

姓名：

身份证号码：

通讯地址：

电话号码：                   邮政编码：

经营者《居民身份证》扫描件

服务商名称（签章）：

经营者（签  章） ：

日期：           年           月           日

注：本表适用于自然人投标时提供

授权委托书

宜昌市中心人民医院：

兹授权       （姓名）为我单位的委托代理人，以本公司的名义参加              （项目名称）项目投标，全权代表我单位处理在该项目采购活动中的一切事宜。代理人无转委托权，特此委托。

供应商名称（签章）：

法定代表人/单位负责人/自然人（签字或印章）：

签发日期：       年     月     日

附：

代理人姓名：

联系电话（手机）：

粘贴被授权人身份证（扫描件）

注：本表适用于法人、其他组织、自然人的授权代表投标时提供

承诺函

宜昌市中心人民医院：

(供应商名称)  参加贵院组织的 （项目名称） 项目(项目编号：          )的采购活动，本单位郑重声明如下：

本单位未与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其它供应商，参加本项目同一合同项下的采购活动。

我单位对上述声明承诺内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（盖章）：

法定代表人/单位负责人/自然人/授权代表（签字或印章）:

日期：      年     月    日