宜昌市中心人民医院

院内采购项目采购公告

宜昌市中心人民医院对更换冷凝水回收管道项目进行院内采购，欢迎广大符合条件的投标人踊跃投标。

一、项目名称

1、项目编号：YCZXYYZB-YN-2022-69

2、项目名称：宜昌市中心人民医院更换冷凝水回收管道项目

二、采购文件获取

投标人在宜昌市中心人民医院官网（http://www.yczxyy.com/）通知通告——招标信息栏自行下载采购文件。

三、投标文件递交

1、投标文件递交的截止时间为2022年10月14日09:30。

2、递交投标文件需携带的资料：

（1）密封完好的投标文件。

（2）参与投标时需具有法定代表人或其他组织或自然人等资格证明文件，法定代表人或其他组织或自然人不能亲自投标的，可以授权他人进行投标，需提供授权委托书【供应商根据自身情况提供对应的证明材料，此项资料除了投标文件中需提供外，额外放一份在密封完好的投标文件外面，投标时用于核对身份】。

（3）递交人的身份证原件。

递交人与授权委托书或者法人证明文件身份等不一致的、逾期送达的、未送达指定地点的或者未按要求提供上述资料的采购人不予受理。

3、投标地点：宜昌市中心人民医院招标办（中心医院外科楼对面便利店右边楼房3楼）（工作日上午8:00～12:00、下午14:30～17:30受理投标工作，节假日除外）。

4、开标地点：宜昌市中心人民医院招标办。

四、发布公告媒介

本次公告仅在宜昌市中心人民医院官网（http://www.yczxyy.com/）上发布，信息以本网站发布为准。

五、联系方式

采 购 人：宜昌市中心人民医院

地  址：宜昌市夷陵大道 183 号

联 系 人：胡老师/周老师

联系电话：0717-6484849 13997695077/0717-6486583 13872605679

宜昌市中心人民医院

采购文件

一、采购内容

1、项目编号：YCZXYYZB-YN-2022-69

2、项目名称：宜昌市中心人民医院更换冷凝水回收管道项目

3、项目预算：32000元，超过此价格为无效投标。投标人进行一次报价，资格性和符合性审查合格后，以最低价确定产品供应商及供应价格。投标人报价为合同包干价，需考虑项目执行中可能发生事宜的费用，项目执行过程中不再增加任何费用。

二、项目资格要求

1、供应商具有有效的营业执照或事业单位法人证书或社会团体法人登记证书或执业许可证或自然人身份证明等证明文件（供应商根据自身情况提供对应的证明材料）。

2、通过“信用中国” 网站或者中国政府采购网查询的主体信用记录，未被列入信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

3、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加本项目同一合同项下的采购活动。

4、本项目不接受联合体参加投标，投标人中标后不允许分包。

5、资格要求：（1）供应商必须具备质量监督行政主管部门核发的有效的《中华人民共和国特种设备安装改造维修许可证（压力管道）》GC2级及以上资质（需提供原件现场核验）；

（2）拟派项目负责人需持特种设备安全管理员证（提供相关证件资料），焊工必须持焊工证，发证机关为质量监督局或者市场监督管理局（提供焊工人员证件复印件加盖）。

三、采购需求

3.1项目概况

门急诊大楼地下室镀锌管道锈蚀严重，需进行更换，位于室外至锅炉房的其他无缝钢管处于正常锈蚀范围，无需进行更换。为确保管道耐腐能力，现拟将地下室镀锌管道更换为无缝钢管，经测量共需更换DN50管道65米，管件若干，穿墙套管若干，施工过程中涉旧管拆除及施工脚手架等。

3.2项目清单、技术、服务要求：

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 投标单价（元） | 投标合计（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 门急诊换热器冷凝水回收管φ57*3.5拆除 | 米 | 65 |  |  | 管道、阀门拆除根据实际情况可能存在更多需要拆除的地方，报价需为包干价 |
| 2 | 门急诊换热器冷凝水回收无缝钢管φ57*3.5安装 | 米 | 65 |  |  | 无缝钢管安装，水压试验、水冲洗； 焊接φ57*3.5；手工除轻锈，2遍防锈漆 |
| 3 | 门急诊换热器冷凝水回收无缝钢管φ57*3.5配套弯头安装 | 个 | 16 |  |  | 无缝钢管管件安装，水压试验、水冲洗；焊接φ57*3.5弯头；手工除轻锈，2遍防锈漆 |
| 4 | 门急诊换热器冷凝水回收无缝钢管φ57*3.5配套三通安装 | 个 | 1 |  |  | 无缝钢管管件安装，水压试验、水冲洗；焊接φ57*3.5三通；手工除轻锈，2遍防锈漆 |
| 5 | 门急诊换热器冷凝水回收无缝钢管配套穿墙套管DN80安装 | 个 | 3 |  |  | 一般钢套管制安，DN80 |
| 6 | 供应室不锈钢蒸汽管道配套大小头32*20拆除 | 个 | 2 |  |  |  |
| 7 | 供应室不锈钢蒸汽管道配套大小头32*20安装 | 个 | 2 |  |  | 不锈钢无缝钢管管件安装，水压试验、水冲洗；焊接大小头32*20 |
| 8 | 管道施工配套脚手架及安全护栏 | 项 | 1 |  |  | 脚手架搭拆费用 |
| 9 | 辅材 | 项 | 1 |  |  | 焊材、防锈漆、氧气、乙炔等，报价为包干价 |
| 10 | 运输费 | 项 | 1 |  |  |  |
|  | 投标合计 |  |  |  |  |  |

# 货物、服务需求一览表

# 注：投标人对需更换的管道及配件必须注明投标品牌。

# （二）详细技术要求

施工工艺要求

1、需更换的钢管与原钢管连接采用螺纹链接的方式。

2、阀门安装手柄方向由以前的上方改为侧面，安装完毕后卸下阀门手柄，避免结露。

3、保温必须做到接缝严密无缝，避免冷凝水渗入后长期浸泡钢管阀门，导致生锈腐烂。

4、需将锈蚀的支管全部更换，更换至未锈蚀的位置。

材料要求

1、所有材料需提供检验报告

2、钢管厚度要求：国标。

3.3商务要求

工期要求： 10个日历天内维修更换完毕，因医院施工环境特殊，要求中标服务商施工前必须与科室协商施工时间,具体的开工时间以采购人通知为准。

施工要求：①施工过程中不得影响医院的道路交通和医护人员的正常工作；②施工工地需做好必要的防护措施，不得出现违背安全生产的事情发生；③一旦出现安全事故，所有的损失由施工方承担，与医院无关；④拆除的旧管件及配件须搬运至采购人指定地点堆放并保持施工现场干净整洁。

工程验收标准：本工程以施工图纸、作法说明、设计变更等国家制订的施工及验收规范为质量评定验收标准，达到国家现行相关工程施工验收规范合格等级标准。由于乙方原因造成质量事故，其材料费、人工费用由乙方承担，工期不顺延。

安全生产要求：达到《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011合格标准，避免发生安全事故

检查和返工：中标商应认真按照标准、规范和设计的要求施工，随时接受甲方代表的检查测验、为检查测验提供便利条件，并按甲方代表的要求返工、修改，承担由自身原因导致返工、修改的费用。

投标报价：投标价格采用方式：固定单价，工程量按实结算，承包方式为包工包料。投标供应商的中标综合单价在合同执行期间一次包干，工程量按实际铺设数量经审计复核后进行结算，中标单位不得以任何理由予以变更综合单价，除非招标人提出的设计变更。

投标价格：投标报价必须包括材料费、制作费、五金配件费、运输费、安装费、保险费、工程检测费、管理费及税金等所有费用。

付款条件及方式：冷凝水回收管道更换完毕，工程验收合格后，经审计付审计金额的97%，留3%作为质保金。工程结算审计审减额超过10%的，建设单位按超过部分的5%扣减施工单位工程款。水电费按照合同价的0.7%进行计算，从工程款中扣还甲方。

质保期：工程验收合格后贰年。

施工现场管理要求：

因项目较为特殊，中标商必须根据甲方统一安排，逐步实施，工期不确定。

1、实施过程乙方需安排专业项目经理全程现场协调管理，施工时不得与医护人员、病人及其他任何人员发生冲突，否则取消施工合同，并承担相关责任；

2、施工时需保持施工现场卫生整洁，不得影响病人正常修养及医护人员正常医治工作，不得堵塞和占用消防通道及消防设施，不得乱拉施工线路；

3、施工产生的垃圾必须封装、整齐暂存在甲方指定位置，进行清运，遇文明城市等特殊检查日期需每日清运一次。

四、资格性审查和符合性审查

| 审查内容 |  | 评审因素 |
| --- | --- | --- |
| 资格性审查 | 具有独立承担民事责任的能力 | 供应商具有有效的营业执照或事业单位法人证书或社会团体法人登记证书或执业许可证或自然人身份证明等证明文件（供应商根据自身情况提供对应的证明材料） |
|  | 主体信用记录 | 参加本次投标活动期间，“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询，未被列入信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单 |
|  | 公正性 | 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加本项目同一合同项下的采购活动（供应商提供承诺函加盖公章，格式附后）。 |
|  | 联合体 | 本项目不接受联合体投标，投标人中标后不允许分包 |
|  | 资格要求： | （1）供应商必须具备质量监督行政主管部门核发的有效的《中华人民共和国特种设备安装改造维修许可证（压力管道）》GC2级及以上资质（需提供原件现场核验）； （2）拟派项目负责人需持特种设备安全管理员证（提供相关证件资料），焊工必须持焊工证，发证机关为质量监督局或者市场监督管理局（提供焊工人员证件复印件盖章）。 |
| 符合性审查 | 投标人名称 | 与营业执照等其他证件一致 |
|  | 投标文件签署 | 按要求在规定区域加盖单位公章和签章 |
|  | 投标人身份证明文件 | 具有法定代表人或其他组织或自然人等资格证明或法定代表人授权委托书 |
|  | 投标报价 | 投标报价唯一；投标报价未超过预算金额或者最高限价；投标报价合理 |
|  | 采购需求 | 符合采购文件要求 |
|  | 其他要求 | 符合法律、法规和采购文件中规定的其他实质性内容的 |

五、投标人须提交的资料（所有资料需加盖公章，否则视为无效）

1、投标文件封皮

2、供应商具有有效的营业执照或事业单位法人证书或社会团体法人登记证书或执业许可证或自然人身份证明等证明文件（供应商根据自身情况提供对应的证明材料复印件）。

3、参与投标时需具有法定代表人或其他组织或自然人等资格证明文件，法定代表人或其他组织或自然人不能亲自投标的，可以授权他人进行投标，需提供授权委托书。（供应商根据自身情况提供对应的证明材料，此项资料除了投标文件中需提供外，额外放一份在密封完好的投标文件外面，投标时用于核对身份）。

4、投标报价表。

5、以上几项为基本资料，是必须提供的。投标人还应当根据项目的具体要求，提供认为需要提供的其他相关证明材料。

6、投标人应当编制投标文件正本一份。投标文件不得行间插字、涂改或增删。如有修改错漏处，必须由投标文件签署人签字或盖章，否则视为无效文件。上述投标资料需装入档案袋，密封盖章。

注：投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件的要求提供完整的投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标对招标文件作出实质性响应，否则其投标可能被拒绝。如投标人只对部分要求作出响应或书写不清，给评标造成困难的，责任由投标方承担。

投标文件封皮

投标文件

项目编号：__________________________

项目名称：__________________________

供应商名称：________________（签章）

日    期：        年      月      日

法定代表人资格证明书

宜昌市中心人民医院：

兹有          （姓名）同志为             （单位）法定代表人，代表我单位办理一切社会公务事宜，具有法律效力。

附法定代表人基本情况：

姓名：

身份证号码：

通讯地址：

电话号码：                   邮政编码：

法定代表人《居民身份证》扫描件

供应商名称（盖章）：

法定代表人（签章）：

日期：           年           月           日

注：本表适用于法定代表人投标时提供

单位负责人资格证明文件

宜昌市中心人民医院：

兹有          （姓名）同志为             （单位）负责人，代表我单位办理一切社会公务事宜，具有法律效力。

附单位负责人基本情况：

姓名：              职务：

身份证号码：

通讯地址：

电话号码：                   邮政编码：

单位负责人《居民身份证》扫描件

供应商名称（盖章）：

负 责 人（签  章）：

日期：           年           月           日

注：本表适用于其他组织投标时提供

自然人资格证明文件

宜昌市中心人民医院：

兹有          同志为             经营者，代表我单位办理一切社会公务事宜，具有法律效力。

附经营者基本情况：

姓名：

身份证号码：

通讯地址：

电话号码：                   邮政编码：

经营者《居民身份证》扫描件

服务商名称（签章）：

经营者（签  章） ：

日期：           年           月           日

注：本表适用于自然人投标时提供

授权委托书

宜昌市中心人民医院：

兹授权       （姓名）为我单位的委托代理人，以本公司的名义参加              （项目名称）项目投标，全权代表我单位处理在该项目采购活动中的一切事宜。代理人无转委托权，特此委托。

供应商名称（签章）：

法定代表人/单位负责人/自然人（签字或印章）：

签发日期：       年     月     日

附：

代理人姓名：

联系电话（手机）：

粘贴被授权人身份证（扫描件）

注：本表适用于法人、其他组织、自然人的授权代表投标时提供

承诺函

宜昌市中心人民医院：

(供应商名称)  参加贵院组织的 （项目名称） 项目(项目编号：          )的采购活动，本单位郑重声明如下：

本单位未与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其它供应商，参加本项目同一合同项下的采购活动。

我单位对上述声明承诺内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（盖章）：

法定代表人/单位负责人/自然人/授权代表（签字或印章）:

日期：      年     月    日