宜昌市中心人民医院

院内采购项目采购公告

宜昌市中心人民医院对新住院综合楼体检导诊系统相关设备扩建项目进行院内采购，欢迎广大符合条件的投标人踊跃投标。

一、项目名称

1、项目编号：YCZXYYZB-YN-2022-76

2、项目名称：宜昌市中心人民医院新住院综合楼体检导诊系统相关设备扩建项目

二、采购文件获取

投标人在宜昌市中心人民医院官网（http://www.yczxyy.com/）通知通告——招标信息栏自行下载采购文件。

三、投标文件递交

1、投标文件递交的截止时间为2022年11月4日09:30。

2、递交投标文件需携带的资料：

（1）密封完好的投标文件。

（2）参与投标时需具有法定代表人或其他组织或自然人等资格证明文件，法定代表人或其他组织或自然人不能亲自投标的，可以授权他人进行投标，需提供授权委托书【供应商根据自身情况提供对应的证明材料，此项资料除了投标文件中需提供外，额外放一份在密封完好的投标文件外面，投标时用于核对身份】。

（3）递交人的身份证原件。

递交人与授权委托书或者法人证明文件身份等不一致的、逾期送达的、未送达指定地点的或者未按要求提供上述资料的采购人不予受理。

3、投标地点：宜昌市中心人民医院招标办（中心医院外科楼对面便利店右边楼房3楼）（工作日上午8:00～12:00、下午14:30～17:30受理投标工作，节假日除外）。

4、开标地点：宜昌市中心人民医院招标办。

四、发布公告媒介

本次公告仅在宜昌市中心人民医院官网（http://www.yc-hospital.com.cn/）上发布，信息以本网站发布为准。

五、联系方式

采 购 人：宜昌市中心人民医院

地  址：宜昌市夷陵大道 183 号

联 系 人：曾老师/周老师

联系电话：0717-6483506/0717-6486583

宜昌市中心人民医院

采购文件

一、采购内容

1、项目编号：YCZXYYZB-YN-2022-76

2、项目名称：宜昌市中心人民医院新住院综合楼体检导诊系统相关设备扩建项目

3、项目预算：19.98万元，超过此价格为无效投标。资格性和符合性审查合格后，根据投标人的商务、技术、价格条件综合评审确定中标人。投标人报价为合同包干价，需考虑项目执行中可能发生事宜的费用，项目执行过程中不再增加任何费用。

二、项目资格要求

1、供应商具有有效的营业执照或事业单位法人证书或社会团体法人登记证书或执业许可证或自然人身份证明等证明文件（供应商根据自身情况提供对应的证明材料）。

2、通过“信用中国” 网站或者中国政府采购网查询的主体信用记录，未被列入信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

3、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加本项目同一合同项下的采购活动。

4、本项目不接受联合体参加投标，投标人中标后不允许分包。

三、采购需求

3.1项目概况

为了不断优化健康服务，提高体检者的体验感和满意度，让体检者少排队、少跑腿，节省体检时间，2020年伍家院区体检部建设实施了体检导诊系统，很好地解决体检现场排队混乱问题，同时也减轻了体检部工作人员的工作量，减少了体检患者的排队时长。

按照规划，位于住院综合楼的新体检中心即将开始提供服务，为支撑体检中心的信息化服务，需要将现有体检中心的叫号屏、叫号器、自助查询机等设备搬迁重新部署至新地点，由于体检服务的区域扩大，也需根据实际需求新增设备。导检系统现场还需根据新诊间布局设计新的导检流程模式，安装和调试新设备和新系统保证其正常运行。

3.2项目清单、技术、服务要求：

# （一）货物、服务需求一览表

| 序号 | 货物/服务名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 壁挂式体检导引业务处理终端 | 套 | 3 |  |
| 2 | 导检自助签到/服务一体机 | 套 | 6 |  |
| 3 | 取号机 | 套 | 2 |  |
| 4 | 导检定制控制主机 | 套 | 1 |  |
| 5 | 无线呼叫器 | 套 | 3 |  |
| 6 | 现场实施费用 | 套 | 1 |  |

# （二）详细技术要求

| 序号 | 货物/服务名称 | 技术规格参数、服务要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 壁挂式体检导引业务处理终端 | 21.5寸屏/扫码模块/ N2840工控主板/4G内存/64g固态硬盘/USB 接口：4 个/VGA：1 个,HDMI：1 个/网络接口：1 个/2个5W喇叭/操作系统：win7； 内置体检导检软件系统，实现： ★导引激活：支持用户首站体检刷导检单进行自助导引激活，并进行必要的身份核实。 ★导引认证并提示：通过身份信息和预约信息进行核对，获取用户体检项目等数据，与相关诊间队列信息核对后自动推荐最优排入诊间并语音提示和显示。 ★导引信息查看：扫码指引单后可以进行入检诊室信息提示及排位提示查看。 ★外检回归激活：外检返回后重新激活体检区导引体检，并显示相关排入诊室和排位提示。 |  |
| 2 | 导检自助签到/服务一体机 | 1、整机机箱 整体冷轧结构，机身为钢琴烤漆工艺处理。 外形：与体检中心原有类似设备外形规格一致、得体。 材料：冷轧钢材焊接成型。 内部结构：模块维护方式，可前后开门维护，带门锁，方便快捷。 外部结构：工艺精细,冷轧钢板,厚度1.8-3.0MM,金属冷轧钢钢琴烤漆机柜，符合人体工程学设计，操作简单舒适。 2、工控主机 CPU：I3 3240 内存：4GB-DDR3-1600MHz内存 硬盘：SSD 128G固态 工控专业B75芯片组 ,4USB可扩展，1VGA，1HDMI接口，1个网口，COM口*1，4个SATA接口,内置300WATX电源：100V-240V/50Hz/60Hz自适应网卡。 3、21.5寸液晶G+G电容触控屏 分辨率：1920*1080，工作温度-20-70度，湿度范围10%-90%RH，非凝露，响应速度7-15MS，扫描速度50SCANS/S,工作功率小于10W，触摸次数无限制，最小触摸物体小于3MM，透光率大于96%，表面耐久性维氏硬度5-7GN/平方，使用寿命：≥30000小时。 4、黑白激光打印机：HP LaserJet Pro M405d A4。 5、打印机拓展纸盒：550张拓展纸盒。 6、二代身份证：二代CVR-100UC，通讯接口USB2.0，阅读距离0-75PX，阅读时间小于1S，工作温度0-+50度，无故障时间大于5000H，重量小于0.3KG，外型尺寸190mm*125.5mm*40mm。 7、二维码扫描枪：微光，支持宽幅电压输入，支持USB,RS232,TTL接口，提供SDK，支持二次开发，图像传感器640*480，识读速度70MS/次，视场角度77-60，读取距离0-100MM，扫码反馈红白光闪烁，蜂鸣。 8、丝印LOGO：单色丝网印刷。 9、内置体检自助机服务系统软件，实现： ★刷证登记：支持用户刷身份证进行体检自助登记，并进行必要的身份核实。 ★信息认证：通过身份信息和预约信息进行核对，获取用户体检项目等数据，在屏幕上展示详细内容由客户确认核对，核对成功后即可通过认证。 ★登记打印：登记完成后，支持打印体检指引单，并语音和显示首检诊室和排队位置信息。 ★快速打印：通过身份证信息匹配，若已有预约且无未缴费金额情况下支持自动打印体检指引单，并提示用户是否即刻入检，若即刻入检则系统语音和显示首检诊室和排队位置信息。 10、操作系统：win7 |  |
| 3 | 取号机 | 1、整机机箱 整体冷轧结构，机身为钢琴烤漆工艺处理，经过防锈、防酸、防尘、防静电处理。 外形：根据客户定制，颜色亮丽，款式结构新颖大方得体； 材料：冷轧钢材焊接成型。 内部结构：模块维护方式，可前后开门维护，带门锁，方便快捷 外部结构：工艺精细,冷轧钢板,厚度1.8-3.0MM,金属冷轧钢钢琴烤漆机柜，符合人体工程学设计，操作简单舒适。 2、工控主机 CPU：N2840；内存：4GB-DDR3-1600MHz内存 硬盘：SSD 64G；工控专业芯片组 ,6USB可扩展，1VGA，1个网口，COM口*1，四个SATA接口,内置230WATX电源：100V-240V/50Hz/60Hz自适应网卡。 3、凭条打印机爱普生532高速热敏打印机，热敏打印、自动切纸（半切）、纸尽报警、纸将尽报警、卡纸报警，打印宽度：80mm，纸卷直径：80-120mm。 4、19寸液晶G+G电容触控屏 分辨率：1920*1080，工作温度-20-70度，湿度范围10%-90%RH，非凝露，响应速度7-15MS，扫描速度50SCANS/S,工作功率小于10W，触摸次数无限制，最小触摸物体小于3MM，透光率大于96%，表面耐久性维氏硬度5-7GN/平方，安全认证CE,ISO9001.对比度：1000:1 支持颜色：≥16.7M，RGB 亮度：≥250cd/平方米 使用寿命：≥30000小时 5、 内置功放音响系统，可支持外接输出，内置2只35W喇叭，可支持机顶盒扩展功能。 6、操作系统：win7 ★7、内置体检导检叫号排队软件系统，可以满足自定义界面操作，支持队列设置，可以切换综合数据分析功能，动态反映不同时段的客流量、员工效率等总体趋势。 ★8、具有统计分析功能，所有查询项目均可进行任意时间段查询（日、月、季度、年、自定义时间段），并提供柱状图、饼状图、曲线图、表格等多样化表现方式。所有查询内容都可以实时打印，表格内容可以导出EXCEL表。 9、与叫号器采用485射频信号传输，干扰更小。 |  |
| 4 | 导检定制控制主机 | CPU：I3 3240工控主板/8G内存/256G固态盘/21寸液晶屏/ 操作系统：win7 ★随机提供体检导检系统中控程序，可以满足自定义界面操作，支持队列设置，员工资料管理，窗口柜台显示器管理；支持当天清零系统，可任意修改显示端字体及显示内容，可自定义虚拟键盘，打印内容更改及前后等待人数设定。可自定义后台管理人员资料，可查看修改操作记录。自带统计软件，可统计叫号记录，输出EXCEL表格。 |  |
| 5 | 无线呼叫器 | 按键无线呼叫器、内置无线接收模块 显 示 器：6 位 LCD 液晶显示 部件尺寸：120mm×76mm×38mm 支持顺呼，回呼，暂停，欢迎，评价，大堂经理 字符尺寸：13.2mm×5.0mm 排队序号显示：4 位 排队序号显示：4 位 等候人数显示：2 位 部件地址：软件地址 音频接口支持连接评价器。工作电压:DC12V1A 温度：-15 度------+55 度 湿度：40%-----80% |  |
| 6 | 现场实施费用 | 体检导检系统现场根据新诊间布局设计新导检流程模式、安装和调试本次交付设备，现场与集成商大屏及语音调制及适配调整、显示内容调整调试等工作，原有体检导检、叫号有关设备拆除、迁移联调。 |  |

3.3商务要求

1）谢绝联合体投标。

2）所有设备质保期不小于一年。所提供的货物必须是质量合格且符合参数要求的产品。

3）供应商需提供包括安装、调试、验收合格、维护、升级等一切服务，使设备及系统能稳定正常运行。

4）合同签订之日起15个自然日内，按规定的交货要求，送至宜昌市中心人民医院指定地点。

5）付款方式：安装完毕验收合格后，开具正规发票30个工作日内，支付合同金额的90%，验收合格满一年后如无质量问题支付合同剩余金额的10%。

6）货物的保修期或与质量相关的其他期限均自完成最终验收并由甲方签署了验收单之日算起。

7）所提供的货物需要与现有体检系统及体检导诊系统对接，一体化管理，费用由中标供应商承担。

四、评审标准

（一）资格性审查和符合性审查

| 审查内容 |  | 评审因素 |
| --- | --- | --- |
| 资格性审查 | 具有独立承担民事责任的能力 | 供应商具有有效的营业执照或事业单位法人证书或社会团体法人登记证书或执业许可证或自然人身份证明等证明文件（供应商根据自身情况提供对应的证明材料） |
|  | 主体信用记录 | 参加本次投标活动期间，“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询，未被列入信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单 |
|  | 公正性 | 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加本项目同一合同项下的采购活动（供应商提供承诺函加盖公章，格式附后）。 |
|  | 联合体 | 本项目不接受联合体投标，投标人中标后不允许分包 |
| 符合性审查 | 投标人名称 | 与营业执照等其他证件一致 |
|  | 投标文件签署 | 按要求在规定区域加盖单位公章和签章 |
|  | 投标人身份证明文件 | 具有法定代表人或其他组织或自然人等资格证明或法定代表人授权委托书 |
|  | 投标报价 | 投标报价唯一；投标报价未超过预算金额或者最高限价；投标报价合理 |
|  | 采购需求 | 符合采购文件要求 |
|  | 其他要求 | 符合法律、法规和采购文件中规定的其他实质性内容的 |

（二）商务、技术、价格评审

| 内容 | 评审因素 | 分值 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 商 务 评 审 | 软件著作权 | 1 | 供应商具有安装于硬件中的应用系统“体检导检软件系统”相关软件著作权登记证书，且权利取得方式为原始取得，符合要求得 1分，不满足不得分。（提供软件著作权登记证书的原件彩色扫描件） |
|  | 项目实施人员 | 3 | 投标人派驻服务人员至少1人具有“信息系统项目管理师”专业认证资质（提供资质证书复印件和社保缴费情况证明），有得3分，没有不得分。 |
|  | 售后服务 | 12 | 1、具备实施支持实现7*24小时热线服务，现场技术支持和远程技术支持相结合得2分，没有不得分； 2、每增加免费保修1年得1分，最高得2分； 3、有售后服务方案，并详细描述服务机制和服务方式得2分，不完整得1分； 4、收费售后服务期间的费率低于项目额10%得2分，达到或超过不得分； 5、有明确描述售后服务执行流程得2分，没有不得分； 6、有明确的投诉处理流程和对策得2分，没有不得分。 |
| 技 术 评 审 | 技术性能 | 33 | 对于带★号的指标需要在方案中有功能实现截图和文字说明，每满足一项得3分，共33分，不满足对应项不得分。 |
|  |  | 21 | 1、壁挂式体检导引业务处理终端功能上要具备对科室名称、诊室状态、导检状态的控制和处理，能对“导检状态及控制要素”列表说明得4分，没有不得分。 2、有“导检自助签到/服务一体机”与体检系统接口设计方案得4分，没有不得分 3、有个人登记流程功能配图说明得3分,没有不得分。 4、有团体体检签到流程功能配图说明得3分,没有不得分。 5、设备支持断电队列数据实时保存功能，加电后可快速恢复队列数据得3分；无此功能不得分。 6、总体实施方案包括准备、人员培训、用户化及运行，描述详实得 4分；总体实施方案有不合理或有不可行的内容，或设计思路不准确得 1分。 |
| 价 格 评 审 | 报价 | 30 | 报价分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且最终报价最低的投标报价为评标基准价，其报价得分为30。 其他投标人的报价得分按照下列公式计算： 投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×价格权值（30） |

五、投标人须提交的资料（所有资料需加盖公章，否则视为无效）

1、投标文件封皮

2、供应商具有有效的营业执照或事业单位法人证书或社会团体法人登记证书或执业许可证或自然人身份证明等证明文件（供应商根据自身情况提供对应的证明材料复印件）。

3、参与投标时需具有法定代表人或其他组织或自然人等资格证明文件，法定代表人或其他组织或自然人不能亲自投标的，可以授权他人进行投标，需提供授权委托书。（供应商根据自身情况提供对应的证明材料，此项资料除了投标文件中需提供外，额外放一份在密封完好的投标文件外面，投标时用于核对身份）。

4、投标报价表。

5、以上几项为基本资料，是必须提供的。投标人还应当根据项目的具体要求，提供认为需要提供的其他相关证明材料。

6、投标人应当编制投标文件正本一份。投标文件不得行间插字、涂改或增删。如有修改错漏处，必须由投标文件签署人签字或盖章，否则视为无效文件。上述投标资料需装入档案袋，密封盖章。

注：投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件的要求提供完整的投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标对招标文件作出实质性响应，否则其投标可能被拒绝。如投标人只对部分要求作出响应或书写不清，给评标造成困难的，责任由投标方承担。

投标文件封皮

投标文件

项目编号：__________________________

项目名称：__________________________

供应商名称：________________（签章）

日    期：        年      月      日

法定代表人资格证明书

宜昌市中心人民医院：

兹有          （姓名）同志为             （单位）法定代表人，代表我单位办理一切社会公务事宜，具有法律效力。

附法定代表人基本情况：

姓名：

身份证号码：

通讯地址：

电话号码：                   邮政编码：

法定代表人《居民身份证》扫描件

供应商名称（盖章）：

法定代表人（签章）：

日期：           年           月           日

注：本表适用于法定代表人投标时提供

单位负责人资格证明文件

宜昌市中心人民医院：

兹有          （姓名）同志为             （单位）负责人，代表我单位办理一切社会公务事宜，具有法律效力。

附单位负责人基本情况：

姓名：              职务：

身份证号码：

通讯地址：

电话号码：                   邮政编码：

单位负责人《居民身份证》扫描件

供应商名称（盖章）：

负 责 人（签  章）：

日期：           年           月           日

注：本表适用于其他组织投标时提供

自然人资格证明文件

宜昌市中心人民医院：

兹有          同志为             经营者，代表我单位办理一切社会公务事宜，具有法律效力。

附经营者基本情况：

姓名：

身份证号码：

通讯地址：

电话号码：                   邮政编码：

经营者《居民身份证》扫描件

服务商名称（签章）：

经营者（签  章） ：

日期：           年           月           日

注：本表适用于自然人投标时提供

授权委托书

宜昌市中心人民医院：

兹授权       （姓名）为我单位的委托代理人，以本公司的名义参加              （项目名称）项目投标，全权代表我单位处理在该项目采购活动中的一切事宜。代理人无转委托权，特此委托。

供应商名称（签章）：

法定代表人/单位负责人/自然人（签字或印章）：

签发日期：       年     月     日

附：

代理人姓名：

联系电话（手机）：

粘贴被授权人身份证（扫描件）

注：本表适用于法人、其他组织、自然人的授权代表投标时提供

承诺函

宜昌市中心人民医院：

(供应商名称)  参加贵院组织的 （项目名称） 项目(项目编号：          )的采购活动，本单位郑重声明如下：

本单位未与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其它供应商，参加本项目同一合同项下的采购活动。

我单位对上述声明承诺内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（盖章）：

法定代表人/单位负责人/自然人/授权代表（签字或印章）:

日期：      年     月    日