宜昌市中心人民医院

院内采购项目采购公告

宜昌市中心人民医院对导管室购买多联机组空调项目进行院内采购，欢迎广大符合条件的投标人踊跃投标。

一、项目名称

1、项目编号：YCZXYYZB-YN-2023-3

2、项目名称：宜昌市中心人民医院导管室购买多联机组空调项目

二、采购文件获取

投标人在宜昌市中心人民医院官网（http://www.yczxyy.com/）通知通告——招标信息栏自行下载采购文件。

三、投标文件递交

1、投标文件递交的截止时间为2023年1月9日09:30。

2、递交投标文件需携带的资料：

（1）密封完好的投标文件。

（2）参与投标时需具有法定代表人或其他组织或自然人等资格证明文件，法定代表人或其他组织或自然人不能亲自投标的，可以授权他人进行投标，需提供授权委托书【供应商根据自身情况提供对应的证明材料，此项资料除了投标文件中需提供外，额外放一份在密封完好的投标文件外面，投标时用于核对身份】。

（3）递交人的身份证原件。

递交人与授权委托书或者法人证明文件身份等不一致的、逾期送达的、未送达指定地点的或者未按要求提供上述资料的采购人不予受理。

3、投标地点：宜昌市中心人民医院招标办（中心医院外科楼对面便利店右边楼房3楼）（工作日上午8:00～12:00、下午14:30～17:30受理投标工作，节假日除外）。

4、开标地点：宜昌市中心人民医院招标办。

四、发布公告媒介

本次公告仅在宜昌市中心人民医院官网（http://www.yczxyy.com/）上发布，信息以本网站发布为准。

五、联系方式

采 购 人：宜昌市中心人民医院

地  址：宜昌市夷陵大道 183 号

联 系 人：胡老师/周老师

联系电话：0717-6484946 13997695077/0717-6486583 13872605679

宜昌市中心人民医院

采购文件

一、采购内容

1、项目编号：YCZXYYZB-YN-2023-3

2、项目名称：宜昌市中心人民医院导管室购买多联机组空调项目

3、项目预算：11万元，超过此价格为无效投标。投标人进行一次报价，资格性和符合性审查合格后，以最低价确定产品供应商及供应价格。投标人报价为合同包干价，需考虑项目执行中可能发生事宜的费用，项目执行过程中不再增加任何费用。

二、项目资格要求

1、供应商具有有效的营业执照或事业单位法人证书或社会团体法人登记证书或执业许可证或自然人身份证明等证明文件（供应商根据自身情况提供对应的证明材料）。

2、通过“信用中国” 网站或者中国政府采购网查询的主体信用记录，未被列入信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

3、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加本项目同一合同项下的采购活动。

4、本项目不接受联合体参加投标，投标人中标后不允许分包。

三、采购需求

3.1项目概况

宜昌市中心人民医院新综合楼介入诊疗中心现已投入使用，3间手术室、超声科介入室和CT室空调拟购买1台多联机组及配套室内机，用于过度季节调节室内温度。

3.2项目清单、技术、服务要求：

# 导管室多联机组空调明细表

| 序号 | 名称 | 规格参数 | 制造商名称国别/地区 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 多联式空调室外机（16HP） | 名称:多联式空调室外机(16HP)；2.规格:制冷量≥45.0kW,制热量≥50.0kW,制冷总功率≤12.09kW,制热总功率≤12.10kW；3.IPLV值（综合能效值）≥3.6 ；4.控制方法:电子膨胀阀 ；5.压缩机类型:喷气增焓直流变频涡旋式压缩机 ；6.噪音值:60dB(A)。 （投标文件需提供相关证胆材料） | 中国 | 台 | 1 |
| 2 | 多联式空调室内机SNJ-9.0 | 1.名称:多联式空调室内机 SNJ-9.0 ； 2. 规格: 制冷量≥ 9.0kW, 制热量≥10.0kW, 功率≤ 110W，风量≥1700m3/h ；3.安装形式:高效中静压风管式；4.静压值≥50Pa。（投标文件需提供相关证胆材料） | 中国 | 台 | 5 |
| 3 | 铜管（含保温） | φ9.52 | 中国 | m | 40 |
| 4 | 铜管（含保温） | φ12.7 | 中国 | m | 40 |
| 5 | 铜管（含保温） | φ15.9 | 中国 | m | 81 |
| 6 | 铜管（含保温） | φ28.6 | 中国 | m | 81 |
| 7 | 分歧接头 |  | 中国 | 个 | 5 |
| 8 | 双向过滤器 |  | 中国 | 个 | 2 |
| 9 | 支吊架 |  |  | Kg | 57 |
| 10 | 静压箱（带保温板） | 四通 |  | 套 | 5 |
| 11 | 软风管风道 | 含保温 |  | m | 160 |
| 12 | 铰链式回风口（带滤网） | 1600*300 | ABS/定制 | 个 | 5 |
| 13 | 双层百叶出风口 | 300*300 | ABS/定制 | 个 | 20 |
| 14 | 室内机吊装费 |  | 人工费 | 台 | 5 |
| 15 | 室外机安装费 |  | 人工费 | 台 | 1 |
| 16 | 室内机信号线 | RVVP-2*1mm² | 中国 | m | 110 |
| 17 | pvc线管 | φ16 | 中国 | m | 120 |

投标文件要求：1、投标人须提供生产商或省级总代理出具的针对本项目的唯一产品授权书。

2、投标人须提供按采购人规定的售后服务和应急维修服务响应和维修承诺书。

3、投标文件需对分项进行报价并标注品牌。

3.3商务要求

交货期：自接招标人交货通知之日起 60日历天内完成安装。

质保期：货物的质保期（即免费保修期）自招标人有关部门验收合格签字之日起算2年，质保期内中标人提供一切免费维修服务和免费更换零配件、耗材。

交货地点：根据招标人需求在规定时间运输至宜昌市中心人民医院新综合楼进行安装调试。

付款方式：本项目为固定单价合同，根据实际供货数量和合同各项单价据实结算。货到安装调试完毕并验收合格后，采购人在45个工作日内支付合同总金额的95%，余下的合同总金额的5%质保期满后若无质量问题，采购人30个工作日内无息付清。

报价要求：报价应包含货物运至最终目的地的运输、保险和伴随货物的安装、调试、耗材、验收、管理，保险、人工、税金的等全部费用。在合同实施过程中因市场原因而造成增加耗材、材料涨价、人工、运输成本增加等，采购人不予支付。投标人应充分考虑市场风险。

质量要求：

1.本次采购货物均为生产厂家原品牌原装全新合格产品，投标人不得以次充好，产品来源渠道必须合法，同时应根据国家有关规定、厂家服务承诺及招标人的要求做好售后服务工作。

2.投标人提供的货物制造标准、安装标准及技术规范等，必须符合最新国家标准的要求，各项技术标准应当符合国家强制性标准。

3.必须对货物的技术资料、参数及各部件、材质的产地、规格等做出说明。

4.为保证产品质量，由中标供应商委派高水平技术人员负责安装和调试。

售后服务：

1.质保期内，中标人负责对其提供的货物进行免费上门维修或更换，不再向招标人收取任何费用。

2.中标人应提供及时周到的售后服务，应保证每半年至少一次上门回访、维护检修。

3.投标人须提供优质售后服务和应急维修服务。一旦收到采购人的报修电话，乙方应在 2 小时内派遣有经验的维修工程师赴现场提供维修服务。维修工程师赴现场后应及时对故障进行检修，对于一般故障应在12小时内修复；对于重大故障应在36小时内修复。

4.在质保期内，空调因故障产生的事故，其后果由中标人全部负责。

5.质保期内维修或更换配件后，该部分质保期相应顺延。

6.中标方负责对采购方设备管理人员进行技术培训。

四、资格性审查和符合性审查

| 审查内容 |  | 评审因素 |
| --- | --- | --- |
| 资格性审查 | 具有独立承担民事责任的能力 | 供应商具有有效的营业执照或事业单位法人证书或社会团体法人登记证书或执业许可证或自然人身份证明等证明文件（供应商根据自身情况提供对应的证明材料） |
|  | 主体信用记录 | 参加本次投标活动期间，“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询，未被列入信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单 |
|  | 公正性 | 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加本项目同一合同项下的采购活动（供应商提供承诺函加盖公章，格式附后）。 |
|  | 联合体 | 本项目不接受联合体投标，投标人中标后不允许分包 |
| 符合性审查 | 投标人名称 | 与营业执照等其他证件一致 |
|  | 投标文件签署 | 按要求在规定区域加盖单位公章和签章 |
|  | 投标人身份证明文件 | 具有法定代表人或其他组织或自然人等资格证明或法定代表人授权委托书 |
|  | 投标报价 | 投标报价唯一；投标报价未超过预算金额或者最高限价；投标报价合理 |
|  | 采购需求 | 符合采购文件要求 |
|  | 其他要求 | 符合法律、法规和采购文件中规定的其他实质性内容的 |

五、投标人须提交的资料（所有资料需加盖公章，否则视为无效）

1、投标文件封皮

2、供应商具有有效的营业执照或事业单位法人证书或社会团体法人登记证书或执业许可证或自然人身份证明等证明文件（供应商根据自身情况提供对应的证明材料复印件）。

3、参与投标时需具有法定代表人或其他组织或自然人等资格证明文件，法定代表人或其他组织或自然人不能亲自投标的，可以授权他人进行投标，需提供授权委托书。（供应商根据自身情况提供对应的证明材料，此项资料除了投标文件中需提供外，额外放一份在密封完好的投标文件外面，投标时用于核对身份）。

4、投标报价表。

5、以上几项为基本资料，是必须提供的。投标人还应当根据项目的具体要求，提供认为需要提供的其他相关证明材料。

6、投标人应当编制投标文件正本一份。投标文件不得行间插字、涂改或增删。如有修改错漏处，必须由投标文件签署人签字或盖章，否则视为无效文件。上述投标资料需装入档案袋，密封盖章。

注：投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件的要求提供完整的投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标对招标文件作出实质性响应，否则其投标可能被拒绝。如投标人只对部分要求作出响应或书写不清，给评标造成困难的，责任由投标方承担。

投标文件封皮

投标文件

项目编号：__________________________

项目名称：__________________________

供应商名称：________________（签章）

日    期：        年      月      日

法定代表人资格证明书

宜昌市中心人民医院：

兹有          （姓名）同志为             （单位）法定代表人，代表我单位办理一切社会公务事宜，具有法律效力。

附法定代表人基本情况：

姓名：

身份证号码：

通讯地址：

电话号码：                   邮政编码：

法定代表人《居民身份证》扫描件

供应商名称（盖章）：

法定代表人（签章）：

日期：           年           月           日

注：本表适用于法定代表人投标时提供

单位负责人资格证明文件

宜昌市中心人民医院：

兹有          （姓名）同志为             （单位）负责人，代表我单位办理一切社会公务事宜，具有法律效力。

附单位负责人基本情况：

姓名：              职务：

身份证号码：

通讯地址：

电话号码：                   邮政编码：

单位负责人《居民身份证》扫描件

供应商名称（盖章）：

负 责 人（签  章）：

日期：           年           月           日

注：本表适用于其他组织投标时提供

自然人资格证明文件

宜昌市中心人民医院：

兹有          同志为             经营者，代表我单位办理一切社会公务事宜，具有法律效力。

附经营者基本情况：

姓名：

身份证号码：

通讯地址：

电话号码：                   邮政编码：

经营者《居民身份证》扫描件

服务商名称（签章）：

经营者（签  章） ：

日期：           年           月           日

注：本表适用于自然人投标时提供

授权委托书

宜昌市中心人民医院：

兹授权       （姓名）为我单位的委托代理人，以本公司的名义参加              （项目名称）项目投标，全权代表我单位处理在该项目采购活动中的一切事宜。代理人无转委托权，特此委托。

供应商名称（签章）：

法定代表人/单位负责人/自然人（签字或印章）：

签发日期：       年     月     日

附：

代理人姓名：

联系电话（手机）：

粘贴被授权人身份证（扫描件）

注：本表适用于法人、其他组织、自然人的授权代表投标时提供

承诺函

宜昌市中心人民医院：

(供应商名称)  参加贵院组织的 （项目名称） 项目(项目编号：          )的采购活动，本单位郑重声明如下：

本单位未与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其它供应商，参加本项目同一合同项下的采购活动。

我单位对上述声明承诺内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（盖章）：

法定代表人/单位负责人/自然人/授权代表（签字或印章）:

日期：      年     月    日