宜昌市中心人民医院

院内采购项目采购公告

宜昌市中心人民医院对窗帘、隔帘采购及维修项目进行院内采购，欢迎广大符合条件的投标人踊跃投标。

一、项目名称

1、项目编号：YCZXYYZB-YN-2023-18

2、项目名称：宜昌市中心人民医院窗帘、隔帘采购及维修项目

二、采购文件获取

投标人在宜昌市中心人民医院官网（http://www.yczxyy.com/）通知通告——招标信息栏自行下载采购文件。

三、投标文件递交

1、投标文件递交的截止时间为2022年2月17日09:30。

2、递交投标文件需携带的资料：

（1）密封完好的投标文件。

（2）参与投标时需具有法定代表人或其他组织或自然人等资格证明文件，法定代表人或其他组织或自然人不能亲自投标的，可以授权他人进行投标，需提供授权委托书【供应商根据自身情况提供对应的证明材料，此项资料除了投标文件中需提供外，额外放一份在密封完好的投标文件外面，投标时用于核对身份】。

（3）递交人的身份证原件。

递交人与授权委托书或者法人证明文件身份等不一致的、逾期送达的、未送达指定地点的或者未按要求提供上述资料的采购人不予受理。

3、投标地点：宜昌市中心人民医院招标办（中心医院外科楼对面便利店右边楼房3楼）（工作日上午8:00～12:00、下午14:30～17:30受理投标工作，节假日除外）。

4、开标地点：宜昌市中心人民医院招标办。

四、发布公告媒介

本次公告仅在宜昌市中心人民医院官网（http://www.yczxyy.com/）上发布，信息以本网站发布为准。

五、联系方式

采 购 人：宜昌市中心人民医院

地  址：宜昌市夷陵大道 183 号

联 系 人：胡老师/周老师

联系电话：0717-6484946 13997695077/0717-6486583 13872605679

宜昌市中心人民医院

采购文件

一、采购内容

1、项目编号：YCZXYYZB-YN-2023-18

2、项目名称：宜昌市中心人民医院窗帘、隔帘采购及维修项目

3、项目预算：10万元，超过此价格为无效投标。投标人进行一次报价，资格性和符合性审查合格后，以最低价确定产品供应商及供应价格。投标人报价为合同包干价，需考虑项目执行中可能发生事宜的费用，项目执行过程中不再增加任何费用。

二、项目资格要求

1、供应商具有有效的营业执照或事业单位法人证书或社会团体法人登记证书或执业许可证或自然人身份证明等证明文件（供应商根据自身情况提供对应的证明材料）。

2、通过“信用中国” 网站或者中国政府采购网查询的主体信用记录，未被列入信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

3、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加本项目同一合同项下的采购活动。

4、本项目不接受联合体参加投标，投标人中标后不允许分包。

三、采购需求

3.1项目概况

宜昌市中心人民医院采购及维修部分医用隔帘、窗帘、轨道、遮光帘等项目。

3.2项目清单、技术、服务要求：

# （一）货物、服务需求一览表

| 序号 | 货物/服务名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 江南院区A区普通病房窗帘 | 米 | 200 | 实际布料长度 |
| 2 | 江南院区B区普通病房窗帘 | 米 | 200 |  |
| 3 | 江北院区门急诊综合楼窗帘 | 米 | 260 |  |
| 4 | 江北院区外科楼窗帘 | 米 | 150 |  |
| 5 | 江北院区内科楼窗帘 | 米 | 150 |  |
| 6 | 医用隔帘 | 米 | 150 |  |
| 7 | 轨道 | 米 | 700 |  |
| 8 | 百叶窗帘 | 平方米 | 120 |  |
| 9 | 阳光面料卷帘 | 平方米 | 150 |  |
| 10 | 配套挂钩 | 个 | 7200 |  |
| 11 | 特殊窗帘维修及加固安装 | 米 | 250 |  |

# *注： 1.要求投标供应商必须报分项单价和总价。

- 窗帘、医用隔帘制作标准为2倍定折。

# （二）详细技术要求

| 序号 | 货物/服务名称 | 技术规格参数、服务要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 江南院区B区普通病房（蓝色芭比尼全遮光窗帘） | 1.棉麻面料，遮光度达99.99%,消防阻燃安全指标： 法律依据：GB50222-2017《建筑内部装修设计防火规范》；GB8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》 1.续燃时间：≤5s（依据GB/T 5455-2014标准） 2.阴燃时间：≤15s（依据GB/T 5455-2014标准） 3.损毁长度：≤150mm（依据GB/T 5455-2014标准） 4.氧指数：≥32.0%（依据GB/T 5454-1997标准） 5.燃烧滴落物：未引起脱脂棉燃烧或阴燃（依据GB/T 5454-1997标准） 影响产品性能和价格的其它重要技术指标 6.甲醛含量：≤20mg/kg 7.ph值：4-9 8.异味：无 9.可分解致癌芳香胺染料：≤20mg/kg 10.耐酸汗渍色牢度（变色、沾色）：≥3级 11.耐碱汗渍色牢度（变色、沾色）：≥3级 12.耐水色牢度：（变色、沾色）≥3级 13.耐光色牢度（变色）：≥4级 14.可萃取的重金属（锑≤4.0mg/kg、砷≤0.2mg/kg、铅≤0.2mg/kg、镉≤0.1mg/kg、铬≤0.8mg/kg、（六价铬）＜0.2mg/kg、钴≤0.4mg/kg、铜≤0.4mg/kg、镍≤0.4mg/kg、汞≤0.02mg/kg；） 15.致敏染料：禁用 16.起球：3-4 17.干洗尺寸变化率： 经向：≥-0.8% ；纬向：≥-0.5% 18.水洗尺寸变化率：经向：≥-2.2% ；纬向：≥-1.2% 19.克重量 410g/㎡±10g/㎡ 20.织物密度：经向310根（±5根）/10cm ；纬向110根（±5根）/10cm 21.透气率≥105mm/s 22.静电性能： 静电电压＜2500V 半衰期时间＜0.5s 23.防紫外线性能： UVA平均透射比：≤1.90% UVB平均透射比：≤0.40 % 紫外线防护系数（UPF）：≥50 24.断裂强力：经向≥2000N 纬向≥800N 25.顶破强力： ≥1160N 26.耐磨性能、耐磨次数：≥ 50000次 27.撕破强力： 经向≥500N 纬向≥120N 28.二氯甲烷可溶性物质：≤ 1.8% 29.纤维含量：100%聚酯纤维 30.透光性≤ 3.1% 31.悬垂性： ≥44% 32.弯曲长度： 纵向：＜1.8cm 横向：＜1.2cm 具有CMA认证或CNAS认证的检测机构出具的合格检测报告； |  |
| 2 | 江南院区A区普通病房（灰色芭比尼全遮光窗帘） |  |  |
| 3 | 江北院区门急诊综合楼（灰色芭比尼全遮光窗帘） |  |  |
| 4 | 江北院区外科楼（蓝色芭比尼全遮光窗帘） |  |  |
| 5 | 江北院区内科楼（蓝色芭比尼全遮光窗帘） |  |  |
| 6 | 医用隔帘（果绿色特厚医用帘） | 消防阻燃安全指标： 法律依据：GB50222-2017《建筑内部装修设计防火规范》；GB8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》 *1.续燃时间：≤5s（依据GB/T 5455-2014标准） *2.阴燃时间：≤15s（依据GB/T 5455-2014标准） *3.损毁长度：≤150mm（依据GB/T 5455-2014标准） *4.氧指数：≥32.0%（依据GB/T 5454-1997标准） *5.燃烧滴落物：未引起脱脂棉燃烧或阴燃（依据GB/T *5454-1997标准） 影响产品性能和价格的其它重要技术指标 *6.甲醛含量：≤300mg/kg（依据GB/T2912.1-2009标准） *7.ph值：4-9（依据GB/T7573-2009标准） *8.异味：无（依据GB 18401-2010 6.7标准） *9.可分解致癌芳香胺染料：≤20mg/kg（依据GB/T17592-2011标准） 10.耐酸汗渍色牢度（变色、沾色）：≥3级 11.耐碱汗渍色牢度（变色、沾色）：≥3级 12.耐水色牢度：（变色、沾色）≥3级（依据GB/T5713-2013标准） 13.耐干摩擦色牢度（沾色）：≥3级（依据GB/T3920-2008标准） 14. 可萃取的重金属（锑≤4.0mg/kg、砷≤0.2mg/kg、铅≤0.2mg/kg、镉≤0.1mg/kg、铬≤0.8mg/kg、（六价铬）＜0.2mg/kg、钴≤0.4mg/kg、铜≤0.4mg/kg、镍≤0.4mg/kg、汞≤0.02mg/kg；） 15.致敏染料：禁用（依据GB/T 20383-2006标准） 16.耐湿摩擦色牢度（变色、沾色）： 4-5级（依据GB/T3920-2008标准) 17.静电电压：＜210V 18.静电压半衰期：＜0.5s 19.断裂强力：经向：≥1900N 纬向：≥2200N 20.耐皂洗色牢度：4-5级 21.线密度：经向：≥18.3 纬向（A）35.9 纬向（B）：35.2 22.透气率：200mm/s-230mm/s 23.成份：100%聚酯纤维 24.耐光色牢度：4-5级 25.克重量：≥300g/平方米 26.洗涤后外观平整度：SA-4 27.酚黄变：4-5级 28.防霉测试（抗真菌性能）：黑曲霉14天内无生长 29.抑菌率（水洗50次）：大肠杆菌8099＞99% 金黄色葡萄球菌＞99%；白色念珠菌＞99%；肺炎克雷伯菌＞99%；铜绿假单胞菌＞99% 具有CMA认证或CNAS认证的检测机构出具的合格检测报告； |  |
| 7 | 静音轨道 | 1.铝合金材质重型轨道；2.5cm*2.5cm；壁厚为1.5MM； 2.封头、吊环均为铝合金材质； 3.亚光象牙白，带消音条,滑轮采用滚珠式。 |  |
| 8 | 百叶窗帘 | 1、规格尺寸：叶片宽(标准25mm)，叶片厚(标准0.18±0.01mm)； 2、材质：铝镁合金，具有CMA认证或CNAS认证的检测机构出具的合格检测报告； 3、力学性能、膜厚：具有CMA认证或CNAS认证的检测机构出具的合格检测报告； 4、外观：表面洁净，无污渍、划花或脱漆等不良现象；标识全面、规范、美观等，端面切口平整、无批锋、无切削碎片。 |  |
| 9 | 阳光面料卷帘（玻纤阳光面料：耐酸耐碱，环保、B1级阻燃、防潮、避光度100%（遇火脱脂棉无燃烧） | 1.卷帘面料：幅宽300cm,玻纤阳光面料，灰色，100%遮阳织物；阻燃等级：NFPA701；重量470g/㎡±10g；厚度：0.35mm±0.02mm；色牢度4-5级；抗拉强度≥2000n/5cm；抗撕裂强度：≥80n/5cm;甲醛含量：零2.卷帘上管：38铝管材质铝合金，经过电泳氧化处理，内径≥38mm，壁厚≥2.0mm，加强筋≥6根3.下杆：铝合金材质6063T5，经过电泳氧化处理，铝管壁厚达到1.5mm，内含加强筋，宽4cm、厚1.2cm。 4.制头：POM工程塑料，最大承重不小于8.5kg,拉动次数不小于100000次。5.安装码：采用六星齿轮副减速器。6.拉珠：尼龙密拉珠 |  |
| 10 | 配套挂钩 | 厚度≥1.2mm的镀镍尖钩10cm,布带高密有纺材料，耐晒、不变形、抗老化 |  |
| 11 | 特殊窗帘维修及加固安装 | 特殊窗帘维修及加固安装：包含拆除旧窗帘及轨道，加固安装新窗帘及轨道，配件包含（方管；木方；燕尾螺丝；钢性50黄螺丝；加固及安装人工费）材料加固安装人工费包含在报价内 |  |

3.3商务要求

1、投标文件中必须提供的 2020 年 1 月 1 日以来经过国家承认检验部门出具窗帘甲醛含量、阻燃性能符合GB/T 17591-2006（装饰用织物B1级）要求的检测报告原件。

2、投标文件中必须提供2020 年 1 月 1 日以来类似项目业绩3个（需提供合同或协议和相对应收款发票清晰可辨认的复印件加盖公章）不提供或提供不全视为无效文件。

3、付款方式：每月根据甲方需求按需供货，每次商品验收合格后按双方验收单进行入库，乙方根据实际入库验收单在当月20号以前开具正规发票，甲方收到发票后次月付款。

4、售后服务要求：验收完毕后乙方负责对其提供的产品实施保修及售后服务，质保期为三年。在本合同规定的质保期外，若甲方需要乙方提供维护指导，双方可另行商定。甲方对售后服务有其他合理要求，需与乙方另行商定，经乙方认可后可作为合同条款。

5、交货时间、地点：乙方在合同生效后根据甲方要求分批按需供货，乙方需24小时内负责免费运输至甲方指定地点进行交货，交货时提供产品合格证、产品说明等单证，双方签署验收单，合同期内具体数量以甲方需求为准，甲方需求少于合同总量时乙方不得以任何理由要求甲方按合同数量接纳货物，甲方需求大于合同总量时，多余货物按合同单价执行。若有不可预期的问题产生，可电话或传真提前通告双方协商。

6、对产品提出异议的期限及处理办法：中标服务商在接到采购人书面异议后，应在 24小时 内负责处理，否则，即视为默认甲方提出的异议和处理意见。因产品不合格采购人有权选择退货或换货，由此产生的费用全部由乙方承担。

7、产品的到货地点、运输方式及运杂费负责：乙方负责将产品免费送达至甲方指定地点。

8、质保期：双方验收合格后一年，货物的保修期或与质量相关的其他期限均自完成最终验收并由甲方签署了货物验收单之日算起。

五、投标人须提交的资料（所有资料需加盖公章，否则视为无效）

1、投标文件封皮

2、供应商具有有效的营业执照或事业单位法人证书或社会团体法人登记证书或执业许可证或自然人身份证明等证明文件（供应商根据自身情况提供对应的证明材料复印件）。

3、参与投标时需具有法定代表人或其他组织或自然人等资格证明文件，法定代表人或其他组织或自然人不能亲自投标的，可以授权他人进行投标，需提供授权委托书。（供应商根据自身情况提供对应的证明材料，此项资料除了投标文件中需提供外，额外放一份在密封完好的投标文件外面，投标时用于核对身份）。

4、投标报价表。

5、以上几项为基本资料，是必须提供的。投标人还应当根据项目的具体要求，提供认为需要提供的其他相关证明材料。

6、投标人应当编制投标文件正本一份。投标文件不得行间插字、涂改或增删。如有修改错漏处，必须由投标文件签署人签字或盖章，否则视为无效文件。上述投标资料需装入档案袋，密封盖章。

注：投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件的要求提供完整的投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标对招标文件作出实质性响应，否则其投标可能被拒绝。如投标人只对部分要求作出响应或书写不清，给评标造成困难的，责任由投标方承担。

投标文件封皮

投标文件

项目编号：__________________________

项目名称：__________________________

供应商名称：________________（签章）

日    期：        年      月      日

法定代表人资格证明书

宜昌市中心人民医院：

兹有          （姓名）同志为             （单位）法定代表人，代表我单位办理一切社会公务事宜，具有法律效力。

附法定代表人基本情况：

姓名：

身份证号码：

通讯地址：

电话号码：                   邮政编码：

法定代表人《居民身份证》扫描件

供应商名称（盖章）：

法定代表人（签章）：

日期：           年           月           日

注：本表适用于法定代表人投标时提供

单位负责人资格证明文件

宜昌市中心人民医院：

兹有          （姓名）同志为             （单位）负责人，代表我单位办理一切社会公务事宜，具有法律效力。

附单位负责人基本情况：

姓名：              职务：

身份证号码：

通讯地址：

电话号码：                   邮政编码：

单位负责人《居民身份证》扫描件

供应商名称（盖章）：

负 责 人（签  章）：

日期：           年           月           日

注：本表适用于其他组织投标时提供

自然人资格证明文件

宜昌市中心人民医院：

兹有          同志为             经营者，代表我单位办理一切社会公务事宜，具有法律效力。

附经营者基本情况：

姓名：

身份证号码：

通讯地址：

电话号码：                   邮政编码：

经营者《居民身份证》扫描件

服务商名称（签章）：

经营者（签  章） ：

日期：           年           月           日

注：本表适用于自然人投标时提供

授权委托书

宜昌市中心人民医院：

兹授权       （姓名）为我单位的委托代理人，以本公司的名义参加              （项目名称）项目投标，全权代表我单位处理在该项目采购活动中的一切事宜。代理人无转委托权，特此委托。

供应商名称（签章）：

法定代表人/单位负责人/自然人（签字或印章）：

签发日期：       年     月     日

附：

代理人姓名：

联系电话（手机）：

粘贴被授权人身份证（扫描件）

注：本表适用于法人、其他组织、自然人的授权代表投标时提供

承诺函

宜昌市中心人民医院：

(供应商名称)  参加贵院组织的 （项目名称） 项目(项目编号：          )的采购活动，本单位郑重声明如下：

本单位未与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其它供应商，参加本项目同一合同项下的采购活动。

我单位对上述声明承诺内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（盖章）：

法定代表人/单位负责人/自然人/授权代表（签字或印章）:

日期：      年     月    日