宜昌市中心人民医院

院内采购项目采购公告

宜昌市中心人民医院对2023年度建筑消防设施维保项目进行院内采购，欢迎广大符合条件的投标人踊跃投标。

一、项目名称

1、项目编号：YCZXYYZB-YN-2023-25

2、项目名称：宜昌市中心人民医院2023年度建筑消防设施维保项目

二、采购文件获取

投标人在宜昌市中心人民医院官网（http://www.yczxyy.com）通知通告——招标信息栏自行下载采购文件。

三、投标文件递交

1、投标文件递交的截止时间为2023年3月24日09:30。

2、递交投标文件需携带的资料：

（1）密封完好的投标文件。

（2）参与投标时需具有法定代表人或其他组织或自然人等资格证明文件，法定代表人或其他组织或自然人不能亲自投标的，可以授权他人进行投标，需提供授权委托书【供应商根据自身情况提供对应的证明材料，此项资料除了投标文件中需提供外，额外放一份在密封完好的投标文件外面，投标时用于核对身份】。

（3）递交人的身份证原件。

递交人与授权委托书或者法人证明文件身份等不一致的、逾期送达的、未送达指定地点的或者未按要求提供上述资料的采购人不予受理。

3、投标地点：宜昌市中心人民医院招标办（中心医院外科楼对面便利店右边楼房3楼）（工作日上午8:00～12:00、下午14:30～17:30受理投标工作，节假日除外）。

4、开标地点：宜昌市中心人民医院招标办。

四、发布公告媒介

本次公告仅在宜昌市中心人民医院官网（http://www.yczxyy.com）上发布，信息以本网站发布为准。

五、联系方式

采 购 人：宜昌市中心人民医院

地  址：宜昌市夷陵大道 183 号

联 系 人：胡老师/周老师

联系电话：0717-6484946 13997695077/0717-6486583 13872605679

宜昌市中心人民医院

采购文件

一、采购内容

1、项目编号：YCZXYYZB-YN-2023-25

2、项目名称：宜昌市中心人民医院2023年度建筑消防设施维保项目

3、项目预算：16万元，超过此价格为无效投标。资格性和符合性审查合格后，根据投标人的商务、技术、价格条件综合评审确定中标人。投标人报价为合同包干价，需考虑项目执行中可能发生事宜的费用，项目执行过程中不再增加任何费用。

二、项目资格要求

1、供应商具有有效的营业执照或事业单位法人证书或社会团体法人登记证书或执业许可证或自然人身份证明等证明文件（供应商根据自身情况提供对应的证明材料）。

2、通过“信用中国” 网站或者中国政府采购网查询的主体信用记录，未被列入信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

3、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加本项目同一合同项下的采购活动。

4、本项目不接受联合体参加投标，投标人中标后不允许分包。

三、采购需求

3.1项目概况

宜昌市中心人民医院现有医疗及办公建筑若干，建筑内配套消防系统设施齐全，根据国家有关规定，为保障上述系统设施正常平稳运行，需委托具有相应专业资质的服务机构进行维修保养。要求维保所采用的设备及配件，与原系统软硬件100%无缝兼容，维保服务人员具有专业资质持证上岗，且能积极及时响应。

3.2项目清单、技术、服务要求：

# （一）货物、服务需求一览表

# 维保区域及系统设施一览表：

| 区域 | 建筑名称 | 面积（m2） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 伍家院区 | 内科一号楼 | 13104 | # 包含消防设施：火灾自动报警系统、自动喷水灭火系统、消火栓系统、防排烟系统、气体灭火系统、防火卷帘、应急照明和疏散指示系统、灭火器等） |
|  | 内科二号楼 | 8991.36 |  |
|  | 外科楼 | 45118 |  |
|  | 教工宿舍12号楼、13号楼 | 25810.27 |  |
|  | 门急诊综合楼 | 71905.47 |  |
|  | 儿童医学中心 | 27100 |  |
|  | 被服间及食堂所在建筑、消毒供应室、肿瘤研究所、行政楼、影像楼、学生公寓等含部分消防设施的建筑 | 10000 |  |
| 江南院区 | A区 | 53000 |  |
|  | B区 | 22916.85 |  |
| 坝区分院 | 坝区分院综合楼 | 6000 |  |
|  | 总建面 | 283945.95 |  |

# 维修常用配件一览表：

| 系统 | 序号 | 名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 火灾自动报警系统 | 1 | 松江温感 | 个 | 100 |
|  | 2 | 松江烟感 | 个 | 100 |
|  | 3 | 海湾温感 | 个 | 100 |
|  | 4 | 海湾烟感 | 个 | 100 |
|  | 5 | 海湾复合探测器 | 个 | 30 |
|  | 6 | 泛海三江温感 | 个 | 100 |
|  | 7 | 泛海三江烟感 | 个 | 100 |
|  | 8 | 通用底座 | 个 | 100 |
|  | 9 | 手动报警按钮 | 个 | 100 |
|  | 10 | 手动报警按钮(带插孔） | 个 | 100 |
|  | 11 | 消火栓按钮 | 个 | 100 |
|  | 12 | 手持式电话分机 | 个 | 1 |
|  | 13 | 固定式电话分机 | 个 | 1 |
|  | 14 | 消防电话接口 | 个 | 1 |
|  | 15 | 声光报警器 | 个 | 1 |
|  | 16 | 火灾显示盘（数字型） | 个 | 20 |
|  | 17 | 火灾显示盘（中文型） | 个 | 1 |
|  | 18 | 隔离模块 | 个 | 1 |
|  | 19 | 隔离器 | 个 | 50 |
|  | 20 | 输入/输出模块 | 个 | 100 |
|  | 21 | 输入模块 | 个 | 100 |
|  | 22 | 切换模块 | 个 | 20 |
|  | 23 | 广播模块 | 个 | 20 |
|  | 24 | 消防广播功率放大器 | 台 | 1 |
|  | 25 | 消防广播功率放大器 | 台 | 1 |
|  | 26 | 消防广播扬声器 | 个 | 10 |
|  | 27 | 总线操作盘 | 台 | 1 |
|  | 28 | 直接控制盘 | 台 | 1 |
|  | 29 | 接线端子箱 | 个 | 10 |
|  | 30 | 备用电池3.6V | 个 | 6 |
|  | 31 | 备用电池12V/7A（12V/8A） | 个 | 6 |
|  | 32 | 备用电池12V/12A | 个 | 6 |
|  | 33 | 备用电池12V/24A | 个 | 6 |
|  | 34 | 备用电池38AH/12V | 个 | 6 |
|  | 35 | 电源箱 | 台 | 10 |
|  | 36 | 主机交流电源LD-S108D | 个 | 5 |
|  | 37 | 主机交流电源JB-QT-GST5000型 | 套 | 5 |
|  | 38 | 智能电源箱DC24V/6A | 台 | 5 |
|  | 39 | 智能电源盘DC24V/6A，壁挂式 | 台 | 5 |
|  | 40 | 智能电源盘DC24V/21A | 台 | 5 |
|  | 41 | 联网接口卡 | 块 | 2 |
|  | 42 | 消防电话主机 | 套 | 10 |
|  | 43 | 消防应急广播主机 | 套 | 1 |
|  | 44 | 主机CRT系统键盘 | 个 | 1 |
|  | 45 | 电线ZR-RVS-2*1.5mm² | 米 | 1000 |
|  | 46 | 电线ZR-RVS-2*2.5mm² | 米 | 1000 |
|  | 47 | 电缆ZR-RVV-2*1.5mm² | 米 | 1000 |
|  | 48 | 电缆ZR-RVV-2*2.5mm² | 米 | 1000 |
|  | 49 | 继电器 | 个 | 10 |
|  | 50 | 交流接触器 | 个 | 10 |
|  | 51 | 开关电源 |  | 10 |
|  | 52 | KBG钢管 | 米 | 500 |
|  | 53 | KBG钢管外刷防火漆 | 米 | 500 |
| 气体灭火系统 | 54 | 气体释放警报器 | 个 | 1 |
|  | 55 | 气体主机电源板 | 个 | 1 |
|  | 56 | 紧急启停按钮 | 个 | 10 |
|  | 57 | 手自动转换开关 | 个 | 10 |
| 应急疏散指示系统 | 58 | 应急灯 | 个 | 100 |
|  | 59 | 安全出口牌 | 个 | 100 |
|  | 60 | 暗装疏散指示牌 | 个 | 100 |
|  | 61 | 疏散指示灯 | 个 | 100 |
| 防火卷帘、防火门 | 62 | 卷帘门按钮 | 个 | 1 |
|  | 63 | 卷帘门控制箱 | 个 | 1 |
|  | 64 | 卷帘门电机 | 个 | 1 |
|  | 65 | 防火门闭门器 | 个 | 100 |
|  | 66 | 常开式防火门闭门器 | 套 | 100 |
|  | 67 | 释放器 | 套 | 50 |
|  | 68 | 防火门 | 平方 | 1 |
|  | 69 | 复合卷帘门（甲级小于10m2） | 套 | 1 |
|  | 70 | 复合卷帘门（甲级） | 平方 | 1 |
|  | 71 | 防火卷帘轨道 | 米 | 10 |
|  | 72 | 防火门顺序器 | 个 | 30 |
|  | 73 | 防火门合页 | 个 | 10 |
|  | 74 | 防火门电磁门吸 | 个 | 10 |
| 自动喷水灭火系统、消火栓系统 | 75 | 喷淋头 | 个 | 50 |
|  | 76 | 消火栓头SN50 | 个 | 50 |
|  | 77 | 消火栓头SN65 | 个 | 50 |
|  | 78 | 消防水带 | 条 | 10 |
|  | 79 | 直流水枪 | 个 | 10 |
|  | 80 | 消火栓箱玻璃 | 块 | 50 |
|  | 81 | 疏散引导箱玻璃 | 块 | 50 |
|  | 82 | 消火栓箱玻璃 | 块 | 50 |
|  | 83 | 亚克力灭火器箱玻璃 | 块 | 50 |
|  | 84 | 消火栓箱 |  | 20 |
|  | 85 | 消火栓箱门 | 个 | 20 |
|  | 86 | 消火栓箱门（含玻璃） | 套 | 20 |
|  | 87 | 一体式消火栓灭火器门 | 套 | 20 |
|  | 88 | 室外消火栓SS100/65 1.6 | 个 | 10 |
|  | 89 | 室外消火栓SS150/65 1.6 | 个 | 10 |
|  | 90 | 水泵接合器 | 个 | 1 |
|  | 91 | 信号蝶阀DN150内 | 个 | 10 |
|  | 92 | 信号蝶阀DN100内 | 个 | 10 |
|  | 93 | 水流指示器DN150内 | 个 | 10 |
|  | 94 | 水流指示器DN100内 | 个 | 10 |
|  | 95 | 蝶阀DN150内 | 个 | 5 |
|  | 96 | 蝶阀DN100内 | 个 | 5 |
|  | 97 | 闸阀DN150内 | 个 | 5 |
|  | 98 | 闸阀DN100内 | 个 | 5 |
|  | 99 | 闸阀DN50内 | 个 | 5 |
|  | 100 | 减压阀DN150内 | 个 | 5 |
|  | 101 | 减压阀DN100内 | 个 | 5 |
|  | 102 | 止回阀DN200 | 个 | 5 |
|  | 103 | 止回阀DN150内 | 个 | 5 |
|  | 104 | 止回阀DN100内 | 个 | 5 |
|  | 105 | 止回阀DN65 | 个 | 5 |
|  | 106 | 止回阀DN40 | 个 | 5 |
|  | 107 | 铜止回阀 | 个 | 5 |
|  | 108 | 橡胶软接头DN200 | 个 | 10 |
|  | 109 | 橡胶软接头DN150 | 个 | 10 |
|  | 110 | 湿式报警阀组 | 台 | 1 |
|  | 111 | 水力警铃 | 个 | 1 |
|  | 112 | 压力开关 | 个 | 1 |
|  | 113 | 末端试水 | 个 | 1 |
|  | 114 | 球阀 | 个 | 1 |
|  | 115 | 报警阀过滤器 | 个 | 1 |
|  | 116 | 大小头 | 个 | 1 |
|  | 117 | 室外消火栓接头 | 个 | 10 |
|  | 118 | 消火栓接口 | 个 | 1 |
|  | 119 | 水管 | 米 | 1 |
|  | 120 | 焊接法兰 | 个 | 1 |
|  | 121 | 沟槽法兰 | 个 | 1 |
|  | 122 | 压力表1.6MPa以内 | 个 | 1 |
|  | 123 | 压力表Y100-2.5 | 个 | 1 |
|  | 124 | 电解压力表 | 个 | 1 |
|  | 125 | 卡箍DN150 | 个 | 1 |
|  | 126 | 卡箍DN50 | 个 | 1 |
|  | 127 | 沟槽管件DN150内 | 个 | 1 |
|  | 128 | 沟槽管件DN100内 | 个 | 1 |
|  | 129 | 喷淋泵时间继电器 | 个 | 1 |
|  | 130 | 喷淋泵电机 | 套 | 1 |
| 防排烟系统 | 131 | 风阀执行机构 | 个 | 1 |
|  | 132 | 防火阀1600*400 | 台 | 1 |
|  | 133 | 防火阀500*500 | 台 | 1 |
|  | 134 | 防火阀600*500 | 台 | 1 |
|  | 135 | 防火阀400*700 | 台 | 1 |
|  | 136 | 风管1.2 | ㎡ | 1 |
|  | 137 | 风管1.0 | ㎡ | 1 |
|  | 138 | 风管0.75 | ㎡ | 1 |
|  | 139 | 风机转换开关 | 个 | 1 |
|  | 140 | 风机启动按钮 | 个 | 1 |
|  | 141 | 接触器辅助触头 | 个 | 1 |
|  | 142 | 风机软接防火帆布 | ㎡ | 1 |
| 其它 | 143 | 保险盒 | 个 | 1 |
|  | 144 | 防火泥 | 包 | 10 |
|  | 145 | 防水堵漏王 | 包 | 10 |
|  | 146 | 软管 | 根 | 100 |

# 注：数量仅供投标参考，具体供货数量及结算金额以实际需求为准

# （二）详细技术要求

| 系统 | 序号 | 名称 | 规格型号参数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 火灾自动报警系统 | 1 | 松江温感 | 松江 | 需符合行业标准 |
|  | 2 | 松江烟感 | 松江 | 需符合行业标准 |
|  | 3 | 海湾温感 | 海湾 | 需符合行业标准 |
|  | 4 | 海湾烟感 | 海湾 | 需符合行业标准 |
|  | 5 | 海湾复合探测器 | 海湾 | 需符合行业标准 |
|  | 6 | 泛海三江温感 | 泛海三江 | 需符合行业标准 |
|  | 7 | 泛海三江烟感 | 泛海三江 | 需符合行业标准 |
|  | 8 | 通用底座 |  | 需符合行业标准 |
|  | 9 | 手动报警按钮 |  | 需符合行业标准 |
|  | 10 | 手动报警按钮(带插孔） | J-SAM-GST9122A | 需符合行业标准 |
|  | 11 | 消火栓按钮 |  | 需符合行业标准 |
|  | 12 | 手持式电话分机 |  | 需符合行业标准 |
|  | 13 | 固定式电话分机 |  | 需符合行业标准 |
|  | 14 | 消防电话接口 |  | 需符合行业标准 |
|  | 15 | 声光报警器 |  | 需符合行业标准 |
|  | 16 | 火灾显示盘（数字型） | 数字型 | 需符合行业标准 |
|  | 17 | 火灾显示盘（中文型） | 中文型 | 需符合行业标准 |
|  | 18 | 隔离模块 |  | 需符合行业标准 |
|  | 19 | 隔离器 |  | 需符合行业标准 |
|  | 20 | 输入/输出模块 |  | 需符合行业标准 |
|  | 21 | 输入模块 |  | 需符合行业标准 |
|  | 22 | 切换模块 |  | 需符合行业标准 |
|  | 23 | 广播模块 |  | 需符合行业标准 |
|  | 24 | 消防广播功率放大器 | 300W | 需符合行业标准 |
|  | 25 | 消防广播功率放大器 | 500W | 需符合行业标准 |
|  | 26 | 消防广播扬声器 | 3W | 需符合行业标准 |
|  | 27 | 总线操作盘 | 128点 | 需符合行业标准 |
|  | 28 | 直接控制盘 | 14点 | 需符合行业标准 |
|  | 29 | 接线端子箱 |  | 需符合行业标准 |
|  | 30 | 备用电池3.6V | 3.6V | 需符合行业标准 |
|  | 31 | 备用电池12V/7A（12V/8A） | 12V/7A（12V/8A） | 需符合行业标准 |
|  | 32 | 备用电池12V/12A | 12V/12A | 需符合行业标准 |
|  | 33 | 备用电池12V/24A | 12V/24A | 需符合行业标准 |
|  | 34 | 备用电池38AH/12V | 38AH/12V | 需符合行业标准 |
|  | 35 | 电源箱 | DC27V/2A，壁挂式 | 需符合行业标准 |
|  | 36 | 主机交流电源LD-S108D | LD-S108D | 需符合行业标准 |
|  | 37 | 主机交流电源JB-QT-GST5000型 | JB-QT-GST5000型 | 需符合行业标准 |
|  | 38 | 智能电源箱DC24V/6A | DC24V/6A | 需符合行业标准 |
|  | 39 | 智能电源盘DC24V/6A，壁挂式 | DC24V/6A，壁挂式 | 需符合行业标准 |
|  | 40 | 智能电源盘DC24V/21A | DC24V/21A | 需符合行业标准 |
|  | 41 | 联网接口卡 |  | 需符合行业标准 |
|  | 42 | 消防电话主机 | TS-GSTN60 | 需符合行业标准 |
|  | 43 | 消防应急广播主机 | GST-XG9000A/300 | 需符合行业标准 |
|  | 44 | 主机CRT系统键盘 |  | 需符合行业标准 |
|  | 45 | 电线ZR-RVS-2*1.5mm² | ZR-RVS-2*1.5mm² | 需符合行业标准 |
|  | 46 | 电线ZR-RVS-2*2.5mm² | ZR-RVS-2*2.5mm² | 需符合行业标准 |
|  | 47 | 电缆ZR-RVV-2*1.5mm² | ZR-RVV-2*1.5mm² | 需符合行业标准 |
|  | 48 | 电缆ZR-RVV-2*2.5mm² | ZR-RVV-2*2.5mm² | 需符合行业标准 |
|  | 49 | 继电器 | 24V | 需符合行业标准 |
|  | 50 | 交流接触器 | 380V | 需符合行业标准 |
|  | 51 | 开关电源 | 24V/5A | 需符合行业标准 |
|  | 52 | KBG钢管 | D20 | 需符合行业标准 |
|  | 53 | KBG钢管外刷防火漆 | D20 | 需符合行业标准 |
| 气体灭火系统 | 54 | 气体释放警报器 |  | 需符合行业标准 |
|  | 55 | 气体主机电源板 |  | 需符合行业标准 |
|  | 56 | 紧急启停按钮 |  | 需符合行业标准 |
|  | 57 | 手自动转换开关 |  | 需符合行业标准 |
| 应急疏散指示系统 | 58 | 应急灯 | 双头 | 需符合行业标准 |
|  | 59 | 安全出口牌 |  | 需符合行业标准 |
|  | 60 | 暗装疏散指示牌 |  | 需符合行业标准 |
|  | 61 | 疏散指示灯 |  | 需符合行业标准 |
| 防火卷帘、防火门 | 62 | 卷帘门按钮 |  | 需符合行业标准 |
|  | 63 | 卷帘门控制箱 |  | 需符合行业标准 |
|  | 64 | 卷帘门电机 |  | 需符合行业标准 |
|  | 65 | 防火门闭门器 |  | 需符合行业标准 |
|  | 66 | 常开式防火门闭门器 |  | 需符合行业标准 |
|  | 67 | 释放器 |  | 需符合行业标准 |
|  | 68 | 防火门 | 钢制（乙级） | 需符合行业标准 |
|  | 69 | 复合卷帘门（甲级小于10m2） | 甲级小于10m2 | 需符合行业标准 |
|  | 70 | 复合卷帘门（甲级） | 甲级 | 需符合行业标准 |
|  | 71 | 防火卷帘轨道 |  | 需符合行业标准 |
|  | 72 | 防火门顺序器 |  | 需符合行业标准 |
|  | 73 | 防火门合页 |  | 需符合行业标准 |
|  | 74 | 防火门电磁门吸 | （墙装/地装） | 需符合行业标准 |
| 自动喷水灭火系统、消火栓系统 | 75 | 喷淋头 | K=80、68℃/93℃，直立/下垂/边墙型 | 需符合行业标准 |
|  | 76 | 消火栓头SN50 | SN50 | 需符合行业标准 |
|  | 77 | 消火栓头SN65 | SN65 | 需符合行业标准 |
|  | 78 | 消防水带 | 8-65-25 | 需符合行业标准 |
|  | 79 | 直流水枪 | Φ19 | 需符合行业标准 |
|  | 80 | 消火栓箱玻璃 | 标准 | 需符合行业标准 |
|  | 81 | 疏散引导箱玻璃 | 754*546 | 需符合行业标准 |
|  | 82 | 消火栓箱玻璃 | 570*835 | 需符合行业标准 |
|  | 83 | 亚克力灭火器箱玻璃 |  | 需符合行业标准 |
|  | 84 | 消火栓箱 | 750*550 | 需符合行业标准 |
|  | 85 | 消火栓箱门 |  | 需符合行业标准 |
|  | 86 | 消火栓箱门（含玻璃） |  | 需符合行业标准 |
|  | 87 | 一体式消火栓灭火器门 |  | 需符合行业标准 |
|  | 88 | 室外消火栓SS100/65 1.6 | SS100/65 1.6 | 需符合行业标准 |
|  | 89 | 室外消火栓SS150/65 1.6 | SS150/65 1.6 | 需符合行业标准 |
|  | 90 | 水泵接合器 | SQS150/100 | 需符合行业标准 |
|  | 91 | 信号蝶阀DN150内 | DN150内 | 需符合行业标准 |
|  | 92 | 信号蝶阀DN100内 | DN100内 | 需符合行业标准 |
|  | 93 | 水流指示器DN150内 | DN150内 | 需符合行业标准 |
|  | 94 | 水流指示器DN100内 | DN100内 | 需符合行业标准 |
|  | 95 | 蝶阀DN150内 | DN150内 | 需符合行业标准 |
|  | 96 | 蝶阀DN100内 | DN100内 | 需符合行业标准 |
|  | 97 | 闸阀DN150内 | DN150内 | 需符合行业标准 |
|  | 98 | 闸阀DN100内 | DN100内 | 需符合行业标准 |
|  | 99 | 闸阀DN50内 | DN50内 | 需符合行业标准 |
|  | 100 | 减压阀DN150内 | DN150内 | 需符合行业标准 |
|  | 101 | 减压阀DN100内 | DN100内 | 需符合行业标准 |
|  | 102 | 止回阀DN200 | DN200 | 需符合行业标准 |
|  | 103 | 止回阀DN150内 | DN150内 | 需符合行业标准 |
|  | 104 | 止回阀DN100内 | DN100内 | 需符合行业标准 |
|  | 105 | 止回阀DN65 | DN65 | 需符合行业标准 |
|  | 106 | 止回阀DN40 | DN40 | 需符合行业标准 |
|  | 107 | 铜止回阀 | DN32 | 需符合行业标准 |
|  | 108 | 橡胶软接头DN200 | DN200 | 需符合行业标准 |
|  | 109 | 橡胶软接头DN150 | DN150 | 需符合行业标准 |
|  | 110 | 湿式报警阀组 | DN150 | 需符合行业标准 |
|  | 111 | 水力警铃 |  | 需符合行业标准 |
|  | 112 | 压力开关 |  | 需符合行业标准 |
|  | 113 | 末端试水 | DN25 | 需符合行业标准 |
|  | 114 | 球阀 | DN25 | 需符合行业标准 |
|  | 115 | 报警阀过滤器 |  | 需符合行业标准 |
|  | 116 | 大小头 |  | 需符合行业标准 |
|  | 117 | 室外消火栓接头 |  | 需符合行业标准 |
|  | 118 | 消火栓接口 |  | 需符合行业标准 |
|  | 119 | 水管 | DN150 | 需符合行业标准 |
|  | 120 | 焊接法兰 | DN150 | 需符合行业标准 |
|  | 121 | 沟槽法兰 | DN150 | 需符合行业标准 |
|  | 122 | 压力表1.6MPa以内 | 1.6MPa以内 | 需符合行业标准 |
|  | 123 | 压力表Y100-2.5 | Y100-2.5 | 需符合行业标准 |
|  | 124 | 电解压力表 |  | 需符合行业标准 |
|  | 125 | 卡箍DN150 | DN150 | 需符合行业标准 |
|  | 126 | 卡箍DN50 | DN50 | 需符合行业标准 |
|  | 127 | 沟槽管件DN150内 | DN150内 | 需符合行业标准 |
|  | 128 | 沟槽管件DN100内 | DN100内 | 需符合行业标准 |
|  | 129 | 喷淋泵时间继电器 |  | 需符合行业标准 |
|  | 130 | 喷淋泵电机 | 3KW | 需符合行业标准 |
| 防排烟系统 | 131 | 风阀执行机构 |  | 需符合行业标准 |
|  | 132 | 防火阀1600*400 | 1600*400 | 需符合行业标准 |
|  | 133 | 防火阀500*500 | 500*500 | 需符合行业标准 |
|  | 134 | 防火阀600*500 | 600*500 | 需符合行业标准 |
|  | 135 | 防火阀400*700 | 400*700 | 需符合行业标准 |
|  | 136 | 风管1.2 | 厚度1.2 | 需符合行业标准 |
|  | 137 | 风管1.0 | 厚度1.0 | 需符合行业标准 |
|  | 138 | 风管0.75 | 厚度0.75 | 需符合行业标准 |
|  | 139 | 风机转换开关 |  | 需符合行业标准 |
|  | 140 | 风机启动按钮 |  | 需符合行业标准 |
|  | 141 | 接触器辅助触头 |  | 需符合行业标准 |
|  | 142 | 风机软接防火帆布 |  | 需符合行业标准 |
| 其它 | 143 | 保险盒 |  | 需符合行业标准 |
|  | 144 | 防火泥 |  | 需符合行业标准 |
|  | 145 | 防水堵漏王 |  | 需符合行业标准 |
|  | 146 | 软管 | 60CM | 需符合行业标准 |

3.3商务要求

1.服务时间：合同签订后一年内。

2.服务地点：宜昌市中心人民医院。

3.付款方式：甲方验收合格后，根据乙方提供的符合相关要求的正式发票，每半年据实结算一次。交货时提供产品合格证、产品说明等单证，双方签署验收单；合同期内具体数量以甲方需求为准，甲方需求少于合同总量时乙方不得以任何理由要求甲方按合同数量接纳货物，甲方需求大于合同总量时，多余货物按合同单价执行。

4.对货物提出异议的期限及处理办法：中标服务商在接到采购人书面异议后，应在 24小时 内负责处理，否则，即视为默认采购人提出的异议和处理意见。因产品不合格采购人有权选择退货或换货，由此产生的费用全部由乙方承担。

5.报价包含人工、运输、搬运、税金等所有费用，如需要增加的其它费用全部由成交供应商自行解决，采购人不再追加价款。

四、评审标准

（一）资格性审查和符合性审查

| 审查内容 |  | 评审因素 |
| --- | --- | --- |
| 资格性审查 | 具有独立承担民事责任的能力 | 供应商具有有效的营业执照或事业单位法人证书或社会团体法人登记证书或执业许可证或自然人身份证明等证明文件（供应商根据自身情况提供对应的证明材料） |
|  | 主体信用记录 | 参加本次投标活动期间，“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询，未被列入信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单 |
|  | 公正性 | 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加本项目同一合同项下的采购活动（供应商提供承诺函加盖公章，格式附后）。 |
|  | 联合体 | 本项目不接受联合体投标，投标人中标后不允许分包 |
| 符合性审查 | 供应商名称 | 与营业执照等其他证件一致 |
|  | 投标文件签署 | 按要求在规定区域加盖单位公章和签章 |
|  | 投标人身份证明文件 | 具有法定代表人或其他组织或自然人等资格证明或法定代表人授权委托书 |
|  | 投标报价 | 投标报价唯一；投标报价未超过预算金额或者最高限价；投标报价合理 |
|  | 采购需求 | 符合采购文件要求 |
|  | 其他要求 | 符合法律、法规和采购文件中规定的其他实质性内容的 |

（二）商务、技术、价格评审

| 内容 | 评审因素 | 分值 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 商 务 评 审（30分） | 响应文件 | 3 | 响应文件规范合理，符合要求，有连续页码及目录，排版清晰明了得3分，否则不得分。 |
|  | 类似业绩 | 9 | 供应商近3年（以合同签订时间为准）已完成或在服务的同类项目业绩，每提供一个得3分.提供合同等有效证明材料（能完全反映上述考核内容）复印件并加盖公章。 |
|  | 人员资质 | 12 | 供应商提供一级注册消防工程师人员证书复印件及持证人在供应商公司相应的社保证明，每提供一个得4分，最多得8分；供应商提供消防相关的中级及以上证书复印件及持证人在供应商公司相应的社保证明，每提供一个得2分，最多得4分。 |
|  | 经营管理 | 6 | 供应商具有健全，规范的管理组织、项目实施规范和制度得6分。 |
| 技 术 评 审 （50分） | 技术响应 | 10 | 有一项技术参数负偏离（包括未注明投标货物品牌等），扣5分，扣完为止。 |
|  | 服务方案 | 30 | 项目期间提供切实可行的维修服务，结合采购方实际情况，详细描述服务方案并提供确保方案落实的承诺函，承诺函加盖公章。评审小组根据供应商提供的方案和承诺书进行综合评审，第一名得30分，第二名得20分，第三名得10分，其余不得分。 |
|  | 故障响应 | 10 | 评审小组根据供应商的故障响应能力（措施和响应时间等）以及加盖供应商公章的承诺函进行综合评审，第一名得10分，第二名得6分，第三名得2分，其余不得分。 |
| 价 格 评 审 （20分） | 服务报价 | 10 | 评审小组只对资格和符合性审查合格的响应文件进行价格评议，报价评分采用平均价计算，即满足评审文件要求且最后所有供应商价格的平均值为评审基准价。（每高、低于评标基准价1%扣除0.5分，扣完为止） |
|  | 维修常用配件报价 | 10 | 维修常用配件报价的总价从低到高排名，总价最低者为第一名，以此类推，第一名得10分，第二名得6分，第三名得2分，其余不得分。 |

五、投标人须提交的资料（所有资料需加盖公章，否则视为无效）

1、投标文件封皮

2、供应商具有有效的营业执照或事业单位法人证书或社会团体法人登记证书或执业许可证或自然人身份证明等证明文件（供应商根据自身情况提供对应的证明材料复印件）。

3、参与投标时需具有法定代表人或其他组织或自然人等资格证明文件，法定代表人或其他组织或自然人不能亲自投标的，可以授权他人进行投标，需提供授权委托书。（供应商根据自身情况提供对应的证明材料，此项资料除了投标文件中需提供外，额外放一份在密封完好的投标文件外面，投标时用于核对身份）。

4、投标报价表。

5、以上几项为基本资料，是必须提供的。投标人还应当根据项目的具体要求，提供认为需要提供的其他相关证明材料。

6、投标人应当编制投标文件正本一份。投标文件不得行间插字、涂改或增删。如有修改错漏处，必须由投标文件签署人签字或盖章，否则视为无效文件。上述投标资料需装入档案袋，密封盖章。

注：投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件的要求提供完整的投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标对招标文件作出实质性响应，否则其投标可能被拒绝。如投标人只对部分要求作出响应或书写不清，给评标造成困难的，责任由投标方承担。

投标文件封皮

投标文件

项目编号：__________________________

项目名称：__________________________

供应商名称：________________（签章）

日    期：        年      月      日

法定代表人资格证明书

宜昌市中心人民医院：

兹有          （姓名）同志为             （单位）法定代表人，代表我单位办理一切社会公务事宜，具有法律效力。

附法定代表人基本情况：

姓名：

身份证号码：

通讯地址：

电话号码：                   邮政编码：

法定代表人《居民身份证》扫描件

供应商名称（盖章）：

法定代表人（签章）：

日期：           年           月           日

注：本表适用于法定代表人投标时提供

单位负责人资格证明文件

宜昌市中心人民医院：

兹有          （姓名）同志为             （单位）负责人，代表我单位办理一切社会公务事宜，具有法律效力。

附单位负责人基本情况：

姓名：              职务：

身份证号码：

通讯地址：

电话号码：                   邮政编码：

单位负责人《居民身份证》扫描件

供应商名称（盖章）：

负 责 人（签  章）：

日期：           年           月           日

注：本表适用于其他组织投标时提供

自然人资格证明文件

宜昌市中心人民医院：

兹有          同志为             经营者，代表我单位办理一切社会公务事宜，具有法律效力。

附经营者基本情况：

姓名：

身份证号码：

通讯地址：

电话号码：                   邮政编码：

经营者《居民身份证》扫描件

服务商名称（签章）：

经营者（签  章） ：

日期：           年           月           日

注：本表适用于自然人投标时提供

授权委托书

宜昌市中心人民医院：

兹授权       （姓名）为我单位的委托代理人，以本公司的名义参加              （项目名称）项目投标，全权代表我单位处理在该项目采购活动中的一切事宜。代理人无转委托权，特此委托。

供应商名称（签章）：

法定代表人/单位负责人/自然人（签字或印章）：

签发日期：       年     月     日

附：

代理人姓名：

联系电话（手机）：

粘贴被授权人身份证（扫描件）

注：本表适用于法人、其他组织、自然人的授权代表投标时提供

承诺函

宜昌市中心人民医院：

(供应商名称)  参加贵院组织的 （项目名称） 项目(项目编号：          )的采购活动，本单位郑重声明如下：

本单位未与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其它供应商，参加本项目同一合同项下的采购活动。

我单位对上述声明承诺内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（盖章）：

法定代表人/单位负责人/自然人/授权代表（签字或印章）:

日期：      年     月    日