宜昌市中心人民医院

院内采购项目采购公告

宜昌市中心人民医院对安装立式直饮机项目进行院内采购，欢迎广大符合条件的投标人踊跃投标。

一、项目名称

1、项目编号：YCZXYYZB-YN-2023-43

2、项目名称：宜昌市中心人民医院安装立式直饮机项目

二、采购文件获取

投标人在宜昌市中心人民医院官网（https://www.yczxyy.com/）通知通告——招标信息栏自行下载采购文件。

三、投标文件递交

1、投标文件递交的截止时间为2023年5月26日09:30。

2、递交投标文件需携带的资料：

（1）密封完好的投标文件。

（2）参与投标时需具有法定代表人或其他组织或自然人等资格证明文件，法定代表人或其他组织或自然人不能亲自投标的，可以授权他人进行投标，需提供授权委托书【供应商根据自身情况提供对应的证明材料，此项资料除了投标文件中需提供外，额外放一份在密封完好的投标文件外面，投标时用于核对身份】。

（3）递交人的身份证原件。

递交人与授权委托书或者法人证明文件身份等不一致的、逾期送达的、未送达指定地点的或者未按要求提供上述资料的采购人不予受理。

3、投标地点：宜昌市中心人民医院招标办（中心医院外科楼对面便利店右边楼房3楼）（工作日上午8:00～12:00、下午14:30～17:30受理投标工作，节假日除外）。

4、开标地点：宜昌市中心人民医院招标办。

四、发布公告媒介

本次公告仅在宜昌市中心人民医院官网（https://www.yczxyy.com/）上发布，信息以本网站发布为准。

五、联系方式

采 购 人：宜昌市中心人民医院

地  址：宜昌市夷陵大道 183 号

联 系 人：胡老师/周老师

联系电话：0717-6484946 13997695077/0717-6486583 13872605679

宜昌市中心人民医院

采购文件

一、采购内容

1、项目编号：YCZXYYZB-YN-2023-43

2、项目名称：宜昌市中心人民医院安装立式直饮机项目

3、项目预算：19.5万元，超过此价格为无效投标。资格性和符合性审查合格后，根据投标人的商务、技术、价格条件综合评审确定中标人。投标人报价为合同包干价，需考虑项目执行中可能发生事宜的费用，项目执行过程中不再增加任何费用。

二、项目资格要求

1、供应商具有有效的营业执照或事业单位法人证书或社会团体法人登记证书或执业许可证或自然人身份证明等证明文件（供应商根据自身情况提供对应的证明材料）。

2、通过“信用中国” 网站或者中国政府采购网查询的主体信用记录，未被列入信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

3、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加本项目同一合同项下的采购活动。

4、本项目不接受联合体参加投标，投标人中标后不允许分包。

三、采购需求

3.1项目概况

宜昌市中心人民医院拟在行政楼安装6台40L立式直饮机，放置与行政楼每层公共走廊，另原肿瘤研究所安装2台40L立式直饮机和2台20L立式直饮机

3.2项目清单、技术、服务要求：

3.2.1项目清单

| 序号 | 货物/服务名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 40L立式直饮机 | 台 | 8 |  |  |
| 2 | 20L立式直饮机 | 台 | 2 |  |  |

3.2.2 详细技术参数

| 序号 | 货物 名称 | 产品参数要求 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 两龙头 直饮机 | ▲1、出水：一开一常温 2、电源：220V/50Hz；额定功率：3000-3500W；（以产品CQC认证为佐证） ▲3、净水流量：≥1.0L/min，额定总净水量≥6000L（以批件为准）； ▲4、不锈钢水箱容积：≥40L，内置压力桶：≥3G；（以卫生许可批件为佐证） 5、单次最大热水量：≥46L； ▲6、外形尺寸（宽×厚×高）：500×450×1700mm（±10%）（提供证明材料） ▲7、滤芯组合：PP棉+活性炭+PP棉+RO膜滤芯+活性炭，五级过滤系统，各级滤芯与整机为同一品牌（提供除PP外各级滤芯批件及检测报告扫描件） ▲8、具有童锁、语音提示等功能；（提供证明材料） ▲9、末端具有紫外杀菌功能，紫外线与整机同一品牌；（以整机批件上显示为准），提供紫外线模块的批件和检测报告 10、步进式加热，逐层进水逐层加热，有效节能；（提供证明材料） ▲11、出水嘴水口距接水槽距离≥430mm；（提供证明材料） 12、整机防触电保护类别为I类； 13、微电脑程控设计，LED高亮显示屏，集滤芯寿命、当前时间、故障提示、温度显示于一体； 14、热水出水水温50℃~97℃可调节，热水按键可激活童锁等功能； 15、具有ECO节能模式，定时开关机节能设置，可设置在不使用的时段关机，使用前自动开机； 16、双重防干烧，整机防漏水保护，保障产品在安全环境下运行； ▲17、具有CQC认证证书（证书须体现投标型号，出具扫描件,原件备查）； ▲18、具有节能认证证书（证书须体现投标型号，出具扫描件,原件备查）； ▲19、根据GB34914—2021《净水机水效限定值及水效等级》,所投产品为一级水效，提供对应型号的“中国水效标识”卡及在中国水效标识网上有备案； ★20、具有卫生部门颁发的产品卫生许可批件，出水水质：符合《生活饮用水水质处理器卫生安全与功能评价规范—反渗透处理装置》（2001）的要求（证书须体现投标型号，出具扫描件,原件备查）。 | 8 | 台 |
| 2 | 两龙头 直饮机 | ▲1、出水：一开一常温 2、电源：220V/50Hz；额定功率：3000-3500W；（以产品CQC认证为佐证） ▲3、净水流量：≥0.5L/min，额定总净水量≥4000L（以批件为准）； ▲4、不锈钢水箱容积：≥20L，内置压力桶：≥3G；（以卫生许可批件为佐证） 5、单次最大热水量：≥36L； ▲6、外形尺寸（宽×厚×高）：500×450×1550mm（±10%）（提供证明材料） ▲7、滤芯组合：PP棉+活性炭+PP棉+RO膜滤芯+活性炭，五级过滤系统，各级滤芯与整机为同一品牌（提供除PP外各级滤芯批件及检测报告扫描件） ▲8、具有童锁、语音提示等功能；（提供证明材料） ▲9、末端具有紫外杀菌功能，紫外线与整机同一品牌；（以整机批件上显示为准），提供紫外线模块的批件和检测报告 10、步进式加热，逐层进水逐层加热，有效节能；（提供证明材料） ▲11、出水嘴水口距接水槽距离≥430mm；（提供证明材料） 12、整机防触电保护类别为I类； 13、微电脑程控设计，LED高亮显示屏，集滤芯寿命、当前时间、故障提示、温度显示于一体； 14、热水出水水温50℃~97℃可调节，热水按键可激活童锁等功能； 15、具有ECO节能模式，定时开关机节能设置，可设置在不使用的时段关机，使用前自动开机； 16、双重防干烧，整机防漏水保护，保障产品在安全环境下运行； ▲17、具有CQC认证证书（证书须体现投标型号，出具扫描件,原件备查）； ▲18、具有节能认证证书（证书须体现投标型号，出具扫描件,原件备查）； ▲19、根据GB34914—2021《净水机水效限定值及水效等级》,所投产品为一级水效，提供对应型号的“中国水效标识”卡及在中国水效标识网上有备案； ★20、具有卫生部门颁发的产品卫生许可批件，出水水质：符合《生活饮用水水质处理器卫生安全与功能评价规范—反渗透处理装置》（2001）的要求（证书须体现投标型号，出具扫描件,原件备查）。 | 2 | 台 |

# 注：投标人报价应含所有材料费、制作费、五金配件费、运输费、安装费、保险费、工程检测费、管理费及税金等所有费用，采购人不再追加任何款项。

3.3商务要求

1、要求投标人须到现场堪查，了解实际情况据实报价。

2、报价要求：投标人必须对每项单价和总价分别进行报价，并标注投标品牌。

3、交货期：中标服务商在接采购人通知之日起7个工作日内。

4、交货地点：送货安装到位院方指定位置。

5、验收标准：系统安装完毕无滴、漏现象发生且布局合理，采购方随机进行抽查，送检500mL直饮水至宜昌市质检局按直饮水CJ94-2005标准对细菌总数和总大肠菌群2项进行检测，并出具相应质检报告，所需费用由中标供应商负责。

6、付款条件及方式：安装完毕并双方验收合格后，采购人在45日个工作日内支付实际货款总金额的95%，余下的5%壹年质保期满后若无质量问题，采购人30个工作日内无息付清（质保期从采购人验收合格之次日计算）。

7、质保期：验收合格后质保期壹年。

四、评审标准

（一）资格性审查和符合性审查

| 审查内容 |  | 评审因素 |
| --- | --- | --- |
| 资格性审查 | 具有独立承担民事责任的能力 | 供应商具有有效的营业执照或事业单位法人证书或社会团体法人登记证书或执业许可证或自然人身份证明等证明文件（供应商根据自身情况提供对应的证明材料） |
|  | 主体信用记录 | 参加本次投标活动期间，“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询，未被列入信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单 |
|  | 公正性 | 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加本项目同一合同项下的采购活动（供应商提供承诺函加盖公章，格式附后）。 |
|  | 联合体 | 本项目不接受联合体投标，投标人中标后不允许分包 |
| 符合性审查 | 投标人名称 | 与营业执照等其他证件一致 |
|  | 投标文件签署 | 按要求在规定区域加盖单位公章和签章 |
|  | 投标人身份证明文件 | 具有法定代表人或其他组织或自然人等资格证明或法定代表人授权委托书 |
|  | 投标报价 | 投标报价唯一；投标报价未超过预算金额或者最高限价；投标报价合理 |
|  | 采购需求 | 符合采购文件要求 |
|  | 其他要求 | 符合法律、法规和采购文件中规定的其他实质性内容的 |

- 商务、技术、价格评审

| 内容 | 评审因素 | 分值 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 商 务 评 审 （18分） | 企业认证 | 5分 | 供应商或所投品牌厂家售后达到CTEAS1001-2017《CTEAS售后服务体系完善程度认证评价规范》标准，提供全国商品售后服务评价达标认证评审委员会颁发的五星级及以上CTEAS售后服务体系完善程度认证证书的得2分； 提供全国商品售后服务评价达标认证评审委员会颁发的七星级CTEAS售后服务体系完善程度认证证书的得5分（提供证书复印件加盖公章，不提供不得分） |
|  |  | 4分 | 投标人或所投品牌厂家具有CCC现场检测实验室认证且获得由中国合格评定国家委员会颁发的CNAS认可证书，提供认可证书得4分，没有不得分（提供证书复印件加盖公章，不提供不得分）。 |
|  |  | 2分 | 投标人或所投品牌厂家被工业和信息化主管部门评审为工业产品绿色设计示范企业的，计2分。（网上公示的，须提供截图和查询网址） |
|  |  | 2分 | 投标人具有高新技术企业认证，提供认可证书得2分，没有不得分。（提供证书复印件加盖公章，不提供不得分）。 |
|  |  | 2分 | 投标人或所投品牌厂家具有由国家安全生产监督管理总局监制的安全生产标准化证书，计2分。 |
|  |  | 3分 | 供应商从2021年1月1日（以合同签订时间为准）至今具有类似业绩的每个得1分，最多得3分。（上传合同原件彩色扫描件、合同相对应的一次往来发票、合同相对应的详细供货清单原件彩色扫描件）。 |
| 技 术 评 审 （52分） | 技术参数 | 10分 | 投标人所投入的产品配置及技术参数符合招标文件要求的，计14分。标记★的为不可偏离项，负偏离视为废标；标记▲的为重要参数项，每项负偏离扣2分，扣完为止。 |
|  | 卫生要求 | 11分 | 所投产品与各级滤芯须为同一品牌，提供PP棉、活性炭、复合滤芯、RO膜、后置活性炭滤芯（共5项）国家承认的卫生许可批件，每提供1项得1分，最高得5分； 提供所投产品涉水部件（PE管、电磁阀、电热管、水龙头、水箱、压力桶（共6项）具有卫生安全性检验报告，每提供1项得1分，最高得6分。 |
|  | 企业实力 | 3分 | 投标人或所投品牌厂家参与国家、行业标准制定的数量每个计0.5分，最多计3分，提供标准名称及标准起草单位截图。 |
|  |  | 4分 | 投标人或所投品牌厂家提供反渗透净水机具有节水技术得4分,提供相关证书或证明材料佐证。 |
|  | 项目实施方案 | 11.00 | 供应商根据采购人实际情况拟定项目实施方案，内容包含：产品质量承诺书、安装方案、质量体系的实施运行方案、应急方案、货物质量控制管理、供货与交货方案进行综合评分。 根据供应商提供的项目实施方案全面性、针对性和可行性进行综合评定打分，项目方案科学合理、针对性强得11分； 质量保证措施可行、合理，得6分； 未提供或不合理、不可行，不得分。 |
|  | 售后服务方案 | 11.00 | 供应商根据本项目实际情况 提供针对本项目详细全面、合理可行的售后服务措施 ： 包括售后服务保障方案、售后服务网点情况、售后服务承诺、产品保修等。 根据供应商提供的售后服务措施全面性、针对性和可行性进行综合评定打分，措施科室合理、针 对性强、可行性强得11分； 售后服务措施考虑 比较周全，具有一定 针对性和可行性得6分； 未提供售后服务措施或者提供的售后服务措施不可行、无针对性的不得分。 |
|  | 售后响应 | 2.00 | 售后响应时间小于0.5 小时，到场时间小于 1 小时，故障排除时间小于 4小时，得2分； 售后响应时间小于 1 小时、到场时间小于 2 小时、故障排除时间小于6 小时，得1分； 其他不得分。 （需上传承诺函原件彩色扫描件对时间进行承诺并对交通方式进行说明，同时上传售后服务点至项目所在地的交通路线截图证明售后响应时间） |
| 价 格 评 审 | 报价 | 30分 | 报价分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且最终报价最低的投标报价为评标基准价，其报价得分为30。 其他投标人的报价得分按照下列公式计算： 投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×价格权值（30） |

五、投标人须提交的资料（所有资料需加盖公章，否则视为无效）

1、投标文件封皮

2、供应商具有有效的营业执照或事业单位法人证书或社会团体法人登记证书或执业许可证或自然人身份证明等证明文件（供应商根据自身情况提供对应的证明材料复印件）。

3、参与投标时需具有法定代表人或其他组织或自然人等资格证明文件，法定代表人或其他组织或自然人不能亲自投标的，可以授权他人进行投标，需提供授权委托书。（供应商根据自身情况提供对应的证明材料，此项资料除了投标文件中需提供外，额外放一份在密封完好的投标文件外面，投标时用于核对身份）。

4、投标报价表。

5、以上几项为基本资料，是必须提供的。投标人还应当根据项目的具体要求，提供认为需要提供的其他相关证明材料。

6、投标人应当编制投标文件正本一份。投标文件不得行间插字、涂改或增删。如有修改错漏处，必须由投标文件签署人签字或盖章，否则视为无效文件。上述投标资料需装入档案袋，密封盖章。

注：投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件的要求提供完整的投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标对招标文件作出实质性响应，否则其投标可能被拒绝。如投标人只对部分要求作出响应或书写不清，给评标造成困难的，责任由投标方承担。

投标文件

项目编号：__________________________

项目名称：__________________________

供应商名称：________________（签章）

日    期：        年      月      日

法定代表人资格证明书

宜昌市中心人民医院：

兹有          （姓名）同志为             （单位）法定代表人，代表我单位办理一切社会公务事宜，具有法律效力。

附法定代表人基本情况：

姓名：

身份证号码：

通讯地址：

电话号码：                   邮政编码：

法定代表人《居民身份证》扫描件

供应商名称（盖章）：

法定代表人（签章）：

日期：           年           月           日

注：本表适用于法定代表人投标时提供

单位负责人资格证明文件

宜昌市中心人民医院：

兹有          （姓名）同志为             （单位）负责人，代表我单位办理一切社会公务事宜，具有法律效力。

附单位负责人基本情况：

姓名：              职务：

身份证号码：

通讯地址：

电话号码：                   邮政编码：

单位负责人《居民身份证》扫描件

供应商名称（盖章）：

负 责 人（签  章）：

日期：           年           月           日

注：本表适用于其他组织投标时提供

自然人资格证明文件

宜昌市中心人民医院：

兹有          同志为             经营者，代表我单位办理一切社会公务事宜，具有法律效力。

附经营者基本情况：

姓名：

身份证号码：

通讯地址：

电话号码：                   邮政编码：

经营者《居民身份证》扫描件

服务商名称（签章）：

经营者（签  章） ：

日期：           年           月           日

注：本表适用于自然人投标时提供

授权委托书

宜昌市中心人民医院：

兹授权       （姓名）为我单位的委托代理人，以本公司的名义参加              （项目名称）项目投标，全权代表我单位处理在该项目采购活动中的一切事宜。代理人无转委托权，特此委托。

供应商名称（签章）：

法定代表人/单位负责人/自然人（签字或印章）：

签发日期：       年     月     日

附：

代理人姓名：

联系电话（手机）：

粘贴被授权人身份证（扫描件）

注：本表适用于法人、其他组织、自然人的授权代表投标时提供

承诺函

宜昌市中心人民医院：

(供应商名称)  参加贵院组织的 （项目名称） 项目(项目编号：          )的采购活动，本单位郑重声明如下：

本单位未与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其它供应商，参加本项目同一合同项下的采购活动。

我单位对上述声明承诺内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（盖章）：

法定代表人/单位负责人/自然人/授权代表（签字或印章）:

日期：      年     月    日