宜昌市中心人民医院

院内采购项目采购公告

宜昌市中心人民医院对清洗江南院区食堂烟道项目进行院内采购，欢迎广大符合条件的投标人踊跃投标。

一、项目名称

1、项目编号：YCZXYYZB-YN-2023-52(2)

2、项目名称：宜昌市中心人民医院清洗江南院区食堂烟道项目(第2次采购)

二、采购文件获取

投标人在宜昌市中心人民医院官网（http://www.yczxyy.com/）通知通告——招标信息栏自行下载采购文件。

三、投标文件递交

1、投标文件递交的截止时间为2023年6月2日09:30。

2、递交投标文件需携带的资料：

（1）密封完好的投标文件。

（2）参与投标时需具有法定代表人或其他组织或自然人等资格证明文件，法定代表人或其他组织或自然人不能亲自投标的，可以授权他人进行投标，需提供授权委托书【供应商根据自身情况提供对应的证明材料，此项资料除了投标文件中需提供外，额外放一份在密封完好的投标文件外面，投标时用于核对身份】。

（3）递交人的身份证原件。

递交人与授权委托书或者法人证明文件身份等不一致的、逾期送达的、未送达指定地点的或者未按要求提供上述资料的采购人不予受理。

3、投标地点：宜昌市中心人民医院招标办（中心医院外科楼对面便利店右边楼房3楼）（工作日上午8:00～12:00、下午14:30～17:30受理投标工作，节假日除外）。

4、开标地点：宜昌市中心人民医院招标办。

四、发布公告媒介

本次公告仅在宜昌市中心人民医院官网（http://www.yczxyy.com/）上发布，信息以本网站发布为准。

五、联系方式

采 购 人：宜昌市中心人民医院

地  址：宜昌市夷陵大道 183 号

联 系 人：胡老师/周老师

联系电话： 13997695077/0717-6486583 13872605679

宜昌市中心人民医院

采购文件

一、采购内容

1、项目编号：YCZXYYZB-YN-2023-52（2）

2、项目名称：宜昌市中心人民医院清洗江南院区食堂烟道项目（第2次采购）

3、项目预算：4.8万元，超过此价格为无效投标。投标人进行一次报价，资格性和符合性审查合格后，以最低价确定服务商及价格。投标人报价为合同包干价，需考虑项目执行中可能发生事宜的费用，项目执行过程中不再增加任何费用。

二、项目资格要求

1、供应商具有有效的营业执照或事业单位法人证书或社会团体法人登记证书或执业许可证或自然人身份证明等证明文件（供应商根据自身情况提供对应的证明材料）。

2、通过“信用中国” 网站或者中国政府采购网查询的主体信用记录，未被列入信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

3、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加本项目同一合同项下的采购活动。

4、本项目不接受联合体参加投标，投标人中标后不允许分包。

三、采购需求

3.1项目概况

宜昌市中心人民医院：江南院区职工食堂等处的排油烟管道、风机、净化器等进行全面清洗，共清洗四次，预算资金4.8万元。

3.2项目清单、技术、服务要求：

4、江南院区职工食堂烟道清洗明细单（一次）

| 工程项目 | 数量 | 单位 | 投标单价 | 投标小计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 平行烟道（室外） | 5+5 | m |  |  | (楼顶平台4变头） |
| 平行烟道（室内） | 10+10 | m |  |  | (蒸菜间） (主厨房） |
| 烟罩 | 7 | m |  |  | (主厨房） |
| 烟罩 | 6 | m |  |  | (蒸菜间） |
| 风机 | 2 | 台 |  |  | 深度清洗，要求叶轮拆卸清洗法。 |
| 净化器 | 2 | 台 |  |  | 12开门、6开门 各1台 |
| 灶台+墙面（同步） | 13 | m |  |  |  |
| 竖直烟道（室外） | 50 | m |  |  |  |
| 投标合计： |  |  |  |  |  |

注：服务商必须根据采购方实际需求对项目清单内容进行分批次、分时段、分内容进行清洗(投标人根据此项要求提供对应承诺书)，双方验收合格后据实结算。另投标服务商必须对单项、小计、总价（四次）分别进行报价。

3.3项目要求及考核处罚

# （一）项目要求

一、清洗标准要求：1、烟罩及烟道清洗后 90％以上可以见到烟道原有的内壁铁皮色，不残留块状顽油污。2、排烟罩、箅子、过滤网表面清洗后达 99％无油污，光亮整洁。3、灶台表面清洁，表面无油污，光亮整洁。4、风机达到表面 90％以上能够见到底漆，电机底部无沉淀的油污。5、消防相关部门验收合格（投标服务商此项必须提供承诺书）

二、施工要求：施工作业中严格按照防护章程佩带戴口罩，防护镜、防护帽、防尘手套，设备进场前均做清洁、消毒处理，保持良好的卫生状态依据我方要求达到质量标准。清洗步骤与施工严格按照国家标准及相关规范要求；工作现场做好隔离，确保不致发生交叉污染；所有岗位人员需严格遵照工作流程操作，自检员切实抓好工程质量，及时更正不规范操作，对检验不合格管道，一律返工重新清洗；清洗效果要求清洗前后图片对比；清洗出的污物作到妥善保护，验收时提供标准竣工报告，并附清洗过程录像和清洗前后的对照片。清洗过中随时接受甲方监督、检验，不合格部分及时返工。（投标服务商此项必须提供根据合理清洗方案）

三、投标供应商投标文件必须提供从2021年1月1日（以合同签订时间为准）至今具有类似相关业绩1份以上合同（要求提供合同、清洗清单以及对应的任意一次费用往来凭证复印件）。

四、安全要求：对待清洗区域进行隔离，对现场物品妥善处置，由安全员统一检查后方可施工。对登高作业，需保证在作业点周围不得有易损设备及设施。在撤离现场时需妥善处置周围的设备与设施。对损坏的物品需照价赔偿。不进入与施工无关区域，施工需在安全人员的监护下进行。

五、中标服务商清洗人员必须提供相关防控规定时限内的新冠核酸检查证明。

# （二）其它要求

1、清洗油烟必须达到上述标准，若不合格中标服务商必须重新进行清洗，达到上述要求后我院再进行抽查。若连续三次抽检不合格则我院将拒付任何款项，并终止相关合同。

2、如果中标服务商在规定的期限内没有清洗到位，或清洗时将厨房设备损坏造成无法恢复，则由中标服务商全部赔偿相关费用，采购方有权解除合同并采取必要的补救措施。

3、要求投标单位必须现场踏访，对我院现有状况进行充分了解，踏访完毕后进行投标报价。

4、服务要求：因我院特殊情况，清洗烟道作业时将分批或避开工作时间，跟相关科室沟通好后方可进场施工，清洗时必须对贵重厨房设备做好保护措施。

5、投标价格：投标报价必须包括材料费、制作费、五金配件费、运输费、安装费、保险费、工程检测费、管理费及税金等所有费用。如需要增加的其它费用全部由成交供应商自行解决，采购人不再追加价款。

3.4付款方式、工期和服务期限

付款方式：清洗完毕并双方验收合格后，按清洗内容分批次结算。

服务期限：合同签定之日起一年。

四、资格性审查和符合性审查

| 审查内容 |  | 评审因素 |
| --- | --- | --- |
| 资格性审查 | 具有独立承担民事责任的能力 | 供应商具有有效的营业执照或事业单位法人证书或社会团体法人登记证书或执业许可证或自然人身份证明等证明文件（供应商根据自身情况提供对应的证明材料） |
|  | 主体信用记录 | 参加本次投标活动期间，“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询，未被列入信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单 |
|  | 公正性 | 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加本项目同一合同项下的采购活动（供应商提供承诺函加盖公章，格式附后）。 |
|  | 联合体 | 本项目不接受联合体投标，投标人中标后不允许分包 |
| 符合性审查 | 投标人名称 | 与营业执照等其他证件一致 |
|  | 投标文件签署 | 按要求在规定区域加盖单位公章和签章 |
|  | 投标人身份证明文件 | 具有法定代表人或其他组织或自然人等资格证明或法定代表人授权委托书 |
|  | 投标报价 | 投标报价唯一；投标报价未超过预算金额或者最高限价；投标报价合理 |
|  | 采购需求 | 符合采购文件要求 |
|  | 其他要求 | 符合法律、法规和采购文件中规定的其他实质性内容的 |

五、投标人须提交的资料（所有资料需加盖公章，否则视为无效）

1、投标文件封皮

2、供应商具有有效的营业执照或事业单位法人证书或社会团体法人登记证书或执业许可证或自然人身份证明等证明文件（供应商根据自身情况提供对应的证明材料复印件）。

3、参与投标时需具有法定代表人或其他组织或自然人等资格证明文件，法定代表人或其他组织或自然人不能亲自投标的，可以授权他人进行投标，需提供授权委托书。（供应商根据自身情况提供对应的证明材料，此项资料除了投标文件中需提供外，额外放一份在密封完好的投标文件外面，投标时用于核对身份）。

4、投标报价表。

5、以上几项为基本资料，是必须提供的。投标人还应当根据项目的具体要求，提供认为需要提供的其他相关证明材料。

6、投标人应当编制投标文件正本一份。投标文件不得行间插字、涂改或增删。如有修改错漏处，必须由投标文件签署人签字或盖章，否则视为无效文件。上述投标资料需装入档案袋，密封盖章。

注：投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件的要求提供完整的投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标对招标文件作出实质性响应，否则其投标可能被拒绝。如投标人只对部分要求作出响应或书写不清，给评标造成困难的，责任由投标方承担。

投标文件封皮

投标文件

项目编号：__________________________

项目名称：__________________________

供应商名称：________________（签章）

日    期：        年      月      日

法定代表人资格证明书

宜昌市中心人民医院：

兹有          （姓名）同志为             （单位）法定代表人，代表我单位办理一切社会公务事宜，具有法律效力。

附法定代表人基本情况：

姓名：

身份证号码：

通讯地址：

电话号码：                   邮政编码：

法定代表人《居民身份证》扫描件

供应商名称（盖章）：

法定代表人（签章）：

日期：           年           月           日

注：本表适用于法定代表人投标时提供

单位负责人资格证明文件

宜昌市中心人民医院：

兹有          （姓名）同志为             （单位）负责人，代表我单位办理一切社会公务事宜，具有法律效力。

附单位负责人基本情况：

姓名：              职务：

身份证号码：

通讯地址：

电话号码：                   邮政编码：

单位负责人《居民身份证》扫描件

供应商名称（盖章）：

负 责 人（签  章）：

日期：           年           月           日

注：本表适用于其他组织投标时提供

自然人资格证明文件

宜昌市中心人民医院：

兹有          同志为             经营者，代表我单位办理一切社会公务事宜，具有法律效力。

附经营者基本情况：

姓名：

身份证号码：

通讯地址：

电话号码：                   邮政编码：

经营者《居民身份证》扫描件

服务商名称（签章）：

经营者（签  章） ：

日期：           年           月           日

注：本表适用于自然人投标时提供

授权委托书

宜昌市中心人民医院：

兹授权       （姓名）为我单位的委托代理人，以本公司的名义参加              （项目名称）项目投标，全权代表我单位处理在该项目采购活动中的一切事宜。代理人无转委托权，特此委托。

供应商名称（签章）：

法定代表人/单位负责人/自然人（签字或印章）：

签发日期：       年     月     日

附：

代理人姓名：

联系电话（手机）：

粘贴被授权人身份证（扫描件）

注：本表适用于法人、其他组织、自然人的授权代表投标时提供

承诺函

宜昌市中心人民医院：

(供应商名称)  参加贵院组织的 （项目名称） 项目(项目编号：          )的采购活动，本单位郑重声明如下：

本单位未与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其它供应商，参加本项目同一合同项下的采购活动。

我单位对上述声明承诺内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（盖章）：

法定代表人/单位负责人/自然人/授权代表（签字或印章）:

日期：      年     月    日