宜昌市中心人民医院

单一来源采购征求意见公示

宜昌市中心人民医院重症医学一病区新增7张床位接入DoCare重症监护临床信息系统项目拟采用单一来源方式采购，该项目拟由苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司提供。现将有关情况向潜在政府采购供应商征求意见，公示内容如下：

1、项目编号：YCZXYYZB-YN-2023-56

2、项目名称：宜昌市中心人民医院重症医学一病区新增7张床位接入DoCare重症监护临床信息系统项目

3、采购要求和联系方式：详见附件

4、单一来源方式采购理由：

重症医学科一病区搬至Z字楼新病区后，床位将扩增至41张病床。目前科内拥有24个床位接入麦迪斯顿重症系统，需要新增17个床位接入重症系统。因病区床位分批开放，现申请暂新增7个床位接入麦迪斯顿DoCare重症监护临床信息系统，以满足临床使用。

通过实施重症监护信息系统，对实现监护仪、呼吸机、血气分析仪等设备输出数据的自动采集。采集的数据能够如实准确地反映患者生命体征参数的变化，并实现信息高度共享。根据采集结果，综合其他患者数据，自动生成重症监护相关医疗文书，并通过该系统对所采集的所有信息进行综合相关性显示，以达到提高工作效率、在一定程度上减轻医护人员书写医疗文书的压力的目的。通过该系统的实施，能够规范监护病房的工作流程、实现监护过程中的信息数字化和网络化、完整共享HIS、LIS和PACS等患者信息，实现医疗过程电子化管理，从而提高科室管理工作的水平。系统要能够全面支持监护病房的工作流管理，并满足各环节特定的功能。新增床位接入重症监护信息系统工作，需要根据医院需求，完成本地化改造工作，兼容不同厂家、不同型号的监护设备，还要做到与医院信息集成平台无缝连接和高度融合，同时支持科研和教学，实现重症临床科室的无纸化。具有技术的特定性和专一性，非原供应商不能进行。为了保证系统安全、稳定运行，以及一致性或者服务配套的要求，需要从原供应商采购接入服务。如果另选软件供应商实施系统对接服务，势必会增加系统对接成本，降低软件后续维护服务质量，造成经济损失。选择原有公司能有效提高系统对接服务质量，可确保系统软件对接服务的保障性，保证信息安全,更好的服务于用户。

基于以上原因，需要采用单一来源方式采购。

为体现“公开、公平、公正”的原则，现对以上情况进行公示。

公示期间，如对以上公示内容存在异议，可通过书面材料向我院招标办或纪检监察室提出质疑。质疑人应遵循实事求是的原则，提供质疑事项的基本事实、有效线索、相关证明材料，以及质疑人名称、地址和有效联系方式，以便调查核实。

公示时间自挂网之日起五个工作日，逾期将不再受理。

宜昌市中心人民医院

单一来源采购文件

一、采购内容

1、项目编号：YCZXYYZB-YN-2023-56

2、项目名称：宜昌市中心人民医院重症医学一病区新增7张床位接入DoCare重症监护临床信息系统项目

3、项目预算：112000元，超过此价格为无效投标。投标人报价为合同包干价，需考虑项目执行中可能发生事宜的费用，项目执行过程中不再增加任何费用。

二、项目资格要求

1、供应商具有有效的营业执照或事业单位法人证书或社会团体法人登记证书或执业许可证或自然人身份证明等证明文件（供应商根据自身情况提供对应的证明材料）。

2、通过“信用中国” 网站或者中国政府采购网查询的主体信用记录，未被列入信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

3、本项目不接受联合体参加投标，投标人中标后不允许分包。

三、采购需求

3.1项目概况

重症医学科一病区搬至Z字楼新病区后，床位将扩增至41张病床。目前科内拥有24个床位接入麦迪斯顿重症系统，需要新增17个床位接入重症系统。因病区床位分批开放，现申请暂新增7个床位接入麦迪斯顿DoCare重症监护临床信息系统，以满足临床使用。

通过实施重症监护信息系统，对实现监护仪、呼吸机、血气分析仪等设备输出数据的自动采集。采集的数据能够如实准确地反映患者生命体征参数的变化，并实现信息高度共享。根据采集结果，综合其他患者数据，自动生成重症监护相关医疗文书，并通过该系统对所采集的所有信息进行综合相关性显示，以达到提高工作效率、在一定程度上减轻医护人员书写医疗文书的压力的目的。通过该系统的实施，能够规范监护病房的工作流程、实现监护过程中的信息数字化和网络化、完整共享HIS、LIS和PACS等患者信息，实现医疗过程电子化管理，从而提高科室管理工作的水平。系统要能够全面支持监护病房的工作流管理，并满足各环节特定的功能。新增床位接入重症监护信息系统工作，需要根据医院需求，完成本地化改造工作，兼容不同厂家、不同型号的监护设备，还要做到与医院信息集成平台无缝连接和高度融合，同时支持科研和教学，实现重症临床科室的无纸化。具有技术的特定性和专一性，非原供应商不能进行。为了保证系统安全、稳定运行，以及一致性或者服务配套的要求，需要从原供应商采购接入服务。如果另选软件供应商实施系统对接服务，势必会增加系统对接成本，降低软件后续维护服务质量，造成经济损失。选择原有公司能有效提高系统对接服务质量，可确保系统软件对接服务的保障性，保证信息安全,更好的服务于用户。

3.2项目清单、技术、服务要求：

# （一）货物、服务需求一览表

| 序号 | 货物/服务名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 重症医学一病区新增床位接入DoCare重症监护临床信息系统 | 项 | 7 |  |

# （二）详细技术要求

| 序号 | 货物/服务名称 | 技术规格参数、服务要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 重症医学一病区新增床位接入DoCare重症监护临床信息系统 | 1）系统可自动采集床边仪器上的数据，服务器同步数据存储，数据可记录在特护单上，无需护士再次抄写，并具有以下功能： 系统需可以采集监护仪、呼吸机等仪器。 允许护理人员手动设置每个床位的仪器采集信息。根据患者病情可设置默认采集频率,实际采集频率，采集次数；允许用户手动取消监护仪、呼吸机的绑定并终止其参数数据自动采集。 出现异常数据，需提供报警；对异常数据可以进行二次修改。 采集到的体征需要提供数字、曲线图等多种方式展现。 需与我院现有的ＨIS、EMR、LIS、PACS系统接口，其他系统的信息需同时共享到本系统内，方便用户工作。 对于观察类数据，需提供点选、填写等多种方式；观察类的具体内容可自定义。 2）系统需支持以下床头卡功能： 能够以电子床头卡片的形式显示当前科室所有床位的状况以及患者基本信息，方便管理者查看床位使用的情况。 可以在床头卡上快速进行患者基本信息维护、患者入科、出科、换床、设备采集绑定操作，快速切换到护理文书；床头卡片可打印。 系统提供操作帮助提示，引导新用户操作系统。 3）系统需支持快捷键操作功能： 系统界面配置灵活，能够有效提高文书书写效率；方便护理人员一键打开常用的系统功能模块。 快捷键可以根据操作人员的需要灵活配置，并具有模板功能。 4）系统需支持以下床位管理功能： 能够通过接口程序从医院信息系统中同步在院病人信息到ICU程序中。 可提供灵活的床位调整（换床）功能，调整的同时患者信息自动跟随，患者与床位与设备的快速准确匹配的功能。 已经治愈或其他原因出科患者转出，选择需要出科的患者进行操作。 同步HIS患者基本信息，并显示入院时间、入科日期、出科日期、转入科室、转出科室、手术名称、手术日期、身高、体重、血型、换床信息、生日、诊断信息、生命体征信息、医生、护理等级、病情、主管护士等，提供异常数据报警和数据修正功能。 根据患者病情可设置默认采集频率,实际采集频率，采集次数；允许用户手动取消监护仪绑定并终止监护仪体征数据自动采集。 为不同患者不同病情提供多种采集参数设置，以及监护仪报警个性化定义对不同患者可设置多种报警阀值，避免误报警。 5）系统需支持医院所有格式的护理文书，包括特别护理记录单、体温单、护理措施记录单、各类评分类文书、护理评估单等。 特别护理记录单：需要能够自动生成特别护理记录单，按照我院临床科室需求合理展现生命体征数据、生命体征趋势折线图、呼吸机相关参数、观察信息、出入量信息、护理措施信息等，减少护士文字书写时间。 护理措施：基础护理措施模板，可自定义模板内容；模板内容符合《病历书写规范》要求。专科护理措施模板，模板内容满足专科护理需要，并符合《病历书写规范》要求。护士可手动录入护理措施。可拼音或关键字检索护理措施模板，勾选后直接记录到护理记录单。 出入量：显示每班及全天的出量、入量信息；每班及全天的出入量平衡情况。可根据临床的具体需要设置统计类型，如晶体入量、胶体入量等。可根据临床的具体需要设置统计途径，如补液量、鼻饲量等。 评估单：需提供ICU常用的各类评估单，包括：入院评估单、跌倒评估单、诺顿评估单、出院评估单、导管滑脱风险评估单、疼痛评估单、留置导尿管感染评估单等。 所有文书均可打印，并需提供：未满页打印提醒、打印当前页、打印设置、打印预览等功能。 所有文书均可根据具体需要查询；例如：根据时间查询、根据诊断查询等。 6）为方便护士执行医嘱，系统需具有以下医嘱执行功能： 能够同步电子医嘱中的医嘱信息，并将医嘱进行分类，如长期医嘱、临时医嘱、治疗类医嘱、护理类医嘱等，方便医护人员核对、执行医嘱。 需显示医嘱的具体名称、剂量、单位、途径、用法等内容；执行后的医嘱可自动记录到特护单中。对于特殊药物医嘱可以设置单位转换。 护理类的医嘱，执行时可提供护理措施模板，在模板中勾选后可直接记录到特护单中。 对于补液类医嘱，具体补液滴数、泵入速度等，需有计算器类工具，方便护士工作，执行后计入入量中，并可单独统计补液量。 对于本班未完成的医嘱，系统中可以交班，方便下个班次的人员了解本班医嘱执行的情况。系统中可以对交班的医嘱与接班的医嘱进行特殊标示。 系统能够通过提供多种方式进行医嘱的快速定位，并自动计算并提示执行医嘱的余量，方便护士快速查找并录入数据。 7）根据我院临床工作需要，系统需要有护理交班功能，具体包括以下信息： 具有护理交接班单，提供给责任护士进行交班记录。 对于特殊需要注意的事项，有单独的交班模块，用特殊颜色提醒，护士确认后特殊颜色方可消失。 8）根据我院临床工作需要，系统需要有统计查询功能，具体包括以下信息： 基础数据查询：对患者数据、科室数据的基本条件查询，如患者入科人数、出科人数、患者生命体征以及异常体征等。 系统可直接查询电子病历、检验、检查等相关信息、无需切换系统。 系统可直接查询患者的历史病历。 系统需要提供备注功能，方便医护人员根据备注查询需要的信息。 9）根据ICU的工作特点，系统需要提供重症相关评分，包括TISS评分、APACHE II评分、MODS多器官功能障碍评分、MODS多器官功能失常评分，RASS镇静评分、误吸/窒息评分、VTE风险评分、GlasGow评分、CPOT评分、NRS评分、营养风险评分、跌倒风险评分、泌尿系统感染评分、成人Braden评分、儿童Braden评分、成人跌倒坠床评分、儿童跌倒评分等，对患者状况进行全面评估。并将相关评分分类，将自动采集数据和填写、点选数据相结合，方便医护人员使用；系统可记录每次评分的结果，并形成相应的统计图。 系统可对不同患者的情况，可以自定义各种标签，方便后期统计查询，以及为后期科研提供样本数据。 系统支持多科室功能，并可以灵活切换科室，查看不同科室患者的信息。 系统需要根据医院使用者的不同，设置使用权限，保证系统数据信息安全。 |  |

3.3商务要求

1、供应商应当根据项目的实际需求合理报价，报价应当含有价格构成、报价依据等内容，并保证能在所报价格内保质保量完成采购内容，如不提供上述材料，投标文件视为不满足采购要求。

2、项目合同签订后30个工作日内完成点位接入工作，完成后保证新增点位所有功能的正常使用。

3、交货地点：采购人指定地点。

4、付款条件及方式: 项目验收后，支付项目合同费用的90%，项目验收满一年后支付合同剩余10%。

5、售后服务：服务期限为合同签订之日起一年，售后服务期内，提供7*24小时的项目专项电话技术支持。

3.4联系方式

联系人：师老师

联系电话：0717-6483506 15571717182

四、资格性审查和符合性审查

| 审查内容 |  | 评审因素 |
| --- | --- | --- |
| 资格性审查 | 具有独立承担民事责任的能力 | 供应商具有有效的营业执照或事业单位法人证书或社会团体法人登记证书或执业许可证或自然人身份证明等证明文件（供应商根据自身情况提供对应的证明材料） |
|  | 主体信用记录 | 参加本次投标活动期间，“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询，未被列入信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单 |
|  | 联合体 | 本项目不接受联合体投标，投标人中标后不允许分包 |
| 符合性审查 | 投标人名称 | 与营业执照等其他证件一致 |
|  | 投标文件签署 | 按要求在规定区域加盖单位公章和签章 |
|  | 投标人身份证明文件 | 具有法定代表人或其他组织或自然人等资格证明或法定代表人授权委托书 |
|  | 投标报价 | 投标报价唯一；投标报价未超过预算金额或者最高限价；投标报价合理；投标报价价格组成及报价依据 |
|  | 采购需求 | 符合采购文件要求 |
|  | 其他要求 | 符合法律、法规和采购文件中规定的其他实质性内容的 |

五、投标人须提交的资料（所有资料需加盖公章，否则视为无效）

1、投标文件封皮

2、供应商具有有效的营业执照或事业单位法人证书或社会团体法人登记证书或执业许可证或自然人身份证明等证明文件（供应商根据自身情况提供对应的证明材料复印件）。

3、参与投标时需具有法定代表人或其他组织或自然人等资格证明文件，法定代表人或其他组织或自然人不能亲自投标的，可以授权他人进行投标，需提供授权委托书。（供应商根据自身情况提供对应的证明材料，此项资料除了投标文件中需提供外，额外放一份在密封完好的投标文件外面，投标时用于核对身份）。

4、投标报价表。

5、以上几项为基本资料，是必须提供的。投标人还应当根据项目的具体要求，提供认为需要提供的其他相关证明材料。

6、投标人应当编制投标文件正本一份。投标文件不得行间插字、涂改或增删。如有修改错漏处，必须由投标文件签署人签字或盖章，否则视为无效文件。上述投标资料需装入档案袋，密封盖章。

注：投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件的要求提供完整的投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标对招标文件作出实质性响应，否则其投标可能被拒绝。如投标人只对部分要求作出响应或书写不清，给评标造成困难的，责任由投标方承担。

投标文件封皮

投标文件

项目编号：__________________________

项目名称：__________________________

供应商名称：________________（签章）

日    期：        年      月      日

法定代表人资格证明书

宜昌市中心人民医院：

兹有          （姓名）同志为             （单位）法定代表人，代表我单位办理一切社会公务事宜，具有法律效力。

附法定代表人基本情况：

姓名：

身份证号码：

通讯地址：

电话号码：                   邮政编码：

法定代表人《居民身份证》扫描件

供应商名称（盖章）：

法定代表人（签章）：

日期：           年           月           日

注：本表适用于法定代表人投标时提供

单位负责人资格证明文件

宜昌市中心人民医院：

兹有          （姓名）同志为             （单位）负责人，代表我单位办理一切社会公务事宜，具有法律效力。

附单位负责人基本情况：

姓名：              职务：

身份证号码：

通讯地址：

电话号码：                   邮政编码：

单位负责人《居民身份证》扫描件

供应商名称（盖章）：

负 责 人（签  章）：

日期：           年           月           日

注：本表适用于其他组织投标时提供

自然人资格证明文件

宜昌市中心人民医院：

兹有          同志为             经营者，代表我单位办理一切社会公务事宜，具有法律效力。

附经营者基本情况：

姓名：

身份证号码：

通讯地址：

电话号码：                   邮政编码：

经营者《居民身份证》扫描件

服务商名称（签章）：

经营者（签  章） ：

日期：           年           月           日

注：本表适用于自然人投标时提供

授权委托书

宜昌市中心人民医院：

兹授权       （姓名）为我单位的委托代理人，以本公司的名义参加              （项目名称）项目投标，全权代表我单位处理在该项目采购活动中的一切事宜。代理人无转委托权，特此委托。

供应商名称（签章）：

法定代表人/单位负责人/自然人（签字或印章）：

签发日期：       年     月     日

附：

代理人姓名：

联系电话（手机）：

粘贴被授权人身份证（扫描件）

注：本表适用于法人、其他组织、自然人的授权代表投标时提供