宜昌市中心人民医院

院内采购项目采购公告

宜昌市中心人民医院对2023年度安防弱电系统维保项目进行院内采购，欢迎广大符合条件的投标人踊跃投标。

一、项目名称

1、项目编号：YCZXYYZB-YN-2023-61

2、项目名称：宜昌市中心人民医院2023年度安防弱电系统维保项目

二、采购文件获取

投标人在宜昌市中心人民医院官网（https://www.yczxyy.com/）通知通告——招标信息栏自行下载采购文件。

三、投标文件递交

1、投标文件递交的截止时间为2023年7月14日09:30。

2、递交投标文件需携带的资料：

（1）密封完好的投标文件。

（2）参与投标时需具有法定代表人或其他组织或自然人等资格证明文件，法定代表人或其他组织或自然人不能亲自投标的，可以授权他人进行投标，需提供授权委托书【供应商根据自身情况提供对应的证明材料，此项资料除了投标文件中需提供外，额外放一份在密封完好的投标文件外面，投标时用于核对身份】。

（3）递交人的身份证原件。

递交人与授权委托书或者法人证明文件身份等不一致的、逾期送达的、未送达指定地点的或者未按要求提供上述资料的采购人不予受理。

3、投标地点：宜昌市中心人民医院招标办（中心医院外科楼对面便利店右边楼房3楼）（工作日上午8:00～12:00、下午14:30～17:30受理投标工作，节假日除外）。

4、开标地点：宜昌市中心人民医院招标办。

四、发布公告媒介

本次公告仅在宜昌市中心人民医院官网（https://www.yczxyy.com/）上发布，信息以本网站发布为准。

五、联系方式

采 购 人：宜昌市中心人民医院

地  址：宜昌市夷陵大道 183 号

联 系 人：汤老师/周老师

联系电话： 18986818172/0717-6486583 13872605679

宜昌市中心人民医院

采购文件

一、采购内容

1、项目编号：YCZXYYZB-YN-2021-61

2、项目名称：宜昌市中心人民医院2023年度安防弱电系统维保项目

3、项目预算：18.6万元，超过此价格为无效投标。资格性和符合性审查合格后，根据投标人的商务、技术、价格条件综合评审确定中标人。投标人报价为合同包干价，需考虑项目执行中可能发生事宜的费用，项目执行过程中不再增加任何费用。

二、项目资格要求

1、供应商具有有效的营业执照或事业单位法人证书或社会团体法人登记证书或执业许可证或自然人身份证明等证明文件（供应商根据自身情况提供对应的证明材料）。

2、通过“信用中国” 网站或者中国政府采购网查询的主体信用记录，未被列入信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

3、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加本项目同一合同项下的采购活动。

4、本项目不接受联合体参加投标，投标人中标后不允许分包。

三、采购需求

3.1项目概况

宜昌市中心人民医院伍家院区及江南院区现有安防弱电系统数套，相关设备若干，为保障系统正常平稳运行，需委托具有相应维保服务能力的机构进行维修保养。要求维保所采用的设备及配件，与原系统软硬件100%无缝兼容，维保服务人员能积极及时响应。

3.2项目清单、技术、服务要求：

# （一）货物、服务需求一览表

# 维保区域及系统设施一览表：

| 序号 | 项目 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 伍家院区海康威视摄像机 | 个 | 1054 |
| 2 | 江南院区海康威视摄像机 | 个 | 499 |
| 3 | NTP服务器 | 台 | 1 |
| 4 | 伍家院区海康威视存储服务器 | 台 | 26 |
| 5 | 伍家院区海康威视管理服务器 | 台 | 1 |
| 6 | 江南院区海康威视存储服务器 | 台 | 20 |
| 7 | 江南院区海康威视管理服务器 | 台 | 1 |
| 8 | 宇视媒体服务器 | 台 | 1 |
| 9 | 宇视管理服务器 | 台 | 1 |
| 10 | 宇视存储服务器 | 台 | 23 |
| 11 | 华为核心交换机 | 台 | 2 |
| 12 | 华三核心交换机 | 台 | 2 |
| 13 | 伍家院区网络门禁 | 个 | 229 |
| 14 | 伍家院区网络门禁控制器 | 套 | 68 |
| 15 | 伍家院区单机门禁系统 | 套 | 167 |
| 16 | 伍家院区可视对讲系统 | 套 | 43 |
| 17 | 江南院区网络门禁 | 个 | 214 |
| 18 | 江南院区网络门禁控制器 | 套 | 58 |
| 20 | 江南院区可视对讲系统 | 套 | 8 |
| 21 | 此清单未列举的伍家院区和江南院区安防弱电系统相关设备及线路 | 项 | 1 |

# 维修常用配件一览表：

| 序号 | 常用设备 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 六类无氧铜网线 | 1 | 米 | 维修时乙方免费提供 |
| 2 | 电源线RVV2*1.0无氧铜 | 1 | 米 |  |
| 3 | 12芯光纤 | 1 | 米 |  |
| 4 | 小耳朵12V2A室内监控电源 | 1 | 个 |  |
| 5 | 小耳朵12V2A室外监控电源 | 1 | 个 |  |
| 6 | PVC管￠16 | 1 | 米 |  |
| 7 | PVC管￠20 | 1 | 米 |  |
| 8 | PVC管￠25 | 1 | 米 |  |
| 9 | 枪机简易支架 | 1 | 个 |  |
| 10 | 光纤跳线3米 | 1 | 根 |  |
| 11 | 开关按钮 | 1 | 个 |  |
| 12 | 门禁铁片安装螺母配件包 | 1 | 包 |  |
| 13 | 球机支架 | 2 | 个 |  |
| 14 | ID、IC门禁卡（100张） | 50 | 项 |  |
| 15 | 小耳朵12V10A监控电源 | 50 | 个 |  |
| 16 | 小耳朵12V20A监控电源 | 50 | 个 |  |
| 17 | 小耳朵12V30A监控电源 | 50 | 个 |  |
| 18 | 小耳朵24V球机电源 | 50 | 个 |  |
| 19 | 监控立杆 | 1 | 根 |  |
| 20 | 海康400万半球 | 1 | 台 |  |
| 21 | 海康400万半球（带报警、拾音） | 50 | 台 |  |
| 22 | 海康400万枪机 | 50 | 台 |  |
| 23 | 海康400万球机 | 50 | 台 |  |
| 24 | 宇视400万半球（带报警、拾音） | 50 | 台 |  |
| 25 | 宇视400万枪机 | 50 | 台 |  |
| 26 | 宇视400万球机 | 50 | 台 |  |
| 27 | 监控级硬盘4T | 10 | 块 |  |
| 28 | 监控级硬盘4T（宇视） | 10 | 块 |  |
| 29 | 监控级硬盘6T | 10 | 块 |  |
| 30 | 监控级硬盘6T（宇视） | 10 | 块 |  |
| 31 | 32路NVR8盘位 | 1 | 台 |  |
| 32 | 16路NVR4盘位 | 1 | 台 |  |
| 33 | 8路NVR2盘位 | 1 | 台 |  |
| 34 | 拾音器（烽火） | 1 | 个 |  |
| 35 | 拾音器（海康威视） | 1 | 个 |  |
| 36 | 千兆光纤收发器 | 1 | 对 |  |
| 37 | 光纤收发器电源架 | 1 | 台 |  |
| 38 | 5口百兆交换机 | 1 | 台 |  |
| 39 | 8口千兆交换机H3C | 3 | 台 |  |
| 40 | 16口千兆交换机H3C可网管 | 2 | 台 |  |
| 41 | 24口千兆交换机H3C可网管 | 2 | 台 |  |
| 42 | 48口千兆交换机H3C可网管 | 1 | 台 |  |
| 43 | 16口千兆交换机H3C可网管（POE） | 1 | 台 |  |
| 44 | 24口千兆交换机H3C可网管（POE） | 1 | 台 |  |
| 45 | 48口千兆交换机H3C可网管（POE） | 1 | 台 |  |
| 46 | 壁挂6U网络机柜 | 1 | 台 |  |
| 47 | 千兆光模块H3C | 3 | 个 |  |
| 48 | 万兆光模块H3C | 1 | 个 |  |
| 49 | IC门禁一体机（单机版） | 2 | 个 |  |
| 50 | ID门禁一体机（单机版） | 2 | 个 |  |
| 51 | 报警按钮 | 3 | 个 |  |
| 52 | 门禁专用电源12V | 3 | 个 |  |
| 53 | 单门磁力锁280KG | 3 | 把 |  |
| 54 | 双门磁力锁280KG | 3 | 把 |  |
| 55 | 电插锁 | 1 | 套 |  |
| 56 | 闭门器 | 3 | 套 |  |
| 57 | 门禁铁片 | 3 | 块 |  |
| 58 | LZ型支架 | 3 | 个 |  |
| 59 | 闭门器平行支架 | 3 | 个 |  |
| 60 | IC门禁读头（捷顺联网版） | 5 | 个 |  |
| 61 | IC门禁四门控制器（捷顺联网版） | 5 | 台 |  |
| 62 | IC门禁读头（海康联网版） | 5 | 台 |  |
| 63 | IC门禁四门控制器（海康联网版） | 2 | 台 |  |
| 64 | 四门控制器电源 | 2 | 台 |  |
| 65 | 无线门禁遥控控制器 | 5 | 台 |  |
| 66 | 无线门禁遥控器 | 5 | 个 |  |
| 67 | 无线门禁遥控控制器专用电源 | 4 | 台 |  |
| 68 | 壁装式无线开关控制器 | 1 | 台 |  |
| 69 | 可视对讲门禁主机 | 3 | 台 |  |
| 70 | 可视对讲门禁室内机 | 3 | 台 |  |
| 71 | 可视对讲门禁主机（触摸屏） | 3 | 台 |  |
| 72 | 可视对讲门禁室内机（触摸屏） | 3 | 台 |  |
| 73 | 可视对讲门禁主机电源 | 3 | 台 |  |
| 74 | 可视对讲门禁室内机电源 | 3 | 台 |  |
| 75 | 人脸识别门禁主机 | 2 | 台 |  |
| 76 | 人脸识别门禁主机电源 | 3 | 台 |  |
| 77 | 考勤机 | 1 | 台 |  |
| 78 | 千兆无线网桥（多路访问） | 1 | 对 |  |
| 79 | 模数转换器 | 1 | 对 |  |
| 80 | 闸机杆 | 1 | 根 |  |
| 81 | 闸机主板 | 1 | 个 |  |
| 82 | 红外感应器 | 1 | 台 |  |
| 83 | 闸机 | 1 | 台 |  |
| 84 | 400*500不锈钢弱电箱 | 1 | 个 |  |
| 85 | 300*400不锈钢弱电箱 | 1 | 个 |  |
| 86 | B2型弱电箱 | 1 | 个 |  |
| 87 | 公牛排插 | 1 | 个 |  |
| 88 | 电源空开16A | 1 | 个 |  |
| 89 | 电源空开32A | 1 | 个 |  |
| 90 | 六类无氧铜网线 | 10 | 箱 |  |
| 91 | 电源线RVV2*1.0无氧铜 | 10 | 卷 |  |
| 92 | 150米12芯光纤 | 10 | 根 |  |
| 93 | 光纤熔接（含熔纤盒与尾纤） | 20 | 芯 |  |
| 94 | 移机工时费 | 1 | 项 |  |
| 95 | 监控平台点位授权100个 | 1 | 套 |  |
| 96 | 六类24口网络配线架含模块 | 1 | 套 |  |
| 97 | 网络门禁系统读卡器 | 3 | 个 |  |
| 98 | 网络门禁系统发卡器 | 1 | 个 |  |
| 99 | IC门禁主机（单机版） | 3 | 台 |  |
| 100 | ID门禁主机（单机版） | 3 | 台 |  |
| 101 | HDMI网络延长器（一拖二200米） | 1 | 套 |  |

# 注：数量仅供投标参考，具体供货数量及结算金额以实际需求为准

# （二）详细技术要求

| 序号 | 常用设备 | 规格型号参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 六类无氧铜网线 | 六类，无氧铜,纯铜 |
| 2 | 电源线RVV2*1.0无氧铜 | 无氧铜,纯铜 |
| 3 | 12芯光纤 | 12芯 |
| 4 | 小耳朵12V2A室内监控电源 | 12V2A室内 |
| 5 | 小耳朵12V2A室外监控电源 | 12V2A室外 |
| 6 | PVC管￠16 | ￠16 |
| 7 | PVC管￠20 | ￠20 |
| 8 | PVC管￠25 | ￠25 |
| 9 | 枪机简易支架 | 采用不锈钢等不易生锈材质 |
| 10 | 光纤跳线3米 | 3米 |
| 11 | 开关按钮 |  |
| 12 | 门禁铁片安装螺母配件包 |  |
| 13 | 球机支架 | 采用不锈钢等不易生锈材质 |
| 14 | ID、IC门禁卡（100张） |  |
| 15 | 小耳朵12V10A监控电源 | 12V10A |
| 16 | 小耳朵12V20A监控电源 | 12V20A |
| 17 | 小耳朵12V30A监控电源 | 12V30A |
| 18 | 小耳朵24V球机电源 | 24V |
| 19 | 监控立杆 | 采用不锈钢等不易生锈材质 |
| 20 | 海康400万半球 | 400万像素，支持H.265 |
| 21 | 海康400万半球（带报警、拾音） | 400万像素，支持H.265（带报警、拾音） |
| 22 | 海康400万枪机 | 400万像素，支持H.265 |
| 23 | 海康400万球机 | 400万像素，支持H.265 |
| 24 | 宇视400万半球（带报警、拾音） | 400万像素，支持H.265（带报警、拾音） |
| 25 | 宇视400万枪机 | 400万像素，支持H.265 |
| 26 | 宇视400万球机 | 400万像素，支持H.265 |
| 27 | 监控级硬盘4T | 监控级 |
| 28 | 监控级硬盘4T（宇视） | 监控级 |
| 29 | 监控级硬盘6T | 监控级 |
| 30 | 监控级硬盘6T（宇视） | 监控级 |
| 31 | 32路NVR8盘位 | 32路 |
| 32 | 16路NVR4盘位 | 16路 |
| 33 | 8路NVR2盘位 | 8路 |
| 34 | 拾音器（烽火） |  |
| 35 | 拾音器（海康威视） |  |
| 36 | 千兆光纤收发器 |  |
| 37 | 光纤收发器电源架 |  |
| 38 | 5口百兆交换机 | 5口百兆 |
| 39 | 8口千兆交换机H3C | 8口千兆 |
| 40 | 16口千兆交换机H3C可网管 | 16口千兆可网管 |
| 41 | 24口千兆交换机H3C可网管 | 24口千兆可网管 |
| 42 | 48口千兆交换机H3C可网管 | 48口千兆可网管 |
| 43 | 16口千兆交换机H3C可网管（POE） | 16口千兆可网管（POE） |
| 44 | 24口千兆交换机H3C可网管（POE） | 24口千兆可网管（POE） |
| 45 | 48口千兆交换机H3C可网管（POE） | 48口千兆可网管（POE） |
| 46 | 壁挂6U网络机柜 | 6U |
| 47 | 千兆光模块H3C | 千兆 |
| 48 | 万兆光模块H3C | 万兆 |
| 49 | IC门禁一体机（单机版） |  |
| 50 | ID门禁一体机（单机版） |  |
| 51 | 报警按钮 |  |
| 52 | 门禁专用电源12V | 12V |
| 53 | 单门磁力锁280KG | 单门280KG |
| 54 | 双门磁力锁280KG | 双门280KG |
| 55 | 电插锁 |  |
| 56 | 闭门器 |  |
| 57 | 门禁铁片 |  |
| 58 | LZ型支架 |  |
| 59 | 闭门器平行支架 |  |
| 60 | IC门禁读头（捷顺联网版） |  |
| 61 | IC门禁四门控制器（捷顺联网版） |  |
| 62 | IC门禁读头（海康联网版） |  |
| 63 | IC门禁四门控制器（海康联网版） |  |
| 64 | 四门控制器电源 |  |
| 65 | 无线门禁遥控控制器 |  |
| 66 | 无线门禁遥控器 |  |
| 67 | 无线门禁遥控控制器专用电源 |  |
| 68 | 壁装式无线开关控制器 |  |
| 69 | 可视对讲门禁主机 |  |
| 70 | 可视对讲门禁室内机 |  |
| 71 | 可视对讲门禁主机（触摸屏） |  |
| 72 | 可视对讲门禁室内机（触摸屏） |  |
| 73 | 可视对讲门禁主机电源 |  |
| 74 | 可视对讲门禁室内机电源 |  |
| 75 | 人脸识别门禁主机 |  |
| 76 | 人脸识别门禁主机电源 |  |
| 77 | 考勤机 |  |
| 78 | 千兆无线网桥（多路访问） | 千兆（多路访问） |
| 79 | 模数转换器 |  |
| 80 | 闸机杆 |  |
| 81 | 闸机主板 |  |
| 82 | 红外感应器 |  |
| 83 | 闸机 |  |
| 84 | 400*500不锈钢弱电箱 | 400*500 |
| 85 | 300*400不锈钢弱电箱 | 300*400 |
| 86 | B2型弱电箱 | B2型 |
| 87 | 公牛排插 |  |
| 88 | 电源空开16A | 16A |
| 89 | 电源空开32A | 32A |
| 90 | 六类无氧铜网线 |  |
| 91 | 电源线RVV2*1.0无氧铜 |  |
| 92 | 150米12芯光纤 |  |
| 93 | 光纤熔接（含熔纤盒与尾纤） |  |
| 94 | 移机工时费 |  |
| 95 | 监控平台点位授权100个 |  |
| 96 | 六类24口网络配线架含模块 | 六类24口，含模块 |
| 97 | 网络门禁系统读卡器 |  |
| 98 | 网络门禁系统发卡器 |  |
| 99 | IC门禁主机（单机版） |  |
| 100 | ID门禁主机（单机版） |  |
| 101 | HDMI网络延长器（一拖二200米） |  |

3.3商务要求

1.服务时间：合同签订后一年内。

2.服务地点：宜昌市中心人民医院。

3.付款方式：甲方验收合格后，根据乙方提供的符合相关要求的正式发票，每半年据实结算一次。交货时提供产品合格证、产品说明等单证，双方签署验收单；合同期内具体数量以甲方需求为准，甲方需求少于合同总量时乙方不得以任何理由要求甲方按合同数量接纳货物，甲方需求大于合同总量时，多余货物按合同单价执行。

4.对货物提出异议的期限及处理办法：中标服务商在接到采购人书面异议后，应在 24小时 内负责处理，否则，即视为默认采购人提出的异议和处理意见。因产品不合格采购人有权选择退货或换货，由此产生的费用全部由乙方承担。

5.报价包含人工、运输、搬运、税金等所有费用，如需要增加的其它费用全部由成交供应商自行解决，采购人不再追加价款。

四、评审标准

（一）资格性审查和符合性审查

| 审查内容 |  | 评审因素 |
| --- | --- | --- |
| 资格性审查 | 具有独立承担民事责任的能力 | 供应商具有有效的营业执照或事业单位法人证书或社会团体法人登记证书或执业许可证或自然人身份证明等证明文件（供应商根据自身情况提供对应的证明材料） |
|  | 主体信用记录 | 参加本次投标活动期间，“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询，未被列入信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单 |
|  | 公正性 | 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加本项目同一合同项下的采购活动（供应商提供承诺函加盖公章，格式附后）。 |
|  | 联合体 | 本项目不接受联合体投标，投标人中标后不允许分包 |
| 符合性审查 | 投标人名称 | 与营业执照等其他证件一致 |
|  | 投标文件签署 | 按要求在规定区域加盖单位公章和签章 |
|  | 投标人身份证明文件 | 具有法定代表人或其他组织或自然人等资格证明或法定代表人授权委托书 |
|  | 投标报价 | 投标报价唯一；投标报价未超过预算金额或者最高限价；投标报价合理 |
|  | 采购需求 | 符合采购文件要求 |
|  | 其他要求 | 符合法律、法规和采购文件中规定的其他实质性内容的 |

（二）商务、技术、价格评审

| 内容 | 评审因素 | 分值 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 商 务 评 审（30分） | 响应文件 | 3 | 响应文件规范合理，符合要求，有连续页码及目录，排版清晰明了得3分，否则不得分。 |
|  | 类似业绩 | 9 | 供应商近3年（以合同签订时间为准）已完成或在服务的同类项目业绩，每提供一个得3分.提供合同等有效证明材料（能完全反映上述考核内容）复印件并加盖公章。 |
|  | 厂家支持 | 12 | 供应商提供不少于2个维保设备品牌的厂家技术支持承诺函，每个6分。 |
|  | 经营管理 | 6 | 供应商具有健全，规范的管理组织、项目实施规范和制度得6分。 |
| 技 术 评 审 （50分） | 技术响应 | 10 | 有一项技术参数负偏离（包括未注明投标货物品牌等），扣5分，扣完为止。 |
|  | 服务方案 | 30 | 项目期间提供切实可行的维修服务，结合采购方实际情况，详细描述服务方案并提供确保方案落实的承诺函，承诺函加盖公章。评审小组根据供应商提供的方案和承诺书进行综合评审，第一名得30分，第二名得20分，第三名得10分，其余不得分。 |
|  | 故障响应 | 10 | 评审小组根据供应商的故障响应能力（措施和响应时间等）以及加盖供应商公章的承诺函进行综合评审，第一名得10分，第二名得6分，第三名得2分，其余不得分。 |
| 价 格 评 审 （20分） | 服务报价 | 10 | 评审小组只对资格和符合性审查合格的响应文件进行价格评议，报价评分采用平均价计算，即满足评审文件要求且最后所有供应商价格的平均值为评审基准价。（每高、低于评标基准价1%扣除0.5分，扣完为止） |
|  | 维修常用配件报价 | 10 | 维修常用配件报价的总价从低到高排名，总价最低者为第一名，以此类推，第一名得10分，第二名得扣2分，第三名扣4分，以此类推，扣完为止。 |

五、投标人须提交的资料（所有资料需加盖公章，否则视为无效）

1、投标文件封皮

2、供应商具有有效的营业执照或事业单位法人证书或社会团体法人登记证书或执业许可证或自然人身份证明等证明文件（供应商根据自身情况提供对应的证明材料复印件）。

3、参与投标时需具有法定代表人或其他组织或自然人等资格证明文件，法定代表人或其他组织或自然人不能亲自投标的，可以授权他人进行投标，需提供授权委托书。（供应商根据自身情况提供对应的证明材料，此项资料除了投标文件中需提供外，额外放一份在密封完好的投标文件外面，投标时用于核对身份）。

4、投标报价表。

5、以上几项为基本资料，是必须提供的。投标人还应当根据项目的具体要求，提供认为需要提供的其他相关证明材料。

6、投标人应当编制投标文件正本一份。投标文件不得行间插字、涂改或增删。如有修改错漏处，必须由投标文件签署人签字或盖章，否则视为无效文件。上述投标资料需装入档案袋，密封盖章。

注：投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件的要求提供完整的投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标对招标文件作出实质性响应，否则其投标可能被拒绝。如投标人只对部分要求作出响应或书写不清，给评标造成困难的，责任由投标方承担。

投标文件封皮

投标文件

项目编号：__________________________

项目名称：__________________________

供应商名称：________________（签章）

日    期：        年      月      日

法定代表人资格证明书

宜昌市中心人民医院：

兹有          （姓名）同志为             （单位）法定代表人，代表我单位办理一切社会公务事宜，具有法律效力。

附法定代表人基本情况：

姓名：

身份证号码：

通讯地址：

电话号码：                   邮政编码：

法定代表人《居民身份证》扫描件

供应商名称（盖章）：

法定代表人（签章）：

日期：           年           月           日

注：本表适用于法定代表人投标时提供

单位负责人资格证明文件

宜昌市中心人民医院：

兹有          （姓名）同志为             （单位）负责人，代表我单位办理一切社会公务事宜，具有法律效力。

附单位负责人基本情况：

姓名：              职务：

身份证号码：

通讯地址：

电话号码：                   邮政编码：

单位负责人《居民身份证》扫描件

供应商名称（盖章）：

负 责 人（签  章）：

日期：           年           月           日

注：本表适用于其他组织投标时提供

自然人资格证明文件

宜昌市中心人民医院：

兹有          同志为             经营者，代表我单位办理一切社会公务事宜，具有法律效力。

附经营者基本情况：

姓名：

身份证号码：

通讯地址：

电话号码：                   邮政编码：

经营者《居民身份证》扫描件

服务商名称（签章）：

经营者（签  章） ：

日期：           年           月           日

注：本表适用于自然人投标时提供

授权委托书

宜昌市中心人民医院：

兹授权       （姓名）为我单位的委托代理人，以本公司的名义参加              （项目名称）项目投标，全权代表我单位处理在该项目采购活动中的一切事宜。代理人无转委托权，特此委托。

供应商名称（签章）：

法定代表人/单位负责人/自然人（签字或印章）：

签发日期：       年     月     日

附：

代理人姓名：

联系电话（手机）：

粘贴被授权人身份证（扫描件）

注：本表适用于法人、其他组织、自然人的授权代表投标时提供

承诺函

宜昌市中心人民医院：

(供应商名称)  参加贵院组织的 （项目名称） 项目(项目编号：          )的采购活动，本单位郑重声明如下：

本单位未与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其它供应商，参加本项目同一合同项下的采购活动。

我单位对上述声明承诺内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（盖章）：

法定代表人/单位负责人/自然人/授权代表（签字或印章）:

日期：      年     月    日