宜昌市中心人民医院

单一来源采购征求意见公示

宜昌中心人民医院脊柱外科新增1个手术间接入麻醉临床信息系统项目拟采用单一来源方式采购，该项目拟由苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司提供。现将有关情况向潜在政府采购供应商征求意见，公示内容如下：

1、项目编号：YCZXYYZB-YN-2023-62

2、项目名称：宜昌中心人民医院脊柱外科新增1个手术间接入麻醉临床信息系统项目

3、采购要求和联系方式：详见附件

4、单一来源方式采购理由：

脊柱外科手术室开展手术涉及脊柱一区和脊柱二区，因手术记录及相关数据统计需要，需新增一间手术间，接入手麻系统，包含手术排班、手术记录、手术统计等系统，以满足临床使用。

通过该系统的实施，规范麻醉科、监护病房和手术室的工作流程、实现麻醉、监护、手术过程中的信息数字化和网络化、自动生成麻醉手术中的各种医疗文书、完整共享HIS、LIS等手术患者信息，实现对麻醉过程管理，从而提高整个麻醉、护理、手术管理工作的水平。可以实现信息互通，数据高度共享。同时设备采集技术的多样性，结构灵活配置，满足不同医疗应用需求，辅助医生、护士更规范、更标准完成医疗操作，提高医疗质量，切实提高医院管理水平，加强过程质量控制，减少医疗差错，防范医疗风险。提供强大便捷的统计分析，支持科研教学，支持科室管理。具有技术的特定性和专一性，非原供应商不能进行。为了保证系统安全、稳定运行，以及一致性或者服务配套的要求，需要从原供应商采购接入服务。如果另选软件供应商实施系统对接服务，势必会增加系统对接成本，降低软件后续维护服务质量，造成经济损失。选择原有公司能有效提高系统对接服务质量，可确保系统软件对接服务的保障性，保证信息安全,更好的服务于用户。

基于以上原因，需要采用单一来源方式采购。

为体现“公开、公平、公正”的原则，现对以上情况进行公示。

公示期间，如对以上公示内容存在异议，可通过书面材料向我院招标办或纪检监察室提出质疑。质疑人应遵循实事求是的原则，提供质疑事项的基本事实、有效线索、相关证明材料，以及质疑人名称、地址和有效联系方式，以便调查核实。

公示时间自挂网之日起五个工作日，逾期将不再受理。

宜昌市中心人民医院

单一来源采购文件

一、采购内容

1、项目编号：YCZXYYZB-YN-2023-62

2、项目名称：宜昌市中心人民医院脊柱外科新增1个手术间接入麻醉临床信息系统项目

3、项目预算：19630元，超过此价格为无效投标。投标人报价为合同包干价，需考虑项目执行中可能发生事宜的费用，项目执行过程中不再增加任何费用。

二、项目资格要求

1、供应商具有有效的营业执照或事业单位法人证书或社会团体法人登记证书或执业许可证或自然人身份证明等证明文件（供应商根据自身情况提供对应的证明材料）。

2、通过“信用中国” 网站或者中国政府采购网查询的主体信用记录，未被列入信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

3、本项目不接受联合体参加投标，投标人中标后不允许分包。

三、采购需求

3.1项目概况

脊柱外科手术室开展手术涉及脊柱一区和脊柱二区，因手术记录及相关数据统计需要，需新增一间手术间，接入手麻系统，包含手术排班、手术记录、手术统计等系统，以满足临床使用。

通过该系统的实施，规范麻醉科、监护病房和手术室的工作流程、实现麻醉、监护、手术过程中的信息数字化和网络化、自动生成麻醉手术中的各种医疗文书、完整共享HIS、LIS等手术患者信息，实现对麻醉过程管理，从而提高整个麻醉、护理、手术管理工作的水平。可以实现信息互通，数据高度共享。同时设备采集技术的多样性，结构灵活配置，满足不同医疗应用需求，辅助医生、护士更规范、更标准完成医疗操作，提高医疗质量，切实提高医院管理水平，加强过程质量控制，减少医疗差错，防范医疗风险。提供强大便捷的统计分析，支持科研教学，支持科室管理。具有技术的特定性和专一性，非原供应商不能进行。为了保证系统安全、稳定运行，以及一致性或者服务配套的要求，需要从原供应商采购接入服务。如果另选软件供应商实施系统对接服务，势必会增加系统对接成本，降低软件后续维护服务质量，造成经济损失。选择原有公司能有效提高系统对接服务质量，可确保系统软件对接服务的保障性，保证信息安全,更好的服务于用户。

3.2项目清单、技术、服务要求：

# （一）货物、服务需求一览表

| 序号 | 货物/服务名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 脊柱外科新增手术间接入麻醉临床信息系统 | 间 | 1 |  |

# （二）详细技术要求

| 序号 | 货物/服务名称 | 技术规格参数、服务要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 脊柱外科新增手术间接入麻醉临床信息系统 | - 手术排班需求 - 能够批量接收HIS下达的手术申请信息。 - 能够接收指定时间段内HIS下达的手术申请信息。 - 能够支持对多手术科室批量接收手术申请。 - 能够查看临床科室申请的手术申请单详细信息。可显示临床科室对手术的特殊要求。 - 能够批量安排HIS下达的手术申请信息，对手术申请进行统筹处理，分配手术资源，完成麻醉的排班过程。 - 为手术申请信息分配麻醉医生及助手。 - 能够显示手术的特殊要求等。 - 能够为手术申请安排洗手护士、巡回护士。 - 能够根据手术安排情况自动生成符合医院要求的患者接送单。 - 能够根据手术安排情况自动生成符合医院要求的手术通知单。 - 术前准备需求 - 能够批量接收HIS下达的手术排班信息。 - 能够按照医院要求的格式自动生成术前访视单。 - 能通过与医院信息系统集成，查看患者的病历信息、检查检验信息、医嘱信息等。 - 能够调取患者检查检验信息并形成趋势图。 - 能够提供麻醉计划单，辅助麻醉医生通过系统查看患者病情、病史，便于拟定患者麻醉计划。 - 能够支持安排急诊患者进行手术。 - 能够按照医院要求的格式自动生成患者知情同意书 - 能够根据患者麻醉差异，动态展示患者同意书内容。 - 能够通过系统集成查看患者信息，配合麻醉术前访视结果，辅助麻醉医生快速完成麻醉术前评估及评分功能。 - 能够实现风险评估单分数自动汇总。 - 能够在术前调取并集成病人的检验检查、电子病历等信息，辅助医生进行术前讨论并记录讨论内容。 - 能够在对患者检验异常结果进行预警提示。 - 术中麻醉管理需求 - 能够自动将采集到的监护仪生命体征参数记录在麻醉单上， 并将数据实时传送到服务器数据库内存储。 - 能够将术中监护体征导出。 - 支持设置体征参数在麻醉单上的显示方式。 - 能够对术中患者异常体征时进行报警。 - 能够从手术申请中提取患者基本信息、手术人员信息自动填充到麻醉记录单中。 - 能够以时间轴的方式显示患者的手术流程，便于医护人员对手术流程的把控。 - 能够自动记取该点对应的时间作为事件发生时间（或持续事件的起始时间），自动匹配该事件对应的剂量、途径、持续情况等。 - 能够进行连续事件倒计时提醒。 - 能够通过下拉菜单、拼音检索等方式，实现麻醉事件及用药的快速录入。 - 能够在现有用药事件基础上实现快速追加录入。 - 能够在药品录入时自动匹配录入的药品剂量、浓度、速度单位 - 能够设置常用量，实现常用药品、事件的快速录入。 - 能够根据术中登记事件使用频次，动态调整事件显示顺序。 - 能够实现麻醉单模板套用，并支持以公有和私有的方式管理麻醉记录单模板。 - 能够将术中麻醉操作以数字序号方式标记在治疗序号区域对应时间点，对应麻醉备注区域事件详情。 - 能够辅助用户对受到干扰的伪差生命体征数据进行修正的功能。 - 模拟监护仪对体征参数进行动态显示。 - 能够直接拖动鼠标描绘生命体征。 - 修正前原始数据的保存功能。 - 能够支持麻醉记录界面缩放功能。 - 能够实现直接在麻醉记录单上拖动调整用药时间。 - 能够实现直接在麻醉记录单上拖动快速调整输血、出量、入量时间。 - 能够记录输血输液通路并以不同颜色进行标识。 - 能够实现术中出入量汇总自动计算。 - 能够根据患者手术结束情况，自动结束文书记录。 - 能够支持患者体征的密集采集。 - 能够支持患者抢救模式，抢救模式下患者体征可每分钟一组进行展示。 - 能够实现交接班麻醉医生的记录。 - 提供转出手术时，可选择转出至病房、PACU、ICU。 - 能够按照医院要求的格式生成护理记录单，支持同步麻醉单上相关信息，并记录患者手术过程中的护理信息。 - 能够生成器械清点单，记录术中手术器械名称和数量，并可记录核对后的器械数量。支持通过模板套用录入。 - 术后管理需求 - 能够自动采集患者苏醒过程中的生命体征趋势并自动绘制在复苏记录单上。 - 能够支持复苏记录单延续术中麻醉记录单。 - 能够对手术患者进行术后手术信息登记和统计。 - 能够按照医院要求的格式生成术后随访单，记录患者术后随访信息。 - 能够按照医院要求的格式生成术后镇痛记录单，记录患者术后镇痛效果。 - 能够按照医院要求的格式生成麻醉总结记录单，记录对患者的麻醉过程、麻醉效果进行总结。 - 能够提供麻醉Steward苏醒评分。 - 能够提供疼痛评分。 - 手术取消管理需求 - 能够对未安排的手术申请可以进行取消操作。 - 能够对已安排的手术申请可以进行撤销操作。 - 能够记录手术申请取消原因。 - 病案管理需求 - 能够支持病案单独打印和集中打印。 - 能够支持病案的归档。 - 能够支持病案的自动归档和未归档提醒。 - 能够显示病案归档时间和归档状态。 - 能够控制提交病案操作权限。 - 能够在提交病案时进行病案完整情况校验和提醒。 - 能够检索指定患者病案信息。 - 能够查阅指定患者历史住院的手术麻醉记录。 - 能够浏览指定患者所有历史麻醉病案。 - 系统支持管理需求 - 能够支持WEB services、视图等多种集成方式。 - 能够支持通过HIS获取患者基本信息、医嘱信息、住院信息、手术申请信息。 - 能够支持通过LIS获取患者检验报告。 - 能够获取监护仪上的血压、脉搏、心率、SPO2等患者生命体征信息。 - 能够记录断网情况下的当台患者体征数据。 - 能够支持通过HIS更新本地字典。 - 能够支持用户手工维护本地字典。 - 能够支持维护科室手术间。 - 能够配置麻醉记录字典，包括麻醉事件、麻醉常用量、麻醉方法。 - 能够将现有医疗文书内容保存为模板。 - 能够快速套用系统维护的医疗文书模板。 - 能够支持配置文书模板，包括麻醉记录模板、访视模板等。 - 能够支持管理员对公有模板进行编辑维护。 - 能够支持麻醉医生创建私有模板，仅限创建者可见。 - 能够离线保存采集到的体征数据。 - 能够提供数据库备份机制，定期对数据进行备份。 - 用户权限管理需求 - 能够为指定用户分配角色以获得相应的程序访问权限。 - 能够编辑系统角色的名称，用于分配一系列的程序功能访问权限。 - 能够根据医院信息化管理的要求创建用户，包括登陆用户名、密码及所在科室。 - 能够修改指定用户的登陆密码。 - 能够分配指定角色所具备的系统权限。 - 能够提供权限管理的操作审计日志。 - 统计查询需求 - 能够根据指定条件实现手术明细的查询。 - 能够根据患者信息、医护人员、科室、手术时间、手术状态、麻醉效果条件实现手术信息的查询。 - 能够根据指定条件统计取消手术信息。 - 能够根据指定条件统计入PACU患者信息。 - 能够根据指定条件统计术后镇痛患者信息。 - 能够根据指定条件统计首台手术信息。 - 能够根据指定条件统计多次手术信息。 - 能够根据指定条件统计术中用血信息。 - 能够根据指定条件统计术后去向信息。 - 能够根据指定条件统计临床科室手术量（等级）。 - 能够根据指定条件统计临床科室工作量（月报表）。 - 能够统计指定日期范围内的ASA不同等级的例数。 - 能够统计指定日期范围内全科或者指定医生不同麻醉方式的手术例数。 - 能够根据指定条件统计麻醉医生例数及平均麻醉时长。 - 能够根据指定条件统计护士例数及平均手术时长。 - 能够具备常用围术期数据集，进行多数据集组合关联查询。 - 能够将上述统计查询结果导出为EXCEL格式报表。 - 能够将上述统计查询结果导出为图表格式报表。 - 信息安全等级保护管理需求 - 能够支持对口令密码验证进行配置，包括启用配置，规则配置、锁定配置。 - 能够支持对登录设备和登录用户进行连接限制配置。 - 能够支持对用户信息进行加密保护，并对关键信息进行提示和预警。 - 能够支持使用密码策略对用户信息进行保护。 - 能够支持用户登录及操作日志记录及查询。 |  |

3.3商务要求

1、供应商应当根据项目的实际需求合理报价，报价应当含有价格构成、报价依据等内容，并保证能在所报价格内保质保量完成采购内容，如不提供上述材料，投标文件视为不满足采购要求。

2、项目合同签订后30个工作日内完成手术间接入工作，完成后保证新增手术间所有功能的正常使用。

3、交货地点：采购人指定地点。

4、付款条件及方式: 项目验收后，支付项目合同费用的90%，项目验收满一年后支付合同剩余10%。

5、售后服务：服务期限为合同签订之日起一年，售后服务期内，提供7*24小时的项目专项电话技术支持。

3.4联系方式

联系人：师老师

联系电话：0717-6483506 15571717182

四、资格性审查和符合性审查

| 审查内容 |  | 评审因素 |
| --- | --- | --- |
| 资格性审查 | 具有独立承担民事责任的能力 | 供应商具有有效的营业执照或事业单位法人证书或社会团体法人登记证书或执业许可证或自然人身份证明等证明文件（供应商根据自身情况提供对应的证明材料） |
|  | 主体信用记录 | 参加本次投标活动期间，“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询，未被列入信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单 |
|  | 联合体 | 本项目不接受联合体投标，投标人中标后不允许分包 |
| 符合性审查 | 投标人名称 | 与营业执照等其他证件一致 |
|  | 投标文件签署 | 按要求在规定区域加盖单位公章和签章 |
|  | 投标人身份证明文件 | 具有法定代表人或其他组织或自然人等资格证明或法定代表人授权委托书 |
|  | 投标报价 | 投标报价唯一；投标报价未超过预算金额或者最高限价；投标报价合理；投标报价价格组成及报价依据 |
|  | 采购需求 | 符合采购文件要求 |
|  | 其他要求 | 符合法律、法规和采购文件中规定的其他实质性内容的 |

五、投标人须提交的资料（所有资料需加盖公章，否则视为无效）

1、投标文件封皮

2、供应商具有有效的营业执照或事业单位法人证书或社会团体法人登记证书或执业许可证或自然人身份证明等证明文件（供应商根据自身情况提供对应的证明材料复印件）。

3、参与投标时需具有法定代表人或其他组织或自然人等资格证明文件，法定代表人或其他组织或自然人不能亲自投标的，可以授权他人进行投标，需提供授权委托书。（供应商根据自身情况提供对应的证明材料，此项资料除了投标文件中需提供外，额外放一份在密封完好的投标文件外面，投标时用于核对身份）。

4、投标报价表。

5、以上几项为基本资料，是必须提供的。投标人还应当根据项目的具体要求，提供认为需要提供的其他相关证明材料。

6、投标人应当编制投标文件正本一份。投标文件不得行间插字、涂改或增删。如有修改错漏处，必须由投标文件签署人签字或盖章，否则视为无效文件。上述投标资料需装入档案袋，密封盖章。

注：投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件的要求提供完整的投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标对招标文件作出实质性响应，否则其投标可能被拒绝。如投标人只对部分要求作出响应或书写不清，给评标造成困难的，责任由投标方承担。

投标文件封皮

投标文件

项目编号：__________________________

项目名称：__________________________

供应商名称：________________（签章）

日    期：        年      月      日

法定代表人资格证明书

宜昌市中心人民医院：

兹有          （姓名）同志为             （单位）法定代表人，代表我单位办理一切社会公务事宜，具有法律效力。

附法定代表人基本情况：

姓名：

身份证号码：

通讯地址：

电话号码：                   邮政编码：

法定代表人《居民身份证》扫描件

供应商名称（盖章）：

法定代表人（签章）：

日期：           年           月           日

注：本表适用于法定代表人投标时提供

单位负责人资格证明文件

宜昌市中心人民医院：

兹有          （姓名）同志为             （单位）负责人，代表我单位办理一切社会公务事宜，具有法律效力。

附单位负责人基本情况：

姓名：              职务：

身份证号码：

通讯地址：

电话号码：                   邮政编码：

单位负责人《居民身份证》扫描件

供应商名称（盖章）：

负 责 人（签  章）：

日期：           年           月           日

注：本表适用于其他组织投标时提供

自然人资格证明文件

宜昌市中心人民医院：

兹有          同志为             经营者，代表我单位办理一切社会公务事宜，具有法律效力。

附经营者基本情况：

姓名：

身份证号码：

通讯地址：

电话号码：                   邮政编码：

经营者《居民身份证》扫描件

服务商名称（签章）：

经营者（签  章） ：

日期：           年           月           日

注：本表适用于自然人投标时提供

授权委托书

宜昌市中心人民医院：

兹授权       （姓名）为我单位的委托代理人，以本公司的名义参加              （项目名称）项目投标，全权代表我单位处理在该项目采购活动中的一切事宜。代理人无转委托权，特此委托。

供应商名称（签章）：

法定代表人/单位负责人/自然人（签字或印章）：

签发日期：       年     月     日

附：

代理人姓名：

联系电话（手机）：

粘贴被授权人身份证（扫描件）

注：本表适用于法人、其他组织、自然人的授权代表投标时提供