宜昌市中心人民医院

单一来源采购征求意见公示

宜昌市中心人民医院5G网络手术示教转播系统专用网络服务项目拟采用单一来源方式采购，该项目拟由中国移动通信集团湖北有限公司宜昌分公司提供。现将有关情况向潜在政府采购供应商征求意见，公示内容如下：

1、项目编号：YCZXYYZB-YN-2023-69

2、项目名称：宜昌市中心人民医院5G网络手术示教转播系统专用网络服务项目

3、采购要求和联系方式：详见附件

4、单一来源方式采购理由：

我院5G网络手术示教转播系统需进行专用网络服务续约，该项目经长期使用具备良好的应用与示范效果，同时该系统所需网络应用服务，具有技术的特定性和专一性，非原公司不能进行。如果另选运营商实施该系统的延续服务，势必会延长升级时间，增加网络覆盖与项目建设成本，造成经济损失，同时还会影响到业务使用效果。考虑成本最小化，以及系统更换后的风险。经信息科考察论证，建议选择原有公司能有效节省项目升级时间，可确保系统的一致性，完整性与兼容性，保证信息安全,确保不影响项目的质量和使用效率，更好的服务于我院。

基于以上原因，需要采用单一来源方式采购。

为体现“公开、公平、公正”的原则，现对以上情况进行公示。

公示期间，如对以上公示内容存在异议，可通过书面材料向我院招标办或纪检监察室提出质疑。质疑人应遵循实事求是的原则，提供质疑事项的基本事实、有效线索、相关证明材料，以及质疑人名称、地址和有效联系方式，以便调查核实。

公示时间自挂网之日起五个工作日，逾期将不再受理。

宜昌市中心人民医院

单一来源采购文件

一、采购内容

1、项目编号：YCZXYYZB-YN-2023-69

2、项目名称：宜昌市中心人民医院5G网络手术示教转播系统专用网络服务项目

3、项目预算：90000.00元，超过此价格为无效投标。投标人报价为合同包干价，需考虑项目执行中可能发生事宜的费用，项目执行过程中不再增加任何费用。

二、项目资格要求

1、供应商具有有效的营业执照或事业单位法人证书或社会团体法人登记证书或执业许可证或自然人身份证明等证明文件（供应商根据自身情况提供对应的证明材料）。

2、通过“信用中国” 网站或者中国政府采购网查询的主体信用记录，未被列入信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

3、投标人或其上级公司具有相关主管部门颁发的《中华人民共和国基础电信业务经营许可证》和《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》。

4、本项目不接受联合体参加投标，投标人中标后不允许分包。

三、采购需求

3.1项目概况

本项目采用购买服务方式，由供应商提供宜昌市中心人民医院5G网络手术示教转播系统项目所需专用数据传输服务，服务期1年。

3.2项目清单、技术、服务要求：

# （一）货物、服务需求一览表

| 序号 | 货物/服务名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 链路租赁 | 条 | 2 |  |
| 2 | 5G无线传输 | 张 | 2 |  |
| 3 | 5G加速服务 | 张 | 2 |  |
| 4 | 5G切片服务 | 套 | 1 |  |
| 5 | IDC机房托管 | U | 2 |  |

- 详细技术要求

1、本项目采购内容主要配置参照下列表格中要求，投标人拟投入产品技术参数及技术规格应符合所列要求。

2、投标人在响应文件中必须满足或优于采购文件技术、服务及商务要求，提供相关证明材料或服务承诺函。

| 序号 | 货物/服务名称 | 技术规格参数、服务要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 链路租赁 | 独享带宽≥500M，上下行对等，分配静态IP地址。 |  |
| 2 | 5G无线传输 | 1.专网流量卡要求：流量≥2T/年； |  |
| 3 | 5G加速服务 | 为远程示教系统提供高优先级5G服务； |  |
| 4 | 5G切片服务 | 通过切片方式实现业务与大网隔离，并实现5G数据环回。 |  |
| 5 | IDC托管 | 机房要求： 1.UPS配电系统按N+1； 2.空调系统按N+1 3.UPS系统电池后备保障时间≥30分钟。 4.电源配套双路市电和油机。 5.机房内设置视频监控、门禁系统，同时对机房内的温湿度、空调、列头柜等进行实时监测机房环境。 |  |

3.3商务要求

1、供应商应当根据项目的实际需求合理报价，并保证能在所报价格内保质保量完成采购内容，如不提供上述材料，投标文件视为不满足采购要求。

2、合同履约期限：1年。

3、服务地点：宜昌中心人民医院。

4、付款方式：以签订合同为准。

3.4联系方式

联系人：曾老师

联系电话：0717-6483506 15072525358

四、资格性审查和符合性审查

| 审查内容 |  | 评审因素 |
| --- | --- | --- |
| 资格性审查 | 具有独立承担民事责任的能力 | 供应商具有有效的营业执照或事业单位法人证书或社会团体法人/负责人登记证书或执业许可证或自然人身份证明等证明文件（供应商根据自身情况提供对应的证明材料） |
|  | 主体信用记录 | 参加本次投标活动期间，“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询，未被列入信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单 |
|  | 投标人资格条件 | 投标人或其上级公司具有相关主管部门颁发的《中华人民共和国基础电信业务经营许可证》和《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》。 |
|  | 联合体 | 本项目不接受联合体投标，投标人中标后不允许分包 |
| 符合性审查 | 投标人名称 | 与营业执照等其他证件一致 |
|  | 投标文件签署 | 按要求在规定区域加盖单位公章和签章 |
|  | 投标人身份证明文件 | 具有法定代表人或单位负责人等资格证明和法定代表人或单位负责人授权委托书 |
|  | 投标报价 | 投标报价唯一；投标报价未超过预算金额或者最高限价；投标报价合理；投标报价价格组成及报价依据 |
|  | 采购需求 | 符合采购文件要求 |
|  | 其他要求 | 符合法律、法规和采购文件中规定的其他实质性内容的 |

五、投标人须提交的资料（所有资料需加盖公章，否则视为无效）

1、投标文件封皮

2、供应商具有有效的营业执照或事业单位法人证书或社会团体法人登记证书或执业许可证或自然人身份证明等证明文件（供应商根据自身情况提供对应的证明材料复印件）。

3、参与投标时需具有法定代表人或单位负责人等资格证明文件，法定代表人或单位负责人不能亲自投标的，可以授权他人进行投标，需提供授权委托书。（供应商根据自身情况提供对应的证明材料，此项资料除了投标文件中需提供外，额外放一份在密封完好的投标文件外面，投标时用于核对身份）。

4、投标报价表。

5、以上几项为基本资料，是必须提供的。投标人还应当根据项目的具体要求，提供认为需要提供的其他相关证明材料。

6、投标人应当编制投标文件正本一份。投标文件不得行间插字、涂改或增删。如有修改错漏处，必须由投标文件签署人签字或盖章，否则视为无效文件。上述投标资料需装入档案袋，密封盖章。

注：投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件的要求提供完整的投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标对招标文件作出实质性响应，否则其投标可能被拒绝。如投标人只对部分要求作出响应或书写不清，给评标造成困难的，责任由投标方承担。

投标文件封皮

投标文件

项目编号：__________________________

项目名称：__________________________

供应商名称：________________（签章）

日    期：        年      月      日

法定代表人资格证明书

宜昌市中心人民医院：

兹有          （姓名）同志为             （单位）法定代表人，代表我单位办理一切社会公务事宜，具有法律效力。

附法定代表人基本情况：

姓名：

身份证号码：

通讯地址：

电话号码：                   邮政编码：

法定代表人《居民身份证》扫描件

供应商名称（盖章）：

法定代表人（签章）：

日期：           年           月           日

注：本表适用于法定代表人投标时提供

单位负责人资格证明文件

宜昌市中心人民医院：

兹有          （姓名）同志为             （单位）负责人，代表我单位办理一切社会公务事宜，具有法律效力。

附单位负责人基本情况：

姓名：              职务：

身份证号码：

通讯地址：

电话号码：                   邮政编码：

单位负责人《居民身份证》扫描件

供应商名称（盖章）：

负 责 人（签  章）：

日期：           年           月           日

注：本表适用于其他组织投标时提供

自然人资格证明文件

宜昌市中心人民医院：

兹有          同志为             经营者，代表我单位办理一切社会公务事宜，具有法律效力。

附经营者基本情况：

姓名：

身份证号码：

通讯地址：

电话号码：                   邮政编码：

经营者《居民身份证》扫描件

服务商名称（签章）：

经营者（签  章） ：

日期：           年           月           日

注：本表适用于自然人投标时提供

授权委托书

宜昌市中心人民医院：

兹授权       （姓名）为我单位的委托代理人，以本公司的名义参加              （项目名称）项目投标，全权代表我单位处理在该项目采购活动中的一切事宜。代理人无转委托权，特此委托。

供应商名称（签章）：

法定代表人/单位负责人/自然人（签字或印章）：

签发日期：       年     月     日

附：

代理人姓名：

联系电话（手机）：

粘贴被授权人身份证（扫描件）

注：本表适用于法人、其他组织、自然人的授权代表投标时提供