宜昌市中心人民医院

院内采购项目采购公告

宜昌市中心人民医院对触摸一体机及相关配套设备项目进行院内采购，欢迎广大符合条件的投标人踊跃投标。

一、项目名称

1、项目编号：YCZXYYZB-YN-2023-68

2、项目名称：宜昌市中心人民医院触摸一体机及相关配套设备项目

二、采购文件获取

投标人在宜昌市中心人民医院官网（http://www.yczxyy.com）通知通告——招标信息栏自行下载采购文件。

三、投标文件递交

1、投标文件递交的截止时间为2023年 7 月 21 日09:30。

2、递交投标文件需携带的资料：

（1）密封完好的投标文件。

（2）参与投标时需具有法定代表人或其他组织或自然人等资格证明文件，法定代表人或其他组织或自然人不能亲自投标的，可以授权他人进行投标，需提供授权委托书【供应商根据自身情况提供对应的证明材料，此项资料除了投标文件中需提供外，额外放一份在密封完好的投标文件外面，投标时用于核对身份】。

（3）递交人的身份证原件。

递交人与授权委托书或者法人证明文件身份等不一致的、逾期送达的、未送达指定地点的或者未按要求提供上述资料的采购人不予受理。

3、投标地点：宜昌市中心人民医院招标办（中心医院外科楼对面便利店右边楼房3楼）（工作日上午8:00～12:00、下午14:30～17:30受理投标工作，节假日除外）。

4、开标地点：宜昌市中心人民医院招标办。

四、发布公告媒介

本次公告仅在宜昌市中心人民医院官网（http://www.yc-hospital.com.cn/）上发布，信息以本网站发布为准。

五、联系方式

采 购 人：宜昌市中心人民医院

地  址：宜昌市夷陵大道 183 号

联 系 人：李老师/周老师

联系电话：0717-6483506 15926946830/0717-6486583 13872605679

宜昌市中心人民医院

采购文件

一、采购内容

1、项目编号：YCZXYYZB-YN-2023-68

2、项目名称：宜昌市中心人民医院触摸一体机及相关配套设备项目

3、项目预算：6.6万元，超过此价格为无效投标。投标人进行一次报价，资格性和符合性审查合格后，以最低价确定产品供应商及供应价格。投标人报价为合同包干价，需考虑项目执行中可能发生事宜的费用，项目执行过程中不再增加任何费用。

二、项目资格要求

1、供应商具有有效的营业执照或事业单位法人证书或社会团体法人登记证书或执业许可证或自然人身份证明等证明文件（供应商根据自身情况提供对应的证明材料）。

2、通过“信用中国” 网站或者中国政府采购网查询的主体信用记录，未被列入信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

3、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加本项目同一合同项下的采购活动。

4、本项目不接受联合体参加投标，投标人中标后不允许分包。

三、采购需求

3.1项目概况

宜昌市中心人民医院触摸一体机及相关配套设备项目

3.2项目清单、技术、服务要求：

# （一）货物、服务需求一览表

| 序号 | 产品名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 75寸触摸会议平板一体机 | 个 | 2 |  |
| 2 | 主机模块 | 个 | 2 |  |
| 3 | 智能笔 | 个 | 2 |  |
| 4 | 输出设备 | 台 | 2 |  |

# （二）主要设备技术要求

| 序号 | 产品名称 | 参数 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ★此标志为重要技术参数必须满足项，如不满足视为废标 |  |  |  |  |  |
| 1 | 75寸触摸会议平板一体机 | 1.★支持定制化PACS系统，★支持定制HIS系统★整机屏幕采用75英寸寸UHD超高清LCD液晶屏，显示比例16:9，屏幕图像分辨率≥3840*2160，色彩度10bit ,可视角度178°，全高清4K系统图标显示 2. ★整机写面板需采用防眩光全钢化防爆玻璃面板，可见光透射比≥90%，硬度≥7级 3.★整机屏幕与屏幕保护层零贴合技术，色域＞90%NTSC，在色彩空间sRGB模式下△E＜1，支持≥5种色彩空间可供选择。（提供具有CNAS检测资质的检测单位出具的第三方专业检测报告） 4.★整机内置内置WI-F16无线STA模块，支持802.11a/b/g/n/ac/ax协议，内置光线传感器／微波传感器，人体靠近屏幕自动唤醒，上网速度更快，整体使用更智能。（提供具有CNAS检测资质的检测单位出具的第三方专业检测报告） 5.★整机一体化设计：整机内置摄像头设计，像素≥4800万，水平视场角＞90°，支持智能取景，声源定位，支持电子云台，在摄像机内部控制镜头的视角和变焦；内置不少于8阵列麦克风，支持AI降噪+混响抑制，内置扬声器，采用缝隙发声技术，总功率≥40W，整机采用隐藏式天线设计，整机包括模块无外伸天线。（提供具有CNAS检测资质的检测单位出具的第三方专业检测报告） 6. ★支持在整机应用管理中对主页软件快捷方式进行自定义选择设置，满足客户个性化设置需要。 7.采用红外触控技术，20点书写及触摸，屏幕触摸有效识别高度≤3mm，触摸区域精度为±1mm，最小书写延时＜30ms。 8.★无线传屏功能：无线传屏软硬件均支持Windows10系统/MAC系统扩展屏显示，并支持无感配对，通过软件可自动发现近场可投屏的会议设备，选择即可投屏，无需手动配对，并可设置勿扰模式，防止被顶替、打断。（提供具有CNAS检测资质的检测单位出具的第三方专业检测报告） 9.★整机便捷性操作设计：提笔提醒功能，拿起吸附在整机笔槽上的书写笔，可弹出提示窗口，引导书写者进入白板、批注或者快捷白板等快捷操作；Windows应用程序可在整机平板主页面或更多中的快捷图标启动，无须切换到Windows原生桌面中启动。（提供具有CNAS检测资质的检测单位出具的第三方专业检测报告） 10. ★内置多种小工具功能，可实现设置、录屏、相机、批注、投票器、计时器等功能。 11.支持白板内容本地保存，支持二维码和邮件分享，二维码分享时可加密。 12.★集控管理：支持集控管理平台软件对接，实现集控相关功能，如：远程桌面控制，恢复出厂设置，检查系统更新，开关机，命令行等功能。（提供具有CNAS检测资质的检测单位出具的第三方专业检测报告） 13. 12.I/O接口:≥2路HDMI IN；≥1路 USB 2.0；≥2路USB 3.0；≥1路Type-C；≥1路TOUCH；≥1路AUDIO OUT；≥1路RS232。 14.★PPT控制：在全屏播放PPT时，提供上下翻页、多页批注、共享桌面功能入口，可通过共享桌面一键进入视频会议并将大板内容共享至远端。（提供具有CNAS检测资质的检测单位出具的第三方专业检测报告） 15.★支持便捷多方协作模式，可通过大屏主页面连接码，连接个人办公设备，进行投屏、文件传输，支持多人同时将文件上传至大板，并可以选择所有上传文件切换播放。（提供具有CNAS检测资质的检测单位出具的第三方专业检测报告） 16.★信息安全性设计：无线传屏视频数据加密，加密方式：AES (CBC模式），128位及以上，保障数据传输安全；支持热点隔离模式及热点SSID隐藏功能；整机不含网络接口，系统模块自带网络接口，，Android与Windows系统网络物理隔离，保障使用安全。（提供具有CNAS检测资质的检测单位出具的第三方专业检测报告） 17.★整机提供一年质保，如过保出现硬件故障需提供代用机型，半小时内解决硬件或软件故障。 | 台 | 2 |  |
| 2 | 主机模块 | ★支持定制化PACS系统，★支持定制化HIS系统整机★内置可拔插式电脑模块，电脑模块配置：通信接口≤80pin，不低于以下配置：Intel Core i5处理器（十代及以上），内存≥8GB，存储≥128GB，win10正版操作系统。 | 台 | 2 |  |
| 3 | 智能笔 | ★支持定制化PACS系统，★支持定制化HIS系统 | 个 | 2 |  |
| 4 | 输出设备 | 自动双面打印 双面打印速度：黑白（A4，普通）：高达29页／分钟；黑白（A4，双面）：高达18面／分钟；首页输出时间：最快达7秒；打印分辨率：600x600 dpi ；打印语言：PCLmS ; URF ; PWG 连接性：1个高速USB2.0;1快速以太网10/100 base － TX ;1个带低功耗蓝牙的双频（2.4/5.0 GHz ）无线802.11b/ g / n ,1内置 Wi - Fi 802.11b/ g / n,;内存：64 MB ；打印负荷（每月，A4)：20,000页；150张纸的进纸盒；100张纸的出纸盒;介质类型：60至163克／平方米；A4,A5,A6,B5( JIS ),101.6x152.4~216x356毫米355x279.5x205毫米；原厂保修：1年 | 台 | 2 |  |

3.3商务要求

1、报价包括安装、调试、验收合格、维护等一切费用，如供应商成交后发现未预见事宜，可能需要增加的设备材料或其它费用全部由成交供应商自行解决，采购人不再追加价款。

2、 请参与报价的协议供应商严格按照采购人需求的商品、规格型号及技术参数进行报价，任何一项不符合要求的，均为不响应采购人要求，视为废标；

3、在使用中若发现提供的商品存在质量问题，供应商应在24小时内提供备品备件将不合格的产品免费更换达到合格的产品，更换的产品若超过三个工作日或者在双方约定的时间内未交付货物，则乙方按照该批次供货总价的5%每日支付违约金，计算至交付了合格的产品之日止，并承担供货及退、换货的运输费用、包装费用及在货物运输中的损失、风险等费用

4、投标方必须严格按照规格参数投标，诺在投标或后期供货中出现性能参数不符合（即每一项参数必须大于等于且任何一项小于或不符合招标参数视为不符合）的产品，招标方有权无条件终止供货合同。

四、资格性审查和符合性审查

| 审查内容 |  | 评审因素 |
| --- | --- | --- |
| 资格性审查 | 具有独立承担民事责任的能力 | 供应商具有有效的营业执照或事业单位法人证书或社会团体法人登记证书或执业许可证或自然人身份证明等证明文件（供应商根据自身情况提供对应的证明材料） |
|  | 主体信用记录 | 参加本次投标活动期间，“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询，未被列入信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单 |
|  | 公正性 | 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加本项目同一合同项下的采购活动（供应商提供承诺函加盖公章，格式附后）。 |
|  | 联合体 | 本项目不接受联合体投标，投标人中标后不允许分包 |
| 符合性审查 | 投标人名称 | 与营业执照等其他证件一致 |
|  | 投标文件签署 | 按要求在规定区域加盖单位公章和签章 |
|  | 投标人身份证明文件 | 具有法定代表人或其他组织或自然人等资格证明或法定代表人授权委托书 |
|  | 投标报价 | 投标报价唯一；投标报价未超过预算金额或者最高限价；投标报价合理 |
|  | 采购需求 | 符合采购文件要求 |
|  | 其他要求 | 符合法律、法规和采购文件中规定的其他实质性内容的 |

五、投标人须提交的资料（所有资料需加盖公章，否则视为无效）

1、投标文件封皮

2、供应商具有有效的营业执照或事业单位法人证书或社会团体法人登记证书或执业许可证或自然人身份证明等证明文件（供应商根据自身情况提供对应的证明材料复印件）。

3、参与投标时需具有法定代表人或其他组织或自然人等资格证明文件，法定代表人或其他组织或自然人不能亲自投标的，可以授权他人进行投标，需提供授权委托书。（供应商根据自身情况提供对应的证明材料，此项资料除了投标文件中需提供外，额外放一份在密封完好的投标文件外面，投标时用于核对身份）。

4、投标报价表。

5、以上几项为基本资料，是必须提供的。投标人还应当根据项目的具体要求，提供认为需要提供的其他相关证明材料。

6、投标人应当编制投标文件正本一份。投标文件不得行间插字、涂改或增删。如有修改错漏处，必须由投标文件签署人签字或盖章，否则视为无效文件。上述投标资料需装入档案袋，密封盖章。

注：投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件的要求提供完整的投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标对招标文件作出实质性响应，否则其投标可能被拒绝。如投标人只对部分要求作出响应或书写不清，给评标造成困难的，责任由投标方承担。

投标文件封皮

投标文件

项目编号：__________________________

项目名称：__________________________

供应商名称：________________（签章）

日    期：        年      月      日

法定代表人资格证明书

宜昌市中心人民医院：

兹有          （姓名）同志为             （单位）法定代表人，代表我单位办理一切社会公务事宜，具有法律效力。

附法定代表人基本情况：

姓名：

身份证号码：

通讯地址：

电话号码：                   邮政编码：

法定代表人《居民身份证》扫描件

供应商名称（盖章）：

法定代表人（签章）：

日期：           年           月           日

注：本表适用于法定代表人投标时提供

单位负责人资格证明文件

宜昌市中心人民医院：

兹有          （姓名）同志为             （单位）负责人，代表我单位办理一切社会公务事宜，具有法律效力。

附单位负责人基本情况：

姓名：              职务：

身份证号码：

通讯地址：

电话号码：                   邮政编码：

单位负责人《居民身份证》扫描件

供应商名称（盖章）：

负 责 人（签  章）：

日期：           年           月           日

注：本表适用于其他组织投标时提供

自然人资格证明文件

宜昌市中心人民医院：

兹有          同志为             经营者，代表我单位办理一切社会公务事宜，具有法律效力。

附经营者基本情况：

姓名：

身份证号码：

通讯地址：

电话号码：                   邮政编码：

经营者《居民身份证》扫描件

服务商名称（签章）：

经营者（签  章） ：

日期：           年           月           日

注：本表适用于自然人投标时提供

授权委托书

宜昌市中心人民医院：

兹授权       （姓名）为我单位的委托代理人，以本公司的名义参加              （项目名称）项目投标，全权代表我单位处理在该项目采购活动中的一切事宜。代理人无转委托权，特此委托。

供应商名称（签章）：

法定代表人/单位负责人/自然人（签字或印章）：

签发日期：       年     月     日

附：

代理人姓名：

联系电话（手机）：

粘贴被授权人身份证（扫描件）

注：本表适用于法人、其他组织、自然人的授权代表投标时提供

承诺函

宜昌市中心人民医院：

(供应商名称)  参加贵院组织的 （项目名称） 项目(项目编号：          )的采购活动，本单位郑重声明如下：

本单位未与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其它供应商，参加本项目同一合同项下的采购活动。

我单位对上述声明承诺内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（盖章）：

法定代表人/单位负责人/自然人/授权代表（签字或印章）:

日期：      年     月    日