宜昌市中心人民医院

院内采购项目采购公告

宜昌市中心人民医院对三维医学影像手术计划数据处理服务项目进行院内采购，欢迎广大符合条件的投标人踊跃投标。
一、项目名称
1、项目编号：YCZXYYZB-YN-2022-75
2、项目名称：宜昌市中心人民医院三维医学影像手术计划数据处理服务项目
二、采购文件获取
投标人在宜昌市中心人民医院官网（https://www.yczxyy.com/）通知通告——招标信息栏自行下载采购文件。
三、投标文件递交
1、投标文件递交的截止时间为2023年8月25日09:30。
2、递交投标文件需携带的资料：
（1）密封完好的投标文件。
（2）参与投标时需具有法定代表人或其他组织或自然人等资格证明文件，法定代表人或其他组织或自然人不能亲自投标的，可以授权他人进行投标，需提供授权委托书【供应商根据自身情况提供对应的证明材料，此项资料除了投标文件中需提供外，额外放一份在密封完好的投标文件外面，投标时用于核对身份】。
（3）递交人的身份证原件。
递交人与授权委托书或者法人证明文件身份等不一致的、逾期送达的、未送达指定地点的或者未按要求提供上述资料的采购人不予受理。
3、投标地点：宜昌市中心人民医院招标办（中心医院外科楼对面便利店右边楼房3楼）（工作日上午8:00～12:00、下午14:30～17:30受理投标工作，节假日除外）。
4、开标地点：宜昌市中心人民医院招标办。
四、发布公告媒介
本次公告仅在宜昌市中心人民医院官网（https://www.yczxyy.com/）上发布，信息以本网站发布为准。
五、联系方式
采 购 人：宜昌市中心人民医院
地  址：宜昌市夷陵大道 183 号
联 系 人：魏老师/周老师

联系电话：0717-6484621 13972599163

0717-6486583 13872605679

宜昌市中心人民医院
采购文件
一、采购内容
1、项目编号：YCZXYYZB-YN-2022-75
2、项目名称：宜昌市中心人民医院三维医学影像手术计划数据处理服务项目
3、项目预算：198000元，超过此价格为无效投标。资格性和符合性审查合格后，根据投标人的商务、技术、价格条件综合评审确定中标人。投标人报价为合同包干价，需考虑项目执行中可能发生事宜的费用，项目执行过程中不再增加任何费用。
二、项目资格要求
1、供应商具有有效的营业执照或事业单位法人证书或社会团体法人登记证书或执业许可证或自然人身份证明等证明文件（供应商根据自身情况提供对应的证明材料）。
2、通过“信用中国” 网站或者中国政府采购网查询的主体信用记录，未被列入信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。
3、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加本项目同一合同项下的采购活动。
4、本项目不接受联合体参加投标，投标人中标后不允许分包。

5、投标人为三维医学影像服务系统制造商的，所投产品为二类及以上医疗器械的，须具备《医疗器械生产许可证》；投标人为三维医学影像服务系统代理商的，所投产品为三类医疗器械的，须具备《医疗器械经营许可证》。

6、投标人所投的三维医学影像服务系统属于国家医疗器械管理的二类及以上医疗器械，须具备《医疗器械产品注册证》。

7、国家另有规定的从其规定。
三、采购需求
3.1项目概况

（1）提供预估130个部位的三维医学影像手术计划数据处理服务，按照实际服务数量进行最终结算。

（2）提供基于符合DICOM标准的医学图像CT及MR数据的三维医学影像手术计划数据处理服务，内涵3D可视化模型重建+三维重建说明。辅助术前诊断、术中指导及术后评估。

（3）服务科室范围：肝胆外科、胸外科、神经外科、乳腺外科、头颈外科、妇产科、泌尿外科、胃肠外科、心外科、骨外科等。

3.2项目清单、技术、服务要求：
1.肝胆外科
1.1 3D模型标准

（1）器官重建标准
	分类
	说明

	肝脏
	全部肝脏，包括肝脏内血管、胆道、结石、占位

	胆囊
	全部胆囊，包括胆囊内占位、结石

	脾脏
	全部脾脏，包括脾内血管、占位

	副脾
	全部副脾（如影像可见）

	胰腺
	全部胰腺，包括胰腺内血管、胰管、占位

	淋巴结
	常规重建肝胆外科扫描范围内，短径≥5mm的淋巴结，依据影像所见边界重建

	十二指肠
	十二指肠外轮廓，起至胃幽门部终于十二指肠升部

	皮肤
	皮肤外轮廓，重建皮肤本身

	骨骼
	扫描范围内，与病变关联较近的骨骼

	病变周边器官
	扫描范围内，与病变关联较近的器官（可能不在重建内容范围内的，比如胃）

	病变周边肌肉
	扫描范围内，与病变紧贴、侵犯、包裹给予重建


（2）管道结构重建标准
	分类
	说明

	动脉
	血管可见外轮廓，上端开始于胸主动脉末端下至腹主动脉分左右髂总动脉处，标准重建包括动脉期可辨识的腹腔干（脾动脉、胃左动脉、肝总动脉、肝固有动脉、肝左动脉、肝右动脉、胃右动脉、胃十二指肠动脉及其分支）、肠系膜上动脉、肠系膜下动脉、肾动脉，血管边界以影像所见为准

	门静脉
	血管可见外轮廓，门静脉重建标准包括可辨识的门静脉主干及其肝内分支（门静脉左支、门静脉右支）、肝外分支（脾静脉、肠系膜上静脉、肠系膜下静脉及其主要属支），血管边界以影像所见为准

	肝静脉
	血管可见外轮廓，肝静脉主干上端重建至汇入心脏处但不得高于下腔静脉上端，下端重建至出肝脏，与下腔静脉共主干部分可出现花斑状，肝静脉重建包括可辨识的肝左、肝中、肝右、第三肝门静脉（如有）及其属支，边界以影像所见为准

	下腔静脉
	血管可见外轮廓，上端重建至汇入心脏处，下至肾脏结束层面，重建的下腔静脉包括下腔静脉主干及其左右肾静脉（左右肾静脉重建至入肾，下腔静脉为一级，肾静脉则重建至3级）、左侧生殖静脉（重建至肾脏结束层面），边界以影像所见为准

	胆总管及肝总管
	重建的胆总管及肝总管，上至肝门左右肝管汇合处，下至入胰腺后可见走行，重建的胆总管及肝总管范围不包括胆管以外的其他组织

	肝内胆管
	重建的肝内胆管边界以影像学实际所见为准，未扩张或扩张直径≤2mm的胆管不重建

	胰管
	重建的胰管边界以影像学实际所见为准，未扩张或扩张直径≤2mm的胰管不重建


（3）病变重建标准
	分类
	说明

	占位
	按影像所见边界重建

	癌栓
	血管包裹癌栓

	血栓
	血管包裹血栓

	结石
	重建结石本身

	钙化
	钙化本身

	异常密度影

（未定性）
	按影像所见边界重建，命名为异常密度影

	异常信号灶

（未定性）
	按影像所见边界重建，命名为异常信号灶


（4）半肝划分和肝分段标准
	分类
	说明

	半肝划分
	沿肝中静脉、门静脉左右支分叉、胆囊窝等参考把肝脏划分为左右两部分，不考虑尾状叶

	肝分段
	根据Couinaud 肝分段法，将肝脏分为 8 个独立的段，每段有自己的血供和回流血管以及胆管系统


2.胸外科
2.1 3D模型标准

（1）器官重建标准
	分类
	说明

	肺
	双肺，包括肺内血管、支气管和占位

	单肺
	单肺（左肺或右肺），包括单肺内血管、支气管和占位

	皮肤
	皮肤外轮廓，重建皮肤本身

	骨骼
	扫描范围内，重建椎骨及肋骨，肋软骨及胸骨不重建

	心脏
	心脏本身，按影像所见边界重建

	淋巴结
	以重建纵隔淋巴结为主，短径≥5mm的淋巴结，依据影像所见边界重建

	病变周边器官
	扫描范围内，与病变关联较近的器官

	病变周边肌肉
	扫描范围内，与病变紧贴、侵犯、包裹给予重建


（2）管道结构重建标准
	分类
	说明


	肺动脉
	血管可见内轮廓，病变位于肺内，肺动脉重建至亚段；病变位于纵隔，肺动脉三级重建（肺动脉主干为一级）；边界以影像学实际所见为准，不得出现成片、成锯齿、空洞状

	肺静脉
	血管可见内轮廓，病变位于肺内，肺静脉重建至亚段；病变位于纵隔，肺静脉三级重建（肺静脉主干为一级）；边界以影像学实际所见为准，不得出现成片、成锯齿、空洞状

	支气管
	支气管内轮廓，肺内病变，支气管重建至亚段；肺内无病变，且纵膈有病变，支气管重建至叶或段支气管，气管不得出现成片、成锯齿、空洞状

	上腔静脉
	血管可见内轮廓，边界以影像学实际所见为准，不得出现成片、成锯齿、空洞状。病变位于肺内，则包括上腔静脉主干、无名静脉、奇静脉；病变位于纵隔，则包括上腔静脉主干、无名静脉、奇静脉及其纵隔内占位周边血管及占位血管

	胸主动脉
	血管可见内轮廓，边界以影像学实际所见为准，不得出现成片、成锯齿、空洞状。病变位于肺内，则应包括升主动脉、主动脉弓、降主动脉，头臂干动脉，左颈总动脉，左锁骨下动脉；病变位于纵隔，则应包括升主动脉、主动脉弓、降主动脉，头臂干动脉，左颈总动脉，左锁骨下动脉及其纵隔内占位周边血管及占位血管

	食管
	扫描范围内，重建食管本身，按影像所见边界重建


（3）病变重建标准
	分类
	说明

	占位
	占位本身，按影像所见边界重建

	结节
	结节本身，按影像所见边界重建

	空洞
	空洞本身，按影像所见边界重建

	肺不张
	肺不张本身，按影像所见边界重建


（4）肺分叶和肺分段标准
	分类
	说明

	肺分叶
	肺叶边界轮廓需沿叶间裂划分

	肺分段
	肺分段依据支气管、肺动脉、肺静脉的分支与走行将右肺分为10个段，左肺分为8个段。根据需要可提供靶区分段和肺分18段


2.2 三维重建说明标准，提供PDF格式的三维重建说明，内容包括

（1）患者信息（床位、住院号、影像号）、医院信息（科室）、重建单号等；

（2）3D重建模型体积计算；

（3）3D重建模型整体展示、病变与器官相关性展示、病变与肺动脉相关性展示、病变与肺静脉相关性展示、病变与支气管相关性展示、肺分段展示（或靶区分段展示）、淋巴结分布展示等。

3.神经外科
3.1 3D模型标准

（1）器官重建标准
	分类
	说明

	皮肤
	CT图像，皮肤外轮廓，重建皮肤本身

	骨骼
	CT图像，重建上至颅顶下至第二颈椎，颅骨内部分骨骼如筛骨等显示不清难以精细重建

	脑（脑组织）
	脑组织本身

	神经
	与病变相关神经

	病变周边器官
	扫描范围内，与病变关联较近的器官

	病变周边肌肉
	扫描范围内，与病变紧贴、侵犯、包裹给予重建


（2）管道结构重建标准
	分类
	说明

	动脉
	按影像所见重建，包括椎基底动脉、颈内动脉、Willis动脉环、大脑前动脉、大脑中动脉、大脑后动脉、占位附近动脉等、占位附近动脉，动脉血管不得出现成片、成锯齿、空洞状

	静脉
	按影像所见重建，包括颈静脉、乙状窦、横窦，上矢状窦、上矢状窦及其影像所见分支、直窦、直窦及其影像所见分支、占位附近静脉，静脉血管不得出现成片、成锯齿、空洞状


（3）病变重建标准
	分类
	说明

	脑膜瘤
	按影像所见边界重建

	神经胶质瘤
	按影像所见边界重建

	脑梗死
	按影像所见边界重建

	脑出血
	按影像所见边界重建

	蛛网膜下腔出血
	按影像所见边界重建


3.2 三维重建说明标准，提供PDF格式的三维重建说明，内容包括

（1）患者信息（床位、住院号、影像号）、医院信息（科室）、重建单号等；

（2）3D重建模型体积计算；

（3）3D重建模型整体展示、病变与器官相关性展示、病变与动脉相关性展示、病变与静脉相关性展示、病变与神经相关性展示等。

4.乳腺外科
4.1 3D模型标准

（1）器官重建标准
	分类
	说明

	乳腺
	全部腺体，腺体分左右侧

	气管
	按影像所见边界重建，气管本身

	食管
	按影像所见边界重建，食管本身

	淋巴结
	按影像所见边界重建，扫描范围内短径≥5mm的淋巴结

	皮肤
	按影像所见边界重建，皮肤外轮廓

	肌肉
	制作与病变挤压、侵犯、紧贴部分

	病变周边器官
	扫描范围内，与病变关联较近的器官


（2）血管重建标准
	分类
	说明

	动脉
	按影像所见重建，动脉血管不得出现成片、成锯齿、空洞状

	静脉
	按影像所见重建，静脉血管不得出现成片、成锯齿、空洞状


（3）病变重建标准
	分类
	说明

	占位
	按影像所见边界重建

	结节
	按影像所见边界重建


4.2 三维重建说明标准.提供PDF格式的三维重建说明，内容包括

（1）患者信息（床位、住院号、影像号）、医院信息（科室）、重建单号等；

（2）3D重建模型体积计算；

（3）3D重建模型整体展示、病变与器官相关性展示、病变与动脉相关性展示、病变与静脉相关性展示等。

5.头颈外科
5.1 3D模型标准

（1）器官重建标准
	分类
	说明

	甲状腺
	按影像所见边界重建，甲状腺外轮廓

	淋巴结
	按影像所见边界重建，扫描范围内短径≥5mm的淋巴结

	皮肤
	按影像所见边界重建，皮肤外轮廓


	骨骼
	上缘至下颌骨下颌头，下至第二肋骨平对胸骨角

	病变周边器官
	扫描范围内，与病变关联较近的器官


（2）血管重建标准
	分类
	说明

	动脉
	按影像所见重建，动脉血管不得出现成片、成锯齿、空洞状

	静脉
	按影像所见重建，静脉血管不得出现成片、成锯齿、空洞状


（3）病变重建标准
	分类
	说明

	占位
	按影像所见边界重建

	结节
	按影像所见边界重建


5.2 三维重建说明标准，提供PDF格式的三维重建说明，内容包括

（1）患者信息（床位、住院号、影像号）、医院信息（科室）、重建单号等；

（2）3D重建模型体积计算；

（3）3D重建模型整体展示、病变与器官相关性展示、病变与动脉相关性展示、病变与静脉相关性展示等。

6.妇产科
6.1 3D模型标准

（1）器官重建标准
	分类
	说明

	子宫
	按影像所见重建，全部子宫外轮廓，包括宫颈、宫体、宫底、占位

	附件
	按影像所见重建，附件内轮廓，包括附件内占位、结石；区分左右侧

	宫腔
	按影像所见重建，全部宫腔外轮廓，包括宫腔内积液、息肉

	直肠
	按影像所见重建，若乙状结肠与子宫、附件紧贴，则包括乙状结肠并命名为肠道

	膀胱
	按影像所见重建，全部膀胱外轮廓

	阴道
	按影像所见重建，全部阴道外轮廓

	骨盆
	按影像所见重建，全部骨骶骨、尾骨、大骨盆、耻骨联合等

	淋巴结
	按影像所见边界重建，扫描范围内短径≥5mm的淋巴结

	皮肤
	按影像所见边界重建，皮肤外轮廓

	病变周边肌肉
	制作与病变挤压、侵犯、紧贴部分

	病变周边器官
	扫描范围内，与病变关联较近的器官


（2）血管重建标准
	分类
	说明

	动脉
	按影像所见重建，动脉血管不得出现成片、成锯齿、空洞状

	静脉
	按影像所见重建，静脉血管不得出现成片、成锯齿、空洞状


（3）病变重建标准
	分类
	说明

	子宫腺肌症
	按影像所见重建，子宫体联合带局限性或弥漫性增厚

	子宫肌瘤
	按影像所见重建，占位外轮廓

	内异结节
	按影像所见重建，结节外轮廓

	囊肿
	按影像所见重建，囊肿外轮廓

	异常信号
	按影像所见重建，命名为异常信号

	息肉
	按影像所见重建，息肉外轮廓


6.2 三维重建说明标准，提供PDF格式的三维重建说明，内容包括：

（1）患者信息（床位、住院号、影像号）、医院信息（科室）、重建单号等；

（2）3D重建模型体积计算；

（3）3D重建模型整体展示、病变与器官相关性展示、病变与动脉相关性展示、病变与静脉相关性展示等。

7.泌尿外科
7.1 3D模型标准

（1）器官重建标准
	分类
	说明

	肾脏（双侧）
	按影像所见边界重建，需区分左右

	肾上腺（双侧）
	按影像所见边界重建，需区分左右

	肾盏肾盂（双侧）
	按影像所见边界重建，若占位在肾门或更以下位置，还需重建部分输尿管，需区分左右

	膀胱
	膀胱本身按影像边界重建

	淋巴结
	扫描范围内，短径≥5mm的淋巴结，依据影像所见边界重建

	皮肤
	皮肤外轮廓，重建皮肤本身

	骨骼
	扫描范围内，与病变关联较近的骨骼

	病变周边器官
	扫描范围内，与病变关联较近的器官

	病变周边肌肉
	扫描范围内，与病变紧贴、侵犯、包裹给予重建


（2）管道结构重建标准
	分类
	说明

	动脉
	按影像所见重建，上起始自膈的主动脉裂孔处续胸主动脉下至耻骨联合，包括动脉期可辨识的腹主动脉、腹腔干、肠系膜上动脉、肾动脉（副肾动脉），动脉血管不得出现成片、成锯齿、空洞状

	静脉（下腔静脉）
	按影像所见重建，上起始于膈的腔静脉孔下至耻骨联合，包括静脉期可辨识的肾静脉（副肾静脉）及其属支、髂总静脉、髂内静脉、髂外静脉，生殖静脉，静脉血管不得出现成片、成锯齿、空洞状

	门静脉属支
	与病变挤压、侵犯、紧贴需制作，门静脉属支需重建出部分脾静脉、肠系膜上静脉、肝门静脉（特殊原因除外）

	输尿管
	扫描范围内，重建肾盏肾盂输尿管，输尿管需汇入至膀胱，要区分与肾实质（即肾脏）的关系，需区分左右


（3）病变重建标准
	分类
	说明

	占位
	按影像所见边界重建

	癌栓
	按影像所见边界重建，血管包裹癌栓

	血栓
	按影像所见边界重建，血管包裹血栓

	结石
	按影像所见边界重建，重建结石本身，需区分左右

	异常密度影（未定性）
	按影像所见边界重建，命名为“异常密度影”


7.2 三维重建说明标准，提供PDF格式的三维重建说明，内容包括

（1）患者信息（床位、住院号、影像号）、医院信息（科室）、重建单号等；

（2）3D重建模型体积计算；

（3）3D重建模型整体展示、病变与器官相关性展示、病变与动脉相关性展示、病变与静脉相关性展示、淋巴结分布展示等。

8.胃肠外科
8.1 3D模型标准

（1）器官重建标准
	分类
	说明

	食管
	按影像所见边界重建，全部食管

	胃
	按影像所见边界重建，全部胃，包括胃内病变

	十二指肠
	按影像所见边界重建，全部十二指肠，包括十二指肠内占位

	结肠
	按影像所见边界重建，结肠本身

	皮肤
	按影像所见边界重建，皮肤外轮廓

	骨骼
	按影像所见边界重建，与病变关联较近的骨骼

	病变周边肌肉
	制作与病变挤压、侵犯、紧贴部分

	病变周边器官
	扫描范围内，与病变关联较近的器官

	淋巴结
	按影像所见边界重建，扫描范围内短径≥5mm的淋巴结


（2）血管重建标准
	分类
	说明

	动脉
	按影像所见重建，动脉血管不得出现成片、成锯齿、空洞状

	静脉
	按影像所见重建，静脉血管不得出现成片、成锯齿、空洞状

	门静脉
	按影像所见重建，门静脉血管不得出现成片、成锯齿、空洞状


（3）病变重建标准

	分类
	说明

	占位
	按影像所见边界重建，占位本身

	钙化
	按影像所见边界重建，钙化本身

	异常密度影（未定性）
	按影像所见边界重建，命名为异常密度影

	异常信号灶（未定性）
	按影像所见边界重建，命名为异常信号灶


8.2 三维重建说明标准提供PDF格式的三维重建说明，内容包括

（1）患者信息（床位、住院号、影像号）、医院信息（科室）、重建单号等；

（2）3D重建模型体积计算；

（3）3D重建模型整体展示、病变与器官相关性展示、病变与动脉相关性展示、病变与静脉相关性展示等。
9.心外科
9.1 3D模型标准

（1）器官重建标准
	分类
	说明

	心脏
	按影像所见边界重建，整个心脏外轮廓

	心室
	按影像所见边界重建，整个心室外轮廓

	心房
	按影像所见边界重建，整个心房外轮廓

	皮肤
	按影像所见边界重建，皮肤外轮廓

	病变周边器官
	扫描范围内，与病变关联较近的器官


（2）血管重建标准
	分类
	说明

	升主动脉
	按影像所见重建，升主动脉血管不得出现成片、成锯齿、空洞状

	主动脉弓
	按影像所见重建，主动脉弓不得出现成片、成锯齿、空洞状

	冠状动脉
	按影像所见重建，冠状动脉不得出现成片、成锯齿、空洞状


（3）病变重建标准
	分类
	说明

	占位
	按影像所见边界重建


9.2 三维重建说明标准提供PDF格式的三维重建说明，内容包括

（1）患者信息（床位、住院号、影像号）、医院信息（科室）、重建单号等；

（2）3D重建模型体积计算；

（3）3D重建模型整体展示、病变与器官相关性展示、病变与动脉相关性展示等。

10.骨外科
10.1 3D模型标准

（1）器官重建标准
	分类
	说明

	皮肤
	扫描范围内根据病变位置分部位完整重建

	骨骼
	扫描范围内根据病变位置分部位完整重建

	动脉
	按影像可见重建病变相关的动脉

	静脉
	按影像可见重建病变相关的静脉

	淋巴结
	按影像所见边界重建，扫描范围内短径≥5mm的淋巴结

	占位
	占位定位及体积估算（不提供良、恶性评估）

	病变周边器官
	扫描范围内，与病变关联较近的器官

	病变周边肌肉
	制作与病变挤压、侵犯、紧贴部分

	脊柱
	扫描范围内完整重建

	单个椎骨
	有特殊要求时可将各椎骨分开

	椎间盘
	椎间盘完整外形，包括凸出部

	脊髓
	扫描范围内完整重建

	神经根
	扫描范围内完整重建


10.2 三维重建说明标准提供PDF格式的三维重建说明，内容包括

（1）患者信息（床位、住院号、影像号）、医院信息（科室）、重建单号等；

（2）3D重建模型体积计算；

（3）3D重建模型整体展示、病变与骨骼相关性展示、病变与动脉相关性展示、病变与静脉相关性展示等。

1.2 三维重建说明标准，提供PDF格式的三维重建说明，内容包括

（1）患者信息（床位、住院号、影像号）、医院信息（科室）、重建单号等；

（2）3D重建模型体积计算；

（3）3D重建模型整体展示、病变与器官相关性展示、病变与动脉相关性展示、病变与门静脉相关性展示、病变与静脉相关性展示、肝分段展示（或半肝划分展示）、淋巴结分布展示等。

（一）详细技术要求

1.下述所有内容标记“*”条款为实质性条款，投标人必须按照招标文件的要求做出实质性响应，未响应则视为无效投标。

2.下述所有内容标注了“▲”号项即为重要参数项，标注了“#”号项即一般参数项。

3.序号1按医疗器械注册证的处理对象内容进行评审，其余参数项提供软件系统截图作为证明材料。
	序号
	货物/服务名称
	技术规格参数、服务要求
	评审点

	1
	处理对象：
	处理符合DICOM3.0标准的CT和MR影像（提供包含以上处理对象的药品监督管理局出具的医疗器械注册证）；
	▲　

	2
	结果要求
	提供精准3D手术规划，是对三维建模后的数据进行可视化、定量测量与图像处理，辅助医疗数据分析和可视化；
	#

	3
	设备功能要求
	功能主要包括文件管理、数据管理、剪辑框、测量工具、标记工具、多选、移动、体绘制、显示交互、录屏截屏工具、三维窗体工具、参考工具、视图等功能。
	#

	4
	文件管理：
	打开文件、另存。对数据进行导入和保存
	#　

	5
	数据管理：
	列表、序列。显示导入三维数据的不同部位列表与图像信息
	#

	6
	剪辑框：
	对三维模型视图的显示范围进行限制，主要为用户提供三维模型局部范围显示的需求
	#

	7
	测量工具：
	包含直尺、曲尺功能。用户可以对病人图像数据进行测量操作，获取三维体的距离
	#

	8
	标记工具：
	标记点。用户可以对三维图像数据进行标记操作，对特定点进行标记与定位；导航点。用户可以对三维图像数据进行标记操作，对特定点进行标记与定位。
	▲

	9
	多选：
	主要方便用户对部位的选择与对应的三维模型的显示，提供多样化的选择方式
	#

	10
	移动：
	该功能主要是从整体的三维模型中某一个单一模型或部位进行移动，在单独的空间进行显示
	#

	11
	体绘制：
	主要对三维模型显示进行调节，便于观察从表面到深层不同层次的三维数据
	#

	12
	显示交互：
	多平面：主要提供三维数据的二维模型三个不同方位的图像显示窗口
	#

	13
	录屏截屏工具：
	本产品提供的录屏截屏工具是快捷的截图和录屏功能，满足用户使用过程中的录屏和关键操作的截图标注的需求
	#

	14
	三维窗体工具，主要是对三维图像进行操作与处理
	

	14.1
	旋转
	#

	14.2
	LOGO
	#

	14.3
	体方位
	#

	14.4
	背景色修改
	#

	14.5
	鼠标操作
	#

	14.6
	手术刀
	▲

	14.7
	血管裁切
	▲

	14.8
	肝脏血管流域计算
	▲

	14.9
	肺支气管流域计算
	▲

	14.10
	标准肝
	▲

	14.11
	占位边缘扩展
	▲

	14.12
	残肝比功能
	▲

	15
	参考工具：
	软件提供标准肝脏体积计算工具。作为肝相关功能的参考信息，辅助
	#

	16
	视图：
	主要是对三维视图的进行复位
	#

	17
	裁剪：
	使用裁剪功能，可以从不同角度，且随意自由选择大小对模型进行裁剪以便来满足不同的临床需求
	#

	18
	体绘制预设：
	点击功能—体绘制，在功能栏内的下拉选项中选择不同窗宽窗位来实现体绘制预设
	#

	19
	体面绘融合：
	体绘制模型和3D电脑模型同时显示，便于面绘制与体绘制模型相互校准；支持远程医学影像大数据处理：用于数据上传与处理后数据的下载；支持二维码医学影像阅片功能，支持移动端高效精准用户体验
	▲

	20
	服务范围
	提供三维医学影像手术计划数据处理服务的服务范围包含但不限于肝胆外科、胸外科、神经外科、乳腺外科、头颈外科、妇产科、泌尿外科、胃肠外科、心外科、骨外科等影像处理

（提供包含但不限于能服务以上各科室数据处理的质量标准：包含数据进场、交付标准作为佐证材料）
	*


3.3商务要求
1.报价方式及报价内容

（1）人民币报价、按单价报（具体见下表，1个部位数计1个单价），根据单价及预估服务部位数量计算总价，按照实际服务数量及部位单价进行最终结算。
[image: image1.png]BRI

BB{iziER

B i

i ik, HEk . KA

Sk R (CT)

P Bhik. Bk

SR (CT)

B P SbK. Bk R

JEB AL (MRT)

AL (MRD)

i ik, HEk . KA
4 T AR Bk, HRik. KA

S FER ORD

i, =X, MYTALE. ShK. k. A

e i EIE . IR, EAEE RFERVE . DI FREIK. Shiik. A
JE B TR, Bk, R

el - dEG . TR S0k, AR

FEIE . MR, REAVETROFEEVE . RNE. MO TR, RFERIK. ShBK. R OB

Zefif Bk E BRIk R $EX B

Al

Al AR GREIK . A R XA B

fashe E

XU XU S A U i X B

I

W OEEBR CE SN RRRE Sk, Bk R

VR BEBE. Bhik. EREk. i

W OERRRCE SRR B, Sk, ERik. A

ik EEIK P HES G L TR (SRR | R

FRARMR AL

R S R Sk BRIk, A REZ OO

L PRI R BE. Sk Bk AR B OO

R0 N R et 1] STy S S
i shR E ®F. B . B miE Oh D o k. TERIK. #RIK. A





（2）报价应包含全部服务、实施、培训、税费等费用。
2.服务地点：宜昌市中心人民医院指定地点。

3.服务响应期：投标人收到采购人数据处理服务需求信息，≤30分钟响应，导入影像数据后，所提供的重建结果≤10个工作小时完成。
4.付款方式：依据实际服务部位数量每月度结算支付款项。

5.服务期限：自合同签订之日起1年。

6.其他要求：根据国家规定，仅具备生产/经营备案凭证的医疗器械，投标人无法提供备案凭证的，须提交承诺书，承诺如中标，签订合同前提交相应备案凭证，否则视为放弃中标资格。
四、评审标准
（一）资格性审查和符合性审查
	审查内容
	评审因素

	资格性审查
	具有独立承担民事责任的能力
	供应商具有有效的营业执照或事业单位法人证书或社会团体法人登记证书或执业许可证或自然人身份证明等证明文件（供应商根据自身情况提供对应的证明材料）

	
	主体信用记录
	参加本次投标活动期间，“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询，未被列入信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单

	
	公正性
	单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加本项目同一合同项下的采购活动（供应商提供承诺函加盖公章，格式附后）。

	
	联合体
	本项目不接受联合体投标，投标人中标后不允许分包

	
	资质要求
	1.投标人为三维医学影像服务系统制造商的，所投产品为二类及以上医疗器械的，须具备《医疗器械生产许可证》；投标人为三维医学影像服务系统代理商的，所投产品为三类医疗器械的，须具备《医疗器械经营许可证》；国家另有规定的从其规定。

2.投标人所投的三维医学影像服务系统属于国家医疗器械管理的二类及以上医疗器械，须具备《医疗器械产品注册证》，国家另有规定的从其规定。

	符合性审查
	投标人名称
	与营业执照等其他证件一致

	
	投标文件签署
	按要求在规定区域加盖单位公章和签章

	
	投标人身份证明文件
	具有法定代表人或其他组织或自然人等资格证明或法定代表人授权委托书

	
	投标报价
	投标报价唯一；投标报价未超过预算金额或者最高限价；投标报价合理

	
	采购需求
	符合采购文件要求

	
	其他要求
	符合法律、法规和采购文件中规定的其他实质性内容的


（二）商务、技术、价格评审
	内容
	评审因素
	分值
	评审标准

	商
务
评
审28分
	信息安全备案
	3
	投标人或数据处理制造商具有公安机关出具的信息系统安全等级保护备案证明，至少具备3级及以上标准，提供证明材料复印件，得3分。

	
	软件产品相关著作权
	15
	投标人或数据处理制造商提供具有下列医学影像手术计划数据处理功能的技术佐证材料相关证书或能体现满足此项功能的证明材料（相关证书或证明材料无法直接体现是否满足此项功能的，投标人应加以说明）。▲①和▲②每满足一项得2分，共4分；③-⑬每满足一项得1分，共11分；不满足或未提供证明材料不得分。

▲① 精准3D诊疗规划证明材料；

▲② 医学影像三维重建证书；

③ 肠道三维相关证书；

④ 颅脑三维相关证书；

⑤ 神经束三维相关证书；

⑥ 肝胆胰三维相关证书；

⑦ 骨骼三维相关证书；

⑧ 线上服务客户端证书；

⑨ 远程医学影像大数据处理相关证书；

⑩ 二维码端三维模型阅片相关证书；

⑪ 肝胆胰三维模型移动端阅片证书；

⑫ 颅脑三维模型移动端阅片证书；

⑬ 肾脏三维模型移动端阅片证书。

说明：提供证明材料复印件。投标人须对提供的证明材料真实性、有效性提供承诺函（提供虚假材料谋取中标的，中标无效。因证明材料真实性、有效性引发纠纷，影响项目顺利实施的，由中标人自行承担相关经济和法律责任，并对采购人的损失进行赔偿）。

	
	项目业绩
	10
	根据2019年1月1日至今所投产品业绩评分。
每提供1个得2分，最高得10分。

提供合同或中标通知书复印件。

	技
术
评
审57分
	项目作业及安全管理方案
	5
	投标人针对三维医学影像手术计划数据处理提供的服务方案（包含但不限于服务内容、服务流程、双方的权利和义务）进行打分，需从以下维度进行综合评价：

符合度：方案需对以上内容进行充分响应，不得提供与本评标项无关内容。

完整性：方案需结合整体需求，进行全方面的描述，不得存在描述缺项。

合理性：方案需依据服务要求及相关服务标准规范进行科学设计，要求方案合理可落地。
（1）完全满足以上方案内容要求的，得5分。

（2）部分满足的，得3分。

（3）未响应的，得0分。

	
	服务方案
	5
	投标人针对三维医学影像手术计划数据处理服务数据进场标准和交付标准提供的服务方案进行打分，需从以下维度进行综合评价：

符合度：方案需对以上内容进行充分响应，不得提供与本评标项无关内容。

完整性：方案需结合整体需求，进行全方面的描述，不得存在描述缺项。

合理性：方案需依据服务要求及相关服务标准规范进行科学设计，要求方案合理可落地。
（1）完全满足以上方案内容要求的，得5分。

（2）部分满足的，得3分。

（3）未响应的，得0分。

	
	安全管理
	4
	投标人针对三维医学影像手术计划数据处理服务数据安全管理（包含但不限于数据脱敏、数据加密、设置权限等）进行打分，需从以下维度进行综合评价：

符合度：方案需对以上内容进行充分响应，不得提供与本评标项无关内容。

完整性：方案需结合整体需求，进行全方面的描述，不得存在描述缺项。

合理性：方案需依据服务要求及相关服务标准规范进行科学设计，要求方案合理可落地。
（1）完全满足以上方案内容要求的，得4分。

（2）部分满足的，得2分。

（3）未响应的，得0分。

	
	培训方案
	3
	投标人针对采购人使用人员的提供培训方案（包括但不限于培训内容、培训方式等）进行打分，需从以下维度进行综合评价：

符合度：方案需对以上内容进行充分响应，不得提供与本评标项无关内容。

完整性：方案需结合整体需求，进行全方面的描述，不得存在描述缺项。

合理性：方案需依据服务要求及相关服务标准规范进行科学设计，要求方案合理可落地。
（1）完全满足以上方案内容要求的，得3分。

（2）部分满足的，得1分。

（3）未响应的，得0分。

	
	交付时间
	2
	投标人承诺提供三维医学影像手术计划数据处理服务的交付时间≤8个工作小时的得2分，其他不得分。

	
	售后服务方案
	3
	评委根据投标人提供的售后服务方案进行综合评分，方案包括但不限于响应时间、修复时间、故障解决、驻场工程师等内容：

（1）具有完善具体可行的售后服务方案，售后服务便捷、响应速度快，各阶段服务方案详尽，满足采购人需求，得3分；

（2）有提供售后服务方案，且有一定的可行性，售后服务较便捷，响应及时，各阶段服务方案完整，基本满足采购人需求，得1分；

（3）若方案有明显缺陷或不可实施，可视为未提供，不得分。

	
	售后服务能力
	2
	根据投标人提供的售后服务的支持能力进行评分：

（1）提供三维医学影像服务系统生产厂家原厂的售后服务承诺书（需原厂加盖公章），提供得2分；

（2）提供非原厂的售后服务承诺书得1分；

（3）未提供承诺书不得分。

	
	技术参数及要求
	30
	完全满足招标文件服务要求的，得30分。

（1）“▲”号重要条款共10项，每满足一项得 2分，满分得20分。
（2）“#”号一般条款共20项，每满足一项得0.5分，满分得10分。

说明：技术参数中已有要求的按要求提供证明材料，未要求的投标人提供盖章的技术参数承诺函。

	价
格

	报价
	18
	报价分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且最终报价最低的投标报价为评标基准价，其报价得分为18。
其他投标人的报价得分按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×价格权值（18）


五、投标人须提交的资料（所有资料需加盖公章，否则视为无效）
1、投标文件封皮
2、供应商具有有效的营业执照或事业单位法人证书或社会团体法人登记证书或执业许可证或自然人身份证明等证明文件（供应商根据自身情况提供对应的证明材料复印件）。
3、参与投标时需具有法定代表人或其他组织或自然人等资格证明文件，法定代表人或其他组织或自然人不能亲自投标的，可以授权他人进行投标，需提供授权委托书。（供应商根据自身情况提供对应的证明材料，此项资料除了投标文件中需提供外，额外放一份在密封完好的投标文件外面，投标时用于核对身份）。
4、投标报价表。
5、以上几项为基本资料，是必须提供的。投标人还应当根据项目的具体要求，提供认为需要提供的其他相关证明材料。
6、投标人应当编制投标文件正本一份。投标文件不得行间插字、涂改或增删。如有修改错漏处，必须由投标文件签署人签字或盖章，否则视为无效文件。上述投标资料需装入档案袋，密封盖章。
注：投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件的要求提供完整的投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标对招标文件作出实质性响应，否则其投标可能被拒绝。如投标人只对部分要求作出响应或书写不清，给评标造成困难的，责任由投标方承担。
投标文件封皮
投标文件
项目编号：__________________________
项目名称：__________________________
供应商名称：________________（签章）
日    期：        年      月      日
法定代表人资格证明书
宜昌市中心人民医院：
兹有          （姓名）同志为             （单位）法定代表人，代表我单位办理一切社会公务事宜，具有法律效力。 
附法定代表人基本情况： 
姓名：                   
身份证号码：                     
通讯地址：                       
电话号码：                   邮政编码：               
	法定代表人《居民身份证》扫描件



供应商名称（盖章）：             
法定代表人（签章）：             
日期：           年           月           日
注：本表适用于法定代表人投标时提供

单位负责人资格证明文件 
宜昌市中心人民医院：
兹有          （姓名）同志为             （单位）负责人，代表我单位办理一切社会公务事宜，具有法律效力。 
附单位负责人基本情况： 
姓名：              职务：         
身份证号码：                     
通讯地址：                       
电话号码：                   邮政编码：               
	单位负责人《居民身份证》扫描件



供应商名称（盖章）：           
负 责 人（签  章）：           
日期：           年           月           日
注：本表适用于其他组织投标时提供

自然人资格证明文件 
宜昌市中心人民医院：
兹有          同志为             经营者，代表我单位办理一切社会公务事宜，具有法律效力。 
附经营者基本情况： 
姓名：                          
身份证号码：                     
通讯地址：                       
电话号码：                   邮政编码：               
	经营者《居民身份证》扫描件



服务商名称（签章）：           
经营者（签  章） ：           
日期：           年           月           日
注：本表适用于自然人投标时提供

授权委托书
宜昌市中心人民医院：
兹授权       （姓名）为我单位的委托代理人，以本公司的名义参加              （项目名称）项目投标，全权代表我单位处理在该项目采购活动中的一切事宜。代理人无转委托权，特此委托。
供应商名称（签章）：                                  
法定代表人/单位负责人/自然人（签字或印章）：         
签发日期：       年     月     日
附：
代理人姓名：                          
联系电话（手机）：                      

	粘贴被授权人身份证（扫描件）



注：本表适用于法人、其他组织、自然人的授权代表投标时提供

承诺函
宜昌市中心人民医院：
   (供应商名称)  参加贵院组织的 （项目名称） 项目(项目编号：          )的采购活动，本单位郑重声明如下：
本单位未与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其它供应商，参加本项目同一合同项下的采购活动。
我单位对上述声明承诺内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
供应商名称（盖章）：                   
法定代表人/单位负责人/自然人/授权代表（签字或印章）:          

日期：      年     月    日 
