宜昌市中心人民医院

院内采购项目采购公告

宜昌市中心人民医院对拆除伍家院区进修宿舍项目进行院内采购，欢迎广大符合条件的投标人踊跃投标。

一、项目名称

1、项目编号：YCZXYYZB-2024-A2006

2、项目名称：宜昌市中心人民医院拆除伍家院区进修宿舍项目

二、采购文件获取

投标人在宜昌市中心人民医院官网（http://www.yc-hospital.com.cn/）通知通告——招标信息栏自行下载采购文件。

三、投标文件递交

1、投标文件递交的截止时间为2024年1月25日09:30。

2、递交投标文件需携带的资料：

（1）密封完好的投标文件，投标文件1正1副。

（2）参与投标时需具有法定代表人或其他组织或自然人等资格证明文件，法定代表人或其他组织或自然人不能亲自投标的，可以授权他人进行投标，需提供授权委托书【服务商根据自身情况提供对应的证明材料，此项资料除了投标文件中需提供外，额外放一份在密封完好的投标文件外面，投标时用于核对身份】。

（3）递交人的身份证原件。

递交人与授权委托书或者法人证明文件身份等不一致的、逾期送达的、未送达指定地点的或者未按要求提供上述资料的采购人不予受理。

3、投标地点：宜昌市中心人民医院招标办伍家院区9号楼312房（工作日上午8:00～12:00、下午14:30～17:30受理投标工作，节假日除外）。

4、开标地点：宜昌市中心人民医院招标办。

四、发布公告媒介

本次公告仅在宜昌市中心人民医院官网（http://www.yc-hospital.com.cn/）上发布，信息以本网站发布为准。

五、联系方式

采 购 人：宜昌市中心人民医院

地  址：宜昌市夷陵大道 183 号

联 系 人：胡老师/闫老师

联系电话：0717-6484946 13997695077/0717-6486583 13872605679

宜昌市中心人民医院

采购文件

一、采购内容

1、项目编号：YCZXYYZB-2024-A2006

2、项目名称：宜昌市中心人民医院拆除伍家院区进修宿舍项目

3、项目预算：7.2万元，超过此价格为无效投标。投标人进行一次报价，资格性和符合性审查合格后，以最低价服务商及价格。投标人报价为合同包干价，需考虑项目执行中可能发生事宜的费用，项目执行过程中不再增加任何费用。

二、项目资格要求

1、服务商具有有效的营业执照或事业单位法人证书或社会团体法人登记证书或执业许可证或自然人身份证明等证明文件（服务商根据自身情况提供对应的证明材料）。

2、通过“信用中国” 网站或者中国政府采购网查询的主体信用记录，未被列入信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

3、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同服务商，不得参加本项目同一合同项下的采购活动。

4、本项目不接受联合体参加投标，投标人中标后不允许分包。

5、特定资格要求：服务商须具备建设行政主管部门核发的建筑工程施工总承包叁级及以上资质证书。（在投标文件中提供清晰可辨的资质证书复印件加盖公章或带二维码的资质证书使用件加盖公章）

三、采购需求

3.1项目概况

宜昌市中心人民医院伍家院区原进修宿舍共两层、砖混结构、建筑面积约330平米，现房屋老旧、线路老化拟对该楼进行拆除，内容含地面以上房屋主体、室外地坪以下、构筑物等拆除放倒、场地交通路面清理、渣土清理、装车、外运、弃渣以及工程所需的一切手续办理等内容，要求投标服务商拟对拆除的建筑进行详细的调查和现场实地勘察。

3.2项目清单、技术、服务要求：

# 货物、服务需求一览表

| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 单位 | 建筑面积 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 拆除进修宿舍楼 | 1、拆除进修宿舍楼三层砌体结构及混凝土结构至室外地坪以下30cm处，家属区停车楼部分隔音墙、混凝土女儿墙保护性拆除及原样恢复。 2、在拆除过程中，若需要拆除其它临近建筑的，拆除及原样恢复费用包含在内。 | m² | 约330 |
| 5 | 管线保护 | 拆除过程中需对居民区在用的自来水管道、燃气管道、通讯线缆、电缆、周边建筑设施以及该楼相临围墙进行保护，精准拆除需要拆除的建筑。保护措施为脚手架、防护网、建筑护栏以及其他有效的防护措施等，具体量自行评估，包含在报价之中。若破坏相关设施须进行原样恢复或照价赔偿。 | 项 | 1 |
| 6 | 扬尘治理 | 拆除过程中需对建筑扬尘进行治理，达到宜昌市有关标准，治理的方式专业设备喷水。具体量自行评估，包含在报价之中。 | 项 | 1 |
| 7 | 建筑垃圾外运 | 清运所有建筑渣土至建筑垃圾（含室外地坪以下30cm建筑垃圾）丢弃场，运输距离30公里及以上，具体量自行评估，包含在报价之中。 | 项 | 1 |
| 特别备注： 1、废旧物品处理问题：自甲方通知拆除开始，拆除区域内拆除的有价值的钢材、金属、塑料等全部由成交服务商自行处理； 2、应急抢修问题：如成交服务商施工过程中导致需要保护的管线破坏，须由成交服务商自行安排紧急抢修，对于信息和供电的抢修时限不超过3小时，其他紧急抢修时限不超过8小时；对成交服务商无力抢修的可申请由采购人安排抢修，成交服务商承担所有费用。此笔费用由成交服务商在施工前支付2万元押金到采购人账户，若出现采购人安排人员的情况，采购人可直接使用2万元支付给抢修人员，剩余款项待施工完毕后全额退还成交服务商，款项不够的在工程款中扣除。若抢修任务完全由成交服务商安排，施工完毕后押金全额退还成交服务商。 |  |  |  |  |

3.3投标资料要求：

1、投标人须具备建设行政主管部门核发的有效安全生产许可证；如证书不在有效期内，则评委不予采信；（投标文件中提供清晰可辨的安全生产许可证复印件加盖公章或带二维码的安全生产许可证使用件加盖公章）

2、投标人拟承担本工程项目负责人必须具有贰级及以上建造师注册证书，其注册专业为建筑工程，其证书上记载的聘用单位必须是该服务商，并须具备建设行政主管部门核发的B类安全生产考核合格证书。（须提供建造师证书原件复印件加盖公章；安全生产考核合格证书原件复印件或带二维码的考核合格人员证书信息截图）

3、投标人拟派本项目的技术负责人须具有工程类中级及以上职称证书或与该职称直接对应的相应系列和层级的专业技术类职业资格证书。(提供职称证或资格证书原件复印件)

4、投标人拟派本工程现场专职安全员须提供具有建设行政主管部门核发的C类安全生产考核合格证书原件复印件或带有二维码的职业培训合格证书信息截图。

5、投标人拟派人员社保要求：拟派本项目的项目负责人、技术负责人、安全员，都须为服务商正式员工。需提供2023年1月以来任意连续三个月由社会劳动保障部门出具的社会保险缴费证明（需加盖人社部门公章）原件复印件或带电子章的参保单位缴费信息证明复印件，且社保证明材料所记载的单位必须是该服务商（分公司缴纳有效）。

3.4房屋拆除技术要求：

1、房屋建筑物拆除，含地面以上房屋主体、建筑物及附属设施拆除放倒以及工程所需的一切手续办理等内容。施工作业人员人身意外伤害保险等手续由服务商负责办理。

2、对拟拆除的建筑进行详细的调查和现场实地勘察，编制施工组织方案。拟拆除建筑内涉及危险化学品及其他可能对环境造成影响的废液、废渣、污水等残留物，其施工组织方案应明确安全处置措施，并在实施拆除前向相关行政主管部门报告。对危险性较大的拆除工程，按照《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》（住房和城乡建设部令第37号）执行；

3、设置安全生产管理机构并配备足够的安全生产管理人员，向作业人员提供安全防护用具，对作业人员进行安全教育和作业前的安全技术交底，并安排专职安全生产管理人员负责对安全生产进行现场监督检查；

4、根据施工组织方案的要求，成交服务商需划定危险区域并设置封闭围栏围护及安全警示标志，对毗邻区域内建筑物、构筑物设施采取常规防护措施；拆除过程中如遇水、电、气需要改迁，由施工单位向采购人提交书面说明，由采购人制定相应的处理方案并组织实施。拆除过程中如遇水、电、气需要改迁，由承包人向发包人提交书面说明，由发包人制定相应的处理方案并组织实施。服务商应保证周边入交通不受影响，发生的费用已在报价中考虑。

5、按规定编制环境污染防治实施方案，切实做好建筑拆除施工现场扬尘污染、噪声污染的防控；

6、严格按照施工组织方案和《建筑拆除工程安全技术规范》（JGJ147-2016）等标准、规范进行施工，严禁违章作业；

7、按规定编制应急救援预案，在建筑拆除工程施工中发生重大险情或安全事故时，及时启动应急救援预案，排除险情、组织抢救、保护事故现场，并向工程所在地安全生产应急救援部门和建设行政主管部门报告。

8、拆除方式：以机械拆除为主。

9、安全措施和文明施工：

1）拆除单位在施工期间必须按规定要求做好现场安全文明施工工作；施工场地内要求警示标志明显，安全设施配备到位。

2）拆除单位负责所拆建筑物周围的车辆、树木、照明和场外的道路交通、环卫等常规防护工作，尽量保持设施完整无损。

3）自合同签订之日起，项目范围的安全责任即移交给成交服务商。由于成交服务商的原因造成人员伤亡事故、第三方事故或使采购人受损等，将由成交服务商承担全部法律及经济责任，并赔偿相关损失。

3.5渣土清运技术要求：

（1）项目实施依据：

1）《中华人民共和国固体废弃物污染环境防治法》

2）《城乡生活垃圾和建筑垃圾管理工作的通告》

3）《城市市容和环境卫生管理条例》

4）《城市建筑垃圾管理规定》

5）《建设工程拆除及清渣施工现场场容卫生标准》

6）《建设工程拆除及清渣施工现场环境保护标准》

7）《宜昌市城区建筑垃圾管理办法》

8）《宜昌市建筑垃圾及散体物料运输车辆管理规范》

（2）、渣土运输要求：

1) 车辆装载渣土方时严格按照有关规定进行装载；

2） 依据现行的有关规定，采取采取喷淋等抑尘措施有效防止拆除及清渣施工扬尘污染，严防车辆车轮带泥上路行驶；

3） 设专人对运输车辆进行管理，出现泄漏遗撒现象及时清扫干净；

4） 为防止渣土乱倒乱卸建立司机责任管理制度，安排专人管理渣土消纳情况；

5）建筑垃圾运输车辆符合相关管理规范，车辆应安装符合道路运输要求的行驶记录仪或者定位终端设备并保持正常使用；

6）车辆密闭运输，不得沿途泄漏、遗撒，禁止车轮、车厢带泥行驶；

7）按照公安交警和城管部门规定的运输路线和时间行驶；

8）随车携带有效的建筑垃圾排放处置证副本和道路通行证；

9）遵守交通安全法律、法规，严禁超载、超速；

10）需要使用洒水车或者雾炮车的由成交服务商自行负责，费用自理。

11）在规定的消纳场所倾卸建筑垃圾，服从场地管理人员指挥；

12） 收尾工作：

① 清理场地表层：不得就地倾倒或堆放渣土，应及时拆除及清渣弃于允许的地点；

② 拆除及清渣后，对项目现场应进行一次清理，平整地面，尽量恢复原有地貌。成交服务商对于清渣过程导致的道路损坏需负责进行恢复。

（3）、其他要求：

★1) 服务商应在投标文件中作出如下承诺：开工前配合采购人办理房屋拆除备案，建筑渣土运输车辆及其它相关设备均经监管部门检测合格，渣土运输车辆需满足《宜昌市城区建筑垃圾管理办法》之相关规定。(上传承诺函，格式自拟))

2）成交服务商应按采购人要求的合理工期内完成各项任务；

3） 达到国家现行拆除及清渣施工验收规范合格等级标准，符合该区域土地交付条件。

4） 服务商结合竞争性磋商文件与现场踏勘情况编制与本项目实际情况相匹配的详细施工方案。

5）扬尘污染防治措施：

本项目渣土拆除及清渣施工扬尘污染防治措施需符合《市住建委市环保局市城管局关于印发<宜昌市建设工程拆除及清渣施工现场扬尘污染防治管理办法>的通知》（宜市住建〔2014〕119号）、《市住建委关于进一步加强区建筑拆除及清渣施工扬尘管控的通知》（宜市住建文〔2017〕100号）和市住建委关于印发《2018年宜昌市建筑拆除及清渣施工扬尘防治工作方案》的通知（宜市住建文〔2018〕15号）要求及标准，结合工程特点，按《市住建委关于转发2018版<湖北省房屋建筑与装饰工程消耗量定额及全费用基价表>等定额的通知》（宜市住建文〔2018〕44号）、《市住建委关于调整我市城区房屋建筑和市政基础设拆除及清渣施工程拆除及清渣施工现场扬尘污染防治增加费的通知》（宜市住建文〔2018〕52号）要求执行。在投标文件中编制拆除及清渣施工扬尘污染防治措施方案。

3.6商务要求

1、付款方式：验收合格后支付合同金额的90%，经审计后付至审计金额的100%。

2、计划工期：计划总工期20日历天。（具体开工日期以采购人发布的开工令为准，实际竣工日期以开工日期推算）。

3、施工地点：宜昌市夷陵大道183号

4、质量要求：建筑物安全拆除，渣土全部清运完毕，通过采购人验收。。

5、安全生产要求：工程安全要求达到《建筑拆除工程安全技术规范》（JGJ147-2016）的标准、达到安全文明施工相关标准，避免发生重大安全事故。

6、服务商需要提交的竣工资料套数：按采购人要求执行。竣工资料收集整理费用须在报价中予以考虑， 采购人不额外支付该费用。

7、违约责任：

（1）若承包人逾期完工，每逾期一日，由承包人向发包人支付1000元的违约金，逾期完工的违约金计算至承包人实际完工之日止；若承包人逾期超过30日，发包人有权立即单方面解除本合同。

（2）因成交服务商原因，工程质量未达到采购人标准的，必须无条件修复至合同约定的标准且工期不予顺延，同时向发包人支付合同总价款5%的违约金。

（3）因成交服务商原因造成安全生产达不到合同要求，需承担全部行政及经济责任，赔偿相关损失外需向采购人另行支付合同价款5%的违约金。

8、由于本项目工期紧，任务重，各服务商应充分考虑施工过程中所发生的一切费用，计入报价中。若本项目出现服务商恶意低价（低于成本）成交后，拒签合同的，采购人将将其行为汇报至相关主管部门，提请将其纳入黑名单；若本项目出现服务商恶意低价（低于成本）成交后，对施工造成不良影响或先施工后因为成本问题而停止施工的，采购人有权终止合同，同时成交单位须向采购人支付合同总金额20%的违约金，并且采购人将将其行为汇报至相关主管部门，提请将其纳入黑名单。

四、资格性审查和符合性审查

| 审查内容 |  | 评审因素 |
| --- | --- | --- |
| 资格性审查 | 具有独立承担民事责任的能力 | 服务商具有有效的营业执照或事业单位法人证书或社会团体法人登记证书或执业许可证或自然人身份证明等证明文件（服务商根据自身情况提供对应的证明材料） |
|  | 主体信用记录 | 参加本次投标活动期间，“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询，未被列入信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单 |
|  | 公正性 | 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同服务商，不得参加本项目同一合同项下的采购活动（服务商提供承诺函加盖公章，格式附后）。 |
|  | 联合体 | 本项目不接受联合体投标，投标人中标后不允许分包 |
|  | 资格要求 | 服务商须具备建设行政主管部门核发的建筑工程施工总承包叁级及以上资质证书。（在投标文件中提供清晰可辨的资质证书复印件加盖公章或带二维码的资质证书使用件加盖公章） |
| 符合性审查 | 投标人名称 | 与营业执照等其他证件一致 |
|  | 投标文件签署 | 按要求在规定区域加盖单位公章和签章 |
|  | 投标人身份证明文件 | 具有法定代表人或其他组织或自然人等资格证明或法定代表人授权委托书 |
|  | 投标报价 | 投标报价唯一；投标报价未超过预算金额或者最高限价；投标报价合理 |
|  | 采购需求 | 符合采购文件要求 |
|  | 其他要求 | 符合法律、法规和采购文件中规定的其他实质性内容的 |

五、投标人须提交的资料（所有资料需加盖公章，否则视为无效）

1、投标文件封皮

2、服务商具有有效的营业执照或事业单位法人证书或社会团体法人登记证书或执业许可证或自然人身份证明等证明文件（服务商根据自身情况提供对应的证明材料复印件）。

3、参与投标时需具有法定代表人或其他组织或自然人等资格证明文件，法定代表人或其他组织或自然人不能亲自投标的，可以授权他人进行投标，需提供授权委托书。（服务商根据自身情况提供对应的证明材料，此项资料除了投标文件中需提供外，额外放一份在密封完好的投标文件外面，投标时用于核对身份）。

4、投标报价表。

5、以上几项为基本资料，是必须提供的。投标人还应当根据项目的具体要求，提供认为需要提供的其他相关证明材料。

6、投标人应当编制投标文件正本一份。投标文件不得行间插字、涂改或增删。如有修改错漏处，必须由投标文件签署人签字或盖章，否则视为无效文件。上述投标资料需装入档案袋，密封盖章。

注：投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件的要求提供完整的投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标对招标文件作出实质性响应，否则其投标可能被拒绝。如投标人只对部分要求作出响应或书写不清，给评标造成困难的，责任由投标方承担。

投标文件封皮

投标文件

项目编号：__________________________

项目名称：__________________________

服务商名称：________________（签章）

日    期：        年      月      日

法定代表人资格证明书

宜昌市中心人民医院：

兹有          （姓名）同志为             （单位）法定代表人，代表我单位办理一切社会公务事宜，具有法律效力。

附法定代表人基本情况：

姓名：

身份证号码：

通讯地址：

电话号码：                   邮政编码：

法定代表人《居民身份证》扫描件

服务商名称（盖章）：

法定代表人（签章）：

日期：           年           月           日

注：本表适用于法定代表人投标时提供

单位负责人资格证明文件

宜昌市中心人民医院：

兹有          （姓名）同志为             （单位）负责人，代表我单位办理一切社会公务事宜，具有法律效力。

附单位负责人基本情况：

姓名：              职务：

身份证号码：

通讯地址：

电话号码：                   邮政编码：

单位负责人《居民身份证》扫描件

服务商名称（盖章）：

负 责 人（签  章）：

日期：           年           月           日

注：本表适用于其他组织投标时提供

自然人资格证明文件

宜昌市中心人民医院：

兹有          同志为             经营者，代表我单位办理一切社会公务事宜，具有法律效力。

附经营者基本情况：

姓名：

身份证号码：

通讯地址：

电话号码：                   邮政编码：

经营者《居民身份证》扫描件

服务商名称（签章）：

经营者（签  章） ：

日期：           年           月           日

注：本表适用于自然人投标时提供

授权委托书

宜昌市中心人民医院：

兹授权       （姓名）为我单位的委托代理人，以本公司的名义参加              （项目名称）项目投标，全权代表我单位处理在该项目采购活动中的一切事宜。代理人无转委托权，特此委托。

服务商名称（签章）：

法定代表人/单位负责人/自然人（签字或印章）：

签发日期：       年     月     日

附：

代理人姓名：

联系电话（手机）：

粘贴被授权人身份证（扫描件）

注：本表适用于法人、其他组织、自然人的授权代表投标时提供

承诺函

宜昌市中心人民医院：

(服务商名称)  参加贵院组织的 （项目名称） 项目(项目编号：          )的采购活动，本单位郑重声明如下：

本单位未与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其它服务商，参加本项目同一合同项下的采购活动。

我单位对上述声明承诺内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

服务商名称（盖章）：

法定代表人/单位负责人/自然人/授权代表（签字或印章）:

日期：      年     月    日