## Sheet1
常用医疗设备维修配件清单
配件名称 |  | 规格 | 数量 | 报价
心电图机锂电池 | 邦健 | 原装/兼容 | 一块
光电7621C除颤仪电池 | 除颤仪 | 原装 | 一块
迈瑞D3/D6除颤仪电池 | 除颤仪 | 原装 | 一块
飞利浦3516A除颤仪电池 | 除颤仪 | 原装 | 一块
除颤仪电极线 | 除颤仪 | 原装 | 一副
除颤仪电极板 | 除颤仪 | 原装 | 一对
普美康除颤仪电池 | 除颤仪 | 原装 | 一块
除颤仪电极片 | 除颤仪 | 原装 | 一副
OLYMPUS单极电凝线 | 电刀 | 原装 | 一根
动态血压袖带 | 动态血压 | 兼容款 | 一条
电源线 | 各类医疗设备 | 国产 | 一根
呼吸夹板肺 | 呼吸机 | 进口原装 | 1个
呼吸夹板肺 | 呼吸机 | 台湾 | 1个
湿化罐 | 呼吸机 | 进口原装 | 1个
湿化罐 | 呼吸机 | 英仕医疗 | 1个
硅胶管路（可消毒） | 呼吸机 | 台湾 | 1套
呼吸管路接头 | 呼吸机 | 台湾 | 1个
PB760吸入端过滤器 | 呼吸机 | PB原装 | 1个
PB760呼出端过滤器 | 呼吸机 | PB原装 | 1个
PB840呼出端过滤器 | 呼吸机 | PB原装 | 1个
PB呼吸机氧电池 | 呼吸机 | PB原装 | 1个
呼吸机加热底座 | 呼吸机 | 英仕医疗 | 1个
PB呼吸机蓄电池 | 呼吸机 | PB原装 | 1块
迈瑞呼吸机吸气阀 | 呼吸机 | 原装 | 一个
迈瑞呼吸机呼气阀 | 呼吸机 | 原装 | 一个
迈瑞呼吸机锂电池 | 呼吸机 | 原装 | 一块
迈瑞呼吸机氧电池 | 呼吸机 | 迈瑞原装 | 1个
哈美顿C1呼吸机氧电池 | 呼吸机 | 原装 | 1个
MAQUET呼吸机氧电池 | 呼吸机 | MAQUET原装 | 1个
MAQUET呼吸机蓄电池 | 呼吸机 | MAQUET原装 | 1块
Drager呼吸机氧电池 | 呼吸机 | Drager原装 | 1个
德尔格呼吸机呼气阀 | 呼吸机 | 原装 | 一个
德尔格呼吸机呼气膜片 | 呼吸机 | 原装 | 一个
德尔格呼吸机蓄电池 | 呼吸机 | 兼容 | 一块
Drager呼吸机流量传感器 | 呼吸机 | Drager原装 | 1个
纽邦E360呼吸机氧电池 | 呼吸机 | 纽邦原装 | 1个
纽邦E360呼吸机流量传感器 | 呼吸机 | 纽邦原装 | 1个
欧美达7100麻醉机流量传感器 | 呼吸机 | 原装 | 1个
呼吸机挂钩 | 呼吸机 |  | 1个
科曼呼吸机氧电池 | 呼吸机 | 原装 | 一个
血氧探头（一体长线） | 监护仪 | 原装 | 一副
血氧探头（一体长线） | 监护仪 | 兼容 | 一副
五导/三导（一体）心电导联线 | 监护仪 | 原装 | 一副
五导/三导（一体）心电导联线 | 监护仪 | 兼容 | 一副
12针三/五导小儿/新生儿一体心电线 | 监护仪 | 原装 | 一副
7针血氧主电缆（T/IPM系列） | 监护仪 | 原装 | 一副
512F/512E/518B血氧探头 | 监护仪 | 原装 | 一副
12针三/五导联一体心电线 | 监护仪 | 原装 | 一副
CO2积水杯 | 监护仪 | 原装 | 一个
监护仪体表/体腔温度探头 | 监护仪 | 原装 | 一副
12针五导/三导心电电缆 | 监护仪 | 原装 | 一条
五导/三导心电导联线（分线） | 监护仪 | 原装 | 一副
单管血压延长管 | 监护仪 | 原装 | 一条
单管血压袖带 | 监护仪 | 原装 | 一条
血压接头 | 监护仪 | 原装 | 一套
迈瑞监护仪记录仪 | 监护仪 | 原装 | 一套
Philips 心电电缆线 | 监护仪 | 原装 | 一条
Philips 心电电缆线 | 监护仪 | 兼容 | 一条
Philips五导/三导心电线 | 监护仪 | 原装 | 一条
Philips五导/三导心电线 | 监护仪 | 兼容 | 一条
Philips一体长线五导/三导连线 | 监护仪 | 原装 | 一副
Philips一体长线五导/三导连线 | 监护仪 | 兼容 | 一副
Philips 一体长线指套探头 | 监护仪 | 原装 | 一副
Philips 一体长线指套探头 | 监护仪 | 兼容 | 一副
Philips C02采样管 | 监护仪 | 原装 | 一根
G80/MP20监护仪体表/体腔温度探头 | 监护仪 | 原装 | 一副
G80/MP21监护仪体表/体腔温度探头 | 监护仪 | 兼容 | 一副
B650心电电缆 | 监护仪 | 兼容 | 一副
B651心电电缆 | 监护仪 | 原装 | 一副
B650人体端五导联心电线 | 监护仪 | 兼容 | 一副
B651人体端五导联心电线 | 监护仪 | 原装 | 一副
GE 一体心电导联线 | 监护仪 | 兼容 | 一副
人体端成人指套/小儿包裹 | 监护仪 | 兼容 | 一副
GE B系列血氧主电缆 | 监护仪 | 原装 | 一副
GE B系列血氧主电缆 | 监护仪 | 兼容 | 一副
GE 一体血氧探头 | 监护仪 | 兼容 | 一副
GE 血氧探头（分体） | 监护仪 | 原装 | 一副
GE CO2 采样管 | 监护仪 | 原装 | 一根
GE 血压延长管（双管） | 监护仪 | 原装 | 一副
GE 血压延长管（双管） | 监护仪 | 兼容 | 一副
GE 血压袖带（双管） | 监护仪 | 原装 | 一条
GE 血压袖带（双管） | 监护仪 | 兼容 | 一条
GE 体腔/体表温度探头 | 监护仪 | 原装 | 一副
GE 体腔/体表温度探头 | 监护仪 | 兼容 | 一副
监护仪下肢袖带 | 监护仪 | 兼容款 | 一条
迈瑞PM系列电池 | 监护仪 | 原装 | 一块
迈瑞PM系列电池 | 监护仪 | 兼容 | 一块
PM8000按键板 | 监护仪 | 原装 | 一块
迈瑞PM系列显示屏 | 监护仪 | 原装 | 一块
迈瑞IPM/IMEC/T系列显示屏 | 监护仪 | 原装 | 一块
PHILIPS G/UT系列显示屏 | 监护仪 | 原装 | 一块
PHILIPS MP20监护仪电池 | 监护仪 | 原装 | 一块
迈瑞T5/T8/IPM监护仪电池 | 监护仪 | 原装 | 一块
迈瑞T5/T8/IPM监护仪电池 | 监护仪 | 兼容 | 一块
GE B650/B450监护仪电源模块 | 监护仪 | 原装 | 一块
飞利浦G系列电池 | 监护仪 | 兼容 | 一块
迈瑞PM8000/9000血压模块 | 监护仪 | 原装 | 一块
迈瑞PM8000/9000主板 | 监护仪 | 原装 | 一块
迈瑞IPM10主板 | 监护仪 | 原装 | 一块
飞利浦 VM8血压模块 | 监护仪 | 原装 | 一块
监护仪扇热风扇 | 监护仪 | 国产 | 一个
PE300BFA 氙灯 | 内镜光源 | 美国 | 1个
PE175BFA 氙灯 | 内镜光源 | 美国 | 1个
OLYMPUS 1817原装氙灯 | 内镜光源 | 日本 | 1个
OLYMPUS MD631原装氙灯 | 内镜光源 | 日本 | 1个
OLYMPUS 300W氙灯 | 内镜光源 | 原装 | 一个
史赛克X8000氙灯组 | 内镜光源 | 原装 | 一个
血压袖带 | 普通水银血压计 | 兼容 | 一条
三瑞胎心探头 | 胎心监护 | 原装 | 一个
三瑞宫缩探头 | 胎心监护 | 原装 | 一个
美敦力5433A导联线 | 体外起搏器 | 原装 | 一根
GE 心电图机导联线 | 心电图机 | 原装 | 一副
GE 心电图机导联线 | 心电图机 | 兼容 | 一副
心电图机导联线 | 心电图机 | 原装/兼容 | 一副
心电图心电吸球 | 心电图机 | 原装/兼容 | 1套
心电图四肢夹 | 心电图机 | 原装/兼容 | 1套
五导联遥测导联线 | 遥测 | 原装 | 一副
博英遥测心电线 | 遥测 | 原装 | 一副
迈瑞遥测心电线 | 遥测 | 原装 | 一副
电子血压计袖带 | 鱼跃 | 原装 | 一个
电子血压计适配器 | 鱼跃 | 原装 | 一个
国产输液泵、注射泵充电电池 |  | 国产 | 一块
Masimo睡眠检测仪探头 |  | 原装 | 一根
无影灯泡22.7V-180W |  | 日本 | 1个
杯泡 |  | 美国 | 1个
米泡 |  | 美国 | 1个
13.8V-50W杯泡 |  | 美国 | 1个
无影灯泡 |  | 国产 | 1个
OSRAM 103W/2 汞灯 |  | 德国 | 1个
裂隙灯灯泡 |  | 兼容 | 一个
显微镜灯泡6V30W |  | 通用型 | 一个
德尔格无影灯灯座 |  | 原装 | 一个
无影灯灯泡24V150W |  | 通用型 | 一个
欧姆龙动态血压仪四肢袖袋 |  | 原装 | 一套
欧姆龙动态血压仪心电传感器 |  | 原装 | 一个
超声工作站采集手柄 |  | 通用型 | 一个
胃肠镜工作站采集脚踏 |  | 通用型 | 一个
雅科美德手术床遥控手柄 |  | 原装 | 一个
美迪兰手术床遥控手柄 |  | 原装 | 一个
各类软、硬镜子维修，可按故障类型或设备类型报单次维修价格