宜昌市中心人民医院

院内采购项目采购公告

宜昌市中心人民医院对采购消防器材项目进行院内采购，欢迎广大符合条件的投标人踊跃投标。

一、项目名称

1、项目编号：YCZXYYZB-2024-A3008

2、项目名称：宜昌市中心人民医院采购消防器材项目

二、采购文件获取

投标人在宜昌市中心人民医院官网（http://www.yc-hospital.com.cn/）通知通告——招标信息栏自行下载采购文件。

三、投标文件递交

1、投标文件递交的截止时间为2024年2月29日09:30。

2、递交投标文件需携带的资料：

（1）密封完好的投标文件。

（2）参与投标时需具有法定代表人或其他组织或自然人等资格证明文件，法定代表人或其他组织或自然人不能亲自投标的，可以授权他人进行投标，需提供授权委托书【供应商根据自身情况提供对应的证明材料，此项资料除了投标文件中需提供外，额外放一份在密封完好的投标文件外面，投标时用于核对身份】。

（3）递交人的身份证原件。

递交人与授权委托书或者法人证明文件身份等不一致的、逾期送达的、未送达指定地点的或者未按要求提供上述资料的采购人不予受理。

3、投标地点：宜昌市中心人民医院招标办（伍家院区9号楼3楼310室）（工作日上午8:00～12:00、下午14:30～17:30受理投标工作，节假日除外）。

4、开标地点：宜昌市中心人民医院招标办。

四、发布公告媒介

本次公告仅在宜昌市中心人民医院官网（http://www.yc-hospital.com.cn/）上发布，信息以本网站发布为准。

五、联系方式

采购人：宜昌市中心人民医院

地  址：宜昌市夷陵大道 183 号

联系人：汤老师（保卫科）

高老师

联系电话：6487646（保卫科）

13997662875

宜昌市中心人民医院

采购文件

一、采购内容

1、项目编号：YCZXYYZB-2024-A3008

2、项目名称：宜昌市中心人民医院采购消防器材项目

3、项目预算：19.4万元，超过此价格为无效投标。资格性和符合性审查合格后，根据投标人的商务、技术、价格条件综合评审确定中标人。投标人报价为合同包干价，需考虑项目执行中可能发生事宜的费用，项目执行过程中不再增加任何费用。

二、项目资格要求

1、供应商具有有效的营业执照或事业单位法人证书或社会团体法人登记证书或执业许可证或自然人身份证明等证明文件（供应商根据自身情况提供对应的证明材料）。

2、通过“信用中国” 网站或者中国政府采购网查询的主体信用记录，未被列入信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

3、本项目不接受联合体参加投标，投标人中标后不允许分包。

三、采购需求

3.1项目概况

宜昌市中心人民医院灭火器、防烟面具等消防器材均含有效期，需及时更换，另外还包括部分日常所需的常用消防器材等。现拟进行招标采购。

3.2项目清单、技术、服务要求：

# （一）货物、服务需求一览表

| 序号 | 商品名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1公斤车载ABC干粉灭火器 | 具 | 2 |
| 2 | 3公斤ABC干粉灭火器 | 具 | 2 |
| 3 | 4公斤ABC干粉灭火器 | 具 | 900 |
| 4 | 5公斤ABC干粉灭火器 | 具 | 450 |
| 5 | 35公斤ABC推车式干粉灭火器 | 台 | 5 |
| 6 | 3kg二氧化碳灭火器 | 具 | 20 |
| 7 | 3kg水基灭火器 | 具 | 2 |
| 8 | 消防沙桶 | 个 | 10 |
| 9 | 灭火毯 | 套 | 5 |
| 10 | 灭火器箱4kg四具装 | 个 | 10 |
| 11 | 灭火器箱4kg两具装 | 个 | 10 |
| 12 | 多功能手电 | 个 | 2 |
| 13 | 喊话器 | 个 | 2 |
| 14 | 防火服 | 套 | 2 |
| 15 | 50型消防水枪 | 支 | 10 |
| 16 | 50型消防水带 |  | 5 |
| 17 | 65型消防水带 | 条 | 2 |
| 18 | 65型消防水枪 | 把 | 2 |
| 19 | 轻型消防安全绳 | 根 | 2 |
| 20 | 轻型消防斧 | 把 | 2 |
| 21 | 防烟面具 | 个 | 20 |
| 22 | 口哨 | 个 | 2 |
| 23 | 消防毛巾 | 条 | 5 |
| 24 | 荧光棒 | 个 | 2 |
| 25 | 纯净水 | 个 | 10 |
| 26 | 疏散引导箱 | 个 | 10 |
| 27 | 消防背包 | 套 | 1 |
| 28 | 6KG悬挂式干粉灭火器 | 具 | 10 |

# 注：数量仅供投标参考，具体供货数量及结算金额以实际需求为准

# （二）详细技术要求

| 序号 | 商品名称 | 规格尺寸 | 技术参数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | *1公斤车载ABC干粉灭火器 | 1kg | 喷射距离≥3米，喷射时间≥8秒，灭火级别1A21B,使用温度-20℃~+55℃，工作压力1.2mpa电绝缘性绝缘瓶体材质碳钢 | 需注明品牌 |
| 2 | *3公斤ABC干粉灭火器 | 3kg | 喷射距离≥3米，喷射时间≥13秒，灭火级别2A34B,使用温度-20℃~+55℃，工作压力1.2mpa电绝缘性绝缘瓶体材质碳钢 | 需注明品牌 |
| 3 | *4公斤ABC干粉灭火器 | 4kg | 喷射距离≥3米，喷射时间≥13秒，单具灭火级别2A55B,使用温度-20℃~+55℃，工作压力1.2mpa电绝缘性绝缘瓶体材质碳钢 | 需注明品牌 |
| 4 | *5公斤ABC干粉灭火器 | 5kg | 喷射距离≥3.5米，喷射时间≥13秒，单具灭火级别3A89B,使用温度-20℃~+55℃，工作压力1.2mpa电绝缘性绝缘瓶体材质碳钢 | 需注明品牌 |
| 5 | *35公斤ABC推车式干粉灭火器 | 35kg | 喷射距离≥6米喷射时间≥15秒以上灭火级别6A 183B使用温度-20℃~+55℃工作压力1.2mpa电绝缘性绝缘瓶体材质碳钢 | 需注明品牌 |
| 6 | *3kg二氧化碳灭火器 | 3kg | 喷射距离≥2米喷射时间≥8秒灭火级21使用温度0℃~+55℃工作压力1.3mpa以上瓶体材质不锈钢 | 需注明品牌 |
| 7 | *3kg水基灭火器 | 3kg | 灭火剂：3%（AFFF—6℃）使用温度:+5℃~+55℃ 灭火级别：1A 55B 驱动气:（20℃时）1.2MPa 水压试验压力：2.1NPa。 | 需注明品牌 |
| 8 | 消防沙桶 | 28mm*21mm | 材质：铁皮 尺寸：28*21 |  |
| 9 | 灭火毯 | 1000*1500mm | 阻燃、耐高温（550~1100℃）、质地柔软、光滑、紧密、且不刺激皮肤、，对需远离热源体的人、物是一个理想有效的外保护层，并且非常容易包扎表面凹凸不平的物体，在无破损的情况下可重复使用。灭火原理：覆盖火源、阻隔空气，以达到灭火的目的。规格尺寸：1000*1500MM，颜色：红色 包装：盒装 |  |
| 10 | 灭火器箱4kg四具装 | 630*190*590mm | 材质：铁皮 颜色：红 色 用于：灭火器箱是专门用于长期固定存放手提式灭火器的箱体。按放置型式，可分为置地型和嵌墙型两种。 按开启方式可分为开门式和翻盖式两种。灭火器箱体应使用薄钢板、铝合金等金属材料制造。 灭火器箱，是用于放置手提式灭火器的消防产品。是商场、工厂、仓库、办公楼、车站和码头等场所的消防器材 |  |
| 11 | 灭火器箱4kg两具装 | 560*350*190mm | 灭火器箱材质：铁皮，尺寸：56*35*19，收纳容量:2具4KG手提式灭火器 主要用途：放置灭火器 是商场、工厂、仓库、办公楼、车站和码头等场所的消防器材 |  |
| 12 | 多功能手电 | 消防专用 | 1. 最高防爆等级，可在易燃易爆场所安全使用。 2. 采用固态免维护 LED 光源，光效高，寿命长达 10 万小时。 3. 具有工作光、强光、频闪三种光设计，按动按钮可进行 自由转换。 4. 具有低电警示和自动低电保护功能，当灯具在工作中出 现电量不足会自动快速闪光，提示需要充电，如继续使用， 短时间内灯具自动保护停止工作。 |  |
| 13 | 喊话器 | 消防专用 | 材料：ABS抗摔打工程材料 频率响应：200HZ-10KHZ 工作电压：3.7-6V |  |
| 14 | 防火服 | （共五件套）含上下衣、手套、消防靴、腰带和头盔等 | 用于：现消防救援.抢险救灾等专用 产品特点：防火、防水、阻燃防辐射等性能强 产品内容：（共五件套）含上下衣、手套、消防靴、腰带和头盔等 |  |
| 15 | 50型消防水枪 | 50型 | 1. 执行标准： GB8181-2005。2.表面防腐处理工艺：阳极氧化后喷塑 3.铸造工艺：压铸 |  |
| 16 | 50型消防水带 | 50型 | 1. 符合 GB6246-2001《有衬里消防水带性能要求和实验方 法》标准。 2. 水带在端部附近中心线两侧有印产品名称、规格型号、 设计工作压力规格、生产厂名、注册商标和生产日期； 3. 织物层编织均匀、表面整洁，无跳双径、断双径、跳纬 及划伤； 4. 厚度均匀，表面光洁平整，无折皱和其他缺陷； 5. 内衬进口聚氨酯，重量轻，易卷绕； 6. 爆破压力≥3.9MPa；单位长度质量≤480g/m；延伸率≤ 5%；膨胀率≤5%；扯断强度≥12MPa； 7. 耐磨损、耐腐蚀、水流阻力小、经久耐用、使用方便； 8. 经国家消防装备产品质量监督检验中心检测，各项技术 性能符合国家标准规定； 9. 产品规格：13 型，ф 50毫米；长度 20 米，带接口（测 试压力 15 公斤不脱口，不渗漏。接口类型根据客户要求确定） | 需注明品牌 |
| 17 | 65型消防水带 | 65型 | 1. 符合 GB6246-2001《有衬里消防水带性能要求和实验方 法》标准。 2. 水带在端部附近中心线两侧有印产品名称、规格型号、 设计工作压力规格、生产厂名、注册商标和生产日期； 3. 织物层编织均匀、表面整洁，无跳双径、断双径、跳纬 及划伤； 4. 厚度均匀，表面光洁平整，无折皱和其他缺陷； 5. 内衬进口聚氨酯，重量轻，易卷绕； 6. 爆破压力≥3.9MPa；单位长度质量≤480g/m；延伸率≤ 5%；膨胀率≤5%；扯断强度≥12MPa； 7. 耐磨损、耐腐蚀、水流阻力小、经久耐用、使用方便； 8. 经国家消防装备产品质量监督检验中心检测，各项技术 性能符合国家标准规定； 9. 产品规格：13 型，ф 65 毫米；长度 20 米，带接口（测 试压力 15 公斤不脱口，不渗漏。接口类型根据客户要求确定） | 需注明品牌 |
| 18 | 65型消防水枪 | 65型 | 1. 执行标准： GB8181-2005。2.表面防腐处理工艺：阳极氧化后喷塑 3.铸造工艺：压铸 | 需注明品牌 |
| 19 | *轻型消防安全绳 |  | 材质：进口纤维 颜色：白色 用于：求生.消防应急.登山攀岩 长度：20m (长短可以根据客户要求定制 | 需注明品牌 |
| 20 | 轻型消防斧 |  | 材质：铸钢 产品硬度：48-52HRC之间 | 需注明品牌 |
| 21 | *防烟面具 | 综合防毒时间：30min | 1、头罩采用阻燃棉布制造，表面涂复铝箔膜，以抵御热辐射，防止火场中高温辐射对逃生者头部的伤害。 2、头罩上设有透明的大眼窗，视野开阔，便于逃生。3、头罩表面由于涂复铝箔膜而反光，便于浓烟下识别逃生者。 4、半面罩采用柔软橡胶制造，佩戴舒适，它的形状尺寸适合各种脸形，且气密性好，阻止有毒烟气经过滤毒罐以外的途径而直接进入呼吸器官。 5、滤毒罐具有滤毒层、滤烟层，滤毒层采用触媒剂及浸渍优质活性碳，滤烟层采用超细纤维材料，可以有效地防止毒烟、毒雾、一氧化碳、氰化氢、氯化氢、丙烯醛、氟化氢、氧化氮、溴化氢、二氧化硫及火场中常见毒气对人的伤害。 6、滤毒罐进出气孔采用软橡胶密封，密封长期可靠，确保产品在有效期内性能不变。 | 需注明品牌 |
| 22 | 口哨 |  | 产品尺寸：约4.7*0.8*2.4cm 重量：5g 材料;铝合金 用于：求生和呼唤同伴 |  |
| 23 | 消防毛巾 | 白色 | 普通白色毛巾 |  |
| 24 | 荧光棒 |  | 材料：灯体PC，手柄ABS 尺寸：直径4.5cm,长度55cm 颜色：红色 灯珠寿命：6000+小时 供电方式： 干电电池 用于：昏暗地方可用于照明 |  |
| 25 | 纯净水 | 500克 | 普通纯净水 |  |
| 26 | 疏散引导箱 | 600MM*260MM*800MM | 红色，铁皮加钢化玻璃，600MM*260MM*800MM |  |
| 27 | 消防背包 | 防水处理 金属拉链 | 内含灭火器、防烟面具、破拆斧、强光手电筒等物品 |  |
| 28 | *6KG悬挂式干粉灭火器 | 6KG | 瓶身材质：碳钢 有效保护半径：不小于0.94M 驱动气体：氮气 灭火剂：ABC干粉 报废期限：不小于5年 有效喷射时间：不大于10S 临界喷射温度：68°C | 需注明品牌 |

3.3商务要求

1.交货时间：合同签订后，供应商根据甲方需求将货物送达采购人指定地点并当场验收签字。

2.交货地点：宜昌市中心人民医院。

3.付款方式：甲方验收合格后据实结算总价的95%，余5%在质保期满壹年后无质量问题，甲方15个工作日内一次性无息支付全额质保金。交货时提供产品合格证、产品说明等单证，双方签署验收单；合同期内具体数量以甲方需求为准，甲方需求少于合同总量时乙方不得以任何理由要求甲方按合同数量接纳货物，甲方需求大于合同总量时，多余货物按合同单价执行。

4.对货物提出异议的期限及处理办法：中标服务商在接到采购人书面异议后，应在 24小时 内负责处理，否则，即视为默认采购人提出的异议和处理意见。因产品不合格采购人有权选择退货或换货，由此产生的费用全部由乙方承担。

5.报价包含人工、运输、搬运、税金等所有费用，如需要增加的其它费用全部由成交供应商自行解决，采购人不再追加价款。

四、评审标准

（一）资格性审查和符合性审查

| 审查内容 |  | 评审因素 |
| --- | --- | --- |
| 资格性审查 | 具有独立承担民事责任的能力 | 供应商具有有效的营业执照或事业单位法人证书或社会团体法人登记证书或执业许可证或自然人身份证明等证明文件（供应商根据自身情况提供对应的证明材料） |
|  | 主体信用记录 | 参加本次投标活动期间，“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询，未被列入信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单 |
|  | 联合体 | 本项目不接受联合体投标，投标人中标后不允许分包 |
| 符合性审查 | 供应商名称 | 与营业执照等其他证件一致 |
|  | 投标文件签署 | 按要求在规定区域加盖单位公章和签章 |
|  | 投标人身份证明文件 | 具有法定代表人或其他组织或自然人等资格证明或法定代表人授权委托书 |
|  | 投标报价 | 投标报价唯一；投标报价未超过预算金额或者最高限价；投标报价合理 |
|  | 采购需求 | 符合采购文件要求 |
|  | 其他要求 | 符合法律、法规和采购文件中规定的其他实质性内容的 |

（二）商务、技术、价格评审

| 内容 | 评审因素 | 分值 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 商 务 评 审（30分） | 响应文件 | 3 | 响应文件规范合理，符合要求，有连续页码及目录，排版清晰明了得3分，否则不得分。 |
|  | 类似业绩 | 15 | 供应商近3年（以合同签订时间为准）已完成或在服务的同类项目业绩，每提供一个得5分.提供合同等有效证明材料（能完全反映上述考核内容）复印件并加盖公章。 |
|  | 强制认证 | 10 | 供应商提供带*号产品的国家强制认证证书。共10项，每项1分。 |
|  | 经营管理 | 2 | 供应商具有健全，规范的管理组织、项目实施规范和制度得2分。 |
| 技 术 评 审 （40分） | 技术响应 | 20 | 有一项技术参数负偏离（包括未注明投标货物品牌等），扣5分，扣完为止。 |
|  | 服务承诺 | 10 | 评审小组根据供应商提供的质保期承诺进行综合评审，第一名得10分，第二名得6分，第三名得2分，其余不得分。（提供加盖公章的承诺函，否则不得分） |
|  | 故障响应 | 10 | 评审小组根据供应商的故障响应能力的措施合理性进行综合评审，第一名得10分，第二名得6分，第三名得2分，其余不得分。 |
| 价 格 评 审 （30分） | 报价 | 30 | 评审小组只对资格和符合性审查合格的响应文件进行价格评议，报价评分采用平均价计算，即满足评审文件要求且最后所有供应商价格的平均值为评审基准价。（每高、低于评标基准价1%扣除1分，扣完为止） |

五、投标人须提交的资料（所有资料需加盖公章，否则视为无效）

1、投标文件封皮

2、供应商具有有效的营业执照或事业单位法人证书或社会团体法人登记证书或执业许可证或自然人身份证明等证明文件（供应商根据自身情况提供对应的证明材料复印件）。

3、参与投标时需具有法定代表人或其他组织或自然人等资格证明文件，法定代表人或其他组织或自然人不能亲自投标的，可以授权他人进行投标，需提供授权委托书。（供应商根据自身情况提供对应的证明材料，此项资料除了投标文件中需提供外，额外放一份在密封完好的投标文件外面，投标时用于核对身份）。

4、投标报价表。

5、以上几项为基本资料，是必须提供的。投标人还应当根据项目的具体要求，提供认为需要提供的其他相关证明材料。

6、投标人应当编制投标文件正本一份。投标文件不得行间插字、涂改或增删。如有修改错漏处，必须由投标文件签署人签字或盖章，否则视为无效文件。上述投标资料需装入档案袋，密封盖章。

注：投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件的要求提供完整的投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标对招标文件作出实质性响应，否则其投标可能被拒绝。如投标人只对部分要求作出响应或书写不清，给评标造成困难的，责任由投标方承担。

投标文件封皮

投标文件

项目编号：__________________________

项目名称：__________________________

供应商名称：________________（签章）

日  期：年月日

法定代表人资格证明书

宜昌市中心人民医院：

兹有          （姓名）同志为             （单位）法定代表人，代表我单位办理一切社会公务事宜，具有法律效力。

附法定代表人基本情况：

姓名：

身份证号码：

通讯地址：

电话号码：邮政编码：

法定代表人《居民身份证》扫描件

供应商名称（盖章）：

法定代表人（签章）：

日期：年月日

注：本表适用于法定代表人投标时提供

单位负责人资格证明文件

宜昌市中心人民医院：

兹有          （姓名）同志为             （单位）负责人，代表我单位办理一切社会公务事宜，具有法律效力。

附单位负责人基本情况：

姓名：职务：

身份证号码：

通讯地址：

电话号码：邮政编码：

单位负责人《居民身份证》扫描件

供应商名称（盖章）：

负 责 人（签  章）：

日期：年月日

注：本表适用于其他组织投标时提供

自然人资格证明文件

宜昌市中心人民医院：

兹有同志为经营者，代表我单位办理一切社会公务事宜，具有法律效力。

附经营者基本情况：

姓名：

身份证号码：

通讯地址：

电话号码：邮政编码：

经营者《居民身份证》扫描件

服务商名称（签章）：

经营者（签  章） ：

日期：年月日

注：本表适用于自然人投标时提供

授权委托书

宜昌市中心人民医院：

兹授权（姓名）为我单位的委托代理人，以本公司的名义参加（项目名称）项目投标，全权代表我单位处理在该项目采购活动中的一切事宜。代理人无转委托权，特此委托。

供应商名称（签章）：

法定代表人/单位负责人/自然人（签字或印章）：

签发日期：年月日

附：

代理人姓名：

联系电话（手机）：

粘贴被授权人身份证（扫描件）

注：本表适用于法人、其他组织、自然人的授权代表投标时提供