宜昌市中心人民医院

院内采购项目采购公告

宜昌市中心人民医院江南院区污水处理站单过硫酸氢钾消毒耗材采购项目（第二次）进行院内采购，欢迎广大符合条件的投标人踊跃投标。

一、项目名称

1、项目编号：YCZXYYZB-2024-A2008

2、项目名称：宜昌市中心人民医院江南院区污水处理站单过硫酸氢钾消毒耗材采购项目（第二次）

二、采购文件获取

投标人在宜昌市中心人民医院官网（http://www.yc-hospital.com.cn/）通知通告——招标信息栏自行下载采购文件。

三、投标文件递交

1、投标文件递交的截止时间为2024年 3月7日 9:30 。

2、递交投标文件需携带的资料：

（1）密封完好的投标文件，投标文件1正1副。

（2）参与投标时需具有法定代表人或其他组织或自然人等资格证明文件，法定代表人或其他组织或自然人不能亲自投标的，可以授权他人进行投标，需提供授权委托书【供应商根据自身情况提供对应的证明材料，此项资料除了投标文件中需提供外，额外放一份在密封完好的投标文件外面，投标时用于核对身份】。

（3）递交人的身份证原件。

递交人与授权委托书或者法人证明文件身份等不一致的、逾期送达的、未送达指定地点的或者未按要求提供上述资料的采购人不予受理。

3、投标地点：宜昌市中心人民医院招标办（中心医院9号楼3楼312）（工作日上午8:00～12:00、下午14:30～17:30受理投标工作，节假日除外）。

4、开标地点：宜昌市中心人民医院招标办。

四、发布公告媒介

本次公告仅在宜昌市中心人民医院官网（http://www.yc-hospital.com.cn/）上发布，信息以本网站发布为准。

五、联系方式

采 购 人：宜昌市中心人民医院

地  址：宜昌市夷陵大道 183 号

联 系 人：胡老师/闫老师

联系电话：0717-6484946 13997695077/0717-6486583 15897539255

宜昌市中心人民医院

采购文件

一、采购内容

1、项目编号：YCZXYYZB-2024-A2008

2、项目名称：宜昌市中心人民医院江南院区污水处理站单过硫酸氢钾消毒耗材采购项目（第二次）

3、项目预算：4万元，超过此价格为无效投标。投标人进行一次报价，资格性和符合性审查合格后，以最低价确定产品供应商及供应价格。投标人报价为合同包干价，需考虑项目执行中可能发生事宜的费用，项目执行过程中不再增加任何费用。

二、项目资格要求

1、供应商具有有效的营业执照或事业单位法人证书或社会团体法人登记证书或执业许可证或自然人身份证明等证明文件（供应商根据自身情况提供对应的证明材料）。

2、通过“信用中国” 网站或者中国政府采购网查询的主体信用记录，未被列入信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

3、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加本项目同一合同项下的采购活动。

4、本项目不接受联合体参加投标，投标人中标后不允许分包。

三、采购需求

3.1项目概况

宜昌市中心人民医院江南院区污水处理站采购单过硫酸氢钾消毒粉、二氯异氰尿酸钠等耗材，投标方须免费维护单过硫酸氢钾消毒耗材投药设备。服务商每月配送消毒粉不得低于60桶（公斤）、二氯异氰尿酸钠不得低于50公斤，保障每日污水站排口活性氧监测指标大于0.6mg/L。该污水处理站日处理污水能力为1200吨／日，目前污水排放量为260-600吨／天，处理后污水排放标准：《医疗机构污水排放标准预排放标准》(粪大肠杆菌小于500MPN/L )，如该院区收治新冠病人或新建房屋投入使用后增加水量，需增加消毒粉剂中标方按院方需求及时增加消毒粉剂，不另行增加费用。

医院总排口污水，粪大肠杆菌、COD、PH值等因子，使用单过硫酸氢钾消毒粉、二氯异氰尿酸钠，造成污水站总排口上述因子超过医疗机构污水预排放标准(粪大肠杆菌小于500MPN/L )，由供货方负责相关环保处罚和责任。

供货服务期：2024年2月13日-2024年12月31日。

所投消毒产品资料需在全国消毒产品网上备案信息服务平台备案,附该网站截图照片。

3.2项目清单、技术、服务要求：

# （一）货物、服务需求一览表

| 序号 | 货物/服务名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | # 单过硫酸氢钾消毒粉（过一硫酸氢钾复合盐） | 瓶 | 600 | 每瓶1公斤 |
| 2 | 二氯异氰尿酸钠 | 公斤 | 500 | 每袋25公斤 |
| 3 | 电磁隔膜计量泵20L/H | 台 | 1 | 免费提供 |
| 4 | 清时捷活性氧试剂100包/袋 | 袋 | 7 | 免费提供 |

# （二）详细技术要求

| 序号 | 货物/服务名称 | 技术规格参数、服务要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 单过硫酸氢钾消毒粉或过一硫酸氢钾复合盐 | - 1、主要成分及含量要求：消毒剂为粉剂，主要成分为单过硫酸氢钾复合盐或过（过一）硫酸氢钾复合盐，二氯异氰尿酸钠；单过硫酸氢钾复合盐含量最低不得低于24%，适用于医院污水消毒（提供全国消毒品网上备案信息服务平台中的产品说明书）。 - 2、现场消毒效果： - 医院污水消毒现场试验报告中消毒剂投加量应≤ 5g/吨，作用时间≤60分钟，且要求此报告中消毒前污水中粪大肠菌群数≥16000MPN/L；消毒后医疗机构污水中粪大肠菌、沙门氏菌、志贺氏菌均未检出（提供全国消毒品网上备案信息服务平台中的完整版检测报告） - 3、感官体验：具有5倍使用浓度急性眼刺激试验的相关检测报告。 （提供全国消毒品网上备案信息服务平台中的完整版检测报告） - 4、PH值：2.5-5.5 - 5、提供的检测报告数据需要是同一批次的产品。 - 6、近一年内，品牌生产企业不能有行政机关的相关处罚。 - 7、需要厂家提供消毒产品生产企业卫生许可证。 |  |
| 2 | - 自动投药机 | - 控制系统、更换计量泵、电控水阀等 |  |

3.3商务要求

1、合同期限内服务商必须向采购人提供规范操作流程及技术支持；设备出现故障后乙方须在2小时内响应，（投标时须提供：房屋租赁合同或房产证复印件加盖供应商公章，需提供服务点至项目所在地的交通路线截图，交通方式说明与反应时间证明截图加盖供应商公章）。

2、合同期内如投药设备故障，中标服务商须当天内将设备维修完毕并恢复运行，若当天故障不能排除，则由服务商免费提供备用设备或应急方案确保污水达标排放（投标时须提供详细方案）。

2、服务商每月对设备（控制系统、计量泵更换、电控水阀等）维护巡检一次，确保服务期内设备正常运行率达到100%（投标时必须提供客服电话、联系人）。

3、由投标方根据污水排放量足量、及时增加消毒耗材。

4、若环保局对该消毒方式有异议或者命令禁止使用该消毒方式，甲乙双方自动解除合同，甲乙双方均无需支付任何违约金及其他设备设施费用。

5、投标供应商须分别报每月包干价和年度总价格，投标时提供自动投药机维保方案。

7、付款方式：费用按月结算，成交供应商需每月20日按交货双签单汇总当月消毒耗材及（粪大肠）检测合格报告，乙方按每月包干价格开具发票，并提供其他完整资料（发票、送货清单、盖章合同复印件），采购人在收到结算资料后30天内支付费用。

四、资格性审查和符合性审查

| 审查内容 |  | 评审因素 |
| --- | --- | --- |
| 资格性审查 | 具有独立承担民事责任的能力 | 供应商具有有效的营业执照或事业单位法人证书或社会团体法人登记证书或执业许可证或自然人身份证明等证明文件（供应商根据自身情况提供对应的证明材料） |
|  | 主体信用记录 | 参加本次投标活动期间，“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询，未被列入信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单 |
|  | 公正性 | 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加本项目同一合同项下的采购活动（供应商提供承诺函加盖公章，格式附后）。 |
|  | 联合体 | 本项目不接受联合体投标，投标人中标后不允许分包 |
| 符合性审查 | 投标人名称 | 与营业执照等其他证件一致 |
|  | 投标文件签署 | 按要求在规定区域加盖单位公章和签章 |
|  | 投标人身份证明文件 | 具有法定代表人或其他组织或自然人等资格证明或法定代表人授权委托书 |
|  | 投标报价 | 投标报价唯一；投标报价未超过预算金额或者最高限价；投标报价合理 |
|  | 采购需求 | 符合采购文件要求 |
|  | 其他要求 | 符合法律、法规和采购文件中规定的其他实质性内容的 |

五、投标人须提交的资料（所有资料需加盖公章，否则视为无效）

1、投标文件封皮

2、供应商具有有效的营业执照或事业单位法人证书或社会团体法人登记证书或执业许可证或自然人身份证明等证明文件（供应商根据自身情况提供对应的证明材料复印件）。

3、参与投标时需具有法定代表人或其他组织或自然人等资格证明文件，法定代表人或其他组织或自然人不能亲自投标的，可以授权他人进行投标，需提供授权委托书。（供应商根据自身情况提供对应的证明材料，此项资料除了投标文件中需提供外，额外放一份在密封完好的投标文件外面，投标时用于核对身份）。

4、投标报价表。

5、以上几项为基本资料，是必须提供的。投标人还应当根据项目的具体要求，提供认为需要提供的其他相关证明材料。

6、投标人应当编制投标文件正本一份，副本一份。投标文件不得行间插字、涂改或增删。如有修改错漏处，必须由投标文件签署人签字或盖章，否则视为无效文件。上述投标资料需装入档案袋，密封盖章。

注：投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件的要求提供完整的投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标对招标文件作出实质性响应，否则其投标可能被拒绝。如投标人只对部分要求作出响应或书写不清，给评标造成困难的，责任由投标方承担。

投标文件封皮

投标文件

项目编号：__________________________

项目名称：__________________________

供应商名称：________________（签章）

日    期：        年      月      日

法定代表人资格证明书

宜昌市中心人民医院：

兹有          （姓名）同志为             （单位）法定代表人，代表我单位办理一切社会公务事宜，具有法律效力。

附法定代表人基本情况：

姓名：

身份证号码：

通讯地址：

电话号码：                   邮政编码：

法定代表人《居民身份证》扫描件

供应商名称（盖章）：

法定代表人（签章）：

日期：           年           月           日

注：本表适用于法定代表人投标时提供

单位负责人资格证明文件

宜昌市中心人民医院：

兹有          （姓名）同志为             （单位）负责人，代表我单位办理一切社会公务事宜，具有法律效力。

附单位负责人基本情况：

姓名：              职务：

身份证号码：

通讯地址：

电话号码：                   邮政编码：

单位负责人《居民身份证》扫描件

供应商名称（盖章）：

负 责 人（签  章）：

日期：           年           月           日

注：本表适用于其他组织投标时提供

自然人资格证明文件

宜昌市中心人民医院：

兹有          同志为             经营者，代表我单位办理一切社会公务事宜，具有法律效力。

附经营者基本情况：

姓名：

身份证号码：

通讯地址：

电话号码：                   邮政编码：

经营者《居民身份证》扫描件

服务商名称（签章）：

经营者（签  章） ：

日期：           年           月           日

注：本表适用于自然人投标时提供

授权委托书

宜昌市中心人民医院：

兹授权       （姓名）为我单位的委托代理人，以本公司的名义参加              （项目名称）项目投标，全权代表我单位处理在该项目采购活动中的一切事宜。代理人无转委托权，特此委托。

供应商名称（签章）：

法定代表人/单位负责人/自然人（签字或印章）：

签发日期：       年     月     日

附：

代理人姓名：

联系电话（手机）：

粘贴被授权人身份证（扫描件）

注：本表适用于法人、其他组织、自然人的授权代表投标时提供

承诺函

宜昌市中心人民医院：

(供应商名称)  参加贵院组织的 （项目名称） 项目(项目编号：          )的采购活动，本单位郑重声明如下：

本单位未与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其它供应商，参加本项目同一合同项下的采购活动。

我单位对上述声明承诺内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（盖章）：

法定代表人/单位负责人/自然人/授权代表（签字或印章）:

日期：      年     月    日