宜昌市中心人民医院一致性临床药物实验室WiFi服务（三年）项目采购公告

宜昌市中心人民医院对一致性临床药物实验室WiFi服务（三年）项目进行院内采购，欢迎广大符合条件的投标人踊跃投标。

一、项目名称

1、项目编号：YCZXYYZB-2024-A3017

2、项目名称：宜昌市中心人民医院一致性临床药物实验室WiFi服务（三年）项目

二、采购文件获取

投标人在宜昌市中心人民医院官网（http://www.yczxyy.com）通知通告——招标信息栏自行下载采购文件。

三、投标文件递交

1、投标文件递交的截止时间为2024年4月18日09:00。

2、递交投标文件需携带的资料：

（1）密封完好的投标文件。

（2）参与投标时需具有法定代表人或其他组织或自然人等资格证明文件，法定代表人或其他组织或自然人不能亲自投标的，可以授权他人进行投标，需提供授权委托书【供应商根据自身情况提供对应的证明材料，此项资料除了投标文件中需提供外，额外放一份在密封完好的投标文件外面，投标时用于核对身份】。

（3）递交人的身份证原件。

递交人与授权委托书或者法人证明文件身份等不一致的、逾期送达的、未送达指定地点的或者未按要求提供上述资料的采购人不予受理。

3、投标地点：宜昌市中心人民医院招标办（中心医院9号楼3楼310室）（工作日上午8:00～12:00、下午14:30～17:30受理投标工作，节假日除外）。

4、开标地点：宜昌市中心人民医院招标办。

四、发布公告媒介

本次公告仅在宜昌市中心人民医院官网（http://www.yczxyy.com）上发布，信息以本网站发布为准。

五、联系方式

采 购 人：宜昌市中心人民医院

地  址：宜昌市夷陵大道 183 号

联 系 人：曾老师/高老师

联系电话：0717-6483506 15072525358/0717-6227301

宜昌市中心人民医院一致性临床药物实验室WiFi服务（三年）项目采购文件

一、采购内容

1、项目编号：YCZXYYZB-2024-A3017

2、项目名称：宜昌市中心人民医院一致性临床药物实验室WiFi服务（三年）项目

3、项目预算：75000元，超过此价格为无效投标。投标人进行一次报价，资格性和符合性审查合格后，以最低价确定产品供应商及供应价格。投标人报价为合同包干价，需考虑项目执行中可能发生事宜的费用，项目执行过程中不再增加任何费用。

二、项目资格要求

1、供应商具有有效的营业执照或事业单位法人证书或社会团体法人登记证书或执业许可证或自然人身份证明等证明文件（供应商根据自身情况提供对应的证明材料）。

2、通过“信用中国” 网站或者中国政府采购网查询的主体信用记录，未被列入信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

3、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加本项目同一合同项下的采购活动。

4、本项目不接受联合体参加投标，投标人中标后不允许分包。

三、采购需求

3.1项目概况

江南院区B栋一致性临床药物实验室WiFi服务（三年）项目。项目用于一致性临床药物实验室及过道无线网络使用并用于办公。供应商需免费提供服务必须的设备。（具体要求详见3.2项目清单、技术、服务要求）

3.2项目清单、技术、服务要求：

# （一）货物、服务需求一览表

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 千兆POE交换机 | 1 | 台 |
| 2 | 室内AP（低密） | 12 | 台 |
| 3 | 安全审计网关 | 1 | 台 |
| 4 | 千兆POE交换机 | 1 | 台 |
| 5 | 主FTTR-R | 1 | 台 |
| 6 | 分FTTR | 6 | 台 |
| 7 | 分光器 | 2 | 台 |
| 8 | 互联网专线 | 3 | 年 |
| 9 | 网线 | 300 | 米 |
| 10 | 安装调测服务费 | 1 | 项 |

- 主要设备技术要求

| 序号 | 设备名称 | 功能参数 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 千兆POE交换机 | 1、支持全端口满载IEEE802.3af供电； 2、支持24口af/15.4W输出或14口at/30W输出； 3、支持IEEE802.3at(30W)标准，兼容IEEE802.3af(15.4W)的受电设备（PD）； 4、支持端口供电优先级，保证网络关键节点的持续供电； 5、具有高安全性防电源突波设计； 6、具备短路保护作用， 7、节能环保，支持自动待机模式和线缆长度侦测功能， 8、支持WEB管理，可以简单方便的配置交换机相关功能项；另提供Console口、Telnet、SNMP等多种管理方式，为网络维护提供保障。 | 台 |
| 2 | 室内AP（低密） | - 室内双频吸顶式无线接入设备，内置矩阵天线 2、支持2条空间流，最高物理传输速率600Mbps 3、支持802.11 b/g/n与802.11 a/n，胖/瘦模式切换、支持路由/AP/中继/客户端四种模式，WAPI、千兆电口上联、PoE和本地供电（PoE和本地电源适配器需单独选购）， 4、最大200mw发射功率，支持mac采集、网络安全审计、无线覆盖三合一功能，功率≤15W。 | 台 |
| 3 | 安全审计网关 | - 端口：WAN: 1*GE、LAN: 4*GE、2个USB口 - 满足GB9254 /GB17625 CLASS A、符合GB4943 /IEC60950/UL/CE当中的安全要求、符合中国的Rohs 要求，符合SJ/T 11363/11364/11365 、设计符合欧盟Rohs 6的要求 - 部署模式：支持网关、网桥、旁路、网关网桥旁路切换； - 抵御内外网的入侵防御，对网络中的病毒进行过滤查杀； - 支持流控、VPN、端口映射、动态域名、网络安全等内网管理功能； - 提供身份认证功能，验证上网用户身份合法性； - 提供合规审计功能； - 网络接口：WAN：端口形态、上网方式、负载均衡、多线路监测、MAC地址克隆、MTU；LAN：支持LAN口为独立网段、支持LAN口切换WAN口、VLAN子接口； - 上网认证：支持三层认证； - VPN支持同时连接多台服务器；支持主备VPN服务器切换 - 支持IPSec客户端；支持L2TP客户端 - 对接审计平台； - 网络安全：防泛洪攻击、防内网DHCP服务器、拒绝外网ping、拒绝外网登录WEB、外网访问端口可变更、封所有外网端口、不同内网网段隔离； | 台 |
| 4 | 千兆POE交换机 | 1、9个10/100 Base-T以太网端口 2、1-8口支持IEEE802.3af/at标准PoE供电 3、支持功率优先级供电，当功率超载时自动断开低优先级端口保障系统稳定支持8芯供电，传输损耗更低 4、支持上联端口6KV防雷 5、支持内置电源6KV防雷 6、支持VLAN隔离，1-8口相互隔离，但与第9口联通 7、1-8口支持自动降速10M，100米后自动降速10M可远距离传输和供电250米单口最大供电功率达30W，整机供电总功率达102W | 台 |
| 5 | 主FTTR-R | - 主从设备应基于 PON 点到多点技术构建互联网络，主设备通过分光器分光后连接多个从设备，构造供企业内部使用的网络。 2、WAN应支持工作在路由工作模式、桥接工作模式、桥接路由混合工作模式。支持配置双路由WAN，双 WAN 上行分别为上行 PON口和一个WAN 口，双 WAN 应支持负载分担。 3、数据转发功能要求:应支持接收untagged、priority-tagged或 tagged 报文。应支持对特定的从设备的 SSID和 ETH端口配置 NATIVE VLAN 功能。应支持对特定的从设备的 SSID 和 ETH端口，配置 VLAN与WAN 连接的绑定关系进行数据转发。 4、WLAN 要求:应均支持 2.4GHZ和 5GHZ 双频能力,其中 2.4GHz频段应支持 IEEE 802.11n 和 802.11ax，5GHz 频段应支持 IEEE802.11ac和 802.11ax。2.4GHz和 5GHz 每频段应至少2条空间流。应支持 WLAN 功能启用/禁用。2.4GHz频段应支持 20MHz频宽、40MHz 频宽、20/40M 频宽自适应三种频宽模式，默认为 20MHz 频宽。5GHz频段应支持 20MHz、40MHz、80MHz、160MHz 的频宽模式。应支持多 SSID 功能,应支持默认 2.4G和 5G 双频合一,共用2.4G SSID，从设备应支持最少8个SSID。应支持802.11k,802.11v协议.实现 STA 在主从设备之间漫游。 5、应支持 IPv4/IPv6双栈满足网络端到端 IPv4 或 IPv6应用要求，应支持 DS-Lite 满足中间网络 IPv6 应用要求。双栈模式下，设备根据业务需求自动选择 IPv4 和/或 IPv6 模式。 6、设备应支持旁挂第三方防火墙功能，支持防火墙工作在三层(路由)模式。 7、从设备应支持即插即用。主从设备之间应支持以下功能，具体如下: Wi-Fi 模块: Wi-Fi 配置同步、Wi-Fi 漫游切换自动调优 账号同步: WEB 账号同步，自动同步主网关的用户账号以及 密码。 时间同步:主从设备时间同步，包括时间、时区等信息； 8、主设备应支持检测出流氓从设备，并自动进行隔离;流氓从设备被隔离以后，其他从设备业务可恢复正常。 9、操作系统建议采用 Linux 系统，如采用 Linux 操作系统，内核版本应选择 5.10及以上的版本。 10、关键器件应采用国产自研芯片，确保安全自主可控。关键器件包括但不限于 SoC，Wi-Fi芯片。 | 台 |
| 6 | 分FTTR | - 从设备支持吸顶式或者86盒式。 2、从设备应支持即插即用。插入后自动发现，自动添加并确认的功能。 3、 WLAN 要求:应均支持 2.4GHZ和 5GHZ 双频能力，其中2.4GHz 频段应支持IEEE 802.11n 和 802.11ax，5GHz频段应支持 IEEE 802.11ac 和 802.11ax.2.4GHz和 5GHz每频段应至少2条空间流。应支持WLAN 功能启用/禁用。2.4GHz频段应支持 20MHz 频宽、40MHz 频宽、20/40M 频宽自适应三种频 宽模式，默认为20MHz频宽。5GHz频段应支持20MHz、40MHz、80MHz、160MHz的频宽模式。应支持多 SSID 功能应支持默认 2.4G 和 5G 双频合一，共用 2.4G SSID，从设备应支持最少8个 SSID。应支持802.11k,802.11v协议,实现 STA在主从设备之间漫游。从设备支持并发数据STA数量不低于64个，此时STA 平均流量不低于5Mbps。 4、从设备支持连接 STA 数量不低于128个。 5、吸顶式和面板式从设备应支持通过光电复合缆远程供电，可选支持本地适配器 12V供电。 6、操作系统建议采用 Linux 系统，如采用 Linux 操作系统，内核版本应选择 5.10 及以上的版本。 7、关键器件应采用国产自研芯片，确保安全自主可控。关键器件包括但不限于SoC，Wi-Fi芯片。 | 台 |
| 7 | 分光器 | 应支持有源等比光分路器，支持1个级联口，支持至少连接4个从设备 | 台 |
| 8 | 互联网专线 | 带宽100M | 条 |
| 9 | 网线 | 六类非屏蔽网线 | 米 |
| 10 | 安装调测服务费 | 安装、运维等服务 | 项 |

3.3商务要求

1、报价包括安装、调试、验收合格、维护等一切费用，如供应商成交后发现未预见事宜，可能需要增加的设备材料或其它费用全部由成交供应商自行解决，采购人不再追加价款。

2、 请参与报价的协议供应商严格按照采购人需求的商品、规格型号及技术参数进行报价，任何一项不符合要求的，均为不响应采购人要求，视为废标；

3、在使用中若发现提供的商品存在质量问题，供应商应在24小时内提供备品备件将不合格的产品免费更换达到合格的产品，更换的产品若超过三个工作日或者在双方约定的时间内未交付货物，则乙方按照该批次供货总价的5%每日支付违约金，计算至交付了合格的产品之日止，并承担供货及退、换货的运输费用、包装费用及在货物运输中的损失、风险等费用

4、投标方必须严格按照规格参数投标，诺在投标或后期供货中出现性能参数不符合（即每一项参数必须大于等于且任何一项小于或不符合招标参数视为不符合）的产品，招标方有权无条件终止供货合同。

四、资格性审查和符合性审查

| 审查内容 |  | 评审因素 |
| --- | --- | --- |
| 资格性审查 | 具有独立承担民事责任的能力 | 供应商具有有效的营业执照或事业单位法人证书或社会团体法人登记证书或执业许可证或自然人身份证明等证明文件（供应商根据自身情况提供对应的证明材料） |
|  | 主体信用记录 | 参加本次投标活动期间，“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询，未被列入信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单 |
|  | 公正性 | 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加本项目同一合同项下的采购活动（供应商提供承诺函加盖公章，格式附后）。 |
|  | 联合体 | 本项目不接受联合体投标，投标人中标后不允许分包 |
| 符合性审查 | 投标人名称 | 与营业执照等其他证件一致 |
|  | 投标文件签署 | 按要求在规定区域加盖单位公章和签章 |
|  | 投标人身份证明文件 | 具有法定代表人或其他组织或自然人等资格证明或法定代表人授权委托书 |
|  | 投标报价 | 投标报价唯一；投标报价未超过预算金额或者最高限价；投标报价合理 |
|  | 采购需求 | 符合采购文件要求 |
|  | 其他要求 | 符合法律、法规和采购文件中规定的其他实质性内容的 |

五、投标人须提交的资料（所有资料需加盖公章，否则视为无效）

1、投标文件封皮

2、供应商具有有效的营业执照或事业单位法人证书或社会团体法人登记证书或执业许可证或自然人身份证明等证明文件（供应商根据自身情况提供对应的证明材料复印件）。

3、参与投标时需具有法定代表人或其他组织或自然人等资格证明文件，法定代表人或其他组织或自然人不能亲自投标的，可以授权他人进行投标，需提供授权委托书。（供应商根据自身情况提供对应的证明材料，此项资料除了投标文件中需提供外，额外放一份在密封完好的投标文件外面，投标时用于核对身份）。

4、投标报价表。

5、以上几项为基本资料，是必须提供的。投标人还应当根据项目的具体要求，提供认为需要提供的其他相关证明材料。

6、投标人应当编制投标文件正本一份，与正本一致的副本一份。投标文件不得行间插字、涂改或增删。如有修改错漏处，必须由投标文件签署人签字或盖章，否则视为无效文件。上述投标资料需装入档案袋，密封盖章。

注：投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件的要求提供完整的投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标对招标文件作出实质性响应，否则其投标可能被拒绝。如投标人只对部分要求作出响应或书写不清，给评标造成困难的，责任由投标方承担。

投标文件封皮

投标文件

项目编号：__________________________

项目名称：__________________________

供应商名称：________________（签章）

日    期：        年      月      日

法定代表人资格证明书

宜昌市中心人民医院：

兹有          （姓名）同志为             （单位）法定代表人，代表我单位办理一切社会公务事宜，具有法律效力。

附法定代表人基本情况：

姓名：

身份证号码：

通讯地址：

电话号码：                   邮政编码：

法定代表人《居民身份证》扫描件

供应商名称（盖章）：

法定代表人（签章）：

日期：           年           月           日

注：本表适用于法定代表人投标时提供

单位负责人资格证明文件

宜昌市中心人民医院：

兹有          （姓名）同志为             （单位）负责人，代表我单位办理一切社会公务事宜，具有法律效力。

附单位负责人基本情况：

姓名：              职务：

身份证号码：

通讯地址：

电话号码：                   邮政编码：

单位负责人《居民身份证》扫描件

供应商名称（盖章）：

负 责 人（签  章）：

日期：           年           月           日

注：本表适用于其他组织投标时提供

自然人资格证明文件

宜昌市中心人民医院：

兹有          同志为             经营者，代表我单位办理一切社会公务事宜，具有法律效力。

附经营者基本情况：

姓名：

身份证号码：

通讯地址：

电话号码：                   邮政编码：

经营者《居民身份证》扫描件

服务商名称（签章）：

经营者（签  章） ：

日期：           年           月           日

注：本表适用于自然人投标时提供

授权委托书

宜昌市中心人民医院：

兹授权       （姓名）为我单位的委托代理人，以本公司的名义参加              （项目名称）项目投标，全权代表我单位处理在该项目采购活动中的一切事宜。代理人无转委托权，特此委托。

供应商名称（签章）：

法定代表人/单位负责人/自然人（签字或印章）：

签发日期：       年     月     日

附：

代理人姓名：

联系电话（手机）：

粘贴被授权人身份证（扫描件）

注：本表适用于法人、其他组织、自然人的授权代表投标时提供

承诺函

宜昌市中心人民医院：

(供应商名称)  参加贵院组织的 （项目名称） 项目(项目编号：          )的采购活动，本单位郑重声明如下：

本单位未与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其它供应商，参加本项目同一合同项下的采购活动。

我单位对上述声明承诺内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（盖章）：

法定代表人/单位负责人/自然人/授权代表（签字或印章）:

日期：      年     月    日