宜昌市中心人民医院

院内采购项目采购公告

宜昌市中心人民医院西陵院区3号楼门诊大厅吊顶灯具更换工程项目进行院内采购，欢迎广大符合条件的投标人踊跃投标。

一、项目名称

1、项目编号：YCZXYYZB-2024-A2026

2、项目名称：宜昌市中心人民医院西陵院区3号楼门诊大厅吊顶灯具更换工程项目

二、采购文件获取

投标人在宜昌市中心人民医院官网（http://www.yc-hospital.com.cn/）通知通告——招标信息栏自行下载采购文件。

三、投标文件递交

1、投标文件递交的截止时间为2024年5月23日09:30。

2、递交投标文件需携带的资料：

（1）密封完好的投标文件，投标文件1正1副。

（2）参与投标时需具有法定代表人或其他组织或自然人等资格证明文件，法定代表人或其他组织或自然人不能亲自投标的，可以授权他人进行投标，需提供授权委托书【供应商根据自身情况提供对应的证明材料，此项资料除了投标文件中需提供外，额外放一份在密封完好的投标文件外面，投标时用于核对身份】。

（3）递交人的身份证原件。

递交人与授权委托书或者法人证明文件身份等不一致的、逾期送达的、未送达指定地点的或者未按要求提供上述资料的采购人不予受理。

3、投标地点：宜昌市中心人民医院招标办（中心医院9号楼3楼312）（工作日上午8:00～12:00、下午14:30～17:30受理投标工作，节假日除外）。

4、开标地点：宜昌市中心人民医院招标办。

四、发布公告媒介

本次公告仅在宜昌市中心人民医院官网（http://www.yc-hospital.com.cn/）上发布，信息以本网站发布为准。

五、联系方式

采 购 人：宜昌市中心人民医院

地  址：宜昌市夷陵大道 183 号

联 系 人：朱老师/闫老师

联系电话：0717-6227076 13477188069/0717-6486583 15897539255

宜昌市中心人民医院

采购文件

一、采购内容

1、项目编号：YCZXYYZB-2024-A2026

2、项目名称：宜昌市中心人民医院西陵院区3号楼门诊大厅吊顶灯具更换工程项目

3、项目预算：3.5万元，超过此价格为无效投标。投标人进行一次报价，资格性和符合性审查合格后，以最低价确定供应商及成交价格。投标人报价包含总价及工程量清单报价。

二、项目资格要求

1、供应商具有有效的营业执照或事业单位法人证书或社会团体法人登记证书或执业许可证或自然人身份证明等证明文件（供应商根据自身情况提供对应的证明材料）。

2、通过“信用中国” 网站或者中国政府采购网查询的主体信用记录，未被列入信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

3、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加本项目同一合同项下的采购活动。

4、本项目不接受联合体参加投标，投标人中标后不允许分包。

5、具备主管部门颁发的建筑机电安装工程专业承包贰级及以上资质。

三、采购需求

（一）项目概况：

三号楼门诊一楼吊顶内部分星空灯损坏，现按要求进行检修更换。大厅吊顶高度约16米，室内地面结构布局紧凑，前侧为门诊大厅进口通道和服务台，后侧为仁济便利店，右侧为门诊扶手电梯，地面为水磨石，本次检修工作涉及高空作业，施工环境相对复杂。

1、项目名称：宜昌市中心人民医院西陵院区3号楼门诊大厅吊顶灯具更换工程

2、建设地点：宜昌市西陵区湖堤街4号

3、招标范围：工程量清单范围内的全部工作内容

4、招标控制价：人民币3.5万元

5、工期要求：15日历天

6、工程质量要求：工程质量必须达到设计要求及国家现行相关工程质量验收评定合格等级标准。

7、工程安全生产要求：达到《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011）的合格标准，避免发生重大安全事故。

8、工程质保期1年。

9、付款方式：工程款分期支付，工程竣工验收合格，经院方审计后支付至审定金额的98.5%，余下1.5%尾款在验收合格1年后无息支付，电汇方式结算，成交供应商提供正规增值税发票。

（二）资质要求：建筑机电安装工程专业承包贰级及以上

（三）投标要求：本次采购项目工程量清单采取综合单价计价，综合单价应包括完成一个规定清单项目所需的人工费、材料费、施工机具使用费、费用、增值税和招标文件、合同约定范围内的风险费用。费用的内容包括总价措施项目费、企业管理费、利润、规费。投标文件中，各分项报价和投标总价合理，以宜昌市当期相关信息价、定额和市场价为参考，分项报价低于成本价、投标总价偏离控制价15%的，投标文件内提供情况说明和承诺函，并自行承担采购人不予采纳风险。

（四）具体施工要求：

1、灯具更换位置较高，涉及高空作业，同时施工环境比较特殊，只能夜间21：00至凌晨5:00期间施工，包括脚手架的搭设和拆除，物品的挪移搬运、地面的防护，以及其他准备工作都需要在此时间段内完成，以此保证门诊正常医疗秩序；需严格按规定施工时间完成清单内的工作。

2、严格按清单内要求执行，规范施工，保证工程质量。严格落实主辅材进场前的报验工作，对未报验、报验材料不合格或有疑问的材料不得进场使用，已使用的按不合格处理，由此造成的工期延误由施工单位自行负责。筒灯规格型号按清单要求采购，采购安装前，预先提供选样确认，要求一线品牌，质量等级优。

3、施工过程中，施工人员和车辆的进出，服从院内安保人员统一管理。其他以现场交底要求为准。

4、各分项内要求详见工程量清单，清单项目特征描述中，特征描述没有体现完全的，施工中又必须发生的工作内容，所需的费用也应包括在投标报价的综合单价中。

（五）工程量清单

| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
| 1 | 柜台桌椅家具、食品等搬运转移及恢复 | 施工现场清场及恢复，要求：1、现场商铺柜台桌椅家具、食品等按要求搬运至指定位置并防护；2、夜间按交底时间施工，保证门诊日间正常医疗秩序和商铺正常经营；3、参考工程量，商铺经营面积150平方米，桌椅柜台≮15组（套） | 项 | 1 |  |  |  |
| 2 | 脚手架 | 1、满堂脚手架；2、搭设高度16米 | ㎡ | 229.5 |  |  |  |
| 3 | 装饰灯 | 1、LED嵌入式防眩筒灯安装；2、规格型号220v50HZ,色温4500-6000额定功率40W，材质全铝；3、孔径120mm；4、一线品牌，质量优 | 个 | 95 |  |  |  |
| 4 | 线路检修 | 吊顶内对应星空灯照明线路隐患排查及检修，要求：1、吊顶内照明线路按要求绑扎归类整理；2、裸露线缆按要求重新穿线管加固；3、完工后吊顶内线缆标识清晰；4、参考工程量，装饰筒灯≮87个，其他照明线路和动力线缆若干 | 项 | 1 |  |  |  |
| 5 | 安全文明施工及其他措施费 | 安全文明施工费、夜间施工增加、二次搬运、设备防护及高层施工增加等措施费，均包含在内 | 项 | 1 |  |  |  |
| 6 | 暂列金 | / | 项 | 1 | 2000.00 |  |  |

四、资格性审查和符合性审查

| 审查内容 |  | 评审因素 |
| --- | --- | --- |
| 资格性审查 | 具有独立承担民事责任的能力 | 供应商具有有效的营业执照或事业单位法人证书或社会团体法人登记证书或执业许可证或自然人身份证明等证明文件（供应商根据自身情况提供对应的证明材料） |
|  | 主体信用记录 | 参加本次投标活动期间，“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询，未被列入信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单 |
|  | 公正性 | 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加本项目同一合同项下的采购活动（供应商提供承诺函加盖公章，格式附后）。 |
|  | 联合体 | 本项目不接受联合体投标，投标人中标后不允许分包 |
| 符合性审查 | 投标人名称 | 与营业执照等其他证件一致 |
|  | 投标文件签署 | 按要求在规定区域加盖单位公章和签章 |
|  | 投标人身份证明文件 | 具有法定代表人或其他组织或自然人等资格证明或法定代表人授权委托书 |
|  | 投标报价 | 投标报价唯一；投标报价未超过预算金额或者最高限价；投标报价合理 |
|  | 采购需求 | 符合采购文件要求 |
|  | 其他要求 | 符合法律、法规和采购文件中规定的其他实质性内容的 |

五、投标人须提交的资料（所有资料需加盖公章，否则视为无效）

1、投标文件封皮

2、供应商具有有效的营业执照或事业单位法人证书或社会团体法人登记证书或执业许可证或自然人身份证明等证明文件（供应商根据自身情况提供对应的证明材料复印件）。

3、参与投标时需具有法定代表人或其他组织或自然人等资格证明文件，法定代表人或其他组织或自然人不能亲自投标的，可以授权他人进行投标，需提供授权委托书。（供应商根据自身情况提供对应的证明材料，此项资料除了投标文件中需提供外，额外放一份在密封完好的投标文件外面，投标时用于核对身份）。

4、投标报价表。

5、以上几项为基本资料，是必须提供的。投标人还应当根据项目的具体要求，提供认为需要提供的其他相关证明材料。

6、投标人应当编制投标文件正本一份，副本一份。投标文件不得行间插字、涂改或增删。如有修改错漏处，必须由投标文件签署人签字或盖章，否则视为无效文件。上述投标资料需装入档案袋，密封盖章。

注：投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件的要求提供完整的投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标对招标文件作出实质性响应，否则其投标可能被拒绝。如投标人只对部分要求作出响应或书写不清，给评标造成困难的，责任由投标方承担。

投标文件封皮

投标文件

项目编号：__________________________

项目名称：__________________________

供应商名称：________________（签章）

日    期：        年      月      日

法定代表人资格证明书

宜昌市中心人民医院：

兹有          （姓名）同志为             （单位）法定代表人，代表我单位办理一切社会公务事宜，具有法律效力。

附法定代表人基本情况：

姓名：

身份证号码：

通讯地址：

电话号码：                   邮政编码：

法定代表人《居民身份证》扫描件

供应商名称（盖章）：

法定代表人（签章）：

日期：           年           月           日

注：本表适用于法定代表人投标时提供

单位负责人资格证明文件

宜昌市中心人民医院：

兹有          （姓名）同志为             （单位）负责人，代表我单位办理一切社会公务事宜，具有法律效力。

附单位负责人基本情况：

姓名：              职务：

身份证号码：

通讯地址：

电话号码：                   邮政编码：

单位负责人《居民身份证》扫描件

供应商名称（盖章）：

负 责 人（签  章）：

日期：           年           月           日

注：本表适用于其他组织投标时提供

自然人资格证明文件

宜昌市中心人民医院：

兹有          同志为             经营者，代表我单位办理一切社会公务事宜，具有法律效力。

附经营者基本情况：

姓名：

身份证号码：

通讯地址：

电话号码：                   邮政编码：

经营者《居民身份证》扫描件

服务商名称（签章）：

经营者（签  章） ：

日期：           年           月           日

注：本表适用于自然人投标时提供

授权委托书

宜昌市中心人民医院：

兹授权       （姓名）为我单位的委托代理人，以本公司的名义参加              （项目名称）项目投标，全权代表我单位处理在该项目采购活动中的一切事宜。代理人无转委托权，特此委托。

供应商名称（签章）：

法定代表人/单位负责人/自然人（签字或印章）：

签发日期：       年     月     日

附：

代理人姓名：

联系电话（手机）：

粘贴被授权人身份证（扫描件）

注：本表适用于法人、其他组织、自然人的授权代表投标时提供

承诺函

宜昌市中心人民医院：

(供应商名称)  参加贵院组织的 （项目名称） 项目(项目编号：          )的采购活动，本单位郑重声明如下：

本单位未与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其它供应商，参加本项目同一合同项下的采购活动。

我单位对上述声明承诺内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（盖章）：

法定代表人/单位负责人/自然人/授权代表（签字或印章）:

日期：      年     月    日