宜昌市中心人民医院

院内采购项目采购公告

宜昌市中心人民医院对宜昌市中心人民医院伍家院区妇科一病区传呼系统采购及安装项目进行院内采购，欢迎广大符合条件的投标人踊跃投标。

一、项目名称

1、项目编号：YCZXYYZB-2024-A2041

2、项目名称：宜昌市中心人民医院伍家院区妇科一病区传呼系统采购及安装项目

二、采购文件获取

投标人在宜昌市中心人民医院官网（https://www.yczxyy.com/）通知通告——招标信息栏自行下载采购文件。

三、投标文件递交

1、投标文件递交的截止时间为2024年8月20日09:30。

2、递交投标文件需携带的资料：

（1）密封完好的投标文件，投标文件1正1副。

（2）参与投标时需具有法定代表人或其他组织或自然人等资格证明文件，法定代表人或其他组织或自然人不能亲自投标的，可以授权他人进行投标，需提供授权委托书【供应商根据自身情况提供对应的证明材料，此项资料除了投标文件中需提供外，额外放一份在密封完好的投标文件外面，投标时用于核对身份】。

（3）递交人的身份证原件。

递交人与授权委托书或者法人证明文件身份等不一致的、逾期送达的、未送达指定地点的或者未按要求提供上述资料的采购人不予受理。

3、投标地点：宜昌市中心人民医院招标办（中心医院9号楼3楼312）（工作日上午8:00～12:00、下午14:30～17:30受理投标工作，节假日除外）。

4、开标地点：宜昌市中心人民医院招标办。

四、发布公告媒介

本次公告仅在宜昌市中心人民医院官网（https://www.yczxyy.com/）上发布，信息以本网站发布为准。

五、联系方式

采 购 人：宜昌市中心人民医院

地  址：宜昌市夷陵大道 183 号

联 系 人：朱老师 /闫老师

联系电话：0717-6484946 13477188069 /0717-6486583 15897539255

宜昌市中心人民医院

采购文件

一、采购内容

1、项目编号：YCZXYYZB-2024-A2041

2、项目名称：宜昌市中心人民医院伍家院区妇科一病区传呼系统采购及安装项目

3、项目预算：2.5万元，超过此价格为无效投标。资格性和符合性审查合格后，根据以最低价确定产品供应商及供应价格。投标人报价为合同包干价，需考虑项目执行中可能发生的全部费用，项目执行过程中不再增加任何费用。

二、项目资格要求

1、供应商具有有效的营业执照或事业单位法人证书或社会团体法人登记证书或执业许可证或自然人身份证明等证明文件（供应商根据自身情况提供对应的证明材料）。

2、通过“信用中国” 网站或者中国政府采购网查询的主体信用记录，未被列入信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

3、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加本项目同一合同项下的采购活动。

4、本项目不接受联合体参加投标，投标人中标后不允许分包。

三、采购需求

3.1项目概况

宜昌市中心人民医院伍家院区妇科一病区拟采购传呼设备1批，内容包含智能护理通讯主机98门1台，60门1台；走廊显示屏3台；床头分机70套（含吊咪）；卫生间紧急呼叫分机35套。

3.2项目清单、技术、服务要求：

# （一）货物、服务需求一览表

| 序号 | 货物/服务名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 98门智能护理通讯主机 | 台 | 1 |  |
| 2 | 60门智能护理通讯主机 | 台 | 1 |  |
| 3 | 走廊显示屏 | 台 | 3 |  |
| 4 | 床头分机（含吊咪） | 套 | 70 |  |
| 5 | 卫生间紧急呼叫分机 | 套 | 35 |  |

# （二）详细技术要求

| 序号 | 货物/服务名称 | 技术规格参数、服务要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 98门智能护理通讯主机 | 5寸真彩液晶屏，屏幕分辨率800*480，功能菜单键采用电容式触摸按键。系统采用两芯线联网，方便安装，分机在线任意编号。分机呼叫主机，声光报警，主机数码窗口显示屏显示。当系统出现故障时主机显示窗口会给出数字显示，并伴有声响报警提示。 分机和主机可以相互呼叫，送话受话无需转换。分机无中断呼叫在任何时间，只要有分机呼叫均能呼入并显示。分机可以广播音乐和其它，分机可以随意关闭广播。主机可以不使用电话机与分机通话。 主机面板采用PMMA材料雕刻加工一体成型，边框使用铝材质喷砂氧化。主机、分机振铃音量、音乐自由调整设置，副话机具有来电显示床号功能。主机有五种不同护理级别，主机与分机通话时的音量可以调节。 高护理级别分机优先呼叫、显示。主机窗口多功能显示、双向呼叫、双工通话，可检测分机故障，并自动报警通过屏幕显示分机号码，可设置护理级别，并且可设定高级护理优先。主机话筒带广播、音频宣教广播、语音报号功能。分机呼叫存储，显示屏多功能显示。 可安装：护士站桌面摆放或墙面挂装，外形尺寸：570mm*400mm*32mm，工作电压：DC24V。 |  |
| 2 | 60门智能护理通讯主机 |  |  |
| 3 | 走廊显示屏 | 走廊用双面显示屏，能多功能显示，可显示房间号、床位号、呼叫顺序号、时间等，外形尺寸：556mm*215mm**32mm；走廊吸顶安装。显示屏可显示呼叫分机号，存贮分机号和呼叫序号，在无呼叫时显示时间，有房间号时显示房间号和分机号。 |  |
| 4 | 床头分机（含吊咪） | 采用氧化铝拉丝工艺面板，不能褪色。具备呼叫通话、叫通指示、呼叫清除功能，可作为广播机使用，采用固定式呼叫开关，外形尺寸：129mm*82mm**14.5mm，可墙壁明装或设备带明装 |  |
| 5 | 卫生间紧急呼叫分机 | 紧急情况下呼叫主机，指示灯提示叫通，采用防水设计，主机响特殊警示铃声提示，可安装于86底盒上。外形尺寸：90mm*90mm**32mm 外露厚度8mm。 |  |

3.3商务要求

1、投标供应商提供产品为全新正品，不得提供假冒伪劣产品。

2、接到采购人通知后，必须保证10个工作日内按采购人要求到货并安装完毕达到使用状态。

3、对清单进行明细报价否则视为无效投标，报价包含货物、运输、税费等所有费用，如需要增加的其它费用全部由成交供应商自行解决，采购人不再追加任何款项。

4、付款方式：款项分期支付，成交供应商到货经采购人验收合格后30个工作日内支付合同金额95%，余下5%作为尾款，验收合格一年后无任何质量问题无息支付，采用电汇方式结算，成交供应商提供正规增值税发票。

四、资格性审查和符合性审查

| 审查内容 |  | 评审因素 |
| --- | --- | --- |
| 资格性审查 | 具有独立承担民事责任的能力 | 供应商具有有效的营业执照或事业单位法人证书或社会团体法人登记证书或执业许可证或自然人身份证明等证明文件（供应商根据自身情况提供对应的证明材料） |
|  | 主体信用记录 | 参加本次投标活动期间，“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询，未被列入信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单 |
|  | 公正性 | 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加本项目同一合同项下的采购活动（供应商提供承诺函加盖公章，格式附后）。 |
|  | 联合体 | 本项目不接受联合体投标，投标人中标后不允许分包 |
| 符合性审查 | 投标人名称 | 与营业执照等其他证件一致 |
|  | 投标文件签署 | 按要求在规定区域加盖单位公章和签章 |
|  | 投标人身份证明文件 | 具有法定代表人或其他组织或自然人等资格证明或法定代表人授权委托书 |
|  | 投标报价 | 投标报价唯一；投标报价未超过预算金额或者最高限价；投标报价合理 |
|  | 采购需求 | 符合采购文件要求 |
|  | 其他要求 | 符合法律、法规和采购文件中规定的其他实质性内容的 |

五、投标人须提交的资料（所有资料需加盖公章，否则视为无效）

1、投标文件封皮

2、供应商具有有效的营业执照或事业单位法人证书或社会团体法人登记证书或执业许可证或自然人身份证明等证明文件（供应商根据自身情况提供对应的证明材料复印件）。

3、参与投标时需具有法定代表人或其他组织或自然人等资格证明文件，法定代表人或其他组织或自然人不能亲自投标的，可以授权他人进行投标，需提供授权委托书。（供应商根据自身情况提供对应的证明材料，此项资料除了投标文件中需提供外，额外放一份在密封完好的投标文件外面，投标时用于核对身份）。

4、投标报价表。

5、以上几项为基本资料，是必须提供的。投标人还应当根据项目的具体要求，提供认为需要提供的其他相关证明材料。

6、投标人应当编制投标文件1正1副。投标文件不得行间插字、涂改或增删。如有修改错漏处，必须由投标文件签署人签字或盖章，否则视为无效文件。上述投标资料需装入档案袋，密封盖章。

注：投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件的要求提供完整的投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标对招标文件作出实质性响应，否则其投标可能被拒绝。如投标人只对部分要求作出响应或书写不清，给评标造成困难的，责任由投标方承担。

投标文件封皮

投标文件

项目编号：__________________________

项目名称：__________________________

供应商名称：________________（签章）

日    期：        年      月      日

法定代表人资格证明书

宜昌市中心人民医院：

兹有          （姓名）同志为             （单位）法定代表人，代表我单位办理一切社会公务事宜，具有法律效力。

附法定代表人基本情况：

姓名：

身份证号码：

通讯地址：

电话号码：                   邮政编码：

法定代表人《居民身份证》扫描件

供应商名称（盖章）：

法定代表人（签章）：

日期：           年           月           日

注：本表适用于法定代表人投标时提供

单位负责人资格证明文件

宜昌市中心人民医院：

兹有          （姓名）同志为             （单位）负责人，代表我单位办理一切社会公务事宜，具有法律效力。

附单位负责人基本情况：

姓名：              职务：

身份证号码：

通讯地址：

电话号码：                   邮政编码：

单位负责人《居民身份证》扫描件

供应商名称（盖章）：

负 责 人（签  章）：

日期：           年           月           日

注：本表适用于其他组织投标时提供

自然人资格证明文件

宜昌市中心人民医院：

兹有          同志为             经营者，代表我单位办理一切社会公务事宜，具有法律效力。

附经营者基本情况：

姓名：

身份证号码：

通讯地址：

电话号码：                   邮政编码：

经营者《居民身份证》扫描件

服务商名称（签章）：

经营者（签  章） ：

日期：           年           月           日

注：本表适用于自然人投标时提供

授权委托书

宜昌市中心人民医院：

兹授权       （姓名）为我单位的委托代理人，以本公司的名义参加              （项目名称）项目投标，全权代表我单位处理在该项目采购活动中的一切事宜。代理人无转委托权，特此委托。

供应商名称（签章）：

法定代表人/单位负责人/自然人（签字或印章）：

签发日期：       年     月     日

附：

代理人姓名：

联系电话（手机）：

粘贴被授权人身份证（扫描件）

注：本表适用于法人、其他组织、自然人的授权代表投标时提供

承诺函

宜昌市中心人民医院：

(供应商名称)  参加贵院组织的 （项目名称） 项目(项目编号：          )的采购活动，本单位郑重声明如下：

本单位未与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其它供应商，参加本项目同一合同项下的采购活动。

我单位对上述声明承诺内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（盖章）：

法定代表人/单位负责人/自然人/授权代表（签字或印章）:

日期：      年     月    日