宜昌市中心人民医院

院内采购项目采购公告

宜昌市中心人民医院对三维医学影像手术计划数据处理服务项目进行院内采购，欢迎广大符合条件的投标人踊跃投标。

一、项目名称

1、项目编号：YCZXYYZB-2024-A3030（2）

2、项目名称：宜昌市中心人民医院普外科三维医学影像手术计划数据处理服务项目（第2次采购）

二、采购文件获取

投标人在宜昌市中心人民医院官网（https://www.yczxyy.com/）通知通告——招标信息栏自行下载采购文件。

三、投标文件递交

1、投标文件递交的截止时间为2024年12月24日9:00 。

2、递交投标文件需携带的资料：

（1）密封完好的投标文件。

（2）参与投标时需具有法定代表人或其他组织或自然人等资格证明文件，法定代表人或其他组织或自然人不能亲自投标的，可以授权他人进行投标，需提供授权委托书【供应商根据自身情况提供对应的证明材料，此项资料除了投标文件中需提供外，额外放一份在密封完好的投标文件外面，投标时用于核对身份】。

（3）递交人的身份证原件。

递交人与授权委托书或者法人证明文件身份等不一致的、逾期送达的、未送达指定地点的或者未按要求提供上述资料的采购人不予受理。

3、投标地点：宜昌市中心人民医院招标办（中心医院伍家院区9号楼3楼310）（工作日上午8:00～12:00、下午14:30～17:30受理投标工作，节假日除外）。

4、开标地点：宜昌市中心人民医院招标办。

四、发布公告媒介

本次公告仅在宜昌市中心人民医院官网（https://www.yczxyy.com/）上发布，信息以本网站发布为准。

五、联系方式

采 购 人：宜昌市中心人民医院

地  址：宜昌市夷陵大道 183 号

联 系 人：魏老师/高老师

联系电话：0717-6484621 13972599163 /07176227301

宜昌市中心人民医院

采购文件

一、采购内容

1、项目编号：YCZXYYZB-2024-A3030（2）

2、项目名称：宜昌市中心人民医院普外科三维医学影像手术计划数据处理服务项目（第2次采购）

3、项目预算：66000元。

4、投标报价方式：依据《省医疗保障局 省卫生健康委员会关于造瘘护理等医疗服务项目价格有关事项的通知》鄂医保发【2022】6号文件中 项目名称：三维医学影像手术计划项目，项目编码：210500007X，价格1564元（每个部位/次）基础上报折扣，折扣不得超过80%，超此折扣竞标无效，按照实际服务数量及成交折扣据实结算。

二、项目资格要求

1、供应商具有有效的营业执照或事业单位法人证书或社会团体法人登记证书或执业许可证或自然人身份证明等证明文件（供应商根据自身情况提供对应的证明材料）。

2、通过“信用中国” 网站或者中国政府采购网查询的主体信用记录，未被列入信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

3、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加本项目同一合同项下的采购活动。

4、本项目不接受联合体参加投标，投标人中标后不允许分包。

5、本项目属二类医疗器械管理，二类以下医疗器械投标无效；投标人为制造商的，须具备《医疗器械生产许可证》；投标人为代理商的，须具备《医疗器械经营许可证》。

6、投标人所投产品须具备《医疗器械产品注册证》。

7、国家另有规定的从其规定。

三、采购需求

3.1项目概况

（1）根据医院临床科室需求提供基于符合DICOM标准的医学图像CT及MR数据的三维医学影像手术计划数据处理服务，内涵3D可视化模型重建+三维重建说明。辅助术前诊断、术中指导及术后评估。

（2）服务科室范围：根据医院需求，以普外科为主。

3.2项目清单、技术、服务要求：

1.肝胆外科

1.1 3D模型标准

（1）器官重建标准

| 分类 | 说明 |
| --- | --- |
| 肝脏 | 全部肝脏，包括肝脏内血管、胆道、结石、占位 |
| 胆囊 | 全部胆囊，包括胆囊内占位、结石 |
| 脾脏 | 全部脾脏，包括脾内血管、占位 |
| 副脾 | 全部副脾（如影像可见） |
| 胰腺 | 全部胰腺，包括胰腺内血管、胰管、占位 |
| 淋巴结 | 常规重建肝胆外科扫描范围内，短径≥5mm的淋巴结，依据影像所见边界重建 |
| 十二指肠 | 十二指肠外轮廓，起至胃幽门部终于十二指肠升部 |
| 皮肤 | 皮肤外轮廓，重建皮肤本身 |
| 骨骼 | 扫描范围内，与病变关联较近的骨骼 |
| 病变周边器官 | 扫描范围内，与病变关联较近的器官（可能不在重建内容范围内的，比如胃） |
| 病变周边肌肉 | 扫描范围内，与病变紧贴、侵犯、包裹给予重建 |

（2）管道结构重建标准

| 分类 | 说明 |
| --- | --- |
| 动脉 | 血管可见外轮廓，上端开始于胸主动脉末端下至腹主动脉分左右髂总动脉处，标准重建包括动脉期可辨识的腹腔干（脾动脉、胃左动脉、肝总动脉、肝固有动脉、肝左动脉、肝右动脉、胃右动脉、胃十二指肠动脉及其分支）、肠系膜上动脉、肠系膜下动脉、肾动脉，血管边界以影像所见为准 |
| 门静脉 | 血管可见外轮廓，门静脉重建标准包括可辨识的门静脉主干及其肝内分支（门静脉左支、门静脉右支）、肝外分支（脾静脉、肠系膜上静脉、肠系膜下静脉及其主要属支），血管边界以影像所见为准 |
| 肝静脉 | 血管可见外轮廓，肝静脉主干上端重建至汇入心脏处但不得高于下腔静脉上端，下端重建至出肝脏，与下腔静脉共主干部分可出现花斑状，肝静脉重建包括可辨识的肝左、肝中、肝右、第三肝门静脉（如有）及其属支，边界以影像所见为准 |
| 下腔静脉 | 血管可见外轮廓，上端重建至汇入心脏处，下至肾脏结束层面，重建的下腔静脉包括下腔静脉主干及其左右肾静脉（左右肾静脉重建至入肾，下腔静脉为一级，肾静脉则重建至3级）、左侧生殖静脉（重建至肾脏结束层面），边界以影像所见为准 |
| 胆总管及肝总管 | 重建的胆总管及肝总管，上至肝门左右肝管汇合处，下至入胰腺后可见走行，重建的胆总管及肝总管范围不包括胆管以外的其他组织。 |
| 肝内胆管 | 重建的肝内胆管边界以影像学实际所见为准，未扩张或扩张直径≤2mm的胆管不重建。 |
| 胰管 | 重建的胰管边界以影像学实际所见为准，未扩张或扩张直径≤2mm的胰管不重建 |

（3）病变重建标准

| 分类 | 说明 |
| --- | --- |
| 占位 | 按影像所见边界重建 |
| 癌栓 | 血管包裹癌栓 |
| 门脉瘤栓 | 血管包裹瘤栓 |
| 血栓 | 血管包裹血栓 |
| 结石 | 重建结石本身 |
| 钙化 | 钙化本身 |
| 异常密度影 （未定性） | 按影像所见边界重建，命名为异常密度影 |
| 异常信号灶 （未定性） | 按影像所见边界重建，命名为异常信号灶 |

（4）半肝划分和肝分段标准

| 分类 | 说明 |
| --- | --- |
| 半肝划分 | 沿肝中静脉、门静脉左右支分叉、胆囊窝等参考把肝脏划分为左右两部分，不考虑尾状叶。 |
| 肝分段 | 根据Couinaud 肝分段法，将肝脏分为 8 个独立的段，每段有自己的血供和回流血管以及胆管系统。 |

1.2 三维重建说明标准，提供PDF格式的三维重建说明，内容包括

（1）患者信息（床位、住院号、影像号）、医院信息（科室）、重建单号等；

- （2）3D重建模型体积计算：具备肝体积、占位体积、残肝体积、标准肝体积等一键快速计算功能。

（3）3D重建模型整体展示、病变与器官相关性展示、病变与动脉相关性展示、病变与静脉相关性展示、淋巴结分布展示等。

2.胃肠外科

2.1 3D模型标准

（1）器官重建标准

| 分类 | 说明 |
| --- | --- |
| 食管 | 按影像所见边界重建，全部食管 |
| 胃 | 按影像所见边界重建，全部胃，包括胃内病变 |
| 十二指肠 | 按影像所见边界重建，全部十二指肠，包括十二指肠内占位 |
| 结肠 | 按影像所见边界重建，结肠本身 |
| 皮肤 | 按影像所见边界重建，皮肤外轮廓 |
| 骨骼 | 按影像所见边界重建，与病变关联较近的骨骼 |
| 病变周边肌肉 | 制作与病变挤压、侵犯、紧贴部分 |
| 病变周边器官 | 扫描范围内，与病变关联较近的器官 |
| 淋巴结 | 按影像所见边界重建，扫描范围内短径≥5mm的淋巴结 |

（2）血管重建标准

| 分类 | 说明 |
| --- | --- |
| 动脉 | 按影像所见重建，动脉血管不得出现成片、成锯齿、空洞状 |
| 静脉 | 按影像所见重建，静脉血管不得出现成片、成锯齿、空洞状 |
| 门静脉 | 按影像所见重建，门静脉血管不得出现成片、成锯齿、空洞状 |

（3）病变重建标准

| 分类 | 说明 |
| --- | --- |
| 占位 | 按影像所见边界重建，占位本身 |
| 钙化 | 按影像所见边界重建，钙化本身 |
| 异常密度影（未定性） | 按影像所见边界重建，命名为异常密度影 |
| 异常信号灶（未定性） | 按影像所见边界重建，命名为异常信号灶 |

2.2 三维重建说明标准提供PDF格式的三维重建说明，内容包括

（1）患者信息（床位、住院号、影像号）、医院信息（科室）、重建单号等；

（2）3D重建模型体积计算：具备占位、钙化等一键体积计算功能。

（3）3D重建模型整体展示、病变与器官相关性展示、病变与动脉相关性展示、病变与静脉相关性展示等。

# （一）详细技术要求

1.下述所有内容标记“*”条款为实质性条款，投标人必须按照招标文件的要求做出实质性响应。

2.下述所有内容标注了“▲”号项即为重要参数项，标注了“#”号项即一般参数项。

| 序号 | 货物/服务名称 | 技术规格参数、服务要求 | 评审点 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 处理对象： | 支持DICOM3.0格式的CT/MRI数据，PET-CT数据。具有DCM、STL、YPF、phcf格式数据的展示及处理功能。（提供相关数据格式证明截图） | ▲ |
| 2 | 结果要求： | 实现亚毫米级、多级、多维精准适形可视化器官(如：肝、胆、脾、胰、胃肠等)、血管、细小血管、皮肤及病变部位等可视化。支持个体化3D+可视化全景查看，满足临床外科精准诊疗应用。 | # |
| 3 | 三维可视化技术服务要求： | 提供基于影像图像的三维可视化技术服务。服务需满足以下： 1、个体化定制服务，方便临床各科室在线精准3D+诊疗方案制定，支持院内数字化精准诊疗服务建设。 2、生成案例二维码功能，方便临床通过手机扫描二维码，支持全移动终端访问和查看3D+人体可视化结果。 | * |
| 4 | AI器官可视化： | 通过AI实现亚毫米级、多级、多维精准适形可视化器官(如：肝、胆、脾、胰、胃肠等)、血管、淋巴结、皮肤及病变部位等可视化。支持个体化3D+可视化全景查看，满足临床外科精准诊疗应用。（提供AI可视化截图证明并加盖公章） | ▲ |
| 5 | AI血管可视化： | 通过AI实现人体血管的亚毫米级、多维多级精准适形可视化，血管丰富程度可达5级及以上，血管形态真实。（提供血管可视化5级以上的截图并加盖公章） | ▲ |
| 6 | AI病变可视化： | 通过AI实现占位与多级血管、器官等相关位置毗邻关系，支持占位内血管显示，病变形态真实。 | * |
| 7 | 肝胆脾胰外科可视化： | 通过AI实现肝脏、胆囊、脾脏、副脾、胰腺、门静脉、下腔静脉、动脉、十二指肠、占位病变等精准可视化。 | * |
| 8 | 系统应用功能要求 |  |  |
| 8.1 | 支持3D+人体可视化组织和器官的任意组合，任意颜色和透明度的调节。 |  | * |
| 8.2 | 支持2D/3D+ 融合适形精准校验。 |  | * |
| 8.3 | - 支持360°任意角度查看3D+人体可视化模型。 |  | * |
| 8.4 | - 支持三维模型的缩放、旋转操作及各器官组织的组合和独立显示。 |  | * |
| 8.5 | - 支持3D+人体模型任意角度旋转视频截取及个体化诊疗方案的存储。 |  | # |
| 8.6 | 全量化应用，基于3D+人体可视化信息，提供器官及病变组织的体积测量、表面积测量、长度测量、角度测量、面数据映射、面数据合并和曲面裁切等全量化信息。 |  | # |
| 8.7 | 三维与二维影像信息融合分析，具有距离、线段、角度、轮廓等功能，便于三维与二维影像融合分析。 |  | # |
| 8.8 | 录屏截屏工具： | 本产品提供的录屏截屏工具是快捷的截图和录屏功能，满足用户使用过程中的录屏和关键操作的截图标注的需求 | # |
| 8.9 | 多期融合视图 | 支持二维影像数据多期相对比阅片，如腹部肝脏CT扫描：动脉期、静脉期、门静脉期、平扫期等数据支持融合查看。 MRCP数据实现可视化，融合其他工程数据一起查看。 | ▲ |
| 9 | 三维影像系统及重建数据要求 |  |  |
| 9.1 | 旋转 |  | # |
| 9.2 | LOGO |  | # |
| 9.3 | 体方位 |  | # |
| 9.4 | 背景色修改 |  | # |
| 9.5 | 鼠标操作 |  | # |
| 9.6 | 视图：主要是对三维视图的进行复位 |  | # |
| 9.7 | 裁剪：使用裁剪功能，可以从不同角度，且随意自由选择大小对模型进行裁剪以便来满足不同的临床需求 |  | # |
| 9.8 | 体绘制预设：点击功能—体绘制，在功能栏内的下拉选项中选择不同窗宽窗位来实现体绘制预设 |  | # |
| 9.9 | 交互分割三维可视化 ①手动分割算法：基于固定张数切片的分割区域，中间切片的分割区域自动拟合。 ②交互式分割算法：给定切片的分割区域，自动计算出该切片邻近切片的分割区域。（提供相关专利证书并加盖公章） |  | ▲ |
| 10 | 三维可视化手术规划功能要求 |  |  |
| 10.1 | 器官切除分析：用于对某个自定义器官进行模拟线裁切；曲面裁切规划要求：用于对3D+人体可视化模型进行曲面裁切，可以对断面进行曲面优化，辅助设计手术入路方案。 |  | # |
| 10.2 | 门静脉裁切规划：用于在肝分段或者肝切除手术切除后，查看肝段所包含的相应的门静脉、肝静脉、肝动脉及肝断面情况。 |  | # |
| 10.3 | 肝分段：具有Couinaud肝分段模块功能，导航式实现肝脏精准8分段及每个肝段体积测量测量功能。 |  | # |
| 10.4 | AI血管流域分析：具有门静脉血管流域的肝段手术规划功能，根据分支血管的血液供应流域，进行模拟肝段规划，辅助临床开展肝段、肝亚段手术切除入路规划。（提供肝血管流域分析过程的截图并加盖公章） |  | ▲ |
| 10.5 | 表面映射分析：具有肿瘤/结节在表面映射投影的功能，可实现肿瘤/结节在器官表面、胸膜表面以及皮肤表面投影映射，方便定位；表面映射包含最短距离和任意角度映射两种模式。（提供表面映射分析过程的截图并加盖公章） |  | ▲ |
| 10.6 | 占位边缘扩展分析，具有占位边缘扩展功能，依据占位形态边缘扩展参数为：1-50mm。以安全切缘为基础的，辅助设计肿瘤完整切除的手术入路设计方案。 |  | # |
| 10.7 | 射频消融规划：可通过二维进行消融针长针、短针进行模拟布针或多针布针；可模拟对占位进行消融球范围调节，可计算出消融针与皮肤之间的角度、深度。（提供射频消融规划过程截图并加盖公章） |  | ▲ |
| 10.8 | 介入模块：可实时模拟三维穿刺路径，查看穿刺针与器官关系。 |  | # |
| 10.9 | 可模拟TIPS手术。（提供相关过程截图并加盖公章） |  | ▲ |
| 10.10 | 虚拟内窥镜：满足临床软镜与硬镜使用，通过管腔内路线设定，进行漫游导航，查找病灶。（提供虚拟内窥镜相关过程截图并加盖公章） |  | ▲ |
| 11 | 智能三维可视化报告： | - 1、数据结果需包含打开3D+人体可视化数据的阅片软件；阅片软件要为无法律风险的软件。 2、结果中包含三维可视化图文彩色报告，三维可视化模型数据阅片软件。 3、三维可视化数据为STL格式文件，可支持3D打印。 | # |
| 12 | 服务范围： | 提供三维医学影像手术计划数据处理服务的服务范围包含但不限于普外科影像处理 （提供包含但不限于能服务以上各科室数据处理的质量标准：包含数据进场、交付标准作为佐证材料） | # |

3.3商务要求

1.报价方式及报价内容

（1）依据《省医疗保障局 省卫生健康委员会关于造瘘护理等医疗服务项目价格有关事项的通知》鄂医保发【2022】6号文件中 项目名称：三维医学影像手术计划项目，项目编码：210500007X，价格1564元（每个部位/次）基础上报折扣，折扣不得超过80%，超此折扣竞标无效，按照实际服务数量及成交折扣据实结算（每个部位说明具体见下表，1个部位数计1个单价）

（2）报价应包含全部服务、实施、培训、税费等费用。

2.服务地点：宜昌市中心人民医院指定地点。

3.服务响应期：收到重建数据后半小时内进行数据审核并给出重建效果预估，得到采购人以及临床认可后开始重建，4小时内（逢节假日则8小时工作时内）出具3D+人体可视化报告。

4.付款方式：依据实际服务部位数量每月度结算支付款项。

5.服务期限：自合同签订之日起1年或预算费用用完截止，先到为准。

6.数据安全：供应商承诺，不将医院提供的数据用于与本项目无关的其他活动，并保证病人数据的安全、可靠，并提供加盖公章的承诺函。

7.资质要求：根据国家规定，仅具备生产/经营备案凭证的医疗器械，投标人无法提供备案凭证的，须提交承诺书，承诺如中标，签订合同前提交相应备案凭证，否则视为放弃中标资格。

8.承诺效力：所有承诺书承诺事项如有虚假，一经发现，即视为“虚假响应”，院方有权追究其相应法律责任。

四、评审标准

（一）资格性审查和符合性审查

| 审查内容 |  | 评审因素 |
| --- | --- | --- |
| 资格性审查 | 具有独立承担民事责任的能力 | 供应商具有有效的营业执照或事业单位法人证书或社会团体法人登记证书或执业许可证或自然人身份证明等证明文件（供应商根据自身情况提供对应的证明材料） |
|  | 主体信用记录 | 参加本次投标活动期间，“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询，未被列入信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单 |
|  | 公正性 | 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加本项目同一合同项下的采购活动（供应商提供承诺函加盖公章，格式附后）。 |
|  | 联合体 | 本项目不接受联合体投标，投标人中标后不允许分包 |
|  | 资质要求 | 1、本项目属二类医疗器械管理，二类以下医疗器械投标无效；投标人为制造商的，须具备《医疗器械生产许可证》；投标人为代理商的，须具备《医疗器械经营许可证》； 2、投标人所投产品须具备《医疗器械产品注册证》 |
| 符合性审查 | 投标人名称 | 与营业执照等其他证件一致 |
|  | 投标文件签署 | 按要求在规定区域加盖单位公章和签章 |
|  | 投标人身份证明文件 | 具有法定代表人或其他组织或自然人等资格证明或法定代表人授权委托书 |
|  | 投标报价 | 投标报价唯一；投标报价未超过预算金额或者最高限价；投标报价合理 |
|  | 采购需求 | 符合采购文件要求 |
|  | 其他要求 | 符合法律、法规和采购文件中规定的其他实质性内容的 |

（二）商务、技术、价格评审

| 内容 | 评审因素 | 分值 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 商 务 评 审28分 | 信息安全备案 | 2 | 投标人或数据处理制造商具有公安机关出具的信息系统安全等级保护备案证明，至少具备3级及以上标准，要求提供有效认证证书复印件得2分。 |
|  | 制造商相关认证 | 2 | 提供ISO14001质量管理体系认证证书。要求提供有效认证证书复印件并加盖公章得2分。 |
|  | 制造商项目技术服务优势 | 16 | 满足技术指标全部符合采购要求的前提条件下，提供该品牌该类产品所获得奖项、相关发明专利、每提供1项得2分，最高16分。技术指标未能全部符合采购要求的此项不得分。 |
|  | 项目业绩 | 6 | 根据2020年1月1日至今类似业绩评分。每提供1个得1分，最高得6分。提供合同或中标通知书复印件。 |
| 技 术 评 审5分 | 项目作业及安全管理方案 | 5 | 投标人针对三维医学影像手术计划数据处理提供的服务方案（包含但不限于服务内容、服务流程、双方的权利和义务）进行打分，需从以下维度进行综合评价： 符合度：方案需对以上内容进行充分响应，不得提供与本评标项无关内容。 完整性：方案需结合整体需求，进行全方面的描述，不得存在描述缺项。 合理性：方案需依据服务要求及相关服务标准规范进行科学设计，要求方案合理可落地。 （1）完全满足以上方案内容要求的，得5分。 （2）部分满足的，得3分。 （3）未响应的，得0分。 |
|  | 服务方案 | 5 | 投标人针对三维医学影像手术计划数据处理服务数据进场标准和交付标准提供的服务方案进行打分，需从以下维度进行综合评价： 符合度：方案需对以上内容进行充分响应，不得提供与本评标项无关内容。 完整性：方案需结合整体需求，进行全方面的描述，不得存在描述缺项。 合理性：方案需依据服务要求及相关服务标准规范进行科学设计，要求方案合理可落地。 （1）完全满足以上方案内容要求的，得5分。 （2）部分满足的，得3分。 （3）未响应的，得0分。 |
|  | 安全 管理 | 4 | 投标人针对三维医学影像手术计划数据处理服务数据安全管理（包含但不限于数据脱敏、数据加密、设置权限等）进行打分，需从以下维度进行综合评价： 符合度：方案需对以上内容进行充分响应，不得提供与本评标项无关内容。 完整性：方案需结合整体需求，进行全方面的描述，不得存在描述缺项。 合理性：方案需依据服务要求及相关服务标准规范进行科学设计，要求方案合理可落地。 （1）完全满足以上方案内容要求的，得4分。 （2）部分满足的，得2分。 （3）未响应的，得0分。 |
|  | 培训方案 | 3 | 投标人针对采购人使用人员的提供培训方案（包括但不限于培训内容、培训方式等）进行打分，需从以下维度进行综合评价： 符合度：方案需对以上内容进行充分响应，不得提供与本评标项无关内容。 完整性：方案需结合整体需求，进行全方面的描述，不得存在描述缺项。 合理性：方案需依据服务要求及相关服务标准规范进行科学设计，要求方案合理可落地。 （1）完全满足以上方案内容要求的，得3分。 （2）部分满足的，得1分。 （3）未响应的，得0分。 |
|  | 交付时间 | 2 | 投标人承诺提供三维医学影像手术计划数据处理服务的交付时间≤6个工作小时的得2分，其他不得分（后期如不能按时交付，视为虚假响应）。 |
|  | 售后服务方案 | 6 | 评委根据投标人提供的售后服务方案进行综合评分，方案包括但不限于响应时间、修复时间、故障解决、驻场工程师等内容： （1）具有完善具体可行的售后服务方案，售后服务便捷、响应速度快，各阶段服务方案详尽，满足采购人需求，得4分； （2）有提供售后服务方案，且有一定的可行性，售后服务较便捷，响应及时，各阶段服务方案完整，基本满足采购人需求，得2分； （3）若方案有明显缺陷或不可实施，可视为未提供，不得分。 |
|  | 售后服务能力 | 3 | 根据投标人提供的售后服务的支持能力进行评分： （1）提供三维医学影像服务系统生产厂家原厂的售后服务承诺书（需原厂加盖公章），提供得3分； （2）提供非原厂的售后服务承诺书不得分； |
|  | 技术参数及要求 | 30 | 完全满足招标文件服务要求的，得30分。 “▲”号条款不满足一项扣3分，“#”号条款不满足一项则扣1分，扣完为止。 说明：技术参数中已有要求的按要求提供证明材料，未要求提供证明材料的投标人需提供盖章的技术参数承诺函。 |
| 价 格 | 报价 | 18 | 报价分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且最终报价最低的投标报价为评标基准价，其报价得分为18。 其他投标人的报价得分按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×价格权值（18） |

五、投标人须提交的资料（所有资料需加盖公章，否则视为无效）

1、投标文件封皮

2、供应商具有有效的营业执照或事业单位法人证书或社会团体法人登记证书或执业许可证或自然人身份证明等证明文件（供应商根据自身情况提供对应的证明材料复印件）。

3、参与投标时需具有法定代表人或其他组织或自然人等资格证明文件，法定代表人或其他组织或自然人不能亲自投标的，可以授权他人进行投标，需提供授权委托书。（供应商根据自身情况提供对应的证明材料，此项资料除了投标文件中需提供外，额外放一份在密封完好的投标文件外面，投标时用于核对身份）。

4、投标报价表。

5、以上几项为基本资料，是必须提供的。投标人还应当根据项目的具体要求，提供认为需要提供的其他相关证明材料。

6、投标人应当编制投标文件正本一份,正本一致的副本一份。投标文件不得行间插字、涂改或增删。如有修改错漏处，必须由投标文件签署人签字或盖章，否则视为无效文件。上述投标资料需装入档案袋，密封盖章。

注：投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件的要求提供完整的投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标对招标文件作出实质性响应，否则其投标可能被拒绝。如投标人只对部分要求作出响应或书写不清，给评标造成困难的，责任由投标方承担。

投标文件封皮

投标文件

项目编号：__________________________

项目名称：__________________________

供应商名称：________________（签章）

日    期：        年      月      日

法定代表人资格证明书

宜昌市中心人民医院：

兹有          （姓名）同志为             （单位）法定代表人，代表我单位办理一切社会公务事宜，具有法律效力。

附法定代表人基本情况：

姓名：

身份证号码：

通讯地址：

电话号码：                   邮政编码：

法定代表人《居民身份证》扫描件

供应商名称（盖章）：

法定代表人（签章）：

日期：           年           月           日

注：本表适用于法定代表人投标时提供

单位负责人资格证明文件

宜昌市中心人民医院：

兹有          （姓名）同志为             （单位）负责人，代表我单位办理一切社会公务事宜，具有法律效力。

附单位负责人基本情况：

姓名：              职务：

身份证号码：

通讯地址：

电话号码：                   邮政编码：

单位负责人《居民身份证》扫描件

供应商名称（盖章）：

负 责 人（签  章）：

日期：           年           月           日

注：本表适用于其他组织投标时提供

自然人资格证明文件

宜昌市中心人民医院：

兹有          同志为             经营者，代表我单位办理一切社会公务事宜，具有法律效力。

附经营者基本情况：

姓名：

身份证号码：

通讯地址：

电话号码：                   邮政编码：

经营者《居民身份证》扫描件

服务商名称（签章）：

经营者（签  章） ：

日期：           年           月           日

注：本表适用于自然人投标时提供

授权委托书

宜昌市中心人民医院：

兹授权       （姓名）为我单位的委托代理人，以本公司的名义参加              （项目名称）项目投标，全权代表我单位处理在该项目采购活动中的一切事宜。代理人无转委托权，特此委托。

供应商名称（签章）：

法定代表人/单位负责人/自然人（签字或印章）：

签发日期：       年     月     日

附：

代理人姓名：

联系电话（手机）：

粘贴被授权人身份证（扫描件）

注：本表适用于法人、其他组织、自然人的授权代表投标时提供

承诺函

宜昌市中心人民医院：

(供应商名称)  参加贵院组织的 （项目名称） 项目(项目编号：          )的采购活动，本单位郑重声明如下：

本单位未与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其它供应商，参加本项目同一合同项下的采购活动。

我单位对上述声明承诺内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（盖章）：

法定代表人/单位负责人/自然人/授权代表（签字或印章）:

日期：      年     月    日

报价一览表

项目名称:

项目编号：

| 项目名称 | 报价（按折扣率报价） | 服务期限 | 应用科室 |
| --- | --- | --- | --- |
| 三维医学影像手术计划 |  | 1年 | 泌尿外科、神经外科、胃肠外科、胸心外科、呼吸内科、消化内科、妇科、心血管内科等临床科室。 |
| 合计： |  |  |  |

注：1、本次报价以湖北省物价局审批收费标准为基准（1564元/部位），但报价不得超过收费标准的价80%，否则为无效报价。

2、每季度进行结算，按照各临床科室实际产生业务数据来结算。