宜昌市中心人民医院
院内采购项目采购公告
宜昌市中心人民医院对胸心外科三维医学影像手术计划数据处理服务项目进行院内采购，欢迎广大符合条件的投标人踊跃投标。

一、项目名称

1、项目编号：YCZXYYZB-2024-A3032（2）
2、项目名称：宜昌市中心人民医院胸心外科三维医学影像手术计划数据处理服务项目（第2次采购）
二、采购文件获取

投标人在宜昌市中心人民医院官网（https://www.yczxyy.com/）通知通告——招标信息栏自行下载采购文件。

三、投标文件递交

1、投标文件递交的截止时间为2024年12月24日09:00。
2、递交投标文件需携带的资料：
（1）密封完好的投标文件。

（2）参与投标时需具有法定代表人或其他组织或自然人等资格证明文件，法定代表人或其他组织或自然人不能亲自投标的，可以授权他人进行投标，需提供授权委托书【供应商根据自身情况提供对应的证明材料，此项资料除了投标文件中需提供外，额外放一份在密封完好的投标文件外面，投标时用于核对身份】。

（3）递交人的身份证原件。

递交人与授权委托书或者法人证明文件身份等不一致的、逾期送达的、未送达指定地点的或者未按要求提供上述资料的采购人不予受理。

3、投标地点：宜昌市中心人民医院招标办（地址：伍家院区9号楼310室）（工作日上午8:00～12:00、下午14:30～17:30受理投标工作，节假日除外）。
4、开标地点：宜昌市中心人民医院招标办。
四、发布公告媒介

本次公告仅在宜昌市中心人民医院官网（https://www.yczxyy.com/）上发布，信息以本网站发布为准。

五、联系方式

采 购 人：宜昌市中心人民医院

地  址：宜昌市夷陵大道 183 号

联 系 人：魏老师/高老师

联系电话：0717-6484621 13972599163

07176227301

宜昌市中心人民医院

采购文件

一、采购内容

1、项目编号：YCZXYYZB-2024-A3032（2）
2、项目名称：宜昌市中心人民医院胸心外科三维医学影像手术计划数据处理服务项目（第2次采购）
3、项目预算：66000元。

具体结算方式以实际报价和合同商务条款为准。

资格性和符合性审查合格后，根据投标人的商务、技术、价格条件综合评审确定中标人。投标人报价为合同包干价，需考虑项目执行中可能发生事宜的费用，项目执行过程中不再增加任何费用。

二、项目资格要求

1、供应商具有有效的营业执照或事业单位法人证书或社会团体法人登记证书或执业许可证或自然人身份证明等证明文件（供应商根据自身情况提供对应的证明材料）。

2、通过“信用中国” 网站或者中国政府采购网查询的主体信用记录，未被列入信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

3、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加本项目同一合同项下的采购活动。
4、本项目不接受联合体参加投标，投标人中标后不允许分包。
5、投标人为三维医学影像服务系统制造商的，所投产品须为二类及以上医疗器械的，并须具备《医疗器械生产许可证》；投标人为三维医学影像服务系统代理商的，须具备二类医疗器械备案并提供相应证明。

6、国家另有规定的从其规定。

三、采购需求

3.1项目概况
（1）提供胸心外科的三维医学影像手术计划数据处理服务，按照实际服务数量进行最终结算。
（2）提供基于符合DICOM标准的医学图像CT及MR数据的三维医学影像手术计划数据处理服务，内涵3D可视化模型重建+三维重建说明。辅助术前诊断、术中指导及术后评估。
1.1 3D模型标准

（1）器官重建标准

	分类
	说明

	肺
	双肺，包括肺内血管、支气管和占位

	单肺
	单肺（左肺或右肺），包括单肺内血管、支气管和占位

	皮肤
	皮肤外轮廓，重建皮肤本身

	骨骼
	扫描范围内，重建椎骨及肋骨，肋软骨及胸骨不重建

	心脏
	心脏本身，按影像所见边界重建

	淋巴结
	以重建纵隔淋巴结为主，短径≥5mm的淋巴结，依据影像所见边界重建

	病变周边器官
	扫描范围内，与病变关联较近的器官

	病变周边肌肉
	扫描范围内，与病变紧贴、侵犯、包裹给予重建


（2）管道结构重建标准

	分类
	说明

	肺动脉
	血管可见内轮廓，病变位于肺内，肺动脉重建至亚段；病变位于纵隔，肺动脉三级重建（肺动脉主干为一级）；边界以影像学实际所见为准，不得出现成片、成锯齿、空洞状

	肺静脉
	血管可见内轮廓，病变位于肺内，肺静脉重建至亚段；病变位于纵隔，肺静脉三级重建（肺静脉主干为一级）；边界以影像学实际所见为准，不得出现成片、成锯齿、空洞状

	支气管
	支气管内轮廓，肺内病变，支气管重建至亚段；肺内无病变，且纵膈有病变，支气管重建至叶或段支气管，气管不得出现成片、成锯齿、空洞状

	上腔静脉
	血管可见内轮廓，边界以影像学实际所见为准，不得出现成片、成锯齿、空洞状。病变位于肺内，则包括上腔静脉主干、无名静脉、奇静脉；病变位于纵隔，则包括上腔静脉主干、无名静脉、奇静脉及其纵隔内占位周边血管及占位血管

	胸主动脉
	血管可见内轮廓，边界以影像学实际所见为准，不得出现成片、成锯齿、空洞状。病变位于肺内，则应包括升主动脉、主动脉弓、降主动脉，头臂干动脉，左颈总动脉，左锁骨下动脉；病变位于纵隔，则应包括升主动脉、主动脉弓、降主动脉，头臂干动脉，左颈总动脉，左锁骨下动脉及其纵隔内占位周边血管及占位血管

	食管
	扫描范围内，重建食管本身，按影像所见边界重建


（3）病变重建标准

	分类
	说明

	占位
	占位本身，按影像所见边界重建

	结节
	结节本身，按影像所见边界重建

	空洞
	空洞本身，按影像所见边界重建

	肺不张
	肺不张本身，按影像所见边界重建


（4）肺分叶和肺分段标准

	分类
	说明

	肺分叶
	肺叶边界轮廓需沿叶间裂划分

	肺分段
	肺分段依据支气管、肺动脉、肺静脉的分支与走行将右肺分为10个段，左肺分为8个段。根据需要可提供靶区分段和肺分18段


2.2 三维重建说明标准，提供PDF格式的三维重建说明，内容包括

（1）患者信息（床位、住院号、影像号）、医院信息（科室）、重建单号等；

（2）3D重建模型体积计算；

（3）3D重建模型整体展示、病变与器官相关性展示、病变与肺动脉相关性展示、病变与肺静脉相关性展示、病变与支气管相关性展示、肺分段展示（或靶区分段展示）、淋巴结分布展示等。

（一）详细技术要求

1.下述所有内容标记“*”条款为实质性条款，投标人必须按照招标文件的要求做出实质性响应，未响应则视为无效投标。（所有技术条款需提供相关证明材料佐证，否则视为不响应）

2.下述所有内容标注了“▲”号项即为重要参数项，标注了“#”号项即一般参数项。（所有技术条款需提供相关证明材料佐证，否则视为不响应）

3.参数项提供软件系统截图作为证明材料。

	序号
	技术规格参数、功能要求
	评审点

	
	体绘制：将目标区域的靶向器官实现3D建模，与现有体绘制断层扫描结果实现一致性融合比对
	#

	
	二维影像融合展示：支持3D与MPR图像融合显示
	#

	
	精建血管分支、病灶与周围器官：充分展示不同血管走形，分支和数目；展示病灶与周围组织关系
	#

	
	多期图像融合技术：融合动脉期、静脉期、门静脉期和延迟期造影优势，显示器官整体形态特征
	#

	
	视窗编辑：支持DICOM图像窗口、三维模型窗口的多种视图排布组合
	#

	
	连通域编辑：支持向分割结果中添加或删除指定连通域
	▲

	
	层间填充：支持填充两个不同层面的分割结果之间的体素，使两个分割相连
	▲

	
	边界操作：对分割结果的边界进行腐蚀或膨胀操作
	#

	
	空洞操作：对分割结果内部进行挖空操作，生成和分割结果形态一致的空心外壳
	▲

	
	边缘平滑：使用多种平滑函数对分割结果进行平滑操作
	#

	
	逻辑运算：对两个分割结果进行复制、相加、相减、求交集、求不相交部分等操作
	#

	
	视窗编辑：支持DICOM图像窗口、三维模型窗口的多种视图排布组合
	#

	
	精准还原组织结构：基于CT，MR数据重建组织结构，透明化和立体化展现三维解剖影像，可随时调节各器官透明度，并可360度旋转，充分显示多种脏器以及血管，占位和相邻脏器等形态特征、分布结构等
	#

	
	自由组合：直观，准确，快捷地将目标器官独立显示，通过一键组合/隐藏进行单个组织显示或任意组合显示，便于多维度，深层次观察器官或组织的病变、占位情况和比邻关系
	#

	
	曲面切割：模拟手术刀模拟切面布置并进行切割，可仿真手术过程和结果，进行手术部残量计算
	#

	
	剪辑框：利用剪辑框的六个剖面，进行组织或器官的快速移动剖切，便于观察组织内部以及组织间毗邻关系
	▲

	
	量距：结合组织，器官，占位的不同特点，提供直尺工具，满足多种情况下的临床度量、手术方案规划与设计需求
	#

	
	导航标记：可实现点选位置与CT横断面、冠状面、矢状面的点定位联动，直观展示肺多发小结节等微小病灶在CT中的具体位置
	#

	
	导出结构化三维重建报告：支持导出PDF图文报告，内容包括三维模型展示、病灶分析、量化分析、三维阅览二维码（二维码需网络条件支持）
	#

	21
	智能肺小结节识别：基于二维影像数据，对影像数据预处理，提取肺组织区域，利用多种算法自动识别疑似结节区域，通过大数据进一步识别阴性结节，提取阳性结节区域并自动勾勒区域范围，同时与三维可视化联动显示
	#

	22
	支持自动计算肺结节部分指标，包括肺结节长短径、肺结节体积、肺结节平均CT值、肺结节类型、肺结节表征、肺结节位置、肺结节良恶性及概率、肺段体积、肺亚段体积
	#

	23
	精确还原微小结节：还原亚厘米级微小结节，精确展示与支气管及血管关系，针对不同病例进行个性化肺分叶分段，再现占位所在肺段位置及与血管关系
	#

	24
	肺亚段分割：支持对肺段进行亚段分割，并标记亚段级动脉、静脉、气管、肺亚段名称，展示与肺结节关系密切的亚段气血管分支
	▲

	25
	气管镜路径规划：支持通过模拟气管镜，根据目标肺结节自动规划入镜路径并显示，同时可导出入镜路径的视频文件
	▲

	26
	肺结节切缘外扩：支持对肺结节进行切缘外扩，可自定义切缘范围
	▲

	27
	肺段聚焦：支持仅显示某一个或多个肺段内的血管气管
	▲


3.3商务要求

1.报价方式及报价内容

（1）人民币报价、按每个部位数报单价报（具体见下表，1个部位数计1个单价），根据单价及预估服务部位数量计算总价，按照实际服务数量及部位单价进行最终结算。

	部位项
	部位数
	部位说明

	左肺部位
	1
	左肺，左肺支气管、左肺肺动脉、左肺肺静脉，病变、靶区分段

	右肺部位
	1
	右肺，右肺支气管、右肺肺动脉、右肺肺静脉，病变、靶区分段

	胸外科重建
	2
	双肺，双肺支气管、双肺肺动脉、双肺肺静脉，病变、靶区分段


（2）报价应包含全部服务、实施、培训、税费等费用。

2.服务地点：宜昌市中心人民医院指定地点。

3.服务响应期：投标人收到采购人数据处理服务需求信息，≤30分钟响应，导入影像数据后，所提供的重建结果≤4个工作小时完成。
4.付款方式：依据实际服务部位数量每季度结算支付款项。

5.合同续签：自合同签订之日至项目预算费用用完，经评估考核满意后重新续签合同。

6.其他要求：根据国家规定，仅具备生产/经营备案凭证的医疗器械，投标人无法提供备案凭证的，须提交承诺书，承诺如中标，签订合同前提交相应备案凭证，否则视为放弃中标资格。

四、评审标准

（一）资格性审查和符合性审查

	审查内容
	评审因素

	资格性审查
	具有独立承担民事责任的能力
	供应商具有有效的营业执照或事业单位法人证书或社会团体法人登记证书或执业许可证或自然人身份证明等证明文件（供应商根据自身情况提供对应的证明材料）

	
	主体信用记录
	参加本次投标活动期间，“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询，未被列入信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单

	
	公正性
	单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加本项目同一合同项下的采购活动（供应商提供承诺函加盖公章，格式附后）。

	
	联合体
	本项目不接受联合体投标，投标人中标后不允许分包

	
	资质要求
	1.投标人为三维医学影像服务系统制造商的，所投产品为二类及以上医疗器械的，须具备《医疗器械生产许可证》；投标人为三维医学影像服务系统代理商的，所投产品为三类医疗器械的，须具备《医疗器械经营许可证》；国家另有规定的从其规定。

2.投标人所投的三维医学影像服务系统须为国家医疗器械管理的二类及以上医疗器械，并具备《医疗器械产品注册证》，国家另有规定的从其规定。

	符合性审查
	投标人名称
	与营业执照等其他证件一致

	
	投标文件签署
	按要求在规定区域加盖单位公章和签章

	
	投标人身份证明文件
	具有法定代表人或其他组织或自然人等资格证明或法定代表人授权委托书

	
	投标报价
	投标报价唯一；投标报价未超过预算金额和最高限价；投标报价合理

	
	采购需求
	符合采购文件要求

	
	其他要求
	符合法律、法规和采购文件中规定的其他实质性内容的


（二）商务、技术、价格评审

	内容
	评审因素
	分值
	评审标准

	商

务

评

审30分

	信息安全备案
	2
	投标人或数据处理制造商具备ISO/IEC27001提供与AI算力和AI软件开发有关的信息安全管理体系认证证书的（提供证书复印件并加盖制造商公章）得2分。

	
	制造商相关技术质量认证
	2
	投标人或数据处理制造商提供ISO13485质量管理体系认证证书和ISO9001质量管理体系认证证书。

提供以上证明材料复印件，每提供1项得1分，共2分。

	
	软件产品相关专利或著作权
	4
	投标人或数据处理制造商提供医学影像手术计划数据处理服务项目相关的专利或者软件著作权证书进行打分，软著每提供1项得1分；专利证书提供1项得1分；未提供不得分。最高得4分。

（提供证明材料复印件）

	
	项目业绩
	4
	根据2019年1月1日至今所投产品数据处理服务或销售业绩评分。

每提供1个得1分，最高得4分。

提供合同或中标通知书复印件。

	
	项目作业及安全管理方案
	4
	投标人或数据处理制造商针对三维医学影像手术计划数据处理提供的服务方案（包含但不限于服务内容、服务流程、双方的权利和义务）进行打分，需从以下维度进行综合评价：

符合度：方案需对以上内容进行充分响应，不得提供与本评标项无关内容。

完整性：方案需结合整体需求，进行全方面的描述，不得存在描述缺项。

合理性：方案需依据服务要求及相关服务标准规范进行科学设计，要求方案合理可落地。

（1）完全满足以上方案内容要求的，得4分。

（2）部分满足的，得2分。

（3）未响应的，得0分。

	
	服务方案
	4
	投标人或数据处理制造商针对三维医学影像手术计划数据处理服务数据进场标准和交付标准提供的服务方案进行打分，需从以下维度进行综合评价：

符合度：方案需对以上内容进行充分响应，不得提供与本评标项无关内容。

完整性：方案需结合整体需求，进行全方面的描述，不得存在描述缺项。

合理性：方案需依据服务要求及相关服务标准规范进行科学设计，要求方案合理可落地。

（1）完全满足以上方案内容要求的，得4分。

（2）部分满足的，得2分。

（3）未响应的，得0分。

	
	培训方案
	3
	投标人或数据处理制造商针对采购人使用人员的提供培训方案（包括但不限于培训内容、培训方式等）进行打分，需从以下维度进行综合评价：

符合度：方案需对以上内容进行充分响应，不得提供与本评标项无关内容。

完整性：方案需结合整体需求，进行全方面的描述，不得存在描述缺项。

合理性：方案需依据服务要求及相关服务标准规范进行科学设计，要求方案合理可落地。

（1）完全满足以上方案内容要求的，得3分。

（2）部分满足的，得1分。

（3）未响应的，得0分。

	
	交付时间
	2
	投标人或数据处理制造商承诺提供三维医学影像手术计划数据处理服务的交付时间≤4个工作小时的得2分，其他不得分。

	
	售后服务方案
	3
	评委根据投标人或数据处理制造商提供的售后服务方案进行综合评分，方案包括但不限于响应时间、修复时间、故障解决、驻场工程师等内容：

（1）具有完善具体可行的售后服务方案，售后服务便捷、响应速度快，各阶段服务方案详尽，满足采购人需求，得3分；

（2）有提供售后服务方案，且有一定的可行性，售后服务较便捷，响应及时，各阶段服务方案完整，基本满足采购人需求，得1分；

（3）若方案有明显缺陷或不可实施，可视为未提供，不得分。

	
	售后服务能力
	2
	根据投标人或数据处理制造商提供的售后服务的支持能力进行评分：

（1）提供三维医学影像服务系统生产厂家原厂的售后服务承诺书（需原厂加盖公章），提供得2分；

（2）提供非原厂的售后服务承诺书得1分；

（3）未提供承诺书不得分。

	技

术

评

审50分
	技术参数及要求
	51
	完全满足招标文件服务要求的，得51分。

（1）“▲”号重要条款共8项，每满足一项得 4分，满分得32分。

（2）“#”号一般条款共19项，每满足一项得1分，满分得19分。

说明：技术参数中已有要求的按要求提供证明材料，未要求的投标人提供盖章的技术参数承诺函。

	价

格


	报价
	19
	报价分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且最终报价最低的投标报价为评标基准价，其报价得分为19。

其他投标人的报价得分按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×价格权值（19）


五、投标人须提交的资料（所有资料需加盖公章，否则视为无效）

1、投标文件封皮

2、供应商具有有效的营业执照或事业单位法人证书或社会团体法人登记证书或执业许可证或自然人身份证明等证明文件（供应商根据自身情况提供对应的证明材料复印件）。
3、参与投标时需具有法定代表人或其他组织或自然人等资格证明文件，法定代表人或其他组织或自然人不能亲自投标的，可以授权他人进行投标，需提供授权委托书。（供应商根据自身情况提供对应的证明材料，此项资料除了投标文件中需提供外，额外放一份在密封完好的投标文件外面，投标时用于核对身份）。
4、投标报价表。
5、以上几项为基本资料，是必须提供的。投标人还应当根据项目的具体要求，提供认为需要提供的其他相关证明材料。
6、投标人应当编制投标文件正本一份，与正本一致的副本一份。投标文件不得行间插字、涂改或增删。如有修改错漏处，必须由投标文件签署人签字或盖章，否则视为无效文件。上述投标资料需装入档案袋，密封盖章。
注：投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件的要求提供完整的投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标对招标文件作出实质性响应，否则其投标可能被拒绝。如投标人只对部分要求作出响应或书写不清，给评标造成困难的，责任由投标方承担。

投标文件封皮

投标文件

项目编号：__________________________
项目名称：__________________________
供应商名称：________________（签章）

日    期：        年      月      日

法定代表人资格证明书

宜昌市中心人民医院：
兹有          （姓名）同志为             （单位）法定代表人，代表我单位办理一切社会公务事宜，具有法律效力。 

附法定代表人基本情况： 

姓名：                   
身份证号码：                     
通讯地址：                       
电话号码：                   邮政编码：               
	法定代表人《居民身份证》扫描件




供应商名称（盖章）：             
法定代表人（签章）：             
日期：           年           月           日

注：本表适用于法定代表人投标时提供
单位负责人资格证明文件 

宜昌市中心人民医院：
兹有          （姓名）同志为             （单位）负责人，代表我单位办理一切社会公务事宜，具有法律效力。 

附单位负责人基本情况： 

姓名：              职务：         
身份证号码：                     
通讯地址：                       
电话号码：                   邮政编码：               
	单位负责人《居民身份证》扫描件




供应商名称（盖章）：           
负 责 人（签  章）：           
日期：           年           月           日

注：本表适用于其他组织投标时提供

自然人资格证明文件 

宜昌市中心人民医院：
兹有          同志为             经营者，代表我单位办理一切社会公务事宜，具有法律效力。 

附经营者基本情况： 

姓名：                          

身份证号码：                     
通讯地址：                       
电话号码：                   邮政编码：               
	经营者《居民身份证》扫描件




服务商名称（签章）：           
经营者（签  章） ：           
日期：           年           月           日

注：本表适用于自然人投标时提供

授权委托书

宜昌市中心人民医院：
兹授权       （姓名）为我单位的委托代理人，以本公司的名义参加              （项目名称）项目投标，全权代表我单位处理在该项目采购活动中的一切事宜。代理人无转委托权，特此委托。

供应商名称（签章）：                                  

法定代表人/单位负责人/自然人（签字或印章）：         
签发日期：       年     月     日

附：

代理人姓名：                          
联系电话（手机）：                      
	粘贴被授权人身份证（扫描件）




注：本表适用于法人、其他组织、自然人的授权代表投标时提供

承诺函

宜昌市中心人民医院：

   (供应商名称)  参加贵院组织的 （项目名称） 项目(项目编号：          )的采购活动，本单位郑重声明如下：
本单位未与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其它供应商，参加本项目同一合同项下的采购活动。

我单位对上述声明承诺内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（盖章）：                   
法定代表人/单位负责人/自然人/授权代表（签字或印章）:          
日期：      年     月    日 

