宜昌市中心人民医院

院内采购项目采购公告

宜昌市中心人民医院对临床科室PDA采购项目进行院内采购，欢迎广大符合条件的投标人踊跃投标。

一、项目名称

1、项目编号：YCZXYYZB-2024-A3066

2、项目名称：宜昌市中心人民医院临床科室PDA采购项目

二、采购文件获取

投标人在宜昌市中心人民医院官网（http://www.yczxyy.com/）通知通告——招标信息栏自行下载采购文件。

三、投标文件递交

1、投标文件递交的截止时间为2025年1月10日9:00。

2、递交投标文件需携带的资料：

（1）密封完好的投标文件。

（2）参与投标时需具有法定代表人或其他组织或自然人等资格证明文件，法定代表人或其他组织或自然人不能亲自投标的，可以授权他人进行投标，需提供授权委托书【供应商根据自身情况提供对应的证明材料，此项资料除了投标文件中需提供外，额外放一份在密封完好的投标文件外面，投标时用于核对身份】。

（3）递交人的身份证原件。

递交人与授权委托书或者法人证明文件身份等不一致的、逾期送达的、未送达指定地点的或者未按要求提供上述资料的采购人不予受理。

3、投标地点：宜昌市中心人民医院招标办（夷陵大道 183 号9号楼310办公室）（工作日上午8:00～12:00、下午14:30～17:30受理投标工作，节假日除外）。

4、开标地点：宜昌市中心人民医院会议室。

四、发布公告媒介

本次公告在宜昌市中心人民医院官网（http://www.yczxyy.com/），信息以本网站发布为准。

五、联系方式

采 购 人：宜昌市中心人民医院

地  址：宜昌市夷陵大道 183 号

联 系 人：郭老师0717-6238256（信息部）

高老师0717-6227301

宜昌市中心人民医院

采购文件

一、采购内容

1、项目编号：YCZXYYZB-2024-A3066

2、项目名称：宜昌市中心人民医院临床科室PDA采购项目

3、项目预算：9万元，超过此价格为无效投标。投标人进行一次报价，资格性和符合性审查合格后，以最低价确定产品供应商及供应价格。资格性和符合性审查合格后，根据投标人的价格条件确定中标人。投标人报价为合同包干价，需考虑项目执行中可能发生事宜的费用，项目执行过程中不再增加任何费用。

二、项目资格要求

1、供应商具有有效的营业执照或事业单位法人证书或社会团体法人登记证书或执业许可证或自然人身份证明等证明文件（供应商根据自身情况提供对应的证明材料）。

2、通过“信用中国” 网站或者中国政府采购网查询的主体信用记录，未被列入信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

3、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加本项目同一合同项下的采购活动。

4、本项目不接受联合体参加投标，投标人中标后不允许分包。

三、采购需求

3.1项目概况

2024年临床科室PDA采购项目。

3.2项目服务要求：

服务地点:医院指定地点

付款条件及方式:到货验收合格后一次性支付全部货款，提供服务承诺书。

3.3技术参数

本次项目采购 20台移动护理PDA，具体技术参数如下：

| 指标项 | 技术要求 |
| --- | --- |
| ▲操作系统 | Android 10以上，针对医疗行业应用定制开发。（需提供中华人民共和国国家版权局出具的医疗操作系统软件著作权证书复印件并加盖公章，其获证单位必须为投标产品原厂商） |
| CPU | 八核处理器，最高主频≥2.0GHz |
| 内存容量 | 内存≥3GB；存储≥32GB，SD卡可扩充到128GB |
| ▲电池容量 | ≥4000mAh，提供证明材料（需提供电池CQC认证报告复印件并加盖供应商公章） |
| 电池一体化 | 为避免后期电池接触不良等问题，电池采用一体化设计，不可拆卸 |
| 显示屏 | ≥5.45寸彩色多点触控屏，最高分辨率≥1440*720，超明亮，阳光下可视。（需提供产品彩页并加盖公章） |
| 操作方式 | 支持湿手和手套模式 |
| 摄像头 | 双摄像头，其中后置摄像头≥1300万像素，前置摄像头≥200万像素 |
| ▲条码扫描引擎 | 支持1D/2D，支持屏幕扫描，同时支持污损残缺条码和避光带扫描。传感器分辨率≥844*640像素；最大帧率≥60FPS；可见视野（FOV）：水平≥40°,垂直≥30°；能读取一维码、二维码;瞄准光采用LED光源，柔和不刺眼；扫描技术属于PDA原厂品牌。（需提供专利证书复印件并加盖供应商公章，其获证单位必须为投标产品原厂商） |
| 按键 | 为便于消毒和方便医护日常工作，正面要求无实体按键，扫描键、开关键位于机身侧面 |
| ▲无线局域网 | IEEE 802.11a/b/g/n/ac，支持2.4G及5G频段（需提供WIFI联盟认证证书复印件并加盖供应商公章） |
| 无线网络安全性 | WEP, 802.1x, TKIP, AES, LEAP, PEAPv0, PEAPv1, EAP-M, SCHAPv2 EAP-GTC, EAP-TLS, EAP-TTLS, WPA-PSK, WPA2 |
| ▲广域网 | 支持移动、联通、电信SIM卡，双卡双待 |
| ▲SIM卡安装 | 无需使用专业工具，可进行安装、取卡操作，便于日常工作 |
| 定位 | GPS、北斗、Glonass/Galileo |
| 续航时间 | 显示屏中等亮度，每5秒进行一次扫描和wifi 传输的情况下，工作时间不低于12小时（需提供测试报告） |
| 蓝牙 | 支持BT5.0 |
| 振动 | 自带振动马达 |
| 防静电(ESD) | ±8KV接触放电；±15KV空气放电 |
| 外壳材料 | 抑菌材料，可耐受酒精、过氧化氢、丙乙醇、聚维酮碘等化学品擦拭消毒（含屏幕部分） |
| ▲测温功能 | 支持测温功能。测温范围：35-42℃，测量精度±0.2℃，测量距离1-5cm |
| 工业防护等级 | IP65或以上（需提供国家权威部门出具的检测报告复印件并加盖公章） |
| 抗跌落能力 | 能承受1.2米水泥地面的跌落冲击，支持提供样机现场自由落体测试 |
| 重量 | ≤240克（带电池） |
| 强制性认证 | 投标产品具有CCC认证证书（需提供证书复印件并加盖供应商公章） |
| ▲安全性认证 | 投标产品具有CE认证证书（需提供证书复印件并加盖供应商公章） |
| 无线电认证 | 投标产品具有无线电发射设备型号核准证（需提供证书复印件并加盖供应商公章） |
| 进网许可认证 | 投标产品具有电信设备进网许可证（需提供证书复印件并加盖公章） |
| 运输安全性 | 投标产品具有电池货物运输空运和海运证书（需提供证书复印件并加盖供应商公章） |
| 批量部署 | 支持通过二维码快速配置部署（需提供功能截图并加盖供应商公章） |
| 安全管理桌面 | 系统自带安全管理桌面,限制使用指定APP |
| 网络安全管理 | 不借助任何第三方软件实现添加网络白(黑)名单功能,屏蔽非法网络,确保设备院内医疗使用 |
| 系统安全设计 | 具有密码验证机制,在安装新的APP需要输入密码方可确认、可设置APP使用权限，禁止使用非法APP应用 |
| ▲原厂质保 | 主机原厂5年质保（含人为损坏），提供承诺书并加盖供应商公章 |

四、评审标准

（一）资格性审查和符合性审查

| 审查内容 |  | 评审因素 |
| --- | --- | --- |
| 资格性审查 | 具有独立承担民事责任的能力 | 供应商具有有效的营业执照或事业单位法人证书或社会团体法人登记证书或执业许可证或自然人身份证明等证明文件（供应商根据自身情况提供对应的证明材料） |
|  | 主体信用记录 | 参加本次投标活动期间，“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询，未被列入信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单 |
|  | 公正性 | 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加本项目同一合同项下的采购活动（供应商提供承诺函加盖公章，格式附后）。 |
|  | 联合体 | 本项目不接受联合体投标，投标人中标后不允许分包 |
| 符合性审查 | 投标人名称 | 与营业执照等其他证件一致 |
|  | 投标文件签署 | 按要求在规定区域加盖单位公章和签章 |
|  | 投标人身份证明文件 | 具有法定代表人或其他组织或自然人等资格证明或法定代表人授权委托书 |
|  | 投标报价 | 投标报价唯一；投标报价未超过预算金额或者最高限价；投标报价合理 |
|  | 采购需求 | 符合采购文件要求 |
|  | 其他要求 | 符合法律、法规和采购文件中规定的其他实质性内容的 |

五、投标人须提交的资料（所有资料需加盖公章，否则视为无效）

1、投标文件封皮

2、供应商具有有效的营业执照或事业单位法人证书或社会团体法人登记证书或执业许可证或自然人身份证明等证明文件（供应商根据自身情况提供对应的证明材料复印件）。

3、参与投标时需具有法定代表人或其他组织或自然人等资格证明文件，法定代表人或其他组织或自然人不能亲自投标的，可以授权他人进行投标，需提供授权委托书。（供应商根据自身情况提供对应的证明材料，此项资料除了投标文件中需提供外，额外放一份在密封完好的投标文件外面，投标时用于核对身份）。

4、投标报价表。

5、以上几项为基本资料，是必须提供的。投标人还应当根据项目的具体要求，提供认为需要提供的其他相关证明材料。

6、投标人应当编制投标文件正本一份，与正本一致的副本一份。投标文件不得行间插字、涂改或增删。如有修改错漏处，必须由投标文件签署人签字或盖章，否则视为无效文件。投标文件需加盖骑缝章。上述投标资料需装入档案袋，密封盖章。

注：投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件的要求提供完整的投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标对招标文件作出实质性响应，否则其投标可能被拒绝。如投标人只对部分要求作出响应或书写不清，给评标造成困难的，责任由投标方承担。

投标文件封皮

投标文件

项目编号：__________________________

项目名称：__________________________

供应商名称：________________（签章）

日    期：        年      月      日

法定代表人资格证明书

宜昌市中心人民医院：

兹有          （姓名）同志为             （单位）法定代表人，代表我单位办理一切社会公务事宜，具有法律效力。

附法定代表人基本情况：

姓名：

身份证号码：

通讯地址：

电话号码：                   邮政编码：

法定代表人《居民身份证》扫描件

供应商名称（盖章）：

法定代表人（签章）：

日期：           年           月           日

注：本表适用于法定代表人投标时提供

单位负责人资格证明文件

宜昌市中心人民医院：

兹有          （姓名）同志为             （单位）负责人，代表我单位办理一切社会公务事宜，具有法律效力。

附单位负责人基本情况：

姓名：              职务：

身份证号码：

通讯地址：

电话号码：                   邮政编码：

单位负责人《居民身份证》扫描件

供应商名称（盖章）：

负 责 人（签  章）：

日期：           年           月           日

注：本表适用于其他组织投标时提供

自然人资格证明文件

宜昌市中心人民医院：

兹有          同志为             经营者，代表我单位办理一切社会公务事宜，具有法律效力。

附经营者基本情况：

姓名：

身份证号码：

通讯地址：

电话号码：                   邮政编码：

经营者《居民身份证》扫描件

服务商名称（签章）：

经营者（签  章） ：

日期：           年           月           日

注：本表适用于自然人投标时提供

授权委托书

宜昌市中心人民医院：

兹授权       （姓名）为我单位的委托代理人，以本公司的名义参加              （项目名称）项目投标，全权代表我单位处理在该项目采购活动中的一切事宜。代理人无转委托权，特此委托。

供应商名称（签章）：

法定代表人/单位负责人/自然人（签字或印章）：

签发日期：       年     月     日

附：

代理人姓名：

联系电话（手机）：

粘贴被授权人身份证（扫描件）

注：本表适用于法人、其他组织、自然人的授权代表投标时提供

承诺函

宜昌市中心人民医院：

(供应商名称)  参加贵院组织的 （项目名称） 项目(项目编号：          )的采购活动，本单位郑重声明如下：

本单位未与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其它供应商，参加本项目同一合同项下的采购活动。

我单位对上述声明承诺内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（盖章）：

法定代表人/单位负责人/自然人/授权代表（签字或印章）:

日期：      年     月    日