宜昌市中心人民医院

院内采购项目采购公告

宜昌市中心人民医院对（西陵院区）急诊科设备一批采购项目进行院内采购，欢迎广大符合条件的投标人踊跃投标。

一、项目名称

1、项目编号：YCZXYYZB-2024-A1038(2)

2、项目名称：宜昌市中心人民医院（西陵院区）急诊科设备一批采购项目（第2次采购）

二、采购文件获取

投标人在宜昌市中心人民医院官网（http://www.yczxyy.com/）通知通告——招标信息栏自行下载采购文件。

三、投标文件递交

1、投标文件递交的截止时间为2025年1月20日09:30。

2、递交投标文件需携带的资料：

（1）密封完好的投标文件。

（2）参与投标时需具有法定代表人或其他组织或自然人等资格证明文件，法定代表人或其他组织或自然人不能亲自投标的，可以授权他人进行投标，需提供授权委托书【供应商根据自身情况提供对应的证明材料，此项资料除了投标文件中需提供外，额外放一份在密封完好的投标文件外面，投标时用于核对身份】。

（3）递交人的身份证原件。

递交人与授权委托书或者法人证明文件身份等不一致的、逾期送达的、未送达指定地点的或者未按要求提供上述资料的采购人不予受理。

3、投标地点：宜昌市中心人民医院招标办(宜昌市中心人民医院伍家院区9号楼313)（工作日上午8:00～12:00、下午14:30～17:30受理投标工作，节假日除外）。

4、开标地点：宜昌市中心人民医院招标办。

四、发布公告媒介

本次公告仅在宜昌市中心人民医院官网（http://www.yczxyy.com/）上发布，信息以本网站发布为准。

五、联系方式

采购人：宜昌市中心人民医院

地  址：宜昌市夷陵大道 183 号

联系人：吴老师（医学工程部）0717-6228257

周老师0717-6486583

宜昌市中心人民医院

采购文件

一、采购内容

1、项目编号：YCZXYYZB-2024-A1038（2）

2、项目名称：宜昌市中心人民医院（西陵院区）急诊科设备一批采购项目（第2次采购）

3、项目预算：16.578万元，超过此价格为无效投标。资格性和符合性审查合格后，根据投标人的商务、技术、价格条件综合评审确定中标人。投标人报价为合同包干价，需考虑项目执行中可能发生事宜的费用，项目执行过程中不再增加任何费用。

二、项目资格要求

1、供应商具有有效的营业执照或事业单位法人证书或社会团体法人登记证书或执业许可证或自然人身份证明等证明文件（供应商根据自身情况提供对应的证明材料）。

2、通过“信用中国” 网站或者中国政府采购网查询的主体信用记录，未被列入信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

3、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加本项目同一合同项下的采购活动。

4、本项目不接受联合体参加投标，投标人中标后不允许分包。

5、供应商为境内生产企业的，必须具有医疗器械生产许可证（或生产备案凭证——限一类医疗器械）；供应商为代理企业的，必须具有医疗器械经营许可证（三类医疗器械）或经营备案凭证（二类医疗器械）；所投产品纳入医疗器械管理的还需具备医疗器械注册证（或第一类医疗器械备案信息表）；所投产品不属于医疗器械的，需提供证明材料，并加盖公章。

三、采购需求

3.1项目概况

宜昌市中心人民医院（西陵院区）采购急诊科设备一批，急诊科使用。

3.2项目清单、技术、服务要求：

# （一）货物、服务需求一览表

| 序号 | 货物/服务名称 | 数量 | 单位 | 预算 （万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 转运床 | 1 | 台 | 4.368 |  |
| 2 | 医用电动床 | 3 | 套 | 8.4 | 核心产品 |
| 3 | 洗胃床 | 1 | 套 | 0.298 |  |
| 4 | 全躺式联动输液椅 | 12 | 台 | 3.372 |  |
| 5 | 医用洗手池 | 1 | 套 | 0.14 |  |
| 总计 |  | 18台/套 |  | 16.578 |  |

- 详细技术要求

| 序号 | 技术规格参数、服务要求 | 响应/偏离 | 对应页码 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 转运床 |  |  |
| 1.1 | 规格：平车面尺寸：长2050mm（±50mm）×宽850mm（±50mm）；平车升降高度：700-1000mm |  |  |
| 1.2 | 床身框架结构采用冷轧钢材； |  |  |
| 1.3 | 护栏采用弯管钢铁材料结实耐用，单件式快速定位开关，有防夹手功能； |  |  |
| 1.4 | 整体升降和整体倾斜采用液压立柱式控制，背部带升降气弹簧和手持开关，摇手隐藏式设计，摇杆系统采用双向过盈保护和自动润滑功能控制腿部升降； |  |  |
| 1.5 | 脚轮为4个≥8寸中控脚轮，带有中央导向轮； |  |  |
| 1.6 | 车头带2个可手动收纳扶手方便推动运送病人，转移车四角带有防撞轮，床尾带折叠写字板方便操作； |  |  |
| 1.7 | 辅助装置：带有一张PU面全海绵床垫 |  |  |
| 1.8 | 4个点滴架插座，由铁管成形； |  |  |
| 1.9 | 头部带有氧气瓶托架，可放置氧气瓶； |  |  |
| 1.10 | 配置清单：PU面全海绵床垫1张， |  |  |
| 1.11 | ≥8寸医用脚轮4个，六档弯管铁护栏1对，豪华输液杆1支； |  |  |
| 2 | 医用电动床 |  |  |
| *2.1 | 所投型号产品需符合“GB 9706.1-2020”、“YY 9706.102-2021”、“YY-9706.252-2021 ”的标准要求，并且提供具有上述标准承检能力和CMA资质的检验机构出具的合格的产品检验报告； |  |  |
| 2.2 | 床面尺寸：长≥1900mm，宽≥800mm；床体尺寸：长≤2200mm，宽≤1000mm； |  |  |
| 2.3 | 床面最低高度≤450mm，升降范围≥350mm； |  |  |
| *2.4 | 病床安全工作载荷≥200kg，床体升降装置应能承受均匀分布的静态载荷≥400kg； |  |  |
| *2.5 | 病床使用寿命≥10年；（提供所投产品的产品标签佐证，并作为验收标准之一） |  |  |
| 2.6 | 采用国际知名品牌电机，电机数量≥4个，具有电动控制背板、腿板升降，电动整体升降，电动控制整头倾、脚倾重症病床五功能；安全、恒速、静音、无静电； |  |  |
| 2.7 | 床体电动调节头倾与脚倾角度≥15°；背靠板电动抬升倾角度≥65°；大腿板电动抬升倾角度≥30°； |  |  |
| 2.8 | 床面为四段设计，符合人体工程学，床面不留孔洞，易于清洁打理； |  |  |
| *2.9 | 采用分体式护拦，两护栏间隙≤60mm，背板护栏与床头板间隙≤60mm，坐板护栏与床尾间隙≥318mm； |  |  |
| *2.10 | 护栏开关可通过30000次开合后，功能稳固性保持良好； |  |  |
| *2.11 | 护栏在100N力下压以及100N力前后、左右推动各3000次后，护栏功能仍保持良好；具有背板和整床倾斜角度显示器各2个，方便医护人员确认床面角度； |  |  |
| *2.12 | 快卸床头板、床尾板，无需操作开关装置，上提式快卸结构，保证床头操作从容性； |  |  |
| 2.13 | 引流挂钩≥10个； |  |  |
| 2.14 | 单个引流挂钩承重≥2kg； |  |  |
| 2.15 | 具有≥4个缓冲防撞装置； |  |  |
| 2.16 | 具有≥4个输液杆插孔； |  |  |
| 2.17 | 上床架具有≥12个约束环；符合人体工程学，可用于上半身、手腕、膝盖、脚踝固定，更好保护病人，防止坠床； |  |  |
| 2.18 | 配伸缩式输液杆1支，单个挂钩承重≥1.5kg；（承重需提供第三方检测证明文件） |  |  |
| *2.19 | 具备重症电动一键式体位设计，一键体位≥5个，包括但不限于一键心脏椅位、一键Fowler位、一键CPR、一键检查位以及一键特氏位；（提供具备以上一键体位功能描述且由具有CMA资质的检验机构出具的合格的产品检验报告） |  |  |
| 2.20 | 采用医用防静电脚轮，脚轮直径≥120mm，易推、耐蚀、耐磨、静音 |  |  |
| *2.21 | 具有四轮联动脚轮锁定装置：四轮均有刹车，且刹车为联动，锁定一轮，即对所有脚轮锁定，减少操作人员工作量； |  |  |
| 2.22 | 具有多功能中央控制器，集成电动调节与一键式体位功能，方便医护人员操作； |  |  |
| 2.23 | 中央控制器有电源提示功能，准确显示内置电源供电状态； |  |  |
| 3 | 洗胃床 |  |  |
| 3.1 | 规格：长1900mm（±50mm）×宽650mm（±50mm）×高650mm（±50mm） |  |  |
| 3.2 | 配置：床架采用不锈钢制作，床框主管采用不锈钢管折弯成型，两侧装有不锈钢折叠护栏。脚管采用不锈钢管，床面以高级合成革及泡沫精制，头部有漏斗污物口。推车底部：配有四个万向静音轮，其中两只带刹车功能。 |  |  |
| 4 | 全躺式联动输液椅 |  |  |
| 4.1 | 可趟输液椅，分别有三个角度：坐姿、休闲姿、躺姿 |  |  |
| 4.2 | 铁质支架：采用高品质钢管焊接，管壁厚度不小于1.2mm，可以承受500公斤的重量，防锈处理后静电粉末喷涂处理。 |  |  |
| 4.3 | 伸缩铁架采用高强度冷轧板冲压，拼接，喷塑处理，因采用的是机械伸缩方式，此伸缩架破坏性试验次数达到≥10万次无故障。 |  |  |
| 4.4 | 面料：采用高耐水碱皮革，满足医院卫生清理要求，药水及脏污接触后清理非常简便。 |  |  |
| 4.5 | 扶手：扶手采用实木扶手，厚度≥25mm，表面油漆处理。 |  |  |
| 4.6 | 输液杆：底杆为直径≥20mm不锈钢管，上杆为直径≥15mm不锈钢杆，配4挂钩。挂钩可以承重≥10公斤的重量，完全满足挂水的要求。座椅外形：设计符合“人体形态学”工程原理，舒适度好，满足特殊人群的特殊需求。 |  |  |
| 5 | 医用洗手池 |  |  |
| 5.1 | 规格：长1150mm（±50mm）×宽650mm（±50mm）×高1150mm（±50mm），挡水板高≥100mm。 |  |  |
| 5.2 | 材质：整体采用304不锈钢板（或同类优于该材料） |  |  |
| 5.3 | 配置：为单人位，设置对开柜门，内无层板，柜门为隐藏式折边拉手；脚踏式控制水龙头一套 |  |  |

备注：以上参数为单台设备要求。

3.3商务要求

| 序号 | 商务条款 | 要求 | 评审点 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 合同履行 期限 | 自合同签订之日起至质保期结束。 |  |
| 2 | 交货期 | 合同签订后30天内完成所有货物的供货、安装、调试和验收，并交付给采购人正常使用。 |  |
| 3 | 履约地点 | 宜昌市中心人民医院指定地点。 |  |
| 4 | 质保期 | ≥1年。 |  |
| 5 | 报价要求 | 人民币报价，按总价报。 供应商的响应总报价不得超过该项目的最高限价。 （3）供应商须按进行分项报价，且分项报价不得超过分项限价，否则视其为无效响应。 （4）包含全部价款、税费、包装费、保险费、运费、安装费（若有）、调试费（若有）、接入医院信息系统所有费用（若有）、技术指导、培训咨询、第三方履约验收、售后服务、维护保养等费用。 |  |
| 6 | 付款方式 | 货物经双方验收合格，采购入库后三月内支付总货款的70％ ，半年内支付总货款的20％，余款10％在一年之后付清。支付方式：电子承兑支付。 |  |

四、评审标准

（一）资格性审查和符合性审查

| 审查内容 |  | 评审因素 |
| --- | --- | --- |
| 资格性审查 | 具有独立承担民事责任的能力 | 供应商具有有效的营业执照或事业单位法人证书或社会团体法人登记证书或执业许可证或自然人身份证明等证明文件（供应商根据自身情况提供对应的证明材料） |
|  | 主体信用记录 | 参加本次投标活动期间，“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询，未被列入信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单 |
|  | 公正性 | 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加本项目同一合同项下的采购活动（供应商提供承诺函加盖公章，格式附后）。 |
|  | 联合体 | 本项目不接受联合体投标，投标人中标后不允许分包 |
|  | 企业资质及产品注册证 | 供应商为境内生产企业的，必须具有医疗器械生产许可证（或生产备案凭证——限一类医疗器械）；供应商为代理企业的，必须具有医疗器械经营许可证（三类医疗器械）或经营备案凭证（二类医疗器械）；所投产品纳入医疗器械管理的还需具备医疗器械注册证（或第一类医疗器械备案信息表）；所投产品不属于医疗器械的，需提供证明材料，并加盖公章。 |
| 符合性审查 | 投标人名称 | 与营业执照等其他证件一致 |
|  | 投标文件签署 | 按要求在规定区域加盖单位公章和签章 |
|  | 投标人身份证明文件 | 具有法定代表人或其他组织或自然人等资格证明或法定代表人授权委托书 |
|  | 投标报价 | 投标报价唯一；投标报价未超过预算金额或者最高限价；投标报价合理 |
|  | 采购需求 | 符合采购文件要求 |
|  | 其他要求 | 符合法律、法规和采购文件中规定的其他实质性内容的 |

（二）商务、技术、价格评审

| 内容 | 评审 因素 | 分值 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 商 务 评 审 | 用户评价（核心产品） | 2分 | 提供自2021年11月1日（以评价时间为准）以来，针对所投核心产品的用户评价：用户评价优秀的每份1分，最高2分。（提供加盖业主公章的用户评价材料复印件，注明联系人、联系电话、产品型号）。 |
|  | 类似项目业绩（核心产品） | 6分 | 提供自2021年11月1日（以合同签订时间为准）以来，针对所投核心产品每提供一份合格供货业绩得1分，最多得6分。提供中标通知书或采购合同复印件并加盖供应商公章，未提供以上证明材料不得分。注：业绩仅限所投产品（不限经销商）的同类产品（不限型号）即可。 |
|  | 售后服务 | 6分 | 供应商应提供详细的售后服务方案（至少应包括售后服务响应时间、售后服务内容、售后服务保证措施等3项内容）。内容完整、描述详实、符合采购需求、合理可行得6分，每有一项内容不完整或描述简单或不满足采购需求或不合理不可行扣1分，扣完为止；未提供方案的不得分。 |
|  | 质保期承诺 | 4分 | 供应商承诺的质保期在满足竞争性磋商文件（1年）基础上，原厂质保期（加盖原厂公章）每增加一年得2分，此项最高得4分。（提供加盖公章的质保承诺函） |
| 技 术 评 审 | 技术 要求 | 50 | 1、技术指标全部符合采购要求得50分，最低得10分； 2、未标注“*”号的一般技术参数低于采购要求的，每一项减3分； 3、标注“*”号的关键技术参数低于采购要求的，每一项减5分； 4、技术支持资料以制造商公开发布的印刷资料、产品说明书、技术白皮书以及检测机构出具的检测报告或文件中允许的其他形式为准，其余资料全部视为无效技术支持资料。 |
| 价 格 评 审 | 报价 | 32 | 报价分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且最终报价最低的投标报价为评标基准价，其报价得分为32。 其他投标人的报价得分按照下列公式计算： 投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×价格权值（32） |

五、投标人须提交的资料（所有资料需加盖公章，否则视为无效）

1、投标文件封皮

2、供应商具有有效的营业执照或事业单位法人证书或社会团体法人登记证书或执业许可证或自然人身份证明等证明文件（供应商根据自身情况提供对应的证明材料复印件）。

3、参与投标时需具有法定代表人或其他组织或自然人等资格证明文件，法定代表人或其他组织或自然人不能亲自投标的，可以授权他人进行投标，需提供授权委托书。（供应商根据自身情况提供对应的证明材料，此项资料除了投标文件中需提供外，额外放一份在密封完好的投标文件外面，投标时用于核对身份）。

4、投标报价表。

5、以上几项为基本资料，是必须提供的。投标人还应当根据项目的具体要求，提供认为需要提供的其他相关证明材料。

6、投标人应当编制投标文件正本两份。投标文件不得行间插字、涂改或增删。如有修改错漏处，必须由投标文件签署人签字或盖章，否则视为无效文件。投标文件需加盖骑缝章。上述投标资料需装入档案袋，密封盖章。

注：投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件的要求提供完整的投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标对招标文件作出实质性响应，否则其投标可能被拒绝。如投标人只对部分要求作出响应或书写不清，给评标造成困难的，责任由投标方承担。

投标文件封皮

投标文件

项目编号：__________________________

项目名称：__________________________

供应商名称：________________（签章）

日    期：        年      月      日

法定代表人资格证明书

宜昌市中心人民医院：

兹有          （姓名）同志为             （单位）法定代表人，代表我单位办理一切社会公务事宜，具有法律效力。

附法定代表人基本情况：

姓名：

身份证号码：

通讯地址：

电话号码：                   邮政编码：

法定代表人《居民身份证》扫描件

供应商名称（盖章）：

法定代表人（签章）：

日期：           年           月           日

注：本表适用于法定代表人投标时提供

单位负责人资格证明文件

宜昌市中心人民医院：

兹有          （姓名）同志为             （单位）负责人，代表我单位办理一切社会公务事宜，具有法律效力。

附单位负责人基本情况：

姓名：              职务：

身份证号码：

通讯地址：

电话号码：                   邮政编码：

单位负责人《居民身份证》扫描件

供应商名称（盖章）：

负 责 人（签  章）：

日期：           年           月           日

注：本表适用于其他组织投标时提供

自然人资格证明文件

宜昌市中心人民医院：

兹有          同志为             经营者，代表我单位办理一切社会公务事宜，具有法律效力。

附经营者基本情况：

姓名：

身份证号码：

通讯地址：

电话号码：                   邮政编码：

经营者《居民身份证》扫描件

服务商名称（签章）：

经营者（签  章） ：

日期：           年           月           日

注：本表适用于自然人投标时提供

授权委托书

宜昌市中心人民医院：

兹授权       （姓名）为我单位的委托代理人，以本公司的名义参加              （项目名称）项目投标，全权代表我单位处理在该项目采购活动中的一切事宜。代理人无转委托权，特此委托。

供应商名称（签章）：

法定代表人/单位负责人/自然人（签字或印章）：

签发日期：       年     月     日

附：

代理人姓名：

联系电话（手机）：

粘贴被授权人身份证（扫描件）

注：本表适用于法人、其他组织、自然人的授权代表投标时提供

承诺函

宜昌市中心人民医院：

(供应商名称)  参加贵院组织的 （项目名称） 项目(项目编号：          )的采购活动，本单位郑重声明如下：

本单位未与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其它供应商，参加本项目同一合同项下的采购活动。

我单位对上述声明承诺内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（盖章）：

法定代表人/单位负责人/自然人/授权代表（签字或印章）:

日期：      年     月    日