## Sheet1
常用医疗设备维修配件清单
配件名称 | 设备类型 | 规格 | 报价
光电除颤仪电池 | 除颤仪 | 原装
迈瑞D3/D6除颤仪电池 | 除颤仪 | 原装
飞利浦3516A除颤仪电池 | 除颤仪 | 原装
除颤仪电极线(迈瑞、光电） | 除颤仪 | 原装
除颤仪电极板(迈瑞、光电） | 除颤仪 | 原装
普美康除颤仪电池 | 除颤仪 | 原装
硅胶管路（可消毒） | 呼吸机 | 台湾
PB760吸入端过滤器 | 呼吸机 | PB原装
PB760呼出端过滤器 | 呼吸机 | PB原装
PB840呼出端过滤器 | 呼吸机 | PB原装
PB呼吸机蓄电池 | 呼吸机 | 兼容
PB呼吸机氧电池 | 呼吸机 | PB原装
迈瑞呼吸机吸气阀 | 呼吸机 | 原装
迈瑞呼吸机呼气阀 | 呼吸机 | 原装
迈瑞呼吸机锂电池 | 呼吸机 | 原装
迈瑞呼吸机氧电池 | 呼吸机 | 迈瑞原装
哈美顿C1呼吸机氧电池 | 呼吸机 | 原装
MAQUET呼吸机氧电池 | 呼吸机 | MAQUET原装
MAQUET呼吸机蓄电池 | 呼吸机 | MAQUET原装
Drager呼吸机氧电池 | 呼吸机 | Drager原装
德尔格呼吸机呼气阀 | 呼吸机 | 原装
德尔格呼吸机呼气膜片 | 呼吸机 | 原装
德尔格呼吸机蓄电池 | 呼吸机 | 兼容
Drager呼吸机流量传感器 | 呼吸机 | Drager原装
科曼呼吸机氧电池 | 呼吸机 | 原装
纽邦E360呼吸机氧电池 | 呼吸机 | 纽邦原装
纽邦E360呼吸机流量传感器 | 呼吸机 | 纽邦原装
欧美达7100麻醉机流量传感器 | 呼吸机 | 原装
呼吸机加热底座 | 呼吸机 | 英仕医疗
湿化罐 | 呼吸机 | 进口原装
湿化罐 | 呼吸机 | 英仕医疗
呼吸机夹板肺 | 呼吸机 | 进口原装
呼吸机夹板肺 | 呼吸机 | 台湾
呼吸管路接头 | 呼吸机 | 台湾
呼吸机挂钩 | 呼吸机
血氧探头（一体长线） | 监护仪 | 原装
五导/三导（一体）心电导联线 | 监护仪 | 兼容
12针三/五导小儿/新生儿一体心电线 | 监护仪 | 原装
7针血氧主电缆（T/IPM/N系列） | 监护仪 | 原装
512F/512E/518B血氧探头 | 监护仪 | 原装
12针三/五导联一体心电线 | 监护仪 | 原装
CO2积水杯 | 监护仪 | 原装
监护仪体表/体腔温度探头 | 监护仪 | 原装
12针五导/三导心电电缆 | 监护仪 | 原装
五导/三导心电导联线（分线） | 监护仪 | 原装
迈瑞PM系列电池 | 监护仪 | 兼容
PM/T/IPM按键板 | 监护仪 | 原装
迈瑞PM系列显示屏 | 监护仪 | 原装
迈瑞T5/T8/IPM监护仪电池 | 监护仪 | 原装
迈瑞T5/T8/IPM监护仪电池 | 监护仪 | 兼容
迈瑞PM8000/9000血压模块 | 监护仪 | 原装
迈瑞IPM/IMEC/T/N主板 | 监护仪 | 原装
迈瑞IPM/IMEC/T/N系列显示屏 | 监护仪 | 原装
迈瑞监护仪记录仪 | 监护仪 | 原装
单管血压延长管 | 监护仪 | 原装
单管血压袖带 | 监护仪 | 原装
单管血压袖带 | 监护仪 | 兼容
监护仪下肢袖带 | 监护仪 | 兼容款
血压接头 | 监护仪 | 原装
Philips 心电电缆线 | 监护仪 | 原装
Philips 心电电缆线 | 监护仪 | 兼容
Philips五导/三导心电线 | 监护仪 | 原装
Philips五导/三导心电线 | 监护仪 | 兼容
Philips一体长线五导/三导连线 | 监护仪 | 原装
Philips一体长线五导/三导连线 | 监护仪 | 兼容
Philips 一体长线指套探头 | 监护仪 | 原装
Philips 一体长线指套探头 | 监护仪 | 兼容
Philips C02采样管 | 监护仪 | 原装
PHILIPS G/UT系列显示屏 | 监护仪 | 原装
PHILIPS MP20监护仪电池 | 监护仪 | 原装
飞利浦G系列电池 | 监护仪 | 兼容
G80/MP20监护仪体表/体腔温度探头 | 监护仪 | 原装
G80/MP20体表/体腔温度探头 | 监护仪 | 兼容
B650心电电缆 | 监护仪 | 兼容
B650心电电缆 | 监护仪 | 原装
B650人体端五导联心电线 | 监护仪 | 兼容
B650人体端五导联心电线 | 监护仪 | 原装
GE 一体心电导联线 | 监护仪 | 兼容
人体端成人指套/小儿包裹 | 监护仪 | 兼容
GE B系列血氧主电缆 | 监护仪 | 原装
GE B系列血氧主电缆 | 监护仪 | 兼容
GE 一体血氧探头 | 监护仪 | 兼容
GE 血氧探头（分体） | 监护仪 | 原装
GE CO2 采样管 | 监护仪 | 原装
GE 血压延长管（双管） | 监护仪 | 原装
GE 血压延长管（双管） | 监护仪 | 兼容
GE 血压袖带（双管） | 监护仪 | 原装
GE 血压袖带（双管） | 监护仪 | 兼容
GE 体腔/体表温度探头 | 监护仪 | 原装
GE 体腔/体表温度探头 | 监护仪 | 兼容
GE B650/B450监护仪电源模块 | 监护仪 | 原装
电生理体表导联线主电缆 | 电生理 | 锦江
电生理体表导联线肢导线 | 电生理 | 锦江
PE300BFA 氙灯 | 内镜光源 | 美国
PE175BFA 氙灯 | 内镜光源 | 美国
OLYMPUS 1817原装氙灯 | 内镜光源 | 日本
OLYMPUS MD631原装氙灯 | 内镜光源 | 日本
OLYMPUS 300W氙灯 | 内镜光源 | 原装
史赛克X8000氙灯组 | 内镜光源 | 原装
施乐辉氙灯模组 | 施乐辉
三瑞胎心探头 | 胎心监护 | 原装
三瑞宫缩探头 | 胎心监护 | 原装
美敦力5433A导联线 | 体外起搏器 | 原装
GE 心电图机导联线 | 心电图机 | 原装
GE 心电图机导联线 | 心电图机 | 兼容
邦健心电图机导联线 | 心电图机 | 原装/兼容
邦健心电图机电池 | 心电图机 | 兼容
心电图心电吸球 | 心电图机 | 兼容
心电图四肢夹 | 心电图机 | 兼容
邦健心电图机电池 | 心电图机 | 兼容
五导联遥测导联线 | 遥测 | 原装
博英遥测心电线 | 遥测 | 原装
迈瑞遥测心电线 | 遥测 | 原装
电子血压计袖带 | 鱼跃 | 原装
电子血压计适配器 | 鱼跃 | 原装
电源适配器 | 各类医疗设备 | 12V/24V等
国产输液泵、注射泵充电电池 |  | 国产
电源线 | 各类医疗设备 | 国产（含8字头）
减压阀 |  | 氧气等
无影灯泡22.7V-180W |  | 日本
杯泡 |  | 美国
米泡 |  | 美国
13.8V-50W杯泡 |  | 美国
无影灯泡 |  | 国产
OSRAM 103W/2 汞灯 |  | 德国
裂隙灯灯泡 |  | 兼容
显微镜灯泡6V30W、12V100W |  | 通用型
无影灯灯泡24V150W |  | 通用型
动态血压袖带 | 动态血压 | 兼容款
欧姆龙动态血压仪四肢袖袋 |  | 原装
欧姆龙动态血压仪心电传感器 |  | 原装
超声工作站采集手柄 |  | 通用型
胃肠镜工作站采集脚踏 |  | 通用型
雅科美德手术床遥控手柄 |  | 原装
美迪兰手术床遥控手柄 |  | 原装
纯水机预处理 |  | 迈尔
纯水机反渗膜 |  | 迈尔
迈瑞手术床遥控手柄 |  | 原装
婴儿培养箱蓝光板 |  | LED
膨宫仪管路膜片 | 桐庐
膨宫仪管路流量夹 | 桐庐
Masimo睡眠检测仪探头 |  | 原装
动脉硬化仪心电传感器 | 欧姆龙 | 原装
动脉硬化仪心音传感器 | 欧姆龙 | 原装
动脉硬化仪四肢袖带 | 欧姆龙 | 原装
空气波治疗仪腿套 |  | 普门等
麻醉机气囊 |  | 兼容
费雪派克湿化罐 | MR340E | 原装
费雪派克湿化器 | MR850 | 原装
费雪派克加热丝连接线 | 900MR805 | 原装
费雪派克湿化器温度流量探头 | MR850 | 原装
费雪派克湿化器加热导丝线 |  | 原装
电钻清洗剂、润滑剂 | 西山 | FLC9030、FLC905
除颤仪电极糊 |  | 100g
电动止血仪硅胶袖带 | 广州今健 | 上肢
电动止血仪硅胶袖带 | 广州今健 | 下肢
电动止血仪硅胶袖带 | 郑州阳坤 | 上肢
电动止血仪硅胶袖带 | 郑州阳坤 | 下肢
电动止血仪硅胶袖带 | 杭州迈迪克 | 下肢
韦弗凝胶（磨砂膏) | WEAVER | 10-30（114g）
韦弗导电膏 | WEAVER | 10-20-4（114g）
血压袖带 | 水银血压计 | 兼容
血压计布袋 | 水银血压计 | 兼容
血压计水银壶 | 水银血压计 | 兼容
血压计皮球带阀 | 水银血压计 | 兼容
血压计玻管 | 水银血压计 | 兼容
软镜、硬镜维修按品牌、维修项目等内容自主报价