宜昌市中心人民医院

院内采购项目采购公告

宜昌市中心人民医院医学影像检查胶片价格收费增加云胶片二维码接口单一来源采购拟采用单一来源方式采购，该项目拟由北京蓝卫通科技有限公司提供。现将有关情况向潜在供应商征求意见，公示内容如下：

1、项目编号：YCZXYYZB-2025-A3009

2、项目名称：医学影像检查胶片价格收费增加云胶片二维码接口单一来源采购
3、采购要求和联系方式：详见附件

4、单一来源方式采购理由：我院云胶片系统依托宜昌市影像云平台对医院医学影像资料、诊断报告进行集中存储，实现影像资源的共享，需完成与我院PACS系统对接，实现扫描报告二维码在线浏览影像文件功能。此软件系统由北京蓝卫通科技有限公司开发研制。为保障系统的稳定运行，经过信息科考察论证，此对接服务只能从唯一供应商处采购，来保证原有采购项目一致性或者服务配套的技术服务要求。

详见附件

为体现“公开、公平、公正”的原则，现对以上情况进行公示。

公示期间，如对以上公示内容存在异议，可通过书面材料向我院招标办或纪检监察室提出质疑。质疑人应遵循实事求是的原则，提供质疑事项的基本事实、有效线索、相关证明材料，以及质疑人名称、地址和有效联系方式，以便调查核实。

公示时间自挂网之日起五个工作日，逾期将不再受理。

宜昌市中心人民医院

采购文件

一、采购内容

1、项目编号：YCZXYYZB-2025-A3009

2、项目名称：医学影像检查胶片价格收费增加云胶片二维码接口单一来源采购

3、项目预算：20000元，超过此价格为无效投标。投标人报价为合同包干价，需考虑项目执行中可能发生事宜的费用，项目执行过程中不再增加任何费用。

二、项目资格要求

1、供应商具有有效的营业执照或事业单位法人证书或社会团体法人登记证书或执业许可证或自然人身份证明等证明文件（供应商根据自身情况提供对应的证明材料）。

2、通过“信用中国” 网站或者中国政府采购网查询的主体信用记录，未被列入信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

3、应具有云胶片和云PACS系统软件著作权，提供复印件加盖公章。

4、本项目不接受联合体参加投标，投标人中标后不允许分包。

三、采购需求

3.1项目概况

拟将宜昌市中心人民医院云胶片系统与PACS系统对接，实现医生、患者通过移动端扫码读取个人病例、数字胶片信息，为患者提供更加便捷的就诊服务。

3.2商务要求

- 采购内容：

拟将宜昌市中心人民医院云胶片系统与PACS系统对接，实现医生、患者通过移动端扫码读取个人病例、数字胶片信息，为患者提供更加便捷的就诊服务。

- 预算金额：2万元

- 项目地点：宜昌市中心人民医院指定地点。

- *项目实施完工时间：签订合同生效后15个工作日。

- *质保期限：1年，自项目验收之日开始计算。

- 投标人须提供原厂技术支持及售后服务，并提供原厂技术服务承诺函。

- 产品故障响应时间：质保期内，中标人安排专人负责免费维护，系统出现故障中标人应在半小时内做出响应，1小时内派专业技术人员到现场进行维护，4小时内解决问题，故障不能按时排除应提供备用方案。

- 定期巡检：提供季度巡检服务，4次/年，并出具巡检报告，及时发现并解决系统隐患。

- 远程电话支持：提供售后服务地址、服务热线电话和工作人员名单。提供7×24小时的远程支持，确保用户在遇到技术问题时能够得到快速响应。

- 验收方式：

（1）必须符合合同技术参数要求，系统运行稳定并交付；

（2）交付技术文档资料须齐全；

（3）无任何质量问题，即验收合格；

（4）双方共同进行验收，并签署验收单，验收单一式叁份（甲方两份、乙方一份）。

- 付款方式：

（1）中标方开具合同全额发票。

（2）验收合格后，采购人向中标方一次性支付合同总金额的100%。

- 报价要求：

投标人投标报价包含本项目所需要的软硬件安装、调试、技术服务、运输、培训、售后服务、税金、保险、工作人员交通食宿等与本项目所要求内容相关的费用。

联系人：赵普昉

联系电话：18671748880

四、资格性审查和符合性审查

| 审查内容 |  | 评审因素 |
| --- | --- | --- |
| 资格性审查 | 具有独立承担民事责任的能力 | 供应商具有有效的营业执照或事业单位法人证书或社会团体法人登记证书或执业许可证或自然人身份证明等证明文件（供应商根据自身情况提供对应的证明材料） |
|  | 主体信用记录 | 参加本次投标活动期间，“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询，未被列入信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单 |
|  | 公正性 | 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加本项目同一合同项下的采购活动（供应商提供承诺函加盖公章，格式附后）。 |
|  | 联合体 | 本项目不接受联合体投标，投标人中标后不允许分包 |
| 符合性审查 | 投标人名称 | 与营业执照等其他证件一致 |
|  | 投标文件签署 | 按要求在规定区域加盖单位公章和签章 |
|  | 投标人身份证明文件 | 具有法定代表人或其他组织或自然人等资格证明或法定代表人授权委托书 |
|  | 投标报价 | 投标报价唯一；投标报价未超过预算金额或者最高限价；投标报价合理 |
|  | 采购需求 | 符合采购文件要求 |
|  | 其他要求 | 符合法律、法规和采购文件中规定的其他实质性内容的 |

五、投标人须提交的资料（所有资料需加盖公章，否则视为无效）

1、投标文件封皮

2、供应商具有有效的营业执照或事业单位法人证书或社会团体法人登记证书或执业许可证或自然人身份证明等证明文件（供应商根据自身情况提供对应的证明材料复印件）。

3、参与投标时需具有法定代表人或其他组织或自然人等资格证明文件，法定代表人或其他组织或自然人不能亲自投标的，可以授权他人进行投标，需提供授权委托书。（供应商根据自身情况提供对应的证明材料，此项资料除了投标文件中需提供外，额外放一份在密封完好的投标文件外面，投标时用于核对身份）。

4、投标报价表。

5、以上几项为基本资料，是必须提供的。投标人还应当根据项目的具体要求，提供认为需要提供的其他相关证明材料。

6、投标人应当编制投标文件正本一份及与正本一致的副本一份。投标文件不得行间插字、涂改或增删。如有修改错漏处，必须由投标文件签署人签字或盖章，否则视为无效文件。上述投标资料需装入档案袋，密封盖章。

注：投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件的要求提供完整的投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标对招标文件作出实质性响应，否则其投标可能被拒绝。如投标人只对部分要求作出响应或书写不清，给评标造成困难的，责任由投标方承担。

投标文件封皮

投标文件

项目编号：__________________________

项目名称：__________________________

供应商名称：________________（签章）

日    期：        年      月      日

法定代表人资格证明书

宜昌市中心人民医院：

兹有          （姓名）同志为             （单位）法定代表人，代表我单位办理一切社会公务事宜，具有法律效力。

附法定代表人基本情况：

姓名：

身份证号码：

通讯地址：

电话号码：                   邮政编码：

法定代表人《居民身份证》扫描件

供应商名称（盖章）：

法定代表人（签章）：

日期：           年           月           日

注：本表适用于法定代表人投标时提供

单位负责人资格证明文件

宜昌市中心人民医院：

兹有          （姓名）同志为             （单位）负责人，代表我单位办理一切社会公务事宜，具有法律效力。

附单位负责人基本情况：

姓名：              职务：

身份证号码：

通讯地址：

电话号码：                   邮政编码：

单位负责人《居民身份证》扫描件

供应商名称（盖章）：

负 责 人（签  章）：

日期：           年           月           日

注：本表适用于其他组织投标时提供

自然人资格证明文件

宜昌市中心人民医院：

兹有          同志为             经营者，代表我单位办理一切社会公务事宜，具有法律效力。

附经营者基本情况：

姓名：

身份证号码：

通讯地址：

电话号码：                   邮政编码：

经营者《居民身份证》扫描件

服务商名称（签章）：

经营者（签  章） ：

日期：           年           月           日

注：本表适用于自然人投标时提供

授权委托书

宜昌市中心人民医院：

兹授权       （姓名）为我单位的委托代理人，以本公司的名义参加              （项目名称）项目投标，全权代表我单位处理在该项目采购活动中的一切事宜。代理人无转委托权，特此委托。

供应商名称（签章）：

法定代表人/单位负责人/自然人（签字或印章）：

签发日期：       年     月     日

附：

代理人姓名：

联系电话（手机）：

粘贴被授权人身份证（扫描件）

注：本表适用于法人、其他组织、自然人的授权代表投标时提供

承诺函

宜昌市中心人民医院：

(供应商名称)  参加贵院组织的 （项目名称） 项目(项目编号：          )的采购活动，本单位郑重声明如下：

本单位未与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其它供应商，参加本项目同一合同项下的采购活动。

我单位对上述声明承诺内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（盖章）：

法定代表人/单位负责人/自然人/授权代表（签字或印章）:

日期：      年     月    日