宜昌市中心人民医院

院内采购项目采购公告

宜昌市中心人民医院对伍家院区重症医学科二病区颅内压监护仪租赁服务采购项目进行院内采购，欢迎广大符合条件的投标人踊跃投标。

一、项目名称

1、项目编号：YCZXYYZB-2025-A1051

2、项目名称：宜昌市中心人民医院伍家院区重症医学科二病区颅内压监护仪租赁服务采购项目

二、采购文件获取

投标人在宜昌市中心人民医院官网（http://www.yczxyy.com/）通知通告——招标信息栏自行下载采购文件。

三、投标文件递交

1、投标文件递交的截止时间为2025年6月5日9:30。

2、递交投标文件需携带的资料：

（1）密封完好的投标文件。

（2）参与投标时需具有法定代表人或其他组织或自然人等资格证明文件，法定代表人或其他组织或自然人不能亲自投标的，可以授权他人进行投标，需提供授权委托书【投标人根据自身情况提供对应的证明材料，此项资料除了投标文件中需提供外，额外放一份在密封完好的投标文件外面，投标时用于核对身份】。

（3）递交人的身份证原件。

递交人与授权委托书或者法人证明文件身份等不一致的、逾期送达的、未送达指定地点的或者未按要求提供上述资料的采购人不予受理。

3、投标地点：宜昌市中心人民医院招标办(宜昌市中心人民医院伍家院区9号楼313)（工作日上午8:00～12:00、下午14:30～17:30受理投标工作，节假日除外）。

4、开标地点：宜昌市中心人民医院招标办。

四、发布公告媒介

本次公告仅在宜昌市中心人民医院官网（http://www.yczxyy.com/）上发布，信息以本网站发布为准。

五、联系方式

采 购 人：宜昌市中心人民医院

地  址：宜昌市夷陵大道 183 号

联 系 人：于老师（医学工程部）0717-6487783

周老师0717-6486583

宜昌市中心人民医院

采购文件

一、采购内容

1、项目编号：YCZXYYZB-2025-A1051

2、项目名称：宜昌市中心人民医院伍家院区重症医学科二病区颅内压监护仪租赁服务采购项目

3、项目预算：9000元/2台/3年，超过此价格为无效投标。投标人进行一次报价，资格性和符合性审查合格后，以最低价确定产品中标人及供应价格。投标人报价为合同包干价，需考虑项目执行中可能发生事宜的费用，项目执行过程中不再增加任何费用。

二、项目资格要求

1、投标人具有有效的营业执照或事业单位法人证书或社会团体法人登记证书或执业许可证或自然人身份证明等证明文件（投标人根据自身情况提供对应的证明材料）。

2、通过“信用中国” 网站或者中国政府采购网查询的主体信用记录，未被列入信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

3、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加本项目同一合同项下的采购活动。

4、本项目不接受联合体参加投标，投标人中标后不允许分包。

5、本项目的特定资格要求：投标人所投产品及其专机专用耗材属于医疗器械的，须提供如下材料。

（1）投标人必须符合医疗器械监督管理条例的规定，投标人为境内生产企业的，必须具有医疗器械生产许可证；投标人为代理企业的，必须具有医疗器械经营许可证；

（2）所投产品及其专机专用耗材的医疗器械注册证；

国家另有规定的从其规定，须提供相关规定的证明材料。

三、采购需求

3.1项目清单、技术、服务要求：

- 货物、服务需求一览表

| 序号 | 货物/服务名称 | 租赁数量 | 租赁服务期 | 预算 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 颅内压监护仪租赁服务 | 2台 | 3年 | 1500元/台/年 |
| 备注：供应商报价包含服务期内设备租赁服务费，以及设备运输、安装、培训、维修维保费用； |  |  |  |  |

# （二）详细技术要求

| 序号 | 技术参数要求 |
| --- | --- |
|  | 颅内压显示范围：-40mmHg到+150mmHg；精度：±1mmHg |
|  | 颅内温度显示范围：+20.0℃到+45.0℃ |
|  | 颅内压报警设置范围：-10mmHg到+40mmHg；调节精度：±1mmHg |
|  | 可实时显示颅内压波形、传感器植入时间 |
|  | 监护仪可连接电脑，实时输出颅内压和颅内温度，也可通过U盘导出历史数据 |
|  | 具备多种规格颅内压传感器可选，包含脑实质\硬膜下颅内压传感器、脑室内带引流功能颅内压传感器等 |
|  | 传感器可自动记录零位、植入天数、监测数据 |
|  | 传感器测量精度误差小于1% |
|  | 7天内零位漂移值在±1mmHg以内 |
|  | 可在磁共振检查时正常使用 |
|  | 监护仪具有可充电电池，电池供电使用时间不少于6小时 |

3.2商务要求

- 服务内容：服务期内供应商提供租赁设备，并负责设备运输、安装、培训、维修及预防性保养。

- 货物交货期：采购人需提前15日向供应商提出申请，供应商在接到医院送货通知后7个工作日内供货。

- 货物质量要求：供应商应提供符合要求的全新合格产品，证件齐全。

- 货物交货方式：供应商派工程师到现场安装调试，并负责对使用人员进行操作等培训，直至培训合格为止。

- 货物交货地点：医院指定地点。

- 付款方式：合同签订之日起，分6期支付，每6个月为一个考核周期，由采购人组织的验收小组对该考核周期内的服务进行验收，验收合格后付款。

- 服务质量保证：

- 供应商必须对本项目的服务质量进行承诺，服务须满足本项目采购人需求，若因供应商提供的设备给采购人带来的一切损失，都将由供应商承担全部责任；

- 供应商需提供租赁服务方案，包括设备租赁方案、售后服务团队、响应时间（2小时内响应、24小时内提供备用机）、维修及预防性保养、年度服务报告（提供报告模版）等内容；

- 供应商必须针对本项目提供应急保障方案，需包括应急替代方案（备用设备存储）、设备紧急调拨流程、不良事件处置方案等内容。

四、资格性审查和符合性审查

| 审查内容 |  | 评审因素 |
| --- | --- | --- |
| 资格性审查 | 具有独立承担民事责任的能力 | 投标人具有有效的营业执照或事业单位法人证书或社会团体法人登记证书或执业许可证或自然人身份证明等证明文件（投标人根据自身情况提供对应的证明材料） |
|  | 主体信用记录 | 参加本次投标活动期间，“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询，未被列入信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单 |
|  | 公正性 | 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加本项目同一合同项下的采购活动（投标人提供承诺函加盖公章，格式附后）。 |
|  | 联合体 | 本项目不接受联合体投标，投标人中标后不允许分包 |
|  | 特定资格要求 | 投标人所投产品及其专机专用耗材属于医疗器械的，须提供如下材料。 （1）投标人必须符合医疗器械监督管理条例的规定，投标人为境内生产企业的，必须具有医疗器械生产许可证；投标人为代理企业的，必须具有医疗器械经营许可证； （2）所投产品及其专机专用耗材的医疗器械注册证； 国家另有规定的从其规定，须提供相关规定的证明材料 |
| 符合性审查 | 投标人名称 | 与营业执照等其他证件一致 |
|  | 投标文件签署 | 按要求在规定区域加盖单位公章和签章 |
|  | 投标人身份证明文件 | 具有法定代表人或其他组织或自然人等资格证明或法定代表人授权委托书 |
|  | 投标报价 | 投标报价唯一；投标报价未超过预算金额或者最高限价；投标报价合理 |
|  | 采购需求 | 符合采购文件要求 |
|  | 其他要求 | 符合法律、法规和采购文件中规定的其他实质性内容的 |

五、投标人须提交的资料（所有资料需加盖公章，否则视为无效）

1、投标文件封皮

2、投标人具有有效的营业执照或事业单位法人证书或社会团体法人登记证书或执业许可证或自然人身份证明等证明文件（投标人根据自身情况提供对应的证明材料复印件）。

3、参与投标时需具有法定代表人或其他组织或自然人等资格证明文件，法定代表人或其他组织或自然人不能亲自投标的，可以授权他人进行投标，需提供授权委托书。（投标人根据自身情况提供对应的证明材料，此项资料除了投标文件中需提供外，额外放一份在密封完好的投标文件外面，投标时用于核对身份）。

4、投标报价表。

5、以上几项为基本资料，是必须提供的。投标人还应当根据项目的具体要求，提供认为需要提供的其他相关证明材料。

6、投标人应当编制投标文件正本两份。投标文件不得行间插字、涂改或增删。如有修改错漏处，必须由投标文件签署人签字或盖章，否则视为无效文件。投标文件需加盖骑缝章。上述投标资料需装入档案袋，密封盖章。

注：投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件的要求提供完整的投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标对招标文件作出实质性响应，否则其投标可能被拒绝。如投标人只对部分要求作出响应或书写不清，给评标造成困难的，责任由投标方承担。

投标文件封皮

投标文件

项目编号：__________________________

项目名称：__________________________

投标人名称：________________（签章）

日期：年月日

法定代表人资格证明书

宜昌市中心人民医院：

兹有          （姓名）同志为             （单位）法定代表人，代表我单位办理一切社会公务事宜，具有法律效力。

附法定代表人基本情况：

姓名：

身份证号码：

通讯地址：

电话号码：                   邮政编码：

法定代表人《居民身份证》扫描件

投标人名称（盖章）：

法定代表人（签章）：

日期：           年           月           日

注：本表适用于法定代表人投标时提供

单位负责人资格证明文件

宜昌市中心人民医院：

兹有          （姓名）同志为             （单位）负责人，代表我单位办理一切社会公务事宜，具有法律效力。

附单位负责人基本情况：

姓名：              职务：

身份证号码：

通讯地址：

电话号码：                   邮政编码：

单位负责人《居民身份证》扫描件

投标人名称（盖章）：

负 责 人（签  章）：

日期：           年           月           日

注：本表适用于其他组织投标时提供

自然人资格证明文件

宜昌市中心人民医院：

兹有          同志为             经营者，代表我单位办理一切社会公务事宜，具有法律效力。

附经营者基本情况：

姓名：

身份证号码：

通讯地址：

电话号码：                   邮政编码：

经营者《居民身份证》扫描件

服务商名称（签章）：

经营者（签  章） ：

日期：           年           月           日

注：本表适用于自然人投标时提供

授权委托书

宜昌市中心人民医院：

兹授权       （姓名）为我单位的委托代理人，以本公司的名义参加              （项目名称）项目投标，全权代表我单位处理在该项目采购活动中的一切事宜。代理人无转委托权，特此委托。

投标人名称（签章）：

法定代表人/单位负责人/自然人（签字或印章）：

签发日期：       年     月     日

附：

代理人姓名：

联系电话（手机）：

粘贴被授权人身份证（扫描件）

注：本表适用于法人、其他组织、自然人的授权代表投标时提供

承诺函

宜昌市中心人民医院：

(投标人名称)  参加贵院组织的 （项目名称） 项目(项目编号：          )的采购活动，本单位郑重声明如下：

本单位未与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其它投标人，参加本项目同一合同项下的采购活动。

我单位对上述声明承诺内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（盖章）：

法定代表人/单位负责人/自然人/授权代表（签字或印章）:

日期：      年     月    日