宜昌市中心人民医院

院内采购项目采购公告

宜昌市中心人民医院对宜昌市中心人民医院2025年度窗帘、医用隔帘采购项目（第二次）进行院内采购，欢迎广大符合条件的投标人踊跃投标。

一、项目名称

1、项目编号：YCZXYYZB-2025-A2027（2）

2、项目名称：宜昌市中心人民医院2025年度窗帘、医用隔帘采购项目（第二次）

二、采购文件获取

投标人在宜昌市中心人民医院官网（http://www.yczxyy.com）通知通告——招标信息栏自行下载采购文件。

三、投标文件递交

1、投标文件递交的截止时间为2025年7月28日09:30。

2、递交投标文件需携带的资料：

（1）密封完好的投标文件，投标文件1正1副。

（2）参与投标时需具有法定代表人或其他组织或自然人等资格证明文件，法定代表人或其他组织或自然人不能亲自投标的，可以授权他人进行投标，需提供授权委托书【供应商根据自身情况提供对应的证明材料，此项资料除了投标文件中需提供外，额外放一份在密封完好的投标文件外面，投标时用于核对身份】。

（3）递交人的身份证原件。

递交人与授权委托书或者法人证明文件身份等不一致的、逾期送达的、未送达指定地点的或者未按要求提供上述资料的采购人不予受理。

3、投标地点：宜昌市中心人民医院招标办（中心医院9号楼3楼312）（工作日上午8:00～12:00、下午14:30～17:30受理投标工作，节假日除外）。

4、开标地点：宜昌市中心人民医院招标办。

四、发布公告媒介

本次公告仅在宜昌市中心人民医院官网（http://www.yczxyy.com）上发布，信息以本网站发布为准。

五、联系方式

采 购 人：宜昌市中心人民医院

地  址：宜昌市夷陵大道 183 号

联 系 人：朱老师 /闫老师

联系电话：0717-6484946 13477188069 /0717-6486583 15897539255

宜昌市中心人民医院

采购文件

一、采购内容

1、项目编号：YCZXYYZB-2025-A2027（2）

2、项目名称：宜昌市中心人民医院2025年度窗帘、医用隔帘采购项目（第二次）

3、项目预算：19.00万元，超过此价格为无效投标。投标人进行一次报价，资格性和符合性审查合格后，以最低价确定供应商及价格。投标人报价为合同包干价，需考虑项目执行中可能发生事宜的费用，项目执行过程中不再增加任何费用。

二、项目资格要求

1、供应商具有有效的营业执照或事业单位法人证书或社会团体法人登记证书或执业许可证或自然人身份证明等证明文件（供应商根据自身情况提供对应的证明材料）。

2、通过“信用中国” 网站或者中国政府采购网查询的主体信用记录，未被列入信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

3、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加本项目同一合同项下的采购活动。

4、本项目不接受联合体参加投标，投标人中标后不允许分包。

三、采购需求

3.1项目概况

宜昌市中心人民医院因工作需要，需采购一家供应商负责宜昌市中心人民医院日常窗帘、医用隔帘的供应及后期配套耗材的更新维护。

3.2项目清单、技术、服务要求：

3.2.1采购清单：

| 序号 | 货物/服务名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 小计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 病房窗帘 | 米 | 300 |  |  | 实际布料长度 |
| 2 | 办公室遮光窗帘 | 米 | 300 |  |  |  |
| 3 | 医用隔帘 | 米 | 800 |  |  |  |
| 4 | 静音轨道 | 米 | 700 |  |  |  |
| 5 | 百叶窗帘 | 米 | 600 |  |  |  |
| 6 | 配套挂钩 | 米 | 600 |  |  |  |
| 7 | 维修及加固安装费 | 米 | 400 |  |  |  |
| 总计 |  |  |  |  |  |  |

注： 1.要求投标供应商必须报分项单价和总价，分项单价包含材料、安装、运输、税费、利润等一切费用。

窗帘、医用隔帘制作标准为2倍定折。

3.2.2详细技术要求

| 序号 | 货物名称 | 技术规格参数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 病房窗帘/遮光窗帘 | 1.棉麻面料，遮光度达99.99%,消防阻燃安全指标： 法律依据：GB50222-2017《建筑内部装修设计防火规范》；GB8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》 1.续燃时间：≤5s（依据GB/T 5455-2014标准） 2.★阴燃时间：≤15s（依据GB/T 5455-2014标准） 3.损毁长度：≤150mm（依据GB/T 5455-2014标准） 4.氧指数：≥32.0%（依据GB/T 5454-1997标准） 5.燃烧滴落物：未引起脱脂棉燃烧或阴燃（依据GB/T 5454-1997标准） 影响产品性能和价格的其它重要技术指标 6.★甲醛含量：≤300mg/kg 7.ph值：4-9 8.异味：无 9.可分解致癌芳香胺染料：≤20mg/kg 10.耐酸汗渍色牢度（变色、沾色）：≥3级 11.耐碱汗渍色牢度（变色、沾色）：≥3级 12.耐水色牢度：（变色、沾色）≥3级 13.耐光色牢度（变色）：≥4级 14.可萃取的重金属（锑≤4.0mg/kg、砷≤0.2mg/kg、铅≤0.2mg/kg、镉≤0.1mg/kg、铬≤0.8mg/kg、（六价铬）＜0.2mg/kg、钴≤0.4mg/kg、铜≤0.4mg/kg、镍≤0.4mg/kg、汞≤0.02mg/kg；） 15.致敏染料：禁用 16.起球：3-4 17.干洗尺寸变化率： 经向：≥-0.8% ；纬向：≥-0.5% 18.水洗尺寸变化率：经向：≥-2.2% ；纬向：≥-1.2% 19.克重量 410g/㎡±10g/㎡ 20.织物密度：经向310根（±5根）/10cm ；纬向110根（±5根）/10cm 21.透气率≥105mm/s 22.静电性能： 静电电压＜2500V 半衰期时间＜0.5s 23.防紫外线性能： UVA平均透射比：≤1.90% UVB平均透射比：≤0.40 % 紫外线防护系数（UPF）：≥50 24.断裂强力：经向≥2000N 纬向≥800N 25.顶破强力： ≥1160N 26.耐磨性能、耐磨次数：≥ 50000次 27.撕破强力： 经向≥500N 纬向≥120N 28.二氯甲烷可溶性物质：≤ 1.8% 29.纤维含量：100%聚酯纤维 30.透光性≤ 3.1% 31.悬垂性： ≥44% 32.弯曲长度： 纵向：＜1.8cm 横向：＜1.2cm ★标项阴燃时间和甲醛含量需提供具有CMA认证或CNAS认证的检测机构出具的合格检测报告（原材料、成品检测报告均可）。 |  |
| 2 | 医用隔帘（果绿色特厚医用帘） | 消防阻燃安全指标： 法律依据：GB50222-2017《建筑内部装修设计防火规范》；GB8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》 1.续燃时间：≤5s（依据GB/T 5455-2014标准） 2.★阴燃时间：≤15s（依据GB/T 5455-2014标准） 3.损毁长度：≤150mm（依据GB/T 5455-2014标准） 4.氧指数：≥32.0%（依据GB/T 5454-1997标准） 5.燃烧滴落物：未引起脱脂棉燃烧或阴燃（依据GB/T *5454-1997标准） 影响产品性能和价格的其它重要技术指标 6.★甲醛含量：≤300mg/kg 7.ph值：4-9（依据GB/T7573-2009标准） 8.异味：无（依据GB 18401-2010 6.7标准） 9.可分解致癌芳香胺染料：≤20mg/kg（依据GB/T17592-2011标准） 10.耐酸汗渍色牢度（变色、沾色）：≥3级 11.耐碱汗渍色牢度（变色、沾色）：≥3级 12.耐水色牢度：（变色、沾色）≥3级（依据GB/T5713-2013标准） 13.耐干摩擦色牢度（沾色）：≥3级（依据GB/T3920-2008标准） 14. 可萃取的重金属（锑≤4.0mg/kg、砷≤0.2mg/kg、铅≤0.2mg/kg、镉≤0.1mg/kg、铬≤0.8mg/kg、（六价铬）＜0.2mg/kg、钴≤0.4mg/kg、铜≤0.4mg/kg、镍≤0.4mg/kg、汞≤0.02mg/kg；） 15.致敏染料：禁用（依据GB/T 20383-2006标准） 16.耐湿摩擦色牢度（变色、沾色）： 4-5级（依据GB/T3920-2008标准) 17.静电电压：＜210V 18.静电压半衰期：＜0.5s 19.断裂强力：经向：≥1900N 纬向：≥2200N 20.耐皂洗色牢度：4-5级 21.线密度：经向：≥18.3 纬向（A）35.9 纬向（B）：35.2 22.透气率：200mm/s-230mm/s 23.成份：100%聚酯纤维 24.耐光色牢度：4-5级 25.克重量：≥300g/平方米 26.洗涤后外观平整度：SA-4 27.酚黄变：4-5级 28.防霉测试（抗真菌性能）：黑曲霉14天内无生长 29.抑菌率（水洗50次）：大肠杆菌8099＞99% 金黄色葡萄球菌＞99%；白色念珠菌＞99%；肺炎克雷伯菌＞99%；铜绿假单胞菌＞99% ★标项阴燃时间和甲醛含量需提供具有CMA认证或CNAS认证的检测机构出具的合格检测报告（原材料、成品检测报告均可）。 |  |
| 3 | 静音轨道 | 1.铝合金材质重型轨道；2.5cm*2.5cm；壁厚为1.5MM； 2.封头、吊环均为铝合金材质； 3.亚光象牙白，带消音条,滑轮采用滚珠式。 |  |
| 4 | 百叶窗帘 | 1、规格尺寸：叶片宽(标准25mm)，叶片厚(标准0.18±0.01mm)； 2、材质：铝镁合金 3、力学性能、膜厚：符合国家或者行业标准。 4、外观：表面洁净，无污渍、划花或脱漆等不良现象；标识全面、规范、美观等，端面切口平整、无批锋、无切削碎片。 |  |
| 5 | 阳光面料卷帘（玻纤阳光面料：耐酸耐碱，环保、B1级阴燃、防潮、避光度100%（遇火脱脂棉无燃烧） | 1.卷帘面料：幅宽300cm,玻纤阳光面料，灰色，100%遮阳织物；阴燃等级：GB/T 17591-2006（阻燃织物）B1级别指标，阴燃时间：≤5s；重量470g/㎡±10g；厚度：0.35mm±0.02mm；色牢度4-5级；抗拉强度≥2000n/5cm；抗撕裂强度：≥80n/5cm;甲醛含量：零2.卷帘上管：38铝管材质铝合金，经过电泳氧化处理，内径≥38mm，壁厚≥2.0mm，加强筋≥6根3.下杆：铝合金材质6063T5，经过电泳氧化处理，铝管壁厚达到1.5mm，内含加强筋，宽4cm、厚1.2cm。 4.制头：POM工程塑料，最大承重不小于8.5kg,拉动次数不小于100000次。 5.安装码：采用六星齿轮副减速器。 6.拉珠：尼龙密拉珠 |  |
| 6 | 配套挂钩 | 厚度≥1.2mm的镀镍尖钩10cm,布带高密有纺材料，耐晒、不变形、抗老化 |  |

备注：窗帘实际颜色以采购人实际需求为准。

3.3商务要求

1、供货服务期：1年。

2、交货地点：宜昌市中心人民医院。

3、质量要求：

（1）供应商所提供的产品均为符合国家或行业相关质量标准的合格产品，不得提供假冒伪劣产品。

（2）供应商须提供检测日期为2024年 1 月 1 日以来的普通窗帘（清单1-7项）检测报告1份、医用隔帘（清单第8项）检测报告1份。检测机构需具有CMA认证或CNAS认证，窗帘甲醛含量、阻燃性能检测结果符合技术规格参数中★标要求。（原材料、成品检测报告均可）

质保期：自验收合格之日起 1年。货物的保修期或与质量相关的其他期限均自完成最终验收并由采购人签署了货物验收单之日算起。

5、付款方式：每月根据采购人需求按需供货，每次验收合格后按双方验收单进行入库，成交供应商根据实际入库验收单在当月20号以前开具正规增值税发票，采购人收到发票后次月付款。

6、供应商报价为完成本项目范围内全部内容的价格体现，包括但不限于完成本项目及后期服务所发生的货款、材料费、人工费、包装费、运输费、税费、上下车费、搬运安装费、鉴定检测、售后服务、合理利润等全部费用。

7、成交供应商在合同生效后根据采购人要求分批按需供货，成交供应商在接到供货通知72小时内负责免费运输至采购人指定地点进行交货安装。

8、对产品提出异议的期限及处理办法：成交供应商在接到采购人书面异议后，应在 24小时内负责处理，否则视为默认采购人提出的异议和处理意见。因产品不合格采购人有权选择退货或换货，由此产生的费用全部由成交供应商承担。

9、供应商需指派一名项目负责人在本项目合同期内与采购人对接。

10、采购人将对本项目货物功能、性能、材质、质量、安装等进行验收。若因质量问题导致验收不合格，成交供应商应及时予以整改，直至验收合格，期间发生的一切相关费用由成交供应商承担，若因质量问题导致项目超过二次不能验收合格，采购人有权选择终止合同，并保留向成交供应商索赔的权利。

11、服务考核：每月采购人管理部门会对成交供应商服务进行考核，考核结果会反映在货款结算中。考核细则详见附件。

| 物资提供单位： |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 | 内容 | 考核项目 | 扣分 | 考核 部门 |
| 1 | 送货 能力 | 送货时间 | 严格按照采购方约定的时间送货，严格按照采购人规定的时间送货。严禁按订单多少，推诿送货时间，违反一次扣2分。 |  | 总务科 |
| 2 |  | 送货地点 | 接采购方通知订货要求后，必须送到指定地点。违反一次扣2分。 |  | 总务科 |
| 3 |  | 送货反馈 | 接到采购方通知，无法满足送货需求，又未及时跟采购方沟通的，违反一次扣3分。 |  | 总务科 |
| 4 |  | 验收双签 | 货物送到时必须双方验收签字，违反一次扣2分。 |  | 总务科 |
| 5 | 货物 质量 | 货物需为合格正品 | 所送货物无铭牌，无包装。违反一次扣5分。 |  | 总务科 |
| 6 |  | 货物与中标产品一致 | 所送货物需与合同、样品一致。违反一次扣10分 |  | 总务科 |
| 7 |  | 货物与清单相符 | 严格按采购方需求供货，严禁超量或少量送货，所送货物与送货清单数量一致。违反一次扣5分 |  | 总务科 |
| 8 | 售后 服务 | 质保期内免费维修或者更换 | 质保期内免费维修或者更换，执行时间为24小时内。违反一次扣5分 |  | 总务科 |
| 9 |  | 积极配合、态度端正 | 供货商在售后服务中应积极配合甲方、服务周到、态度好、不推诿。 违反一次扣5分。 |  | 总务科 |
| 10 | 结账 能力 | 入库物资必须开具发票 | 所有入库物资必须开具发票，当月入库物资，下月初务必开具发票给采购方，严禁拖延开票，违反一次扣2分。 |  | 总务科 |
| 此细则适用于医院签订合同的中标供应商，每月考核一次，总分为100分，每分对应的金额为100元，考核扣分从当月货款扣取，连续3月考核低于60分，可中止合同。 |  |  |  |  |  |

附件：

四、资格性审查和符合性审查

| 审查内容 |  | 评审因素 |
| --- | --- | --- |
| 资格性审查 | 具有独立承担民事责任的能力 | 供应商具有有效的营业执照或事业单位法人证书或社会团体法人登记证书或执业许可证或自然人身份证明等证明文件（供应商根据自身情况提供对应的证明材料） |
|  | 主体信用记录 | 参加本次投标活动期间，“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询，未被列入信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单 |
|  | 联合体 | 本项目不接受联合体投标，投标人中标后不允许分包 |
|  | 公正性 | 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加本项目同一合同项下的采购活动（供应商提供承诺函加盖公章，格式附后）。 |
| 符合性审查 | 投标人名称 | 与营业执照等其他证件一致 |
|  | 投标文件签署 | 按要求在规定区域加盖单位公章和签章 |
|  | 投标人身份证明文件 | 具有法定代表人或其他组织或自然人等资格证明或法定代表人授权委托书 |
|  | 投标报价 | 投标报价唯一；投标报价未超过预算金额或者最高限价；投标报价合理 |
|  | 采购需求 | 符合采购文件要求 |
|  | 其他要求 | 符合法律、法规和采购文件中规定的其他实质性内容的 |

五、投标人须提交的资料（所有资料需加盖公章，否则视为无效）

1、投标文件封皮

2、供应商具有有效的营业执照或事业单位法人证书或社会团体法人登记证书或执业许可证或自然人身份证明等证明文件（供应商根据自身情况提供对应的证明材料复印件）。

3、参与投标时需具有法定代表人或其他组织或自然人等资格证明文件，法定代表人或其他组织或自然人不能亲自投标的，可以授权他人进行投标，需提供授权委托书。（供应商根据自身情况提供对应的证明材料，此项资料除了投标文件中需提供外，额外放一份在密封完好的投标文件外面，投标时用于核对身份）。

4、投标报价表。

5、以上几项为基本资料，是必须提供的。投标人还应当根据项目的具体要求，提供认为需要提供的其他相关证明材料。

6、投标人应当编制投标文件正本一份，副本一份。投标文件不得行间插字、涂改或增删。如有修改错漏处，必须由投标文件签署人签字或盖章，否则视为无效文件。上述投标资料需装入档案袋，密封盖章。

注：投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件的要求提供完整的投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标对招标文件作出实质性响应，否则其投标可能被拒绝。如投标人只对部分要求作出响应或书写不清，给评标造成困难的，责任由投标方承担。

# 投标文件封皮

投标文件

项目编号：__________________________

项目名称：__________________________

供应商名称：________________（签章）

日    期：        年      月      日

法定代表人资格证明书

宜昌市中心人民医院：

兹有          （姓名）同志为             （单位）法定代表人，代表我单位办理一切社会公务事宜，具有法律效力。

附法定代表人基本情况：

姓名：

身份证号码：

通讯地址：

电话号码：                   邮政编码：

法定代表人《居民身份证》扫描件

供应商名称（盖章）：

法定代表人（签章）：

日期：           年           月           日

注：本表适用于法定代表人投标时提供

单位负责人资格证明文件

宜昌市中心人民医院：

兹有          （姓名）同志为             （单位）负责人，代表我单位办理一切社会公务事宜，具有法律效力。

附单位负责人基本情况：

姓名：              职务：

身份证号码：

通讯地址：

电话号码：                   邮政编码：

单位负责人《居民身份证》扫描件

供应商名称（盖章）：

负 责 人（签  章）：

日期：           年           月           日

注：本表适用于其他组织投标时提供

自然人资格证明文件

宜昌市中心人民医院：

兹有          同志为             经营者，代表我单位办理一切社会公务事宜，具有法律效力。

附经营者基本情况：

姓名：

身份证号码：

通讯地址：

电话号码：                   邮政编码：

经营者《居民身份证》扫描件

服务商名称（签章）：

经营者（签  章） ：

日期：           年           月           日

注：本表适用于自然人投标时提供

授权委托书

宜昌市中心人民医院：

兹授权       （姓名）为我单位的委托代理人，以本公司的名义参加              （项目名称）项目投标，全权代表我单位处理在该项目采购活动中的一切事宜。代理人无转委托权，特此委托。

供应商名称（签章）：

法定代表人/单位负责人/自然人（签字或印章）：

签发日期：       年     月     日

附：

代理人姓名：

联系电话（手机）：

粘贴被授权人身份证（扫描件）

注：本表适用于法人、其他组织、自然人的授权代表投标时提供

承诺函

宜昌市中心人民医院：

(供应商名称)  参加贵院组织的 （项目名称） 项目(项目编号：          )的采购活动，本单位郑重声明如下：

本单位未与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其它供应商，参加本项目同一合同项下的采购活动。

我单位对上述声明承诺内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（盖章）：

法定代表人/单位负责人/自然人/授权代表（签字或印章）:

日期：      年     月    日