宜昌市中心人民医院

院内采购项目采购公告

宜昌市中心人民医院对2025年度放射诊疗设备性能和场所年度检测采购项目进行院内采购，欢迎广大符合条件的投标人踊跃投标。

一、项目名称

1、项目编号：YCZXYYZB-2025-A3032

2、项目名称：宜昌市中心人民医院2025年度放射诊疗设备性能和场所年度检测采购项目

二、采购文件获取

投标人在宜昌市中心人民医院官网（http://www.yczxyy.com/）通知通告——招标信息栏自行下载采购文件。

三、投标文件递交

1、投标文件递交的截止时间为2025年9月5日09:00。

2、递交投标文件需携带的资料：

（1）密封完好的投标文件。

（2）参与投标时需具有法定代表人或其他组织或自然人等资格证明文件，法定代表人或其他组织或自然人不能亲自投标的，可以授权他人进行投标，需提供授权委托书【供应商根据自身情况提供对应的证明材料，此项资料除了投标文件中需提供外，额外放一份在密封完好的投标文件外面，投标时用于核对身份】。

（3）递交人的身份证原件。

递交人与授权委托书或者法人证明文件身份等不一致的、逾期送达的、未送达指定地点的或者未按要求提供上述资料的采购人不予受理。

3、投标地点：宜昌市中心人民医院招标办（伍家院区9号楼3楼310室）（工作日上午8:00～12:00、下午14:30～17:30受理投标工作，节假日除外）。

4、开标地点：宜昌市中心人民医院招标办。

四、发布公告媒介

本次公告仅在宜昌市中心人民医院官网（http://www.yczxyy.com/）上发布，信息以本网站发布为准。

五、联系方式

采购人：宜昌市中心人民医院

地  址：宜昌市夷陵大道 183 号

联系人：虞老师（医务部）

高老师

联系电话：07176484621（医务部）

07176227301

宜昌市中心人民医院

采购文件

一、采购内容

1、项目编号：YCZXYYZB-2025-A3032

2、项目名称：宜昌市中心人民医院2025年度放射诊疗设备性能和场所年度检测采购项目

3、项目预算：19.00万元，超过此价格为无效投标。资格性和符合性审查合格后，根据投标人的商务、技术、价格条件综合评审确定中标人。投标人报价为合同包干价，需考虑项目执行中可能发生事宜的费用，项目执行过程中不再增加任何费用。

二、项目资格要求

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，即：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目整体专门面向中小微企业采购，供应商应为符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的中小微企业（监狱企业、残疾人福利性单位均视同小型、微型企业）根据附件提供《中小企业声明函》。

3、供应商未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体，未被列入政府采购严重违法失信行为记录名单（以投标截止当日采购人或采购代理机构查询结果为准）。

4、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加本项目同一合同项下的政府采购活动。

5、为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的，不得再参加本项目的其他招标采购活动。

6、本项目的特定资格要求：

（1）供应商必须具备国家卫生行政部门颁发的《放射卫生技术服务机构资质证书》，并提供技术服务范围，服务范围满足本项目放射诊疗设备状态检测要求。

（2）供应商必须具备省级及以上质量技术监督部门颁发的《检验检测机构资质认定证书》（CMA），资质证书在有效期内，并提供技术服务范围，服务范围包含本项目环境辐射监测内容。

（3）供应商需要在国家环境影响评价信用平台登记、注册。执行辐射年度评估任务的项目负责人具有环境影响评价工程师资格证书、注册核安全工程师执业资格。

三、采购需求

3.1项目概况

2025年度放射诊疗设备性能和场所年度检测采购项目。

3.2项目清单、技术、服务要求：

# （一）服务需求一览表

2025年度放射诊疗设备性能和场所年度检测清单（见表1）。

表1. 2025年度放射诊疗设备性能和场所年度检测清单

| 序号 | 设备名称 | 伍家院区数量（台） | 西陵院区数量（台） | 三峡坝区分院数量（台） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CT | 12台 | 8台 | 1台 |
| 2 | DR | 7台 | 5台 | 2台 |
| 3 | 移动C臂机 | 9台 | 5台 | 1台 |
| 4 | DSA | 7台 | 4台 | - |
| 5 | 移动DR | 4台 | 2台 | - |
| 6 | 数字胃肠机 | 1台 | 1台 | - |
| 7 | 口腔CT | 2台 | 1台 | - |
| 8 | 牙片机/牙科X射线机 | 1台 | 1台 | - |
| 9 | 骨密度仪 | 2台 | 1台 | - |
| 10 | 碎石机 | 1台 | 1台 | - |
| 11 | 医用直线加速器 | 2台 | 1台 | - |
| 12 | 模拟定位CT机 | 1台 | 1台 | - |
| 13 | 核素病房 | 2间 | - | - |
| 14 | 粒籽植入病房 | 2间 | 2间 | - |
| 15 | 乳腺钼靶机 | 1台 | 1台 | - |
| 16 | SPECT/CT | 2台 | 1台 | - |
| 17 | PET/CT | 1台 | 1台 | - |
| 18 | 后装机 | 1台 | - | - |
| 19 | 回旋加速器 | 1台 | - | - |
| 20 | TOMO | 1台 | - | - |
| 合计 | - | 56台 | 34台 | 4台 |
| 说明 | 射线设备共计94台，场所103个（含粒籽病房4间、核素病房2间、衰变池3个）。 |  |  |  |

（二）技术服务要求

1.按照《中华人民共和国职业病防治法》《放射诊疗管理规定》等法律法规规章要求，对我院所有放射诊疗设备和场所，进行2025年度放射诊疗设备性能检测与场所放射防护检测。

2.按照《中华人民共和国环境保护法》《放射性同位素与射线装置安全和防护条例》等法律法规规章要求，对我院所有放射性同位素、射线装置进行环境辐射监测，并对安全和防护状况进行年度评估。

（三）商务要求

1.场所防护检测报告与设备性能检测报告分开出具。

2.年度检测需在双方签订协议合同后1个月内完成检测30日内出具检测报告。

3.完成2025年度放射诊疗设备性能和场所检测并出具全部检测报告后，一次性全额无息付清款项。

4.检测报告中涉及的医院信息，中标人应严格遵守保密原则，不得将信息透露给其他机构。

四、评审标准

（一）资格性审查和符合性审查

| 审查内容 |  | 评审因素 |
| --- | --- | --- |
| 资格性审查 | 具有独立承担民事责任的能力 | 供应商具有有效的营业执照或事业单位法人证书或社会团体法人登记证书或执业许可证或自然人身份证明等证明文件（供应商根据自身情况提供对应的证明材料） |
|  | 公正性 | 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加本项目同一合同项下的采购活动（供应商提供承诺函加盖公章，格式附后）。 |
|  | 主体信用记录 | 参加本次投标活动期间，“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询，未被列入信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单 |
|  | 联合体 | 本项目不接受联合体投标，投标人中标后不允许分包 |
|  | 项目特定资格 | 供应商必须具备国家卫生行政部门颁发的《放射卫生技术服务机构资质证书》，并提供技术服务范围，服务范围满足本项目放射诊疗设备状态检测要求。 供应商必须具备省级及以上质量技术监督部门颁发的《检验检测机构资质认定证书》（CMA），资质证书在有效期内，并提供技术服务范围，服务范围包含本项目环境辐射监测内容。 供应商需要在国家环境影响评价信用平台登记、注册。执行辐射年度评估任务的项目负责人具有环境影响评价工程师资格证书、注册核安全工程师执业资格。 |
| 符合性审查 | 供应商名称 | 与营业执照等其他证件一致 |
|  | 投标文件签署 | 按要求在规定区域加盖单位公章和签章 |
|  | 投标人身份证明文件 | 具有法定代表人或其他组织或自然人等资格证明或法定代表人授权委托书 |
|  | 投标报价 | 投标报价唯一；投标报价未超过预算金额或者最高限价；投标报价合理 |
|  | 采购需求 | 符合采购文件要求 |
|  | 其他要求 | 符合法律、法规和采购文件中规定的其他实质性内容的 |

（二）商务、技术、价格评审

| 评分项目 |  | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 价格评议（10分） | 报价 得分 | 10分 | 通过初步审核的有效报价，进入价格评议环节。本项目价格评议采取低价优先法计算，即满足磋商文件要求且报价最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。供应商的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=（评标基准价/的投标报价）×10%×100。说明：小数点后保留2位小数。 |
| 商务部分（45分） | 企业资质考评 | 17分 | 根据供应商提供的一下证书进行评分： 具有《质量管理体系认证证书》得3分； 具有《环境管理体系认证证书》得3分； 具有《职业健康安全管理体系认证证书》得3分； 具有《企业信用AAA等级证书》得1分； 具有《企业资信AAA等级证书》得1分； 具有《诚信经营示范AAA单位证书》得1分； 具有《质量服务诚信AAA单位证书》得1分； 具有《诚信供应商AAA级企业证书》得1分； 具有《重服务守信用AAA企业证书》得1分； 具有《重质量守信用AAA单位证书》得1分； 具有《重合同守信用AAA信用单位证书》得1分。 需提供相关证书复印件并加盖公章作为证明材料，未按要求提供的不得分。 |
|  | 类似业绩 | 10分 | 根据供应商近三年，完成类似项目业绩进行评分（须提供中标通知书或供货合同，关键信息页不清晰的视为未提供），每提供一份得2分，最多得10分。未提供不得分。 |
|  | 用户反馈 | 12分 | 供应商近三年（自投标截止日往前推，以合同签订时间为准），提供服务单位出具的正面评价反馈表（或函），服务项目须为放射诊疗设备性能或场所检测，每提供一个证明文件得3分，最高得12分，未提供不得分。需提供反馈表（或函）等证明材料原件复印件并加盖公章，未按要求提供的不得分。 |
|  | 资质能力 | 6分 | 投标人具有中国合格评定国家认可委员会实验室认可证书（CNAS），得6分。需提供相关证书复印件并加盖公章作为证明材料，未按要求提供的不得分。 |
| 技术部分（45分） | 总体服务方案 | 15分 | 根据供应商提供的服务方案打分： 1.总体服务方案及实施计划； 2.服务质量控制方案和措施； 3.服务进度控制方案及措施； 方案包含以上3项内容，内容完整无缺陷的得15分，每缺少一项的扣5分。每存在1个缺陷(缺陷为措施内容存在逻辑问题或与项目需求不符或方案内容有缺失)的扣3分，直至15分扣完为止。 |
|  | 服务进度方案 | 6分 | 根据供应商提供的服务进度方案打分： 1.项目整体实施进度计划； 2.阶段性的进度调整方案及进度追赶计划； 方案包含以上2项内容，内容完整无缺陷的得6分，每缺少一项的扣3分。每存在1个缺陷(缺陷为措施内容存在逻辑问题或与项目需求不符或方案内容有缺失)的扣2分，直至6分扣完为止。 |
|  | 质量保证 | 12分 | 根据供应商提供的质量保障方案打分： - 质量管理制度 - 质量承诺 - 保证措施 对上述三项评审内容进行打分，每项评审内容完全满足且三项都满足评审标准的得12分，满足二项的得8分，满足一项的得4分，未提供或其他情况不得分。 |
|  | 应急管理方案 | 6分 | 根据供应商提供的应急管理方案(包含但不限于突发故障处置方案、紧急情况下应对服务方案、疫情防控服务管理方案等)进行综合评分： 内容详细完善、明确、合理，可执行性与针对性强得6分； 内容详细完善但有缺陷，部分内容有针对性与可执行性得4分； 内容不详细完善，可执行性与针对性较差得2分。 （若方案有明显缺陷或不可实施，可视为未提供得0分） |
|  | 安全保障措施 | 6分 | 根据供应商提供的安全保障措施（包含但不限于文明施工、安全施工的制度方案及承诺）进行综合评分： 内容详细完善、明确、合理，可执行性与针对性强得6分； 内容详细完善但有缺陷，部分内容有针对性与可执行性得4分； 内容不详细完善，可执行性与针对性较差得2分。 （若方案有明显缺陷或不可实施，可视为未提供得0分） |
| 总分 |  |  | 100分 |

五、投标人须提交的资料（所有资料需加盖公章，否则视为无效）

1、投标文件封皮

2、供应商具有有效的营业执照或事业单位法人证书或社会团体法人登记证书或执业许可证或自然人身份证明等证明文件（供应商根据自身情况提供对应的证明材料复印件）。

3、参与投标时需具有法定代表人或其他组织或自然人等资格证明文件，法定代表人或其他组织或自然人不能亲自投标的，可以授权他人进行投标，需提供授权委托书。（供应商根据自身情况提供对应的证明材料，此项资料除了投标文件中需提供外，额外放一份在密封完好的投标文件外面，投标时用于核对身份）。

4、投标报价表。

5、以上几项为基本资料，是必须提供的。投标人还应当根据项目的具体要求，提供认为需要提供的其他相关证明材料。

6、投标人应当编制投标文件正本一份，与正本一致副本一份。投标文件不得行间插字、涂改或增删。如有修改错漏处，必须由投标文件签署人签字或盖章，否则视为无效文件。上述投标资料需装入档案袋，密封盖章。

注：投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件的要求提供完整的投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标对招标文件作出实质性响应，否则其投标可能被拒绝。如投标人只对部分要求作出响应或书写不清，给评标造成困难的，责任由投标方承担。

投标文件封皮

投标文件

项目编号：__________________________

项目名称：__________________________

供应商名称：________________（签章）

日  期：年月日

法定代表人资格证明书

宜昌市中心人民医院：

兹有          （姓名）同志为             （单位）法定代表人，代表我单位办理一切社会公务事宜，具有法律效力。

附法定代表人基本情况：

姓名：

身份证号码：

通讯地址：

电话号码：邮政编码：

法定代表人《居民身份证》扫描件

供应商名称（盖章）：

法定代表人（签章）：

日期：年月日

注：本表适用于法定代表人投标时提供

单位负责人资格证明文件

宜昌市中心人民医院：

兹有          （姓名）同志为             （单位）负责人，代表我单位办理一切社会公务事宜，具有法律效力。

附单位负责人基本情况：

姓名：职务：

身份证号码：

通讯地址：

电话号码：邮政编码：

单位负责人《居民身份证》扫描件

供应商名称（盖章）：

负 责 人（签  章）：

日期：年月日

注：本表适用于其他组织投标时提供

自然人资格证明文件

宜昌市中心人民医院：

兹有同志为经营者，代表我单位办理一切社会公务事宜，具有法律效力。

附经营者基本情况：

姓名：

身份证号码：

通讯地址：

电话号码：邮政编码：

经营者《居民身份证》扫描件

服务商名称（签章）：

经营者（签  章） ：

日期：年月日

注：本表适用于自然人投标时提供

授权委托书

宜昌市中心人民医院：

兹授权（姓名）为我单位的委托代理人，以本公司的名义参加（项目名称）项目投标，全权代表我单位处理在该项目采购活动中的一切事宜。代理人无转委托权，特此委托。

供应商名称（签章）：

法定代表人/单位负责人/自然人（签字或印章）：

签发日期：年月日

附：

代理人姓名：

联系电话（手机）：

粘贴被授权人身份证（扫描件）

注：本表适用于法人、其他组织、自然人的授权代表投标时提供