宜昌市中心人民医院

院内采购项目采购公告

宜昌市中心人民医院对伍家院区外科手术固定器采购项目进行院内采购，欢迎广大符合条件的投标人踊跃投标。

一、项目名称

1、项目编号：YCZXYYZB-2026-A1017(2)

2、项目名称：宜昌市中心人民医院伍家院区外科手术固定器采购项目（第2次采购）

二、采购文件获取

投标人在宜昌市中心人民医院官网（http://www.yczxyy.com/）通知通告——招标信息栏自行下载采购文件。

三、投标文件递交

1、投标文件递交的截止时间为2026年5月20日9:30。

2、递交投标文件需携带的资料：

（1）密封完好的投标文件。

（2）参与投标时需具有法定代表人或其他组织或自然人等资格证明文件，法定代表人或其他组织或自然人不能亲自投标的，可以授权他人进行投标，需提供授权委托书【投标人根据自身情况提供对应的证明材料，此项资料除了投标文件中需提供外，额外放一份在密封完好的投标文件外面，投标时用于核对身份】。

（3）递交人的身份证原件。

递交人与授权委托书或者法人证明文件身份等不一致的、逾期送达的、未送达指定地点的或者未按要求提供上述资料的采购人不予受理。

3、投标地点：宜昌市中心人民医院招标办(宜昌市中心人民医院伍家院区10号楼5楼(期间有可能搬家)或者伍家院区原肿瘤研究所3楼303)（工作日上午8:00～12:00、下午14:30～17:30受理投标工作，节假日除外）。

4、开标地点：宜昌市中心人民医院招标办。

四、发布公告媒介

本次公告仅在宜昌市中心人民医院官网（http://www.yczxyy.com/）上发布，信息以本网站发布为准。

五、联系方式

采 购 人：宜昌市中心人民医院

地  址：宜昌市夷陵大道 183 号

联 系 人：于老师（医学工程部）0717-6487783

周老师0717-6486583

宜昌市中心人民医院

采购文件

一、采购内容

1、项目编号：YCZXYYZB-2026-A1017（2）

2、项目名称：宜昌市中心人民医院伍家院区外科手术固定器采购项目（第2次采购）

3、项目预算：3.3万元，超过此价格为无效投标。投标人进行一次报价，资格性和符合性审查合格后，根据投标人的商务、技术、价格条件综合评审确定中标人。投标人报价为合同包干价，需考虑项目执行中可能发生事宜的费用，项目执行过程中不再增加任何费用。

二、项目资格要求

1、供应商具有有效的营业执照或事业单位法人证书或社会团体法人登记证书或执业许可证或自然人身份证明等证明文件（供应商根据自身情况提供对应的证明材料）。

2、通过“信用中国” 网站或者中国政府采购网查询的主体信用记录，未被列入信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

3、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加本项目同一合同项下的采购活动。

4、本项目不接受联合体参加投标，投标人中标后不允许分包。

5、本项目的特定资格要求：投标人所投产品属于医疗器械的，须提供如下材料。

（1）供应商必须符合医疗器械监督管理条例的规定，供应商为境内生产企业的，必须具有医疗器械生产许可证；供应商为代理企业的，必须具有医疗器械经营备案凭证；

（2）所投产品的医疗器械注册证（或第一类医疗器械备案凭证及备案信息表）；

国家另有规定的从其规定，须提供相关规定的证明材料。

三、采购需求

3.1项目清单、技术、服务要求：

# （一）货物、服务需求一览表

| 序号 | 货物/服务名称 | 数量 | 预算 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外科手术固定器 | 1套 | 3.3万元 | 无 |

# （二）详细技术要求

# 技术参数说明：

# 1.技术参数中，标注了“★”的条款即为关键技术参数，该技术条款（参数）指标未响应或不满足，将在评分时被扣减较多的分值；标注了“#”条款即一般技术参数，该技术条款（参数）指标未响应或不满足，将在评分时被扣减一定的分值。

# 2.技术参数须提供相关技术支持资料。技术支持资料以制造商公开发布的印刷资料、产品说明书、技术白皮书以及检测机构出具的检测报告或文件中允许的其他形式为准，其余资料全部视为无效技术支持资料。技术参数资料需加盖公章，未按要求提供的，视作负偏离。技术参数应当在响应文件中提供技术支持资料并列出对应具体页码，且在具体页码上以高亮或其他醒目形式标记，页码必须具体到单页，不得以范围标识。供应商提供的技术参数资料应清晰可辨认，由供应商原因导致的技术参数无法辨认视为无效响应。

# 3.本文件中规定的各项技术规格均不指向某一特定的专利技术、商标、名称、设计、原产地或供应者等。若引用某一供应者的技术规格才能准确或清楚地说明拟招标货物的技术规格时，其含义为“或相当于”该品牌，供应商可以在满足项目技术需求要求前提下选定所投产品品牌。

| 序号 | 评审标识 | 技术参数要求 | 偏离/响应 | 对应页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | # | 腿架使用专用固定器安装于手术床两侧，可适用于任意手术床 |  |  |
|  | # | 足靴一次成型，轻量化设计 |  |  |
|  | ★ | 悬浮式足靴设计，腿架角度调节活动时，足靴能随膝关节屈曲角度变化自适应性调整 |  |  |
|  | # | 采用助力杆调节角度，带有刻度显示，可精确调节并定量显示 |  |  |
|  | # | 足靴支撑杆垂直调节角度≥110° |  |  |
|  | # | 足靴支撑杆水平调节角度≥30° |  |  |
|  | # | 足靴调整范围0~320mm，配有精准刻度显示，足靴具有使用图示说明 |  |  |
|  | # | 悬臂长度≥1000mm |  |  |
|  | # | 足靴承载≥25KG载荷 |  |  |
|  | # | 脚托腘窝部分施加 5KG 的载荷，无回转现象 |  |  |
|  | # | 专用推车可悬挂收纳腿部固定架，也可存放其他器械 |  |  |
|  | ★ | 配主体支架1组 |  |  |
|  | ★ | 配足靴1组 |  |  |
|  | ★ | 配固定器1组 |  |  |
|  | ★ | 配海绵内衬垫1组 |  |  |
|  | # | 配推车1台 |  |  |

3.3商务要求

1、交货期：签订合同后15个工作日内。

2、交货地点：宜昌市中心人民医院伍家院区

3、付款方式：合同签订生效后，采购方在货到安装、调试且试运行三个月，验收合格入库后向供应商付合同总价的90%，一年后付清10%余款。

4、质保期：不少于1年，货物质保期内，质量出现问题，供应商应负责三包（包修、包换、包退），所有产生的费用由供应商承担。

5、货物质量要求：供应商应按文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向采购方提供未经使用的全新产品，货物必须符合或优于国家或行业现行质量标准，交付产品生产日期距合同签订日期不超过6个月，货物验收时以产品标识标牌上注明的生产日期为准。

6、货物验收：

（1）开箱查验

采购人、供应商根据招投标文件及合同要求，共同对设备的包装、外观、设备品牌、原厂商、产地、规格型号、数量等进行查验。如有短缺、损坏、不合格产品等或与投标文件、合同不相符的情形，供应商应于30日内予以更换，并承担相应的费用以及赔偿采购人遭受的一切损失。

（2）交付后保管

采购人接收设备后，亦不承担设备的保管责任，不承担设备毁损、灭失的风险；在设备安装调试完毕、通过验收并移交采购人（即“正式交付”）前，供应商自行负责设备的保管并承担相关费用。

（3）安装调试

①供应商应派专业工程师到现场进行安装、调试设备,保证各项性能正常,符合相关技术要求。在安装调试过程中，供应商应当承担安装调试期间安全保卫工作及安装照明等工作并承担由此产生的一切费用。

②安装工作完全符合合同要求和标准，并且设备运行成功，双方代表须在7日内现场签署验收文件。

③设备整机经联运测试完全符合约定的技术指标，经双方签章确认，出具书面的最终验收单据后，即完成了对全部设备的最终验收。

④在安装调试期间，如发现供应商提供的设备存在不符合合同约定的质量缺陷的，采购人有权要求供应商立即更换有缺陷的设备材料，由此造成最终验收迟延的，验收日期不予顺延。如果供应商提供设备、材料有缺陷或由于供应商技术人员的指导错误或供应商提供的技术资料、图纸、说明书的错误造成采购人设备、材料损坏、供应商应采取必要的补救措施，并赔偿采购人的损失。

（4）资料提供

供应商负责本设备安装调试工程全部档案资料的汇总、整理、归档，供应商应按照采购人验收要求，收集全部验收资料，加盖公章并在安装验收通过后移交给采购人。

（5）合格验收

安装调试完毕后，采购人根据招投标文件和产品说明书的功能配置、技术参数等进行检验、试用。试用的期限双方根据设备的具体情况另行确定。试用期间如合同设备的一项或数项指标未能达到规定要求,供应商应于30日内予以更换设备，并重新进行安装验收，由此产生的费用由供应商承担，并赔偿采购人遭受的一切损失。

四、评审标准

（一）资格性审查和符合性审查

| 审查内容 |  | 评审因素 |
| --- | --- | --- |
| 资格性审查 | 具有独立承担民事责任的能力 | 供应商具有有效的营业执照或事业单位法人证书或社会团体法人登记证书或执业许可证或自然人身份证明等证明文件（供应商根据自身情况提供对应的证明材料） |
|  | 主体信用记录 | 参加本次投标活动期间，“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询，未被列入信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单 |
|  | 公正性 | 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加本项目同一合同项下的采购活动（供应商提供承诺函加盖公章，格式附后）。 |
|  | 联合体 | 本项目不接受联合体投标，投标人中标后不允许分包 |
|  | 特定资格要求 | 投标人所投产品属于医疗器械的，须提供如下材料。 （1）供应商必须符合医疗器械监督管理条例的规定，供应商为境内生产企业的，必须具有医疗器械生产许可证；供应商为代理企业的，必须具有医疗器械经营备案凭证； （2）所投产品的医疗器械注册证（或第一类医疗器械备案凭证及备案信息表）； 国家另有规定的从其规定，须提供相关规定的证明材料。 |
| 符合性审查 | 投标人名称 | 与营业执照等其他证件一致 |
|  | 投标文件签署 | 按要求在规定区域加盖单位公章和签章 |
|  | 投标人身份证明文件 | 具有法定代表人或其他组织或自然人等资格证明或法定代表人授权委托书 |
|  | 投标报价 | 投标报价唯一；投标报价未超过预算金额或者最高限价；投标报价合理 |
|  | 采购需求 | 符合采购文件要求 |
|  | 其他要求 | 符合法律、法规和采购文件中规定的其他实质性内容的 |

（二）商务、技术、价格评审

| 内容 | 评审 因素 | 分值 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 价格 评审 | 报价 | 34 | 报价分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且最终报价最低的投标报价为评标基准价，其报价得分为满分。 其他投标人的报价得分按照下列公式计算： 投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×价格权值 |
| 商务 评审 | 类似业绩 | 4 | 提供近三年（2023年4月1日至今），针对所投产品每提供一份合格业绩得1分，此项最高得4分。提供采购合同复印件并加盖公章，未提供以上证明材料，可被视为低于采购要求。 注：业绩限同品牌同型号产品，不限供应商 |
|  | 产品供货方案 | 8 | 供应商应提供产品供货方案，方案内容包含安装调试方案、验收方案、培训方案、产品试用及退换货方案等内容，从符合度、完整性、合理性进行综合评价： 符合度：方案需结合项目整体需求，不得提供与本评标项无关内容； 完整性：方案全面，考虑到方案实施的各个环节和影响因素； 合理性：方案需依据项目要求及相关标准规范进行科学设计，要求方案合理可落地； 有欠缺：与符合度、完整性、合理性的描述不完全相符。 每项内容完全满足要求的得2分，有欠缺的扣1分，本项满分8分。 |
|  | 售后服务方案 | 8 | 供应商应提供售后服务方案，方案内容包含售后服务响应时间（要求4小时内到达现场）、售后服务团队、维修及备品备件供应、售后服务保证措施等内容，从符合度、完整性、合理性进行综合评价： 符合度：方案需结合项目整体需求，不得提供与本评标项无关内容； 完整性：方案全面，考虑到方案实施的各个环节和影响因素； 合理性：方案需依据项目要求及相关标准规范进行科学设计，要求方案合理可落地； 有欠缺：与符合度、完整性、合理性的描述不完全相符。 每项内容完全满足要求的得2分，有欠缺的扣1分，本项满分8分。 |
|  | 质保承诺 | 4 | 供应商承诺的质保期在满足文件要求的基础上，质保期每增加一年得2分，此项最高得4分。提供加盖公章的质保承诺函，未提供不得分。 |
| 技术 评审 | 技术 要求 | 42 | 1、技术指标全部符合采购要求得42分，最低得0分； 2、标注“#”号的一般技术参数共11项，每一项负偏离扣2分；标注“★”号的关键技术参数共5项，每一项负偏离扣4分； 3、技术参数应当在响应文件中提供技术支持资料并列出对应具体页码，且在具体页码上以高亮或其他醒目形式标记，页码必须具体到单页，不得以范围标识。 4、技术支持资料以制造商公开发布的印刷资料、产品说明书、技术白皮书以及检测机构出具的检测报告或文件中允许的其他形式为准，其余资料全部视为无效技术支持资料。（技术参数资料加盖公章） 5、供应商提供的技术参数资料应清晰可辨认，由供应商原因导致的技术参数无法辨认视为无效响应。 |

五、投标人须提交的资料（所有资料需加盖公章，否则视为无效）

1、投标文件封皮

2、供应商具有有效的营业执照或事业单位法人证书或社会团体法人登记证书或执业许可证或自然人身份证明等证明文件（供应商根据自身情况提供对应的证明材料复印件）。

3、参与投标时需具有法定代表人或其他组织或自然人等资格证明文件，法定代表人或其他组织或自然人不能亲自投标的，可以授权他人进行投标，需提供授权委托书。（供应商根据自身情况提供对应的证明材料，此项资料除了投标文件中需提供外，额外放一份在密封完好的投标文件外面，投标时用于核对身份）。

4、投标报价表。

5、以上几项为基本资料，是必须提供的。投标人还应当根据项目的具体要求，提供认为需要提供的其他相关证明材料。

6、投标人应当编制投标文件正本两份。投标文件不得行间插字、涂改或增删。如有修改错漏处，必须由投标文件签署人签字或盖章，否则视为无效文件。投标文件需加盖骑缝章。上述投标资料需装入档案袋，密封盖章。

注：投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件的要求提供完整的投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标对招标文件作出实质性响应，否则其投标可能被拒绝。如投标人只对部分要求作出响应或书写不清，给评标造成困难的，责任由投标方承担。

投标文件封皮

投标文件

项目编号：__________________________

项目名称：__________________________

供应商名称：________________（签章）

日    期：        年      月      日

法定代表人资格证明书

宜昌市中心人民医院：

兹有          （姓名）同志为             （单位）法定代表人，代表我单位办理一切社会公务事宜，具有法律效力。

附法定代表人基本情况：

姓名：

身份证号码：

通讯地址：

电话号码：                   邮政编码：

法定代表人《居民身份证》扫描件

供应商名称（盖章）：

法定代表人（签章）：

日期：           年           月           日

注：本表适用于法定代表人投标时提供

单位负责人资格证明文件

宜昌市中心人民医院：

兹有          （姓名）同志为             （单位）负责人，代表我单位办理一切社会公务事宜，具有法律效力。

附单位负责人基本情况：

姓名：              职务：

身份证号码：

通讯地址：

电话号码：                   邮政编码：

单位负责人《居民身份证》扫描件

供应商名称（盖章）：

负 责 人（签  章）：

日期：           年           月           日

注：本表适用于其他组织投标时提供

自然人资格证明文件

宜昌市中心人民医院：

兹有          同志为             经营者，代表我单位办理一切社会公务事宜，具有法律效力。

附经营者基本情况：

姓名：

身份证号码：

通讯地址：

电话号码：                   邮政编码：

经营者《居民身份证》扫描件

服务商名称（签章）：

经营者（签  章） ：

日期：           年           月           日

注：本表适用于自然人投标时提供

授权委托书

宜昌市中心人民医院：

兹授权       （姓名）为我单位的委托代理人，以本公司的名义参加              （项目名称）项目投标，全权代表我单位处理在该项目采购活动中的一切事宜。代理人无转委托权，特此委托。

供应商名称（签章）：

法定代表人/单位负责人/自然人（签字或印章）：

签发日期：       年     月     日

附：

代理人姓名：

联系电话（手机）：

粘贴被授权人身份证（扫描件）

注：本表适用于法人、其他组织、自然人的授权代表投标时提供

承诺函

宜昌市中心人民医院：

(供应商名称)  参加贵院组织的 （项目名称） 项目(项目编号：          )的采购活动，本单位郑重声明如下：

本单位未与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其它供应商，参加本项目同一合同项下的采购活动。

我单位对上述声明承诺内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（盖章）：

法定代表人/单位负责人/自然人/授权代表（签字或印章）:

日期：      年     月    日