附件：宜昌市中心人民医院污水站、化粪池、公共管道清疏工作内容及要求
	序号
	设施类别
	服务内容
	服务标准
	次数
	报价（元）

	1
	江南1200吨污水处理站1个，江北1200吨污水处理站2个
	3个污水处理站所有池子（含化粪池、过滤池、曝气池、定量池、消毒池等等）及联通管道疏通
	池子抽水、清污至见池底，再冲洗干净，管道疏通清洗至管道壁无污渍,配合院方收集污泥。
	一年一次
	
	

	2
	江南1200吨污水处理站1个，江北1200吨污水处理站2个
	3个污水处理站化粪池
	清污、冲洗至见不到污物
	每月一次
	
	

	3
	新门急诊综合大楼主管道、提升池
	提升池清理，提升格栅污物清理以及提升的污物清理
	清污、及时清理
	每月一次
	
	

	4
	家属区、江南江北院区化粪池若干（具体位置由净化班彻底摸清），窨井若干
	所有化粪池、窨井内污物
	清污、冲洗干净至见底
	一年四次，每季度一次
	
	

	5
	院内排污管道，下水管道及污水处理站各联通管道及排水口
	发生堵塞时疏通
	接到甲方通知后30分钟内连人带车赶至现场进行疏通，直到完全疏通为止
	若干次
	
	

	6
	江南、江北院区生活科隔油池
	定期吸污
	清污、及时清理
	每月一次
	
	

	总价：
	


