采  购  公  告

宜昌市中心人民医院对室内LED显示屏采购及更换项目进行院内采购，欢迎广大符合条件的投标人踊跃投标。

一、项目名称

1、项目编号：YCZXZBB-YN-2018-9

2、项目名称：宜昌市中心人民医院室内LED显示屏采购及更换项目

二、采购文件获取

投标人在宜昌市中心人民医院官网（http://www.yc-hospital.com.cn/）通知通告——招标信息栏自行下载采购文件及附件。

三、投标文件递交

1、投标文件递交的截止时间为2018年3月30日09:30（周一至周五上午8:00～11:45，下午14:30～17:45，节假日除外）。

2、递交投标文件需携带的资料：

（1）密封完好的投标文件。

（2）单独放在投标文件外的法人授权委托书或者法人身份证明书。若递交人为委托代理人，须提供法人授权委托书（附法人和被授权人身份证复印件加盖公司公章）；若递交人为法人，须提供法人身份证明书（附法人身份证复印件加盖公司公章）。

（3）递交人的身份证原件。

递交人与授权委托书或者法人证明文件身份不一致的、逾期送达的、未送达指定地点的或者未按要求提供上述资料的招标人不予受理。

3、投标地点：宜昌市中心人民医院招标办。

4、开标时间：2018年3月30日09:30（北京时间）。

5、开标地点：宜昌市中心人民医院招标办。

四、发布公告媒介

本次公告仅在宜昌市中心人民医院官网（http://www.yc-hospital.com.cn/）上发布，信息以本网站发布为准。

五、公告期限

本公告的公告期限为3个工作日。

六、联系方式

招 标 人：宜昌市中心人民医院

地  址：宜昌市夷陵大道 183 号

联 系 人：周老师

联系电话：13872605679

宜昌市中心人民医院

室内LED显示屏采购及更换项目

采购文件

一、采购内容

1、项目编号：YCZXZBB-YN-2018-9

2、项目名称：宜昌市中心人民医院室内LED显示屏采购及更换项目

3、项目内容：我院内科楼、外科楼大厅内LED显示屏更换。

4、预算金额：130000元。资格性和符合性审查合格后，以最低价确定产品供应商及供应价格。投标人报价为合同包干价，项目执行过程中不再增加任何费用。

二、项目资格要求

1、投标人应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件。

2、投标人必须是在中华人民共和国境内注册并取得营业执照的独立法人，有资格和能力承接本项目全部内容。

3、本项目不接受联合体参加投标。

三、项目需求

（一）总体要求

1.系统应采用稳定、成熟、可靠的先进技术并符合目前技术发展趋势，设计制造质量达到国际先进、国内一流水平。

2.显示屏的外型与院内建筑相协调，显示屏的外观造型要突出悬挂在墙上的视觉效果，装饰材料、色彩要与建筑物协调，符合大楼的设计理念，最终融为一个整体（须提供设计的彩色效果图）。

3.由于是更换显示屏，投标人先要拆除旧屏，并运送至采购人指定的场地；然后在原来屏体钢结构基础上改建新屏，并对新屏的室内外进行重新装饰装修，使其与楼内协调一致。

4.投标人投标报价应包括：货物购置费、运输费、售后服务费、原有屏体拆除运输费、屏体内外装修装饰费、税费及其他费用。

5.投标人所提供的所有软件和设备须构成一套完整的、满足采购人需要的系统。如果在实际实施时有配置不符合要求现象、或者招标文件中未列出但系统必需的软件和硬件，投标人必须免费提供，采购人将不再支付任何费用。

（二）LED屏需求表：

| 序号 | 产品名称 | 规 格 | 设备型号 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外科楼大厅LED屏 | 5.66*1.63米, 5.66*0.676米。含全套金属结构、边框、收发卡、所有电源及通讯线材等所有内容 | 室内全彩P3 | 1 | 套 |
| 2 | 内科楼大厅LED屏 | 3.55*1.63米,含全套金属结构、边框、收发卡、所有电源及通讯线材等所有内容 | 室内全彩P3 | 1 | 套 |

（三）LED屏技术参数要求表：

| 序号 | 设备名称 | 主要技术规格及参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、信息管理控制平台 |  |  |  |  |
| 1 | 管理平台 | 1.实现系统的在线后台管理。其中包括：素材管理、终端在线状态查看、LED屏显示区域管理、播放效果预览 2.全彩屏终端通过UDP,TCP/IP等协议与服务器端进行通讯，实现数据传输；完成向其下发LED屏参数、播放列表等，控制客户端等； 3.实现终端根据需要设置成不同的显示分区，内容投放时，根据不同的分区投放不同的内容。 4.远程实现编辑文字、设定屏参、播放列表设置、播放效果预览等； | 1 | 套 |
| 2 | 数据编辑与存储系统 | - 全彩屏能够自动存储服务器上传的用于客户端下载的欲播放的多媒体素材文件(文本、图片、)，支持多个客户端的同时、实时下载； - 能够对流媒体视频文件进行录制、编辑处理，并可将其转为电影模式多媒体素材，上传至存储端，用于其他LED屏客户端下载播放等； - 包含构建该系统功能所需要的软硬件设备。 | 1 | 套 |
| 3 | 客户端软件 | 1.实时接收其下发的LED屏参数、播放列表以及控制指令（播放、暂停、停止）； 2.从数据存储系统实时下载当前播放列表中的所有多媒体素材文件； 3.本地播放功能 4.播放列表查看、播放效果预览等； 5.与服务器连接状况提示； | 2 | 套 |
| 4 | 监控端软件 | 自动监控服务器和客户端的运行，如有异常将自动重软件报警，并提供系统信息检测报告。 | 1 | 套 |
| 二、电子屏显示系统 |  |  |  |  |
| 5 | 显示单元 | 室内全彩 P3 全彩屏(1R1G1B)，晶元管 芯，亮度达到 800CD 及以上； 像素点间距：3mm 像素密度：111111点\平方 单元板尺寸：192*192*15mm 单元板分辨率：64×64=4906点 结构特点：灯驱合一 屏幕视角：大于等于140度 最大功耗：小于等于525W/㎡ 盲点率：小于万分之一 使用环境：室内 灰度等级：红绿蓝 12-16bits 显示颜色：43980亿种 刷新频率：≥1920Hz（全场灰度） 亮度调节：256 级手动/自动 包边材质： 颜色要和内墙颜色协调 | 满足屏体播放 |  |
| 6 | 双模多媒体播放 | 1)同步异步双模式，同步模式下支持视频输入全屏缩放功能； 2)支持 HDMI Loop 功能； 3) 标配 WiFi 功能，实现无线通信功能； 4) WiFi 同时支持 AP+Sta 功能，连接公网的同时可以自己组建局域网； 5) 支持 130 万点带载能力，宽度最大支持 2048 点，高度最大支持 1024 点； 6) 支持千兆网口冗余备份； 7) 支持立体双声道音频输出；音视频同步切换； 8) 支持本地 U 盘播放； 9) 支持本地 U 盘节目导入播放； 10) 支持亮度定时调节、自动调节、手动调节三种调节方式； 11) 支持画面锁定与黑屏； 12) 支持电源开关屏操作； 13) 支持 SD 卡容量扩充； 14) 支持互联网远程集群控制播放； 15) 支持多种媒体格式，模拟时钟，动画，图片，文本，走马灯,数字时钟，正负计时，农历媒体等； 16) 支持背景透明播放； 17) 全面芯片支持：级联模式下支持聚积、集创北方、日月成、明阳、TI、明威、杭州士兰等全系列驱 动 IC 产品； 18) 支持全彩静态到 32 扫； 19) 场频 60Hz； 20) 灰度级数可设置，最高支持 16 位 65536 级灰度； 21) 刷新频率：扫描屏可达 3840Hz，静态屏可达 6000Hz； 22) 支持亮度校正和色度校正； 23) 可连接多功能卡 MFN300。 | 满足屏体播放 |  |
| 7 | 接收卡 | 1)集成 12 个标准 HUB75 接口，免接 HUB； 2) 单卡输出 RGB 数据 24 组； 3) 单卡带载像素为 256×226； 4) 支持配置文件回读； 5) 支持温度监控； 6) 支持网线通讯状态检测； 7) 支持供电电压检测； 8) 支持高灰度高刷新； 9) 支持逐点亮色度校正； 10) 支持接收卡预存画面设置；； | 满足屏体播放 |  |
| 8 | 电源 | 产品特点:厚度薄，能降低显示屏的厚度和重量，可靠性高，带载能力强，宽压输入90-264VAC，PF≥0.95 双备份模式 保护功能：过载/短路保护 100%满载高温老化 2年质保 尺寸：130X55X29mm 输入电压/输入频率 90~264VAC/47~63HZ 浪涌电流 冷启动，40A/230VAC 线性调整率 ≤0.5% 输出过载保护 110%-150%切断输出，输入重启后 上升，保持时间 50ms，20ms额定满载 绝缘强度 I/P-O/P：3KVAC, I/P-FG：1.5KVAC, O/P-FG:0.5KVAC,1min 工作温度 -30℃~+60℃ 储存温度 -40℃~+100℃，20~95%RH无冷凝 安全标准 GB4943， classB 冷却方式 自冷 产品名称 输出电压/电流 稳压精度 纹波噪音 效率 A-200AU-5PN 5V.0~40A ±2% 200mV ≥92% | 满足屏体播放 |  |

四、商务要求：

（一）交货日期：30日历天

（二）交货地点：宜昌市中心人民医院

（三）付款方式：货到安装调试运行并验收合格后，采购人在三十个工作日内支付合同总金额的 95%，余下的合同总金额的 5%作为质保金，质保期为三年（从验收合格之日计算），质保期满后若无质量问题，采购人予以十五个工作日内无息付清。

（四）安装及售后服务要求：

- LED 板材原厂工程师安装调试保修,供应商工程师现场服务并达到采购人要求。

- 技术及质量保证：供方派专业技术人员到使用方指定安装地点进行免费安装调试；如发现货物有质量方面的问题，供方将无条件免费更换新设备，直至验收合格交付需方使用。

- 保修期：三年免费售后，如在保修期内设备因出现故障而保修，所更换的零部件保修期顺延一年。保修期满以后，供方继续免费提供技术服务，如技术培训、设备常规保养等；如需更换零部件，只收取成本费。

- 负责免费培训使用方技术人员，保证使用方技术人员确实掌握设备的使用及维护方法。

- 技术服务响应时间：在接到使用方技术支持请求时，供方将立即答复使用方的要求；如果设备发生故障需紧急排除，供方应在 1 小时内赶赴现场进行抢修；如果设备发生故障需常规修理，供方将在最短时间内恢复设备正常运行；如果设备在短时间内无法修理完毕，供方应提供备用设备给使用方使用，待修理完毕换回；

- 其他方面在合同中约定。

五、投标时须提交的资料（所有资料需加盖公司公章）：

1、企业法人营业执照，组织机构代码证及税务登记证复印件或三证合一营业执照复印件。

2、提供法人授权委托书，法人和委托代理人身份证复印件附后。投标人与法人身份一致的，提供法定代表人资格证明文件，法人身份证复印件附后（递交招标文件时需另外提交一份，放在档案袋外面）。

3、投标报价明细表。

4、提供LED屏技术偏离表（需提供相关证明材料）。

5、提供详细的售后服务承诺书，同时提供国家和企业售后服务的有关标准。

6、项目需求和商务要求中需要提供的相关资料。

7、投标人认为需要提供的其他资料。

8、上述投标资料需装入档案袋，密封盖章。

注：投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件的要求提供完整的投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标对招标文件作出实质性响应，否则其投标可能被拒绝。如投标人只对部分要求作出响应或书写不清，给评标造成困难的，责任由投标人承担。

法定代表人资格证明书

单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：    　　　　 年              月              日

经营期限：

姓    名：         性别：     年龄：       职务：

系          （投标人单位名称）         的法定代表人。

特此证明。

附法人身份证扫描件：

投标人：         （盖公章）

日   期：       年     月     日

法定代表人授权委托书

本授权委托书申明：我         （姓名）系

（投标人单位名称）的法定代表人，现授权委托我公司的       （姓名）为我的委托代理人，以本公司的名义参加                             项目投标，授权委托人在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

代理人无转委托权，特此委托。

投标人单位名称（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

委托代理人（签字）：       性别：       年龄：

身份证号码：                 职务：

授权委托日期：      年    月    日

附法人身份证扫描件： 被委托代理人身份证扫描件：