采  购  公  告

宜昌市中心人民医院对江南院区新大楼婴儿车采购项目进行院内采购，欢迎广大符合条件的投标人踊跃投标。

一、项目名称

1、项目编号：YCZXZBB-YN-2018-19(2)

2、项目名称：宜昌市中心人民医院江南院区新大楼婴儿车采购项目(第2次采购)

二、采购文件获取

投标人在宜昌市中心人民医院官网（http://www.yc-hospital.com.cn/）通知通告——招标信息栏自行下载采购文件及附件。

三、投标文件递交

1、投标文件递交的截止时间为2018年7月26日15:00（周一至周五上午8:00～11:45，下午14:30～17:45，节假日除外）。

2、递交投标文件需携带的资料：

（1）密封完好的投标文件。

（2）单独放在投标文件外的法人授权委托书或者法人身份证明书。若递交人为委托代理人，须提供法人授权委托书（附法人和被授权人身份证复印件加盖公司公章）；若递交人为法人，须提供法人身份证明书（附法人身份证复印件加盖公司公章）。

（3）递交人的身份证原件。

递交人与授权委托书或者法人证明文件身份不一致的、逾期送达的、未送达指定地点的或者未按要求提供上述资料的招标人不予受理。

3、投标地点：宜昌市中心人民医院招标办。

4、开标时间：同投标截止时间。

5、开标地点：宜昌市中心人民医院招标办。

四、发布公告媒介

本次公告仅在宜昌市中心人民医院官网（http://www.yc-hospital.com.cn/）上发布，信息以本网站发布为准。

五、公告期限

本公告的公告期限为3个工作日。

六、联系方式

招 标 人：宜昌市中心人民医院

地  址：宜昌市夷陵大道 183 号

联 系 人：周老师

联系电话：0717-6486583 13872605679

宜昌市中心人民医院

江南院区新大楼婴儿车采购项目（第2次采购）

采购文件

一、采购内容

1、项目编号：YCZXZBB-YN-2018-19（2）

2、项目名称：宜昌市中心人民医院江南院区新大楼婴儿车采购项目（第2次采购）

3、预算金额：180000元。投标人进行一次报价，资格性和符合性审查合格后，以最低价确定产品供应商及供应价格。投标人报价为合同包干价，包含运输费、安装调试费、税费、利润等所有费用，项目执行过程中不再增加任何费用。

二、项目资格要求

1、投标人应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件。

2、投标人必须是在中华人民共和国境内注册并取得营业执照的独立法人，有资格和能力承接本项目全部内容（投标人提供营业执照复印件）。

3、投标人应具有生产或经营招标货物的历史和业绩（投标人提供合同复印件）。

4、投标人需提供投标货物的生产许可证，非生产厂商投标还需提供生产厂商的授权书（投标人提供相关资料复印件）。

5、所有文件必须真实可靠、不得伪造，一经发现，取消中标资格（投标人提供承诺函）。

6、本项目不接受联合体参加投标。

三、项目需求

1、货物需求一览表

| 序号 | 货物名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 升降婴儿车 | 55辆 |
| 2 | 不锈钢婴儿车 | 35辆 |

2、技术参数配置

| 序号 | 货物名称 | 技术参数说明 | 产品图片 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 升降婴儿车 | 尺寸：800*500*780/980mm 1. 采用ABS工程塑料纯料注塑而成，抗冲击，耐化学药品性优良； 2. 整车流线柔性设计，更加突出温馨舒适房间环境； 3. 婴儿盆采用进口食品级pp环保材料； 4. 融入色彩识别结构，利用醒目红色手柄来控制调节功能使用； 5. 婴儿盆通气性设计，有空气流通导流槽及直透式圆孔； 6. 配置防水海绵垫。易清洁，舒适性好； 7. 航空高强度铝合金材质立柱，配合优质静电喷塑工艺； 8. 左右方向通用ABS推手，兼顾整车防撞功能； 9. 平稳气动升降系统，内含精密排珠行程，优质气缸保证升降安全，800/950MM高度位置可调节，方便母婴交流； 10. 防吐奶微倾斜控制，气动结构0-12°角度可调整，防止婴儿进食后出现呕吐现象； 11. 双面医用静音脚轮，双刹车。尼龙（PA6）材质,其优良的耐油性、耐磨性和耐化学品性保证了脚轮的使用寿命。采用耐磨TPU作为轮面材质，具有优良的耐油、耐水、耐药性和耐霉菌的特性，同时还具有良好的减震降噪静音的作用； 12. 颜色：可爱粉色； 13. 最大承载量50公斤； 14.严格参照效果图款式，中标厂商需提供样品，若样品不满足要求，采购人有权解除中标资格。 |  |
| 2 | 不锈钢婴儿车 | 尺寸：800*450*600MM 1.配置：婴儿床整体采用304优质不锈钢材质制作，人造革包海绵床垫，一侧翻转护栏，配一支插式输液杆，配一个放物篓（钢制喷塑），配四个4寸包罩静音轮，配塑料床头卡位。 2.床脚材料：304优质不锈钢管ϕ25*厚1.2 3.护栏主管材料：304优质不锈钢管ϕ22*厚1.2 4.护栏立柱材料：304优质不锈钢管ϕ16*厚1.0 5.下支撑管材料：304优质不锈钢管ϕ19*厚1.0 6. 严格参照效果图款式，中标厂商需提供样品，若样品不满足要求，采购人有权解除中标资格。 |  |

注：

1．投标方应保证其提供的货物是全新的、未使用的，符合合同规定的质量、规格、性能，并按照国际、国家及专业标准检验合格。

2．中标方负责免费对所投产品进行安装调试，所有费用包含在投标价中，采购人不额外增加安装调试费用。

四、商务要求：

（一）交货日期：签订合同后一个月内交货

（二）交货地点：采购人指定地点

（三）付款方式：验收合格后付不高于95%货款，预留不低于货款5%的质保金，质保金到期时，须经货物运行验收合格后再行支付。

（四）质保期：验收合格后一年

（五）安装及售后服务要求：具备完善的售后服务力量，能在24小时内及时赶到现场了解情况。提供售后联系人和联系方式、售后服务措施（提供承诺书）。

五、投标时须提交的资料（所有资料需加盖公司公章）：

1、企业法人营业执照，组织机构代码证及税务登记证复印件或三证合一营业执照复印件。

2、提供法人授权委托书，法人和委托代理人身份证复印件附后。投标人与法人身份一致的，提供法定代表人资格证明文件，法人身份证复印件附后（递交招标文件时需另外提交一份，放在档案袋外面）。

3、投标报价明细表。

4、提供技术参数配置偏离表。

5、提供第二项“项目资格要求”中需要提供的相关资料。

6、投标人认为需要提供的其他资料。

7、上述投标资料需装入档案袋，密封盖章。

注：投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件的要求提供完整的投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标对招标文件作出实质性响应，否则其投标可能被拒绝。如投标人只对部分要求作出响应或书写不清，给评标造成困难的，责任由投标人承担。

响应函

致：宜昌市中心人民医院

依据贵方 (宜昌市中心人民医院江南院区新大楼婴儿车采购项目（第2次采购）/ YCZXZBB-YN-2018-19（2）) 项目采购的邀请，我方代表 （姓名、职务）经正式授权并代表（供应商名称、地址）提交下述响应文件。

1．我方郑重承诺：我们是符合《政府采购法》第二十二条规定的供应商。

2．我们接受采购文件和响应文件的所有的条款和规定。

3．本响应文件的有效期为从截止时间起计算的九十天，在此期间，本采购文件和响应文件将始终对我们具有约束力，并可随时被接受。如果我们成交，本采购文件和响应文件在此期间之后将继续保持有效。

5、 我方愿意向贵方提供任何与本项投标有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

供应商名称（公章）：

地址：                 邮编：

电话：                 传真：

法人代表或授权委托人（签字或印章）：

日期：      年    月    日

法定代表人资格证明书

单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：    　　　　 年              月              日

经营期限：

姓    名：         性别：     年龄：       职务：

系          （投标人单位名称）         的法定代表人。

特此证明。

附法人身份证扫描件：

投标人：         （盖公章）

日   期：       年     月     日

法定代表人授权委托书

本授权委托书申明：我         （姓名）系

（投标人单位名称）的法定代表人，现授权委托我公司的       （姓名）为我的委托代理人，以本公司的名义参加                             项目投标，授权委托人在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

代理人无转委托权，特此委托。

投标人单位名称（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

委托代理人（签字）：       性别：       年龄：

身份证号码：                 职务：

授权委托日期：      年    月    日

附法人身份证扫描件： 被委托代理人身份证扫描件：