采  购  公  告

宜昌市中心人民医院对电开水器采购项目进行院内采购，欢迎广大符合条件的投标人踊跃投标。

一、项目名称

1、项目编号：YCZXZBB-YN-2018-25

2、项目名称：宜昌市中心人民医院电开水器采购项目

二、采购文件获取

投标人在宜昌市中心人民医院官网（http://www.yc-hospital.com.cn/）通知通告——招标信息栏自行下载采购文件及附件。

三、投标文件递交

1、投标文件递交的截止时间为2018年8月3日09:30（周一至周五上午8:00～11:45，下午14:30～17:45，节假日除外）。

2、递交投标文件需携带的资料：

（1）密封完好的投标文件。

（2）单独放在投标文件外的法人授权委托书或者法人身份证明书。若递交人为委托代理人，须提供法人授权委托书（附法人和被授权人身份证复印件加盖公司公章）；若递交人为法人，须提供法人身份证明书（附法人身份证复印件加盖公司公章）。

（3）递交人的身份证原件。

递交人与授权委托书或者法人证明文件身份不一致的、逾期送达的、未送达指定地点的或者未按要求提供上述资料的招标人不予受理。

3、投标地点：宜昌市中心人民医院招标办。

4、开标时间：同投标截止时间。

5、开标地点：宜昌市中心人民医院招标办。

四、发布公告媒介

本次公告仅在宜昌市中心人民医院官网（http://www.yc-hospital.com.cn/）上发布，信息以本网站发布为准。

五、公告期限

本公告的公告期限为3个工作日。

六、联系方式

招 标 人：宜昌市中心人民医院

地  址：宜昌市夷陵大道 183 号

联 系 人：周老师

联系电话：0717-6486583 13872605679

宜昌市中心人民医院

电开水器采购项目

采购文件

一、招标内容

1、项目编号：YCZXZBB-YN-2018-25

2、项目名称：宜昌市中心人民医院电开水器采购项目

3、项目内容：宜昌市中心人民医院拟采购8台电开水器，容量≥50L，具体要求见采购需求。

4、项目预算：34000元，超过此价格为无效投标。投标人进行一次报价，资格性和符合性审查合格后，以最低价确定产品供应商及供应价格。投标人报价为合同包干价，包含材料费、运杂费、售后服务开支、税金、利润等各种应有费用的总和，项目执行过程中不再增加任何费用。

二、项目资格要求

1、投标人应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件。

2、投标人应为在中华人民共和国注册的公司法人，具有有效的企业法人营业执照、税务登记证、组织机构代码证或者三证合一的营业执照（提供复印件加盖公章）。

3、本项目不接受联合体参加投标。

三、采购需求

| 产品名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 | 投标单价 | 投标总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 电开水器 | 使用人数≥70人左右；出水嘴数量:2个均为开水；容量≥50L，产量为步进式≥90L/h,,取水量每次≥ 5镑瓶。工作电压380V,额定输入功率≥6KW，现场有大理石平台可放置。微电脑快速电热开水器,须采用国际行业同步先进的节能技术,步进式加热原理,箱体采用优越无毒、无腐蚀、高强度绝热及灌注发泡的环保保温材料，需达到国家行业节能产品A级标准。选用温度自检监测与水位点控结合，能快速取用开水。选用食品级304耐热不锈钢板材及连接件，杜绝内胆滴漏现象，替代传统黄铜连接。能保证全过程取用100%开水，无“阴阳水”混合和“千年水”现象发生。厢体采用封闭式紧固上盖，预防炙热烫伤及异物投入，采用防止结垢出水龙头，水未进或缺水时不会启动加热装置，有紧急补水功能。注：每台电开水器进水口需配置一线品牌的前置过滤器。 | 8 | 台 |  |  |

投标品牌：裕豪 、吉之美、安吉尔，投标人三种任选其一并要求注明投标品牌，整机保修壹年。

付款方式：投标人按照采购人需求分批送货，双方验收合格后支付实际发生金额的95%，剩余5%质保期满一年后无任何问题无息付清。

四、投标人须提交的资料（所有资料需加盖公司公章）：

1、企业法人营业执照，组织机构代码证及税务登记证复印件或三证合一营业执照复印件。

2、提供法人授权委托书，法人和委托代理人身份证复印件附后。投标人与法人身份一致的，提供法定代表人资格证明文件，法人身份证复印件附后（递交响应文件时需另外提交一份，放在档案袋外面）。

3、投标报价明细表。

4、我院提出维修需求后，保证全年2小时内响应或到达到现场（提供保证书加盖公章）

5、投标人认为需要提供的其他资料。

6、上述投标资料需装入档案袋，密封盖章。

注：投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件的要求提供完整的投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标对招标文件作出实质性响应，否则其投标可能被拒绝。如投标人只对部分要求作出响应或书写不清，给评标造成困难的，责任由投标方承担。
响应函

致：宜昌市中心人民医院

依据贵方 (宜昌市中心人民医院电开水器采购项目) 采购的邀请，我方代表（姓名、职务）经正式授权并代表（供应商名称、地址）提交下述响应文件。

1．我方郑重承诺：我们是符合《政府采购法》第二十二条规定的供应商。

2．我们接受采购文件和响应文件的所有的条款和规定。

3．本响应文件的有效期为从截止时间起计算的九十天，在此期间，采购文件和响应文件将始终对我们具有约束力，并可随时被接受。如果我们成交，采购文件和响应文件在此期间之后将继续保持有效。

4. 我方愿意向贵方提供任何与本项投标有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

供应商名称（公章）：

地址：                 邮编：

电话：                 传真：

法人代表或授权委托人（签字或印章）：

日期：      年    月    日

法定代表人资格证明书

单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：    　　　　 年              月              日

经营期限：

姓    名：         性别：     年龄：       职务：

系          （投标人单位名称）         的法定代表人。

特此证明。

附法人身份证扫描件：

投标人：         （盖公章）

日   期：       年     月     日

法定代表人授权委托书

本授权委托书申明：我         （姓名）系

（投标人单位名称）的法定代表人，现授权委托我公司的       （姓名）为我的委托代理人，以本公司的名义参加                             项目投标，授权委托人在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

代理人无转委托权，特此委托。

投标人单位名称（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

委托代理人（签字）：       性别：       年龄：

身份证号码：                 职务：

授权委托日期：      年    月    日

附法人身份证扫描件： 被委托代理人身份证扫描件：