采  购  公  告

宜昌市中心人民医院对手术室一区老旧监控设备改造项目进行院内采购，欢迎广大符合条件的投标人踊跃投标。

一、项目名称

1、项目编号：YCZXZBB-YN-2018-26

2、项目名称：宜昌市中心人民医院手术室一区老旧监控设备改造项目

二、采购文件获取

投标人在宜昌市中心人民医院官网（http://www.yc-hospital.com.cn/）通知通告——招标信息栏自行下载采购文件及附件。

三、投标文件递交

1、投标文件递交的截止时间为2018年8月17日09:30（周一至周五上午8:00～11:45，下午14:30～17:45，节假日除外）。

2、递交投标文件需携带的资料：

（1）密封完好的投标文件。

（2）单独放在投标文件外的法人授权委托书或者法人身份证明书。若递交人为委托代理人，须提供法人授权委托书（附法人和被授权人身份证复印件加盖公司公章）；若递交人为法人，须提供法人身份证明书（附法人身份证复印件加盖公司公章）。

（3）递交人的身份证原件。

递交人与授权委托书或者法人证明文件身份不一致的、逾期送达的、未送达指定地点的或者未按要求提供上述资料的招标人不予受理。

3、投标地点：宜昌市中心人民医院招标办。

4、开标时间：同投标截止时间。

5、开标地点：宜昌市中心人民医院招标办。

四、发布公告媒介

本次公告仅在宜昌市中心人民医院官网（http://www.yc-hospital.com.cn/）上发布，信息以本网站发布为准。

五、公告期限

本公告的公告期限为3个工作日。

六、联系方式

招 标 人：宜昌市中心人民医院

地  址：宜昌市夷陵大道 183 号

联 系 人：周老师

联系电话：0717-6486583 13872605679

宜昌市中心人民医院

手术室一区老旧监控设备改造项目

采购文件

一、招标内容

1、项目编号：YCZXZBB-YN-2018-26

2、项目名称：宜昌市中心人民医院手术室一区老旧监控设备改造项目

3、项目预算：150000元，超过此价格为无效投标。投标人进行一次报价，资格性和符合性审查合格后，以最低价确定产品供应商及供应价格。投标人报价为合同包干价，包含材料费、运杂费、安装费、售后服务开支、税金、利润等各种应有费用的总和，项目执行过程中不再增加任何费用。

二、项目资格要求

1、投标人应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件。

2、投标人必须是在中华人民共和国境内注册并取得营业执照的单位，具有相应经营范围（提供营业执照副本原件的复印件并加盖公章）。

3、本项目不接受联合体参加投标。

三、采购需求

手术室一区老旧监控设备改造项目设备材料清单

| ICR日夜型半球网络摄像机 | 200万1920×1080，1/2.8”CMOS，阵列红外30米，ICR日夜型，支持H.265编码，背光补偿，3D数字降噪，数字宽动态，音频、报警输入输出 | 台 | 55 |
| --- | --- | --- | --- |
| 32路NVR | 32路8盘位网络硬盘录像机NVR，H.265高效视频编码码流，支持H.265、H.264、MPEG4IP设备混合接入，HDMI接口4K超高清显示输出，VGA接口高清1080p显示输出，8个SATA接口 | 台 | 2 |
| SATA硬盘 | 4T 7200转高速监控硬盘 | 块 | 18 |
| 16路NVR | 16路4盘位网络硬盘录像机NVR，H.265高效视频编码码流，支持H.265、H.264、MPEG4IP设备混合接入，HDMI接口4K超高清显示输出，VGA接口高清1080p显示输出，4个SATA接口 | 台 | 1 |
| 8路NVR | 8路网络硬盘录像机NVR，H.265高效视频编码码流，支持H.265、H.264、MPEG4IP设备混合接入，HDMI接口4K超高清显示输出，VGA接口高清1080p显示输出，2个SATA接口 | 台 | 1 |
| 网络交换机 | 48口1000兆三层网络交换机 | 台 | 1 |
| 网络交换机 | 24口1000兆交换机 | 台 | 1 |
| 摄像机电源 | 12V2A | 个 | 55 |
| 网络拾音器 | 高清声音，网络传输 | 个 | 4 |
| 机柜 | 壁挂网络机柜 | 个 | 1 |
| 光纤收发器 | 1000兆以太网数据收发器 | 对 | 1 |
| 光纤 | 8芯铠装光缆 | 米 | 80 |
| 5E网线 |  | 米 | 2050 |
| 电源线RVV2*1.0 |  | 米 | 730 |
| PVC管￠25 | 联塑PVC | 米 | 1500 |
| 辅材 | 五金配件等 | 批 | 1 |
| 监控访问电脑 | CPU:I5系列\硬盘1TB\内存8G\显示器飞利浦21.5寸\2G独立显卡\键鼠罗技光电套 | 套 | 1 |

注意事项：

1、结合本项目的设备材料清单，投标人须提供各个设备材料的详细型号及报价。

2、本项目须与大楼内的前期设备对接，对接产生的费用由投标人自行承担。

3、投标人认真仔细阅读采购文件并对各项要求提供响应文件。

售后要求：

1、投标人须提供一年的免费维保服务。

2、系统发生问题，投标人应在2小时内到达现场予以解决。

3、投标人应提供7×24小时技术支持电话服务以及完善的售后服务体系。

四、投标人须提交的资料（所有资料需加盖公司公章）：

1、企业法人营业执照，组织机构代码证及税务登记证复印件或三证合一营业执照复印件。

2、提供法人授权委托书，法人和委托代理人身份证复印件附后。投标人与法人身份一致的，提供法定代表人资格证明文件，法人身份证复印件附后（递交响应文件时需另外提交一份，放在档案袋外面）。

3、投标报价明细表。

4、提供详细的售后服务承诺书。

5、投标人认为需要提供的其他资料。

6、上述投标资料需装入档案袋，密封盖章。

注：投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件的要求提供完整的投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标对招标文件作出实质性响应，否则其投标可能被拒绝。如投标人只对部分要求作出响应或书写不清，给评标造成困难的，责任由投标方承担。
响应函

致：宜昌市中心人民医院

依据贵方 （              项目）采购的邀请，我方代表（姓名、职务）经正式授权并代表（供应商名称、地址）提交下述响应文件。

1．我方郑重承诺：我们是符合《政府采购法》第二十二条规定的供应商。

2．我们接受采购文件和响应文件的所有的条款和规定。

3．本响应文件的有效期为从截止时间起计算的九十天，在此期间，采购文件和响应文件将始终对我们具有约束力，并可随时被接受。如果我们成交，采购文件和响应文件在此期间之后将继续保持有效。

4. 我方愿意向贵方提供任何与本项投标有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

供应商名称（公章）：

地址：                 邮编：

电话：                 传真：

法人代表或授权委托人（签字或印章）：

日期：      年    月    日

法定代表人资格证明书

单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：    　　　　 年              月              日

经营期限：

姓    名：         性别：     年龄：       职务：

系          （投标人单位名称）         的法定代表人。

特此证明。

附法人身份证扫描件：

投标人：         （盖公章）

日   期：       年     月     日

法定代表人授权委托书

本授权委托书申明：我         （姓名）系

（投标人单位名称）的法定代表人，现授权委托我公司的       （姓名）为我的委托代理人，以本公司的名义参加                             项目投标，授权委托人在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

代理人无转委托权，特此委托。

投标人单位名称（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

委托代理人（签字）：       性别：       年龄：

身份证号码：                 职务：

授权委托日期：      年    月    日

附法人身份证扫描件： 被委托代理人身份证扫描件：